## Zadanie Nr 7
Zmodyfikowany Załącznik Nr 2/7
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-04/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 7
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Sterylny obwód oddechowy z PVC o gładkim świetle 180 cm, trójnik z portami odłączalny, złącza respiratora 22, giętkie, | 2000 | zest.
2 | Obwód oddechowy z PVC 200 cm, trójnik obrotowy 22M, ramię dodatkowe 200 cm, z workiem oddechowym 2l. bezlateksowym łącznik prosty 22M - 22M/19F | 2000 | zest.
3 | Polietylenowe obwody oddechowe 240 cm, worek oddechowy 2l. bezlateksowy, ramie dodatkowe 92 cm, trójnik z łącznikiem kątowym , z portem do kapnografii i z zatyczką. | 3000 | zest.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …........................................................... |  |  |  | …...........................................................
| data |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 8
Zmodyfikowany Załącznik Nr 2/8
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-04/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 8
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Zestaw z workiem o pojemności 1,3l zamykanym od góry korkiem, na dietę umożliwiający podaż gotowej diety lub innej mieszaniny odżywczej metodą ciągłego wlewu kroplowego. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. | 1500 | zest.
2 | Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy do żywienia dojelitowego Flocare Infinity. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. | 6000 | zest.
3 | Zestaw z workiem o pojemności 1,3l. zamykanym od góry korkiem, na dietę umożliwiający podaż gotowej diety lub innej mieszaniny odżywczej za pomocą pompy Flocare Infinity. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. | 2000 | zest.
4 | Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, bezpieczny, łatwy do założenia, cienki. Należy wymieniać co 6 tygodni. Zgłębnik łączący się z opakowaniem diety przez zestaw Flocare. Wolny od DEHP. Wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu z podziałką centymetrową, kontrastujący w promieniach RTG 3 linie. Dołączona prowadnica ułatwiająca zakładanie. Rozmiary: CH 6/60, CH 8/110, CH 10/110, CH 12/110 | 2000 | zest.
5 | Strzykawka enteralna 60ml z końcówką typu Enfit. | 10000 | zest.
6 | Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm. Umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami umożliwiający zastosowanie portu do odbarczania bez konieczności odłączania zestawu do żywienia. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare ze złączem ENFit. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik wymieniany częściej niż co 6 tygodni. Zawierający centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiadający właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiadający cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy. Nie zawierający DEHP i lateksu. | 400 | szt.
7 | Zgłębnik nosowo-jelitowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy. Rozmiar zgłębnika Ch 10/145 cm. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare. Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik wymieniany co 6 - 8 tygodni. Zawierający centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiadający właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiadający dwa boczne otwory na jednym poziomie i dodatkowy otwór umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Zgłębnik posiadający specjalną opatentowaną spiralę typu Bengmark, która po usunięciu prowadnicy przyjmując spiralny kształt ułatwia przemieszczanie się przez oddźwiernik do jelita i dopasowuje swój kształt do przewodu pokarmowego tworząc w jelicie pętlę mocującą. Zgłębnik jednorazowego użytku, niezawierający DEHP i lateksu, pakowany pojedynczo Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy. | 200 | szt.
8 | Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem umożliwiającym żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (metoda grawitacyjna). Zestaw zawierający adapter przejściowy fabrycznie wmontowany w złącze i port medyczny typu ENFit umożliwiający połączenia z dotychczasowym systemem zgłębników i strzykawek ENLock. | 700 | zest.
9 | Strzykawka enteralna 10 ml z końcówką typu ENfit | 2000 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... |  |  |  |  | ….............................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy