Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/60/24 Sucha Beskidzka, dnia 21.06.2024r.

Dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym na Dostawę sprzętu medycznego II postępowanie.

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

**Pytanie 1 do pakietu 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poniższych parametrów;

w pozycji 2 niebieskiej diody LED emitującej światło w zakresie 430nm -490 nm

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

w pozycji 3 natężenia promieniowania na powierzchni pacjenta - 35 μW/cm2/nm;

 +/- 15%

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

W pozycji 13 wymiarów urządzenia 21,5 cm x 19,8 cm x 16 cm

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 2 do pakietu 2

Prosimy o dopuszczenie lampy o wadze 1,4 kg

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**