## Zeszyt 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
dot. postępowania pn. Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego, nr 44/ZP/2023
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Przykładowy produkt spełniający wymagania Zamawiającego |  | Oferowany produkt |  | Wielkość opakowania | Planowana liczba opakowań | Cena netto/opak. | Wartość netto (kol. 8 x kol. 9) | Stawka % VAT | Wartość VAT (kol. 10 x kol. 11) | Watość brutto (kol. 10 + kol. 12)
|  | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Pakiet nr 1
1 | Fiolki z zakrętkami i septami | 8989 | Agilent Technologies |  |  | 1000szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Ferrule, 0.5mm, Graphite 0.32, col | 5080-8853 | Agilent Technologies |  |  | 10szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Septa - średnica 11 mm, do chromatografu gazowego Agilend 8860 GC System, w posiadaniu Zamawiającego. | 5182-3413 | Agilent Technologies |  |  | 5 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Liner, split GenPurpose Glass Wool Taper, Deac | 5183-4701 | Agilent Technologies |  |  | 5szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Septa Non-Stick BTO Inlet 11mm | 5183-4757-100 | Agilent Technologies |  |  | 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 2
1 | Fiolka z przezroczystego szkła 2 ml 12x32 mm z płaską podstawą 9-425 fiolka z gwintem. | C0000008 | Alwsci Technologies |  |  | 100 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Fiolki typu Amber do Agilent HPLC (w posiadaniu Zamawiającego), poj. 1,5 ml, skalowane, z polem do opisu, zakręcane, z zakrętkami z septą z PTFE i silikonu | C0000011+ C0000143 | Alwsci Technoloies |  |  | 100 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Niebieska nakrętka 9-425 z otworkiem, żebrowana + Septa 9mm Czerwony PTFE/Biały Silikon grubość 1mm | 9-SP3002-2 | Alwsci Technologies |  |  | 100 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 2 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 3
1 | Torebki do sterylizacji Medibag Medilab 200 szt rozmiar; 70 x 230 mm ; Torebki przeznaczone są do sterylizacji parą wodną. Muszą być wyprodukowane z materiału odpornego na wszelkie uszkodzenia i zapewniać odpowiednią ochronę przed bakteriami, muszą być samoprzylepne i nie wymagają używania specjalnej zgrzewarki. Ponadto muszą być zaopatrzone w dodatkowe zgrzewy aby eliminować pylenie włókien i zmniejszać ryzyko zniszczenia torebek w trakcie załadunku. Woreczki powinny być wyposażone również w zewnętrzne oraz wewnętrzne wskaźniki, które informują o przebytym procesie sterylizacji. |  | AUCSMED |  |  | 200 szt./op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Torebki do sterylizacji Medibag Medilab 200 szt rozmiar 90 x 135 mm Torebki przeznaczone są do sterylizacji parą wodną. Muszą być wyprodukowane z materiału odpornego na wszelkie uszkodzenia i zapewniać odpowiednią ochronę przed bakteriami, muszą być samoprzylepne i nie wymagają używania specjalnej zgrzewarki. Ponadto muszą być zaopatrzone w dodatkowe zgrzewy aby eliminować pylenie włókien i zmniejszać ryzyko zniszczenia torebek w trakcie załadunku. Woreczki powinny być wyposażone również w zewnętrzne oraz wewnętrzne wskaźniki, które informują o przebytym procesie sterylizacji. |  | AUCSMED |  |  | 200 szt./op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Torebki do sterylizacji Medibag Medilab 200 szt rozmiar 90 x 230 mm Torebki przeznaczone są do sterylizacji parą wodną. Muszą być wyprodukowane z materiału odpornego na wszelkie uszkodzenia i zapewniać odpowiednią ochronę przed bakteriami, muszą być samoprzylepne i nie wymagają używania specjalnej zgrzewarki. Ponadto muszą być zaopatrzone w dodatkowe zgrzewy aby eliminować pylenie włókien i zmniejszać ryzyko zniszczenia torebek w trakcie załadunku. Woreczki powinny być wyposażone również w zewnętrzne oraz wewnętrzne wskaźniki, które informują o przebytym procesie sterylizacji. |  | AUCSMED |  |  | 200 szt./op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Torebki do sterylizacji Medibag Medilab 200 szt rozmiar 135 x 255 mm Torebki przeznaczone są do sterylizacji parą wodną. Muszą być wyprodukowane z materiału odpornego na wszelkie uszkodzenia i zapewniać odpowiednią ochronę przed bakteriami, muszą być samoprzylepne i nie wymagają używania specjalnej zgrzewarki. Ponadto muszą być zaopatrzone w dodatkowe zgrzewy aby eliminować pylenie włókien i zmniejszać ryzyko zniszczenia torebek w trakcie załadunku. Woreczki powinny być wyposażone również w zewnętrzne oraz wewnętrzne wskaźniki, które informują o przebytym procesie sterylizacji. |  | AUCSMED |  |  | 200 szt./op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 3 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 4
1 | Końcówki Axygen MultiRack o poj. 100 uL, niskoretencyjne, sterylne, z filtrem, w rakach,960 szt., wolne od RNaz, DNaz i pirogenów | MRF-100-L-R-S | Axygen |  |  | 960 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Końcówki Axygen MultiRack o poj. 200uL NX, niskoretencyjne, sterylne, z filtrem, w rakach,960 szt., wolne od RNaz, DNaz i pirogenów | MRF-200NX-L-R-S | Axygen |  |  | 960 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Końcówki do pipet 10 ul, przezroczyste (10 x 96) szt we wkładce do stosu w rakach do pipet P2/P10, Gilson, Eppendorf | RFL-300-C | Axygen |  |  | op. (960 szt) | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Końcówki do pipet 200µl; Końcówka do pipet zaprojektowana jest tak, aby pasowała do pipet jednokanałowych i wielokanałowych. Wielkość: 200μL,Color: pzezroczyste; Typ: niesterylne wolne od RNazy, DNaza 1000 końcówek | T-200-C | Axygen |  |  | 1000 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Końcówki do pipet Ependorf (w posiadaniu Zamawiającego), poj. 1000µl, niebieskie | T-1000-B | Axygen |  |  | 1000 szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Końcówki o poj. 0,1-10 µl, do pipet P2/P10 i Eppendorf Research/Reference (w posiadaniu Zamawiającego), przezroczyste. | TXL-10 | Axygen |  |  | 1000 szt. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Końcówki o poj. 0,5-10 ul, do pipet Eppendorf Ultramicro (w posiadaniu Zamawiającego), z filtrem, przezroczyste | TF-300 | Axygen |  |  | 1000 szt. | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Końcówki o poj. 0.5-10 ul, niskoretencyjne, do pipet P-2, Ultramicro, sterylne z filtrem, w rakach, 960 szt., wolne od RNaz, DNaz, DNA inhibitorów PCR i pirogenów | TF-300-L-R-S | Axygen |  |  | 960 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Końcówki o poj. 100 ul, uniwersalne, z filtrem,1000 szt. | TF-100 | Axygen |  |  | 1000 szt. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Końcówki o poj. 1000 µl, do pipety typu Eppendorf (w posiadaniu Zamawiającego), przezroczyste | AXYGT-1000-C | Axygen |  |  | 1000 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Końcówki o poj. 1000 µl, do pipety typu Eppendorf (w posiadaniu Zamawiającego), przezroczyste | T-1000-C | Axygen |  |  | 1000 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Końcówki o poj. 1000 µl, uniwersalne, z filtrem, przezroczyste | TF-1000 | Axygen |  |  | 1000 szt. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Końcówki o poj. 1000ul, uniwersalne, niskoretencyjne, sterylne, z filtrem, w rakach,1000 szt., wolne od RNaz, DNaz i pirogenów | TF-1000-L-R-S | Axygen |  |  | 1000 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Końcówki o poj. 100ul, uniwersalne, niskoretencyjne, sterylne, z filtrem, w rakach,960 szt., wolne od RNaz, DNaz i pirogenów | TF-100-L-R-S | Axygen |  |  | 960 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Końcówki o poj. 200ul, uniwersalne, niskoretencyjne, sterylne, z filtrem, w rakach,960 szt., wolne od RNaz, DNaz i pirogenów | TF-200-L-R-S | Axygen |  |  | 960 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Końcówki o poj. 5000 µl, do pipety typu Eppendorf (w posiadaniu Zamawiającego), przezroczyste | T-5000-C | Axygen |  |  | 250 szt. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Końcówki o pojemność 0,1-10ul. Sterylne z filtrem , do pipet P2/P10 i Eppendorf Research / Reference, w rakach | TXLF-10-R-S | Axygen |  |  | 960 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Końcówki z polipropylenu, bezbarwne, z filtrem, niesterylne, o poj. 20 ul. Końcówka z fazowanym zakończeniem pasujące do pipet (Eppendorf Research/ Reference, Gilson Pipetman P20) (w posiadaniu Zamawiającego) | TF-20 | Axygen |  |  | 1000 szt. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Płytki 96 dołkowe, płaski wierzch, przezroczyste; Płytka 96-dołkowa cienkościenne niskoprofilowa, płaska, objętość robocza: 200μL, Kolor: przezroczysta, Odpowiednie do bloków termicznych o pojemności 0,2 ml | PCR-96-FLT-C | Axygen |  |  | 25 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Płytki 96-dołkowe do PCR, pasujace do aparatu LC480, białe, z filmem uszczelniającym. | PCR-96-LC480-W | Axygen |  |  | 5x10 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Probówki cienkościenne bezbarwne o poj. 0.2 ml do PCR wykonane w 99,9% z czystego polipropylenu wolne od RNaz, DNaz i endotoksyn. Płaskie wieczko probówki wyposażone w wydłużony kapsel uniemożliwiający odprowanie próbki podczas reakcji PCR | PCR-02-C | Axygen |  |  | 1000 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Probówki o poj. 0,1 ml, z wieczkami, po 4 w stripie, do termocyklera RotorGene 6000 | PCR-0104-C | Axygen |  |  | 250 szt. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Probówki o poj. 0.2 ml, do PCR, cienkościenne, po 8 w stripie, z wieczkami w osobnym pasku, przezroczyste, 125 x 8 szt. | I-7030 | Axygen |  |  | 1000 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Probówki o poj. 0.2 ml, do PCR, cienkościenne, po 8 w stripie, z wypukłymi wieczkami, przezroczyste | PCR-0208-CP-C | Axygen |  |  | 1000 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml z płaskim wieczkiem, skalowane, matowe pole do opisu, sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz i inhibitorów PCR | MCT-150-C | Axygen |  |  | 500 szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Probówki typu Eppendorf, o poj. 1.5 ml, przezroczyste, 500 szt., wolne od DNaz, RNaz i pirogenów, skalowane, matowe pole do opisu na wieczku i z boku probówki, fioletowe | MCT-150-V | Axygen |  |  | 500 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Probówki typu Eppendorf, poj. 0,6 ml, różnokolorowe (posortowane) | MCT-060-A | Axygen |  |  | 1000 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Probówki typu Eppendorf, poj. 1,5 ml, różnokolorowe | MCT-150-A | Axygen |  |  | 500 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Probówki typu Eppendorf, poj. 2,0 ml, różnokolorowe | MCT-200-A | Axygen |  |  | 500 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Probówki zakręcane, z zakrętką (w komplecie), sterylne i wolne od DNAZ I RNAZ, ze skalą i podziałką, poj. 5 ml, bezbarwne, samostojące | SCT-5ml-S | Axygen |  |  | 25 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Tipsy do pipet o poj. 0.1-10µl; Końcówki krótkie do pipet typu Gilson (w posiadaniu Zamawiającego) pasujące do pipet jednokanałowych i wielokanałowych, pzezroczyste, niesterylne, wolne od RNazy, Dnaza, pakowane w workach | T-300 | Axygen |  |  | 1000 szt. | 43 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Uniwersalne końcówki 1-200 ul, żółte, wykonane z polipropylenu, posiadające fazowane zakończenie. Długość końcówki 50,63 mm, długość kołnierza 16,15 mm | T-200-Y | Axygen |  |  | 1000 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 4 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 5
1 | Strzykawka 20 ml dwuczęściowa, umożliwiająca dokładne dawkowanie. Strzykawka jednorazowa z przezroczystym cylindrem oraz nierozmazującą się skalą. Sterylne opakowanie jednostkowe. | 300296 | Becton Dickinson |  |  | 80 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Igły do strzykawek, sterylne 22Gx 11/4 - Nr 12, 0,7x30 mm | 300900 | Becton Dickinson |  |  | 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Strzykawki jednorazowe bez igieł, 2 ml | 300928 | Becton Dickinson |  |  | 100 szt. | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Strzykawki jednorazowe bez igieł, 5 ml | 309050 | Becton Dickinson |  |  | 100 szt. | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Strzykawki jednorazowe bez igieł, poj. 10 ml | 309110 | Becton Dickinson |  |  | 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 5 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 6
1 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z szeroką szyją 500 ml | B-0305 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką 1000 ml | D-1463 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką 25 ml | D-1458 | Bionovo |  |  | op. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką 250 ml | D-1461 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką 50 ml | D-1459 | Bionovo |  |  | op. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z zakrętką 500 ml | D-1462 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Butelka laboratoryjna ze szkła Simax 100 ml | S-2071 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Butelka laboratoryjna ze szkła Simax 250 ml | S-2072 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Butelki laboratoryjne ze szkła Duran z szeroką szyją poj. 1000 ml | B-0306 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Butelki laboratoryjne ze szkła Duran z szeroką szyjągwint GLS 80 poj. 2000 ml | B-0307 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką sześciokątną, wykonany ze szkła borokrzemowego, poj. 100 ml, skala 1 ml | S-1328 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Czasomierz laboratoryjny z magnesem, z wyświetlaczem LCD, z funkcją odliczania w przód i wstecz (99 min. 59 sek.), powleczony gumą | L-1317 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Dwustronny statyw typu Combi-Rack z pokrywką. Przeznaczony na 96 miejsc (8 x 12 miejsc), Jedna strona przeznaczona na probówki o poj. 1,5 i 2 ml, druga strona na probówki o poj. 0,5 ml. Wykonany z PP. Autoklawowalny do 121°C. Wymiary nie większe niż 210 x 115 x 30 mm | 2-2573 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Eksykator ze szkła Simax, bez zaworu, średnica dolna 190mm, średnica górna 269mm | S-1903 | Bionovo |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Etykiety samoprzylepne 41x25 mm. Do opisywania. Nie pozostawiają śladów po odklejeniu. Do znakowania butelek, pudełek | 1-6741 | Bionovo |  |  | 307 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Etykiety samoprzylepne 52x26 mm. Do opisywania. Nie pozostawiają śladów po odklejeniu. Do znakowania butelek, pudełek | 1-6750 | Bionovo |  |  | 10 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Etykiety samoprzylepne, wykonane z chemicznie obojętnego poliestru, przeznaczone do naklejania na probówki 0,5 ml. białe, 23mm x13mm, | B-3604 | Bionovo |  |  | 1000 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Etykiety samoprzylepne, wykonane z chemicznie obojętnego poliestru, przeznaczone do naklejania na probówki 1,5/2 ml. białe. 32 mm x 13mm | B-3580 | Bionovo |  |  | 1000 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Eza ze stali szlachetnej pętla Ø 3 mm, nadająca się do wielokrotnego wyżarzania, pasująca do uchwytów do ez z rączką z tworzywa sztucznego. | 1-2116 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Folia aluminiowa, gr. 0,03 mm, szer. 30 cm, dł rolki min. 100 m | 1-6595 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Folia aluminiowa, szer. 50 cm, grubość 0,05 mm, rolka 100 m | B-1051 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Folia na bazie wosków parafinowych do zabezpieczania probówek i innych naczyń reakcyjnych. Folia parafinowa umieszczona na cienkiej bibule woskowanej, rozciągająca się do 200%. Szerokość 100 mm, długość min 75 m. | B-1501 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Folia na bazie wosków parafinowych do zabezpieczania probówek i innych naczyń reakcyjnych. Folia parafinowa umieszczona na cienkiej bibule woskowanej, rozciągająca się do 200%. Szerokość 50 mm, długość min.75 m. | B-1502 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Folia przeźroczysta (PE) szer. 30cm | 1-6602 | Bionovo |  |  | 50 cm | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Folia uszczelniająca do PCR z przeźroczystego PP. Przeznaczone na płytki MTP i płytki Deep-Well z PP. Wytrzymała w temp. od -40°C do +120°C. Wolne od RNaz i DNaz.Wymiary: 120 x 78 mm, z krawędzią do chwytania o szer. 10 mm | 7-2220 | Bionovo |  |  | 100 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Folie aluminiowe przeznaczone do przykrywania, zamykania, pakowania, izolowania itp. Rozmiar: 45 cm szerokość , 100 m długość, grubość 0,03 mm | 1-6597 | Bionovo |  |  | 100 m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Gruszka do pipet Peleus | 3-1488 | Bionovo |  |  | 1 szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Kanister z uchwytem 5l | E-1687 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Kartonowe kriopudełko na probówki typu Falcon o poj. 15 ml, z polem do opisu i przegrodami, 36 miejsc | B-0351 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Kartonowe kriopudełko na probówki typu Falcon o poj. 50 ml, z polem do opisu i przegrodami, 16 miejsc | B-0352 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką 50 ml | S-1252 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Kolba Erlenmeyera z wąską szyjką 50 ml, wymiary średnica szyjki 22mm, kolby 51mm, wysokość 85 mm | S-1259 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Kolby Erlenmeyera – DURAN z szeroką szyjką, podziałką i wywiniętym brzegiem. poj. 100 ml | D-1447 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 215 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Kolby Erlenmeyera – DURAN z szeroką szyjką, podziałką i wywiniętym brzegiem. Poj. 500 ml | D-1451 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Kolby Erlenmeyera – DURAN z szeroką szyjką, podziałką i wywiniętym brzegiem.poj 1000 ml | D-1452 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Kolby Erlenmeyera ze szkła Simax - z wąską szyjką, poj. 250 ml | S-2155 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Kolorowa taśma do opisywania, pomarańczowa, szerokość 12,5 mm, długość rolki 36 m, | 6-2496 | Bionovo |  |  | 36 m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Końcówki do Brand Transferpette S 1000-10000 μl | K-0083 | Bionovo |  |  | 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Końcówki do pipet w worku - bezbarwne 0,5-10ml | K-6809 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Końcówki niebieskie do pipet, typu Eppendorf, pojemność 100-1000 µl (w posiadaniu Zamawiającego) | B-2426 | Bionovo |  |  | 1000 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Kosz laboratoryjny ze stali nierdzewnej o wymiarach 16 x 16 x 16 cm (± 0.5cm). Autoklawowalne. | B-0211 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Krążki aluminiowe, Ø 100mm; Opkowanie zawiera 1000 sztuk poprzedzielanych bibułą. Grubość folii wynosi 0,03 mm | 2-1050 | Bionovo |  |  | 1000 szt. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Krążki aluminiowe, Ø 120mm; Opkowanie zawiera 1000 sztuk poprzedzielanych bibułą. Grubość folii wynosi 0,03 mm | 2-1051 | Bionovo |  |  | 1000 szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Krążki aluminiowe, Ø 130mm; Opakowanie zawiera 1000 sztuk poprzedzielanych bibułą. Grubość folii wynosi 0,03 mm | 2-1049 | Bionovo |  |  | 1000 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Krążki aluminiowe, Ø 150mm; Opakowanie zawiera 1000 sztuk poprzedzielanych bibułą. Grubość folii wynosi 0,03 mm | 2-1052 | Bionovo |  |  | 1000 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Krążki aluminiowe, Ø 80mm; Opakowanie zawiera 1000 sztuk poprzedzielanych bibułą. Grubość folii wynosi 0,03 mm | 2-1048 | Bionovo |  |  | 1000 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Kriopudełka kartonowe, wykonane z trwałej, odpornej chemicznie tektury z wodoodporną powłoką, odpowiednie dla probówek o pojemnosci 0,5 ml, 1,5 ml oraz 2,0 ml, białe, żółte, różowe, zielone, niebieskie | B-0355 | Bionovo |  |  | 5 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Kriopudełko kartonowe, 81-miejscowe, laminowany wodoodporny karton | B-1384 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Krystalizatory szklane z wylewem, pojemność 200 ml | S-1845 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Kwadratowe szalki Petriego wykonane z polistyrenu. Posiadają żebra wentylacyjne. Wymiary: 120 x 120 x 17 mm. | B-4020 | Bionovo |  |  | 240 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Lejki ze szlifem wykonane ze szkła Duran - śr. 45 mm | G-5101 | Lenz |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Lejki ze szlifem wykonane ze szkła Duran - śr. 80 mm | G-5104 | Lenz |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Łapa do biurety podwójna, chromowana | B-3260 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Mikroskopowe szkiełka podstawowe, szlifowane krawędzie, gładkie, optycznie czyste, wymiary 76x26x1 mm | 461M | MenzelGlaser |  |  | 50 szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Moździerz porcelanowy z wylewem i tłuczkiem o pj. 50 ml, średnicy górnej 88 mm, dolnej 44 mm, tłuczek o dł. 90 mm i średnicy 26 mm | S-1522 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Naczynka wagowe jednorazowego użytku, wykonane z PS, antystatyczne, odporne na temperatury do +93 st. C o poj. 100 ml, czarne | B-3315 | Bionovo |  |  | 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Naczynka wagowe jednorazowego użytku, wykonane z PS, antystatyczne, odporne na temperatury do +93 st. C o poj. 7 ml, czarne | B-3314 | Bionovo |  |  | 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Naczynka wagowe jednorazowego użytku, wykonane z PS, prostokatny kształt zakończony dzióbkiem ułatwiającym wylewanie lub wysypywanie substancji ważonej, odporne na temperatury do +60 st. C, wym. 56 x 41 x 8 mm | 1-1136 | Bionovo |  |  | 250 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Nakrętki do butelek laboratoryjnych Duran, z gwintem GL32, z pełną uszczelką. Autoklawowalne. | Z232335-10EA | Duran |  |  | 10 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Niebieskie zakrętki, gwint GL 45 (do +140°C). Na butelki laboratoryjne | E-1433 | Bionovo |  |  | 10 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Nożyczki wykonane ze stali szlachetnej do cięcia, drutu, drewna, elementów gumowych. Muszą posiadać wgłębienie na jednym z ramion. Długość około 160 mm (± 10 mm). | 2-3270 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Nóż laboratoryjny, proste ostrze, rękojeść z tworzywa sztucznego (nóż ceramiczny) ostrze krótkie, średnie | 1-7052 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Pędzelki wagowe z koziego włosia o dł. min. 170 mm, nadające się do odkurzania odważników, łódeczek i tacek wagowych, itp. | B-1222 | Bionovo |  |  | 3 szt./op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Pierścienie wylewowe wykonane z PP. Autoklawowalne, pasują do butelek z gwintem GL45; 10 szt./op. | E-1434 | Bionovo |  |  | 10 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Pinceta xe stali nierdz. Prosta 20mm | N-1205 | bionovo |  |  | 1 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Pinceta ze stali nierdzewnej 30 cmdł, prosta, końce zaokrąglone | N-1207 | Bionovo |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Pincety antystatyczne z tworzywa sztucznego | L-0614 | Donau |  |  | 4 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Pipeta jednokanałowa HTL 500-5000ul | B0095 | Bionovo |  |  | 1szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Pojemnik do sterylizacji szalek Petriego - z nierdzewnej stali szlachetnej 18/8. Ze stelażem do szalek o śr. do 100 mm. Można sterylizować w temperaturze do + 150ºC | B-1105 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Półautomatyczny pipetor do pipet o poj. 0,5 – 100 ml. Wyposażony w wyświetlacz LCD, wskazujący stan naładowania akumulatora oraz ustawienia prędkości i trybu pracy. Wygodny w użytkowaniu dzięki ergonomicznemu uchwytowi. Z możliwością wyboru prędkości pipetowania oraz sposobu wydawania cieczy – z wydmuchem bądź grawitacyjnie. Wyposażony w filtr, chroniący przed kontaminacją. | B-1008 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Probówki Duran z prostym brzegiem | B-3196 | Bionovo |  |  | 100 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Probówki Duran z prostym brzegiem | B-3198 | Bionovo |  |  | 100 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Probówki Duran z prostym brzegiem 20z150 mm | B-3203 | Bionovo |  |  | 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Probówki Duran z prostym brzegiem 20z150 mm | B-3203 | Bionovo |  |  | 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Probówki średnicy 25 mm wys 150 mm DURAN | B-3205 | Bionovo |  |  | 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Probówki typu Eppendorf o poj. 5,0 ml z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania probówki jedną ręką. Probówki muszą być odporne na temperatury w zakresie od -86°C do 80°C. Wykonane z wysokiej jakości polipropylenu, bez dodatku biocydów i plastyfikatorów. Odporne na wirowanie do 25.000 x g z matowym polem do opisu. Wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. | 0030 119.460 | Bionovo |  |  | 2 x 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Probówki typu Falcon stożkowe z zakrętką i podziałką: od 1 do 14 ml - co 1 ml, poj. 15 ml, sterylne | B-2326 | Bionovo |  |  | 150 szt. | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Probówki typu Falcon stożkowe, poj. 50 ml, z podziałką co 5 ml, sterylne, z zakrętką, indywidualnie pakowane, materiał PP, wymary 30 x 115 mm | B-2329 | Bionovo |  |  | 50 szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Probówki typu Falcon stożkowe, z zakrętką, podziałka: od 5 do 50 ml - co 5 ml, poj. 50 ml, materiał PP, wymary 30 x 115 mm | B-2327 | Bionovo |  |  | 100 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Probówki typu falkon z PP samostojące 50ml niesterylne | B-3694 | Bionovo |  |  | 50 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Spryskiwacz Turn n Spray poj. 250ml | N-0164 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Spryskiwacz Turn n Spray poj. 500 ml | N-0165 | Bionovo |  |  | 2 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Standardowe mieszadełko magnetyczne 50x8mm | 6-2007 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Standardowe mieszadełko magnetyczne z teflonu 15 x 6mm | 6-2002 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Standardowe mieszadełko magnetyczne z teflonu 20 x 8 mm | 6-2003 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Standardowe mieszadełko magnetyczne z teflonu 30 x 8 mm | 6-2005 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Standardowe mieszadełko magnetyczne z teflonu 40 x 8 mm | 6-2006 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Statyw na probówki typu eppendorf 2 ml | B-0350 | Bionovo |  |  | 5 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Sterylne butelki na pożywki z PETG, kwadratowe, 500ml | B-4016 | Nalgene |  |  | 12 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Sterylne woreczki do stomahera o pojemności 400 ml (użytkowa 50-300 ml). Worki wyposażone w przestrzeń z filterm bocznym. Sterylizowane promieniowaniem gamma. Wymiary max. 190x300 mm | K-1092 | Bionovo |  |  | 500 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Szalki Petriego 35 mm z wentylacją, sterylne, wysokość 12,5 mm | C-8111 | Bionovo |  |  | 500 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | Szalki Petriego Anumbra – szklane | S-2510 | Bionovo |  |  | 18 szt. | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | Szalki Petriego wykonane z polistyrenu. sterylne - sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Wielkość (śr x wys.) 55 x 14,2 mm op-15 szt. | P-1057 | Bionovo |  |  | 1005 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | Szalki Petriego wykonane z polistyrenu. sterylne - sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Wielkość (śr x wys.) 90 x 14 mm | P-1062 | Bionovo |  |  | 600 szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | Szalki Petriego z pokrywką, stal szlachetna | N-0115 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
96 | Szalki Petriego, z PS, śr. 60 mm, 55 x 14,2 mm, z wentylacją, sterylne | P-1058 | Bionovo |  |  | 1005 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | Szalki Petriego; średnica 90 mm; wysokość 16,2 mm; sterylne; z żebrami wentylacyjnymi | P-1067 | Bionovo |  |  | 24 x 25 szt. (600 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | Szczotka do naczyń lab. z bawełnianą końcówką śr.główki 2cm | B-1560 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | Szczotka do naczyń lab. z bawełnianą końcówką śr.główki 3cm | B-1561 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | Szczotka do okrągłych kolb | 1-6010 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | Szczotka laboratoryjna - włosie z naturalnej szczeciny, śr. główki 12 mm, | B-3625 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
102 | Szczotka laboratoryjna do czyszczenia probówek i innych naczyń laboratoryjnych, o wymiarach 15,5cm x 10,5 cm ±1 cm, pędzel śr 30mm ± 5 mm; z naturalną szczeciną i ocynkowanym, drucianym trzonkiem. Do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekującymi | B-1562 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | Szczotka laboratoryjna do czyszczenia probówek i innych naczyń laboratoryjnych. Włosie z naturalnej szczeciny o śr 50mm i ocynkowanym, drucianym trzonkiem. Do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekującymi. | B-3622 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
104 | Szczotka laboratoryjna do czyszczenia szkła laboratoryjnego o wymiarach 21 cm x 9 cm ±0,5 cm, pędzel śr 50 mm ±5 mm; z naturalną szczeciną i ocynkowanym, drucianym trzonkiem. Do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekującymi | B-1563 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
105 | Szczotka laboratoryjna do czyszczenia szkła laboratoryjnego, o wymiarach 28 cm x 13 cm ±0,5 cm, pędzel śr 65 mm ± 5 mm; z naturalną szczeciną i ocynkowanym, drucianym trzonkiem. Do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekującymi | B-1564 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 22 x 22 mm. | B-1274 | Bionovo |  |  | 200 szt. | 76 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24 x 32 mm | B-1218 | Bionovo |  |  | 100 szt. | 31 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24 x 50 mm | B-1220 | Bionovo |  |  | 100 szt. | 115 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | Szkiełka podstawowe z polem opisowym matowym | B-1198 | Bionovo |  |  | 50 szt. | 95 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | Szklana komora do barwienia - z pokrywką, 105 x 85 x 80 mm; wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Drut wykonany ze stali nierdzewnej. Wkład pomieści 10 szkiełek podstawowych o maks. wym. 76 x 26 mm. Wymiary komory (dł. x szer. x wys.): 105 x 85 x 80 mm | E-1701 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | Szklana szufelka wagowa - zaokrąglona - 10ml | 1-7152 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
112 | Szklana szufelka wagowa - zaokrąglona - 6ml | 1-7151 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | Szpatułko-łyżeczka - prosta z PP | P-1501 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
114 | Szpatułko-łyżeczka - prosta z PP | P-1502 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | Szufelka z PP, biała - 250ml | E-6943 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
116 | Szufelka z PP, biała - 500ml | E-6944 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
117 | Termometr o zakresie od -50°C do +200°C | T-2013 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | Termometry szklane ze specjalnym wypełnieniem (przyjazne dla środowiska) | B-3042 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
119 | Termos Dewara z tworzywa sztucznego odpornego na stłuczenie z rączką do przenoszenia. Przeznaczony do pracy z ciekłym azotem, suchym lodem itp. Odporny na temperatury od -196°C do +100°C. Podwójne ścianki powinny być wypełnione izolującą pianką poliuretanową. Pokrywa z wentylowaną, izolowaną pokrywą. Naczynie o poj. 4 l | 1-0042 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
120 | Tryskawki z LDPE | E-1575 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | Worki strunowe z LDPE na próbki 180x250mm | B-7124 | Bionovo |  |  | 100 szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
122 | Worki strunowe z LDPE na próbki 40x60mm | L-0178 | Bionovo |  |  | 100 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
123 | Worki strunowe z LDPE na próbki 60x80mm | B-7120 | Bionovo |  |  | 100 szt. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
124 | Worki strunowe z LDPE na próbki, bez pola opisowego, szer x dłu 70 x 100 mm | B-7121 | Bionovo |  |  | 100 szt | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
125 | Zamykana kasetka na 100 szkiełek podstawowych | 2-2435 | Bionovo |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
126 | Zapasowy knot do palnika spirytusowego Ø 6 mm - dł. 10 cm | B-3646 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
127 | Zestaw łyżek pomiarowych ze stali szlachetnej | N-2524 | Bionovo |  |  | Zestaw 4 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
128 | Zestaw łyżek pomiarowych, stal szlachetna | 1-7030 | Bionovo |  |  | Zestaw 4 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
129 | Zestaw narzędzi preparacyjnych w etui | L-0088 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
130 | Zestaw pędzli wykonanych z naturalnego i sztucznego włosia. Przeznaczony do czyszczenia wrażliwych elementów aparatury badawczej oraz instrumentów optycznych (np. Kapilary) Zetaw 6 pędzli szpiczastych i płaskich | 1-7034 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
131 | Zestaw statywów na probówki PCR, z przeźroczystą pokrywką, na 96 szt. (8x12) probówek 0,2 ml lub na probówki w paskach. Odporne na temperatury od -80 do +121°C, wykonane z PP. Wymiary: dł. 138 x szer. 98 x wys. 39 mm, ±1mm | A-732309 | Bionovo |  |  | 5 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
132 | Zestaw szczotek laboratoryjnych, wyposażonych w druciany trzonek pokryty tworzywem sztucznym, zestaw składa się z 10 szczotek o śr. od 10 do 80 mm, m. in., w zestawie musi być szczotka z drewnianym trzonkiem i szczotka zmywająca | 1-7032 | Bionovo |  |  | 10 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
133 | Zlewka plastikowa 500 ml | E-1622 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
134 | Zlewka pomiarowa z PP - 50ml | N-1627 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
135 | Zlewka, 50ml, wysoka z wylewem, wym. średnica 38 mm wysokość 70 mm | S-1224 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
136 | Zlewki szklane Rasotherm z wylewem - niskie (250 ml) | 1-0155 | Kimble |  |  | 10 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
137 | Zlewki wysokie szklane 100 ml | S-1225 | Bionovo |  |  | 1 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 6 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 7
1 | Ostrze chirurgiczne nr 11, wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne, o trójkątnym kształcie, naostrzone wzdłuż jego najdłuższej krawędzi, wyposażone w szpiczastą końcówkę, pasujące do rękojeści nr 3. | OST-11-SM | Swann Morton |  |  | 100 szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Ostrze chirurgiczne nr 10, wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne, posiadające zaokrągloną krawędź tnącą, pasujące do rękojeści nr 3. | OST-10-SM | Swann Morton |  |  | 100 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Ostrze chirurgiczne do skalpela nr 23, w kształcie liścia, naostrzone wzdłuż jego dłuższej krawędzi, pasujące do rękojeści nr 4. | OST-23-SM | Swann Morton |  |  | 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Uchwyty do skalpeli, autoklawowalne, stal nierdzewna, typ nr 4 | SM-0933 | Swann Morton |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Uchwyty do skalpeli, autoklawowalne, stal nierdzewna, typ nr 4 | SM-0934 | Swann Morton |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 7 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 8
1 | Pudełko PP na probówki 100 miejsc | 02/90-9100Ż | Biologix |  |  | 1 szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 8 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 9
1 | Końcówki filtracyjne, uTIP o pojemności 10 ul, wydłużone, pasujące do pipety Eppendorf Research 0.1-2.5 ul. Końcówki o niskiej retencji wykonane z X-Resin. Właściwości: PP, sterylne, przezroczyste; FlexFit, technologia Blade; Certyfikowane bez DNA, DNazy, RNazy i endotoksyn (pirogenów). | 732-1430 | BIOTIX |  |  | 960 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Końcówki filtracyjne, uTIP o pojemności 20 ul; Końcówki o niskiej retencji są wykonane z X-Resin. Właściwości: PP, sterylne, przezroczyste; FlexFit , technologia Blade; Certyfikowane bez DNA, DNazy, RNazy i endotoksyn (pirogenów). | 732-1432 | BIOTIX |  |  | 960 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Końcówki filtracyjne, uTIP o pojemności 100 ul; Końcówki o niskiej retencji są wykonane z X-Resin. Właściwości: PP, sterylne, przezroczyste; FlexFit, technologia Blade; Certyfikowane bez DNA, DNazy, RNazy i endotoksyn (pirogenów). | 732-1433 | BIOTIX |  |  | 960 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Końcówki filtracyjne, uTIP o pojemności 200 ul; Końcówki o niskiej retencji są wykonane z X-Resin. Właściwości: PP, sterylne, przezroczyste; FlexFit, technologia Blade; Certyfikowany bez DNA, DNazy, RNazy i endotoksyn (pirogenów). | 732-3397 | BIOTIX |  |  | 960 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 9 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 10
1 | Filtry do strzykawek PTFE 0,2 µm/13 mm | CCY2.1 | Carl Roth |  |  | 100 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Filtry strzykawkowe membrana PTFE, śr porów 0,45 um; o śr. 15 mm (niesterylne) | KC95.1 | Carl Roth |  |  | 100 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Fiolki gwintowane ND13- Rotilabo, szkło przezroczyste, poj. 4ml, wymiary: wys. 45mm, średnica 14,7 mm | LC32.1 | Carl Roth |  |  | 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Igły preparacyjne z drutu Ni Cr 80 20 przewodzącego ciepło, śr drutu 0,6 mm, autoklawowalne | 6183.1 | Carl Roth |  |  | 10 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Kolby miarowe, szkło DURAN, klasa A, poj. 10 ml, szkło bezbarwne, niebieska podziałka, z szeroką szyjką (szlif NS 10/19) | Y233.1 | Carl Roth |  |  | 2 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Kolby miarowe, szkło DURAN, klasa A, poj. 100 ml, szkło bezbarwne, niebieska podziałka, z szeroką szyjką (szlif NS 14/23) | Y236.1 | Carl Roth |  |  | 2 szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Kolby miarowe, szkło DURAN, klasa A, poj. 50 ml, szkło bezbarwne, niebieska podziałka, z szeroką szyjką (szlif NS- 14/23) | Y235.1 | Carl Roth |  |  | 2 szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Kolby miarowe, szkło DURAN, klasa A, poj. 5ml, szkło bezbarwne, niebieska podziałka, z szeroką szyjką (szlif NS- 10/19) | Y232.1 | Carl Roth |  |  | 2 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Końcówki do pipet, Standard 0,5 - 5 ml, w worku niesterylne | HL73.1 | Carl Roth |  |  | 200 szt. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Kuweta szklana ROTILABO, szkło optyczne z przykrywką ze szwem, zamknięcie PTFE, poj. 3,5 ml, szer.wewn. 10mm | X851.1 | Carl Roth |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Lejki z PP, przezroczyste, ø górna (mm)-50, wys.(mm)-85, | YA47.1 | Carl Roth |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Mikroszpatułki dwustronne, kanciaste, ze stali szlachetnej, długość 210mm, szer. cz. płaskiej 6mm, dł. cz. płaskiej 55mm | YL.41.1 | Carl Roth |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Moździerz 55 szorstki, szorstka powierzchnia rozdrabniająca, wersja 0a, poj. 70 ml, Ø wewn. 65 mm, wys. 40 mm | 1567.1 | Haldenwanger |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Moździerz 55 szorstki, szorstka powierzchnia rozdrabniająca, wersja 3, poj. 170 ml, Ø wewn. 90 mm, wys. 55 mm | 1568.1 | Haldenwanger |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Pistel 56 szorstki, wersja 3, Ø główki 42 mm, wys. 175mm | 3836.1 | Haldenwanger |  |  | 1szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Sączki ilościowe typ: 11A, średnica 125mm | AP22.1 | Carl Roth |  |  | 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Sączki ilościowe typ: 11A, średnica: 70mm | AP19.1 | Carl Roth |  |  | 100 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Tryskawka Typ 2422 z LDPE. Zakrętka oraz rurka ssąca z PP. Kolorowe zakrętki ułatwiające identyfikację. Pojemność 500 ml | K668.1 | Carl Roth |  |  | 1 szt. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Tryskawka Typ 2422 z LDPE. Zakrętka oraz rurka ssąca z PP. Kolorowe zakrętki ułatwiające identyfikację. Pojemność 500 ml | K668.1 | Carl Roth |  |  | 1 szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Tryskawka, materiał LDPE przezroczysty, zakrętka i rurka ssąca z kolorowego PP, typ 242, poj. 500 ml | K667.1 | Nalgene |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Uchwyt do ez i igieł preparacyjnych o maks. Śr. 1,0 mm z częścią górną ze stali szlachetnej Wironit i aluminiowym uchwytem (śr. 5 mm), długość 170 mm, autoklawowalny | HCN8.1 | Carl Roth |  |  | 1 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Uchwyty do skalpeli, autoklawowalne, stal nierdzewna, typ nr 3, dł. 125 mm, do ostrzy typu 10-16 | CE16.1 | Carl Roth |  |  | 1 szt. | 66 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Uniwesalne końcówki do pipet 100-1000 µl, luzem w torbie, niesterylne | 2679.1 | Carl Roth |  |  | 1000 szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Zakrętki bez otworu, z septą: silikon kremowy/PTFE czerwony, grub. 1,5mm | NN04.1 | Carl Roth |  |  | 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 10 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 11
1 | Uniwersalne końcówki z polipropylenu o poj. 1-200 µl, sterylne, bezbarwne, z filtrem, w rakach. Końcówka z fazowanym zakończeniem. | 800208 | CellPro |  |  | 960 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml z płaskim wieczkiem, skalowane, matowe pole do opisu, wolne od Dnaz i Rnaz i inhibitorów PCR | 801161 | CellPro |  |  | 500 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 11 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 12
1 | Bagietki szklane długość 300mm, szerokość 7mm | 08-520.7-8x30 | Chemland |  |  | 1 szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Cylinder Kl B 0100 ml stopa szklana sześciokątna | 08-139.202.05 | Chemland |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Cylinder Kl B 0500 ml stopa szklana sześciokątna | 08-139.202.07 | Chemland |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką sześciokątną, wykonany ze szkła borokrzemowego, poj. 250 ml, wys. 300 mm, skala 5 ml | 08-139.202.56 | Chemland |  |  | 1 szt. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Filtr strzykawkowy o średnicy 25 mm, membrana z CA, średnica porów 022 mikrometry; sterylne | SFCA025022S | Chemland |  |  | 1 szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Filtry strzykawkowe Nylon 0,22 µm/13 mm, | SFNY013022N | Chemland |  |  | 1 szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Filtry strzykawkowe Nylon 0,45 µm, śr, 13 mm lub 15 mm, obudowa filtra z plastiku | SFNY013045N | Chemland |  |  | 1 szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Inserty do wialek 5x31 mm, 0,20 mL, do wialek ND8, płaskie dno | 7.616 845 | Chemland |  |  | 100 szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Inserty do wialek, przezroczyste szkło, stożkowe końcówki, z polimerowymi podkładkami 0,1 ml; rozmiar 29x5 mm | 7.614 073 | Chemland |  |  | 100 szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Kolba miarowa 200 ml, klasa A | 01-130.20206Q | Chemland |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Kolba miarowa 250 ml, klasa A | 01-130.20207Q | Chemland |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Kolba miarowa z certyfikatem kl A 0005 ml GLASSCO WS 10/19 | 01-130.202.51 | Chemland |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Kolba miarowa z certyfikatem kl A 0005 ml GLASSCO WS 10/19 | 01-130.202.51 | Chemland |  |  | 1 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Kolba płaskodenna okrągła w/sz 01000ml | 08-235.202.09 | Chemland |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Kolba stożkowa wąska szyja 00250 ml szkło BORO 3.3 | 01-231.202.04 | Chemland |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Kolba stożkowa wąska szyja 01000 ml szkło BORO 3.3 | 01-231.202.06 | Chemland |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Kolba szklana, płaskodenna, ze szlifem, szlif 29/32, poj. 250 ml, FI: 85 mm, H: 140 mm | 08-058.202.22 | Chemland |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Kolba szklana, płaskodenna, ze szlifem, szlif 29/32, poj.100 ml, FI: 64mm, H: 105 mm | 08-058.202.15 | Chemland |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Lejek do materiałów sypkich fi 100 | 08-238.300100 | Chemland |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | lejek laboratoryjny szklany, średnica 50 mm | 08-238.202.50 | Chemland |  |  | 1 szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Lejek laboratoryjny szklany, średnica 50 mm | 08-238.202.50 | Chemland |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Lejek laboratoryjny szklany, średnica 75 mm | 08-238.202.75 | Chemland |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Lejek laboratoryjny szklany, średnica 80 mm | 08-238.202.80 | Chemland |  |  | 1 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Łyżeczka - szpatułka chemiczna, materiał: stal 18-8 dł 120mm | 06-521224-12 | Chemland |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Łyżeczka - szpatułka chemiczna, materiał: stal 18-8 dł 150mm | 06-521224-15 | Chemland |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Mieszadełko owalne o wymiarach 12 x 50 mm; materiał: PTFE | 06-585.1250.A | Chemland |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Palnik spirytusowy stal nierdzewna 18-8 85x65 mm | 06-521656-10 | Chemland |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Pęseta końcówki półokrągłe dł. 200mm | 06-521300-20 | Chemland |  |  | 1 szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Pęseta końcówki półokrągłe stal 18-8 dł 250mm | 06-521300-25 | Chemland |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Pęseta końcówki półokrągłe stal 18-8 dł 300mm | 06-521300-30 | Chemland |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Pipeta Pasteura PE, poj. 3ml, niesterylna | 02-63602 | Chemland |  |  | 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Pojemnik typu moczówka z nakrętką, poj. 200 ml | 520.200 | Profilab |  |  | 200 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Probówki typu Falcon o poj. 50ml z dnem stożkowym z zakrętką, polem opisowym skalowana, wykonany z PP 17 x 120 mm | 02-63302 | Chemland |  |  | 25 szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Probówki typu Falcon o poj. 50ml z dnem stożkowym z zakrętką, polem opisowym skalowana, wykonany z PP 17 x 120 mm | 02-63302 | Chemland |  |  | 25 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Probówki typu Falcon stożkowe, o pojemności 50 ml, jałowe, z zakrętką,i polem opisowym; rodzaj materiału: tworzywo sztuczne | 06-14P10416 | Chemland |  |  | 25 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Probówki typu Falcon z dnem stożkowym o pojemności 50 ml, z zakrętką, polem opisowym i podziałką od 5 do 50 ml co 5 ml, niejałowa. | 02-63302/25 | Chemland |  |  | 25 szt. | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Probówki typu Falcon, samostojące, o pojemności. 50 ml, materiał polipropylen, z zakrętką. Podziałka: od 5 do 50 ml - co 5 ml, poj. 50 ml. Wymiar 30 x 115 mm. Autoklawowalne | 02-63304 | Chemland |  |  | 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Rozdzielacz squiba 500 ml ze szkła borokrzemowego 3.3, kran wykonany z PTEF, szlif 29/32 | 08-149.302.05 | Chemland |  |  | 1 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Sączki jakościowe miękkie o śr. 125 mm | 06-00A101.125 | Chemland |  |  | 100 szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Sączki jakościowe miękkie o śr. 180 mm | 06-00A101.180 | Chemland |  |  | 100 szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Sączki jakościowe miękkie, średnica 55 mm | 06-00A101.055 | Chemland |  |  | 100 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Sączki jakościowe miękkie, średnica 70 mm | 06-00A101.070 | Chemland |  |  | 100 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Sączki jakościowe średnie o śr. 180 mm | 06-00A102.180 | Chemland |  |  | 100 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Sączki jakościowe średnie, śr. 15 cm | 06-00A101.150 | Chemland |  |  | 100 szt. | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Statyw z PP na probówki typu Falcon o pojemności 15 i 50 ml, rozkładany. Ilość miejsc: 30 na probówki 15 ml i 20 miejsc na próbówki 50 ml | 02-77.710-50 | Chemland |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Statywy na probówki stożkowe 15 ml, 90 gniazd | 02-65101-2 | Chemland |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Statywy na probówki stożkowe 50 ml, 50 gniazd | 02-65102-2 | Chemland |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Strzykawka dwuczęściowa Tuberkulinowa INJEKT F 1 ml | 9166017V | B Braun |  |  | 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Szalki Petriego, sterylne średnicy 90 mm |  | Chemland |  |  | 600 szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Szkiełka nakrywkowe, wymiary 22 x 22 mm | 04-298.202.03 | Chemland |  |  | 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Termometr bagietkowy szklany bezrtęciowy 0 +100°C | 08-342-110 | Chemland |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Zlewka (PP) pomiarowa z uchwytem i wylewem z niebieską skalą, poj. 250 ml | 06-811201 | Chemland |  |  | 1 szt. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Zlewka (PP) pomiarowa z uchwytem i wylewem z niebieską skalą, poj. 500 ml | 06-811202 | Chemland |  |  | 1 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Zlewka (PP) pomiarowa z wylewem i z uchwytem. Skala pomiarowa tłoczona w kolorze niebieskim, poj. 1000 ml | 06-811203 | Chemland |  |  | 1 szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Zlewka 250 ml niska, śr.70 mm, wys. 95 mm, szkło borokrzemowe typ 3.3 | 08-229.202.07 | Chemland |  |  | 1 szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Zlewka niska 00100 ml borokrzem | 01-229.202.05 | Chemland |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Zlewka niska 00600 ml borokrzem | 01-229.202.09 | Chemland |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Zlewka niska polipropylenowa, trwała tłoczona skala, o poj. 1000ml; autoklawowalna w temp. 121°C, odporna chemicznie | 02-11105 | Chemland |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Zlewka niska, poj. 2 l, z wylewem, skalowana, ze szkła borokrzemowego typ 3.3 | 08-229.202.14 | Chemland |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Zlewka niska, z uchem, o pojemności 1000 ml. Materiał: polipropylen, skala tłoczona z podziałką co 20-25 ml. Autoklawowalna w temp do 121 st. C | 02-811103 | Chemland |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Zlewka o niskim profilu, ze szkła borokrzemowego typu 3.3, o pojemności 600 ml, z uchwytem i podziałką | 08-229.202.41 | Chemland |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Zlewka o pojemności 5000 ml, materiał: szkło borokrzemowe | 08-229.202.16 | Chemland |  |  | 1 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Zlewka szklana 50 ml, niska z wylewem | 08-229.202.04 | Chemland |  |  | 1 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Zlewka szklana niska, 150 ml. | 08-229.202.06 | Chemland |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Zlewka szklana, 1000 ml,wysoka, z podziałką i wylewem | 08-230.202.09 | Chemland |  |  | 1 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Zlewka wysoka szklana 400 ml | 01-230.202.06 | Chemland |  |  | 1szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Zlewka wysoka, poj. 2 l, z wylewem, bez ucha, skalowana, ze szkła borokrzemowego | 08-230.202.10 | Chemland |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Zlewka wysoka, z wylewem, skalowana, poj. 100 ml ze szkła borokrzemowego typ 3.3 | 08-230.202.03 | Chemland |  |  | 1 szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Zlewka wysoka. 00250 ml borokrzem | 08-230.202.05 | Chemland |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | zlewka wysoka. 00250 ml borokrzem | 08-230.202.05 | Chemland |  |  | 1 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Zlewka wysoko szklana 400 ml | 01-230.202.06 | Chemland |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Zlewka ze szkła borokrzemowego typu 3.3 niska, z uchwytem, o poj. 1000 ml, posiadajaca wylew i podziałkę. | 08-229.202.43 | Chemland |  |  | 1 szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Zlewka, 150 ml, wysoka z wylewem, szkło borokrzemowe typ 3.3 | 08-230.202.04 | Chemland |  |  | 1 szt. | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Zlewka, 300 ml, wysoka z wylewem, szkło borokrzemowe typ 3.3 | 08-230.202.11 | Chemland |  |  | 1 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Zlewki pomiarowe z uchwytem (PP), 2000 ml; Skala pomiarowa tłoczona. Z wylewem. Pojemność 2000ml, wykonane z PP, z uchwytem | 02-811104 | Chemland |  |  | 1 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Zlewki wysokie szklane 50 ml | 08-230.202.02 | Chemland |  |  | 1 szt. | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Torebka strunowa 100 ml 85x50x145 mm PET12/ALU8/PE80 | PET12/ALU8/PE80 |  |  |  | 100 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Torebka strunowa 250 ml 110x65x185 mm PET 12/ALU8/PE80 kpi. | PET12/ALU8/PE80 |  |  |  | 100 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Torebka strunowa 500 ml 130x70x225 mm PET12/ALU8/PE90 | PET12/ALU8/PE90 |  |  |  | 100 szt. | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Torebka strunowa 750 ml 160x80x270 mm PET12/ALU8/PE80 | PET12/ALU8/PE80 |  |  |  | 100 szt. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Torebka strunowa 1000 ml 180x90x290 mm PET12/ALU8/PE100 | PET12/ALU8/PE100 |  |  |  | 100 szt. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 12 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 13
1 | Sączki z bibuły olejowej średnica 8,5 cm, gram. 250g/m2 | MV23111112 | Chmes |  |  | 100 szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Bibuła olejowa 250g/m2 o wym. 100x70 cm |  | Chmes |  |  | 100 arkuszy | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 13 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 14
1 | Zatyczka butylowa, średnica 20 mm | 20-0025 | DWK Life Sciences |  |  | 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zlewka szklana DURAN, z podziałką i wylewem, niska, poj. 50 ml, Ø zewn. 42mm, wys. 60mm | C111.1 | DWK Life Sciences |  |  | 10szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zlewka szklana DURAN, z podziałką i wylewem, wysoka, poj. 150 ml, Ø zewn. 54mm, wys. 95mm | C125.1 | DWK Life Sciences |  |  | 10szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Probówki hodowlane z zakrętką, szkło DURAN, zakrętki z PBT z uszczelkami, poj. 30 ml, Ø zewn. 18 mm, wys. 180mm, gint GL18 | K250.1 | DWK Life Sciences |  |  | 50 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 14 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 15
1 | Blok chłodniczy do PCR na płytki 96 dołkowe lub probówki PCR 0,2 ml, umożliwiający pracę w niskich temperaturach ok. 7°C. | 3881000031 | Eppendorf |  |  | 1 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Końcówki do pipet bezbarwne, pojemność: 50 – 1 250 µL, długość: 76 mm, | 0030000935 | Eppendorf |  |  | 1000 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Końcówki do pipety Eppendorf Quality, 0,5 – 10 mL, śr. 1,6 cm, dł. do 170mm, z podziałką co 1ml, końcówki bezbarwne, model: Research Plus będącej w posiadaniu Zamawiającego | 0030000765 | Eppendorf |  |  | 2 x 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pipeta jednokanałowa o regulowanej objętości w zakresie 0,1-2,5 µl. Pipeta powinna być wyposażona w mechanizm ułatwiający zakładanie końcówek. Siła potrzebna do wyrzucenia końcówki nie większa niż 4 N. Pipeta powinna mieć możliwość powrotu do ustawień fabrycznych bez ponownej kalibracji. Możliwość sterylizacji całej pipety lub tylko dolnej części za pomocą promieniowania UV bądź w autoklawie (w temperaturze 121°C przy nadciśnieniu 1 bar przez 20 minut). Pipeta kompatybilna z końcówkami epT.I.P.S (0. µl – 10 µl, 34 mm). | 3123000012 | Eppendorf |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pipeta jednokanałowa o regulowanej objętości w zakresie 100-1000 µl. Pipeta z wyporem powietrznym do dokładnego pipetowania cieczy. Pipeta powinna być wyposażona w mechanizm ułatwiający zakładanie końcówek. Sila potrzebna do wyrzucenia końcówki nie większa niż 4 N. Pipeta powinna mieć możliwość powrotu do ustawień fabrycznych bez ponownej kalibracji. Możliwość sterylizacji całej pipety lub tylko dolnej części za pomocą promieniowania UV bądź w autoklawie (w temperaturze 121°C przy nadciśnieniu 1 bar przez 20 minut). Pipeta kompatybilna z końcówkami epT.I.P.S (50 µl – 1000 µl, 71 mm). | 3123000063 | Eppendorf |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pipeta jednokanałowa o regulowanej objętości w zakresie 20-200 µl. Pipeta powinna być wyposażona w mechanizm ułatwiający zakładanie końcówek. Siła potrzebna do wyrzucenia końcówki nie większa niż 4 N. Pipeta powinna mieć możliwość powrotu do ustawień fabrycznych bez ponownej kalibracji. Możliwość sterylizacji całej pipety lub tylko dolnej części za pomocą promieniowania UV bądź w autoklawie (w temperaturze 121°C przy nadciśnieniu 1 bar przez 20 minut). Pipeta kompatybilna z końcówkami epT.I.P.S (2 µl – 200 µl, 53 mm). | 3123000055 | Eppendorf |  |  | 1 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pipeta jednokanałową o zmiennej objętości 1 - 10 ml . Pipeta powinna posiadać możliwość regulacji ułatwiającą pipetowanie różnych cieczy bez konieczności przeprowadzenia pełnej kalibracji. Pipeta powinna posiadać: sprężynujący stożek końcowy, gładką powierzchnię ułatwiające czyszczenie; aktywną redukcję powstawania aerozoli; 4-cyfrowy wskaźnik objętości pipetowanej cieczy; wbudowany chip pozwalający na identyfikację; być autoklawowalna. | 4924000118 | Eppendorf |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Pipeta typu Eppendorf Research plus, jednokanałowa, zmienna, 0.5 – 5 mL. Pipeta powinna być wyposażona w mechanizm ułatwiający zakładanie końcówek. Siła potrzebna do wyrzucenia końcówki nie większa niż 4 N. Pipeta powinna mieć możliwość powrotu do ustawień fabrycznych bez ponownej kalibracji. Możliwość sterylizacji całej pipety lub tylko dolnej części za pomocą promieniowania UV bądź w autoklawie (w temperaturze 121°C przy nadciśnieniu 1 bar przez 20 minut). | 3123000071 | Eppendorf |  |  | 1 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pipeta wielokanałowa typu Pipeta Research plus 8-kanałowa, zakres pojemności: 120-1200 µl, posiadająca zacisk szybkiego montowania, który ułatwia usuwanie dolnej części pipety oraz mechanizm amortyzujący, chroniący trzonek na końcówki do pipet | 3125000214 | Eppendorf |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Probówki typu Eppendorf o pojemności 5ml, z zatrzaskiwaną pokrywką, wykonane z przezroczystego polipropylenu niezawierającego plastyfikatorów, biocydów, zakres temperatury roboczej: od -86°C do +80°C, odporność na wirowanie do 25.000 x g | 0030119401 | Eppendorf |  |  | 200 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Probówki typu Eppendorf, o poj. 0,5 ml, przezroczyste, cienkościenne, wolne od DNA ludzkiego, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR, pokrywka zmatowiona, do stosowania w termocyklerach z blokiem w formacie 0,5 ml | 0030124537 | Eppendorf |  |  | 500 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Probówki typu Eppendorf, o poj. 1.5 ml, przezroczyste, wolne od DNaz, RNaz i pirogenów, skalowane, płaski chropowaty korek i duże pole do opisu, wirowanie maks. 30000 x g. | 0030125150 | Eppendorf |  |  | 1000 szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Statyw karuzelowy z uchwytami na sześć pipet Eppendorf | 3116000015 | Eppendorf |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Zestaw startowy PCR-Cooler 0,2 mL, na płytki 96 dołkowe lub probówki PCR 0,2 ml, (1 różowy, 1 niebieski) | 3881000015 | Eppendorf |  |  | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 15 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 16
1 | Sączki jakościowe twarde z celulozy i puchu bawełnianego, gramatura: 80 g/m2, czas filtracji: 120s wielkość porów >4 um, średnica 150 mm | FQLD 150 | EUROCHEM |  |  | 100 szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Sączki jakościowe średnie z celulozy i puchu bawełnianego, gramatura: 80 g/m2, czas filtracji: 32s średnica: 150 mm | FQLM 150 | EUROCHEM |  |  | 100 szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Sączki jakościowe średnie z celulozy i puchu bawełnianego, gramatura: 80 g/m2, czas filtracji: 32s średnica: 185 mm | FQLM 185 | EUROCHEM |  |  | 100 szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 16 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 17
1 | Kolba miarowa, kl A, ze szkła, korek z PP, szlif 10/19, oranżowa, poj. 25ml | 01-130.202.64 | Glassco |  |  | 1 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kolba miarowa, kl A, ze szkła, korek z PP, szlif 12/21, oranżowa, poj. 100 ml | 01-130.202.66 | Glassco |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kolba miarowa, kl A, ze szkła, korek z PP, szlif 14/23, oranżowa, poj. 50 ml | 01-130.20265A | Glassco |  |  | 1 szt. | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kolba miarowa, kl. A, korek z PP, ze szlifem 24/29, poj. 1000 ml | 01-130.202.59 | Glassco |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Kolba miarowa, kl. A, niebieska skala, korek z PP, ze szlifem 14/23, poj. 100 ml | 01-130.202.55 | Glassco |  |  | 1 szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Kolba miarowa, kl. A, niebieska skala, korek z PP, ze szlifem 19/26, poj. 500 ml | 01-130.202.58 | Glassco |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Kolba pomiarowa z korkiem PP, klasa A ze szkła borowokrzemowe 3.3 typu DURAN poj. 20 ml | 01-130.202B52 | Glassco |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | cylinder miarowy PP, wysoki 10 ml, skala niebieska | 646081 | Vitlab |  |  | 1 szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Cylinder pomiarowy (PP), wysoki, klasa B, 25 ml, niebieska skala | 647081 | Vitlab |  |  | 1 szt. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Cylinder pomiarowy (PP), wysoki, klasa B, 250 ml, niebieska skala | 650081 | Vitlab |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Cylinder pomiarowy (PP), wysoki, klasa B, 50 ml, niebieska skala | 648081 | Vitlab |  |  | 1 szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Cylinder z PP. Wykonany z przeźroczystego polipropylenu. Klasa B. Z niebieską skalą. Sześciokątna podstawa. Pojemność 2000 ml | 653081 | Vitlab |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Lejek z tworzywa sztucznego do dozowania proszku, średnica górna 100 mm, średnica szyjki 24 mm | E-1662 | Vitlab |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Lejek z tworzywa sztucznego do dozowania proszku, średnica górna 150 mm, średnica szyjki 28 mm | E-1664 | Vitlab |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Tacki laboratoryjne wykonane z polerowanej melaminy (MF) wymiary: 428 x 288 x 17 mm ± 2 mm. Posiadają stopki na spodzie. Z oznaczeniem CE | 71998 | Vitlab |  |  | 2 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Tacki wykonane z polerowanej melaminy (MF), wymiary: 190 x 150 x 17 mm ± 2 mm. | 71598 | Vitlab |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Tryskawka z LDPE, pojemność 250 ml | 134393 | Vitlab |  |  | 1 szt. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Zlewka Griffina, mat. PP przezroczysta, z wylewem i niebieską skalą, Ø zewn. 47mm, wys. 60mm | 2872.1 | Vitlab |  |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Zlewka z uchem miarowa, PP, przezroczysta, z wypukłą skalą poj. 1000 ml, Ø zewn. 116 mm, wys. 170 mm | CKN0.1 | Vitlab |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Zlewka z uchem miarowa, PP, przezroczysta, z wypukłą skalą, poj. 500 ml, Ø zewn. 91 mm, wys. 133mm | CKL9.1 | Vitlab |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Zlewka z uchem PP, skala niebieska 2000ml | 443081 | Vitlab |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Zlewka z uchem, 500 ml, skala wytłaczana, PP | 441081 | Vitlab |  |  | 1 szt. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 17 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 18
1 | Bagietki szklane długość 100mm, szerokość 7mm, nr katalogowy 7765/7x100 | 632522206501 | Technosklo |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Końcówki do pitet Omnitip (w posiadaniu Zamawiającego) - wysoka klarowność z filtrem w rakach odpornośc na wyginanie, 1-200 ul | 83240 | Omnitip |  |  | 960 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Końcówki do pipet Omnitip (w posiadaniu Zamawiającego) - wysoka klarowność ostro zakończone, odpornośc na wyginanie, kolor żółty bez filtra 1-200ul | 83110 | Omnitip |  |  | 1000 szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Parownica porcelanowa głęboka, glazurowana | 641322206421 | JIPo |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Taśma do kontroli sterylizacji parą wodną | 1052 | Kartell |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Tłuczek szorstki, wykonany z wysokiej jakości specjalnego gatunku porcelany śr główki 42-45 mm, długość 170-175 mm | 641331213400 | JIPo |  |  | 1 szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Tłuczek szorstki, wykonany z wysokiej jakości specjalnego gatunku porcelany średnica główki 24 mm, długość 115 mm | 641331213100 | JIPo |  |  | 2 szt. | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Zlewka niska z uchem z polipropylenu. Pojemność 2000 ml . Trwała podziałka wytłoczona w ściance zlewki. Autoklawowalna w temp do 121 st. C. Średnica: 116 mm; Wysokość:165 mm. | 1158 | Kartell |  |  | 1 szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Zlewka niska z uchem z polipropylenu. Pojemność 3000 ml. Trwała podziałka wytłoczona w ściance zlewki. Autoklawowalna w temp do 121 st. C. Średnicz:165 mm; Wysokość: 180mm. | 1159 | Kartell |  |  | 1 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Zlewka porcelanowa z wysokim wylewem, wysokość 106mm, średnica 57mm, pojemność 225 ml | 641323226201 | JIPo |  |  | 1 szt. | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Zlewka porcelanowa z wysokim wylewem, wysokość 157 mm, średnica 101 mm, pojemność 1100 ml | 641323226401 | JIPo |  |  | 1 szt. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Zlewka PP miarowa z uchem, niska - pojemność 500 ml. Trwała podziałka wytłoczona w ściance zlewki. Autoklawowalna w temp do 121 st. C. Średnica: 90 mm; wysokość: 116 mm. | 1156 | Kartell |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 18 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 19
1 | Końcówki do pipet automatycznych o pojemności 200μl bezbarwne | 80-0200-0 | Medlab |  |  | 1000 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Korki celulozowe do otworów o średnicy 25-27 mm | 53.3250.9 | Medlab |  |  | 50 szt./op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Mikrokońcówki do pipet o poj. 0,1-10 µl, typu Eppendorf Cristal, długie, bezbarwne, z PP, w torbie foliowej | 80-0010-0 | Medlab |  |  | 1000 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pipetki Pasteura dł 155mm, poj. użytkowa 3 ml z podziałką do 3,0 ml co 0,5 ml, z PE pakowane zbiorczo | 76-1303-2 | Medlab |  |  | 500 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, z PP, bezbarwne, z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie, z podziałką 0,1; 0,5; 1,0; 1,5 i polem do opisu, autoklawowalne | 25-1500-0 | Medlab |  |  | 500 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, z PP, bezbarwne, z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie, z podziałką 0,1; 0,5; 1,0; 1,5 i polem do opisu, autoklawowalne | 25-1500-0 | Medlab |  |  | 500 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Probówki typu Eppendorf poj. 2 ml, z dnem soczewkowym, z podziałka i polem do opisu, z płaskim wieczkiem, bezbarwne, z PP | 25-2000-1 | Medlab |  |  | 500 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Probówki typu Falcone o poj. całkowitej 50ml, z PP, z zakrętką, z dnem stożkowym i nadrukowaną podziałką co 2,5ml w zakresie 5-45 ml, wodoszczelne | 24-3050-1 | Medlab |  |  | 50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Szalki Petriego 90 mm z wentylacją, sterylne o średnicy 90 mm i wysokości 16 mm. | 51-0090-OSR | Medlab |  |  | 600 szt. | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Szalki Petriego 90 mm z wentylacją, sterylne o średnicy 90 mm i wysokości 16 mm. | 51-0090-OSR | Medlab |  |  | 600 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Szalki Petriego o śr. 55 mm i wys. 15 mm, bez wentylacji, aseptyczne | 51-0056-OA-NX | Medlab |  |  | 330 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Szkiełka nakrywkowe o wymiarze 18 x 18 | 42-1818-0-ML | Medlab |  |  | 1000 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 19 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 20
1 | Filtry strzykawkowe Nylon 0.45 µm średnica 33 mm (Millex-HP Syrlinge Driven Fllter Unlt) | SLHN033NB | Merck |  |  | op.250 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 20 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 21
1 | Końcówki do pipet Pipette Tips RC LTS 1200µL 1000A/1 | 17006324 | Mettler Toledo |  |  | 1000 szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pipeta-LITE XLS LT (LA8-1200XLS) pipeta wielokanałowa, pipeta 8-kanałowa, zmienny rozstaw kanałów 9-14 mm, praca z płytkami 24-,48-,96-dołkowymi oraz próbówkami do mikrowirówek, system odrzucania końccówek LTS LiteTouch | 17011842 | Mettler Toledo |  |  | 1 szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Końcówki do pipet RAININ RT-L1200-A Pipette Tips RT LTS 1200uL 768A/8 | 30389230 | Mettler Toledo |  |  | 960 szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 21 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 22
1 | Sączki filtracyjne średnie do analiz jakościowych średnica 70 mm, typ 3m/N | 3.305.070 | Munktell |  |  | 100 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Sączki jakościowe: średnica 125 mm; gramatura 65 g/m2 | 3.308.125 | Munktell |  |  | 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Sączki jakościowe rodzaj: 132; średnica 150 mm; gramatura 80 g/m2; | 3.329.150 | Munktell |  |  | 100 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Sączki jakościowe karbowane średnie, śr. 150 mm, gramatura min. 65 g/m2, typ: 3m/N Grade | 4.305.150 | Munktell |  |  | 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Sączki jakościowe karbowane średnie, śr. 185 mm, gramatura min. 65 g/m2, typ: 3m/N Grade | 4.305.185 | Munktell |  |  | 100 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 22 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 23
1 | Igła preparacyjna z drewnianą rączką, końcówka 0,2 mm, prosta | PNI 002 | Paradox Company |  |  | 1 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Lupa z rączką, powiększenie 2,5x, soczewka szklana Ø90 mm,oprawa plastikowa czarna | MGL 090 | Paradox Company |  |  | 1 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Nożyczki ze stali nierdzewnej, długość całkowita 125 mm,długość ostrza 30mm | SCI 045 | Paradox Company |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ostrze do skalpela Nr 24, do rękojeści nr 4 | SCB 024 | Paradox Company |  |  | 1 szt. | 280 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pęseta precyzyjna długość 100 mm, końcówka 0,5 mm prosta, delikatnie ząbkowana | FPS 100 | Paradox Company |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pęseta anatomiczna długość 120 mm, końcówka 1 mm prosta | FSA 120 | Paradox Company |  |  | 1 szt. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pęseta anatomiczna, długośc 200 mm, końcówka 2,5 mm prosta | FSA 200 | Paradox Company |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Pęseta anatomiczna,długość 140 mm, końcówka 1,5 mm prosta | FSA 140 | Paradox Company |  |  | 1 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pęseta precyzyjna, długość 115 mm, końcówka zaostrzona, gładka, półokrągło wygięta | FSF 007 | Paradox Company |  |  | 1 szt. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pęseta precyzyjna, długość 130 mm, końcówka prosta, zaostrzona, gładka | FSF 003 | Paradox Company |  |  | 1 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Pęseta, precyzyjna długość 110 mm, końcówka 0,4 mm prosta, delikatnie ząbkowana. | FPS 110 | Paradox Company |  |  | 1 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Rękojeść do skalpela Nr 3 – precyzyjna długość 125 mm, ze stali nierdzewnej | SCH 033 | Paradox Company |  |  | 1 szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Rękojeść do skalpela Nr 4, długość 138 mm, ze stali nierdzewnej, matowana | SCH 004 | Paradox Company |  |  | 1 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 23 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 24
1 | Folia samoprzylepna aluminiowa do PCR, arkusze: 135 x 80 mm i do przechowywania próbek, przekłuwalna, zakres temp. od -40°C do 120°C | 4ti-0550 | 4titude Ltd. |  |  | 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Płytki do PCR 96 dołkowe, zawierające perforacje do łatwego oddzielania mniejszych pasków, przezroczyste płytki | 4ti-0750/TA | 4titude Ltd. |  |  | 50 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Probówki typu Eppendorf o poj. 2,0 ml z płaskim wieczkiem, skalowane co 100 µl, matowe pole do opisu, sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz i inhibitorów PCR, skalowane co 100 µl, optyczna przejrzystość zapewnia maksymalną widoczność próbki | 1310-00S | SSIBio |  |  | 500 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Końcówki Accumax o poj. 20 µl, uniwersalne, niskoretencyjne, sterylne z filtrem, w rakach, 10 x 96 szt., wolne od RNaz, DNaz, ludzkiego DNA, pirogenów i inhibitorów PCR | AT-20-S-L-F-R | Accumax |  |  | 960 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Probówka wirówkowa; PP; w workach; pojemność 50 ml | 430829 | Corning |  |  | op. (25 szt) | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 24 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 25
1 | Płytki F96 MaxiSorp Nunc-Immuno Plate | 442404 | Thermo Fisher Scientific |  |  | 60 szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Fiolki (2 ml)+ zakrętki+ uszczelki niebieskie silikon/ PTFE (LC 2-SV+8SCJ(W)+8-ST101) | SHL | Thermo Fisher Scientific (Chromacol) |  |  | 100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Probówki cienkościenne zgodne z urządzenim Qubit (producent Invitrogen) w posiadaniu Zamawiającego, wykonane z polipropylenu, pojemność 500 mikrolitrów | Q32856 | Invitrogen (Thermo Fisher Scintific) |  |  | 500 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 25 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 26
1 | Zestaw płytek testowych z filtrami papierowymi Phytotoxkit - 90 płytek | TC 62 | Tigret Sp. z o.o. |  |  | 1 zestaw | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Filtry do testów Phytotoxkit - 240 filtrów | TC 72 | Tigret Sp. z o.o. |  |  | 1 zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 26 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 27
1 | Białe pojemniki PP z czerwoną zakrywką nakręcaną 1000 ml, średnica 102 mm, wysokość 127 mm (3 szt/op) | 7052895 | Witko |  |  | 1 op | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Białe pojemniki PP z czerwoną zakrywką nakręcaną 250 ml, średnica 68 mm, wysokość 79 mm (20 szt/op) | 7053933 | Witko |  |  | 1 op | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Białe pojemniki PP z czerwoną zakrywką nakręcaną 500 ml, średnica 75 mm, wysokość 97 mm (9 szt/op) | 7052896 | Witko |  |  | 1 op | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Białe pojemniki z zakrętką PP, 1250 ml, średnica 118,5 mm, wysokość 127,5 mm (5 szt/op) | 9402324 | Witko |  |  | 1 szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Białe pojemniki z zakrętką PP, 310 ml, średnica 80,5 mm, wysokość 79,2 mm (10 szt/op) | 9402318 | Witko |  |  | 1 szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Białe pojemniki z zakrętką PP, 600 ml, średnica 118,5 mm, wysokość 64,8 mm (10 szt/op) | 9402321 | Witko |  |  | 1 szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Blok do barwienia preparatów | 9.163.286 | Hecht/Witko |  |  | 2 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Butla Duran z szeroką szyjką GLS80, zakręcana z trzema pionowymi przegrodami w wewnętrznej powierzchni butelki. Butle powinny być kompatybilne z mieszadłami magnetycznymi, w pełni autoklawowalne, z pierścieniem wylewowym, 1000 ml, średnica 101 mm, wysokość 222 mm z podziałką łatwą do odczytania | 6270536 | Witko |  |  | 1 szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Butla Duran z szeroką szyjką GLS80, zakręcana z trzema pionowymi przegrodami w wewnętrznej powierzchni butelki. Butle powinny być kompatybilne z mieszadłami magnetycznymi, w pełni autoklawowalne, z pierścieniem wylewowym, 250 ml, średnica 95 mm, wysokość 105 mm z podziałką łatwą do odczytania | 6270534 | Witko |  |  | 1 szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Butla Duran z szeroką szyjką GLS80, zakręcana z trzema pionowymi przegrodami w wewnętrznej powierzchni butelki. Butle powinny być kompatybilne z mieszadłami magnetycznymi, w pełni autoklawowalne, z pierścieniem wylewowym, 500 ml, średnica 101 mm, wysokość 152 mm z podziałką łatwą do odczytania | 6270535 | Witko |  |  | 1 szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Kuweta czarna z PCV, bez rowków, odporna termicznie od -30oC do 60oC, o wymiarach 31x41x6 cm | 6054452 | Witko |  |  | 1 szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Kuweta szklana z pionowymi ściankami bocznymi i polerowanym obrzeżem z pokrywą ze stali nierdzewnej o szerokości 150 mm, długości 220 mm i wysokości 55 mm | 9200122 | Witko |  |  | 1 szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Kuweta szklana z pionowymi ściankami bocznymi i polerowanym obrzeżem, bez pokrywy o szerokości 150 mm, długości 220 mm i wysokości 55 mm | 9200022 | Witko |  |  | 1 szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Kuweta wykonana z żywicy melaminowej o szerokości 110 mm, długości 210 mm i wysokości 30 mm. Kuweta powinna być autoklawowalna | 9200177 | Witko |  |  | 1 szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Kuweta wykonana z żywicy melaminowej o szerokości 150 mm, długości 190 mm i wysokości 40 mm. Kuweta powinna być autoklawowalna | 9200170 | Witko |  |  | 1 szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Kuweta wykonana z żywicy melaminowej o szerokości 160 mm, długości 290 mm i wysokości 30 mm. Kuweta powinna być autoklawowalna | 9200165 | Witko |  |  | 1 szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Kuweta wykonana z żywicy melaminowej o szerokości 160 mm, długości 290 mm i wysokości 60 mm. Kuweta powinna być autoklawowalna | 9200160 | Witko |  |  | 1 szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Kuweta wykonana z żywicy melaminowej o szerokości 240 mm, długości 350 mm i wysokości 40 mm. Kuweta powinna być autoklawowalna | 9200155 | Witko |  |  | 1 szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Kuweta wykonana z żywicy melaminowej o szerokości 250 mm, długości 350 mm i wysokości 100 mm. Kuweta powinna być autoklawowalna | 9200150 | Witko |  |  | 1 szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Kuweta z PCV, z rowkami lub bez, odporna termicznie od -30oC do 60oC, o wymiarach podstawy 190x260, szerokości 320 mm, długości 240 mm i wysokości 50 mm | 9200275 | Witko |  |  | 1 szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Kuweta z PCV, z rowkami lub bez, odporna termicznie od -30oC do 60oC, o wymiarach podstawy 260x320, szerokości 370 mm, długości 320 mm i wysokości 50 mm | 9200282 | Witko |  |  | 1 szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Pokrywa do kuwet z żywicy melaminowej o szerokości 160 mm, długości 290 mm i wysokości 30 mm oraz o szerokości 160 mm, długości 290 mm i wysokości 60 mm | 9200183 | Witko |  |  | 1 szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Pokrywa do kuwet z żywicy melaminowej o szerokości 240 mm, długości 350 mm i wysokości 40 mm oraz o szerokości 250 mm, długości 350 mm i wysokości 100 mm | 9200184 | Witko |  |  | 1 szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Pokrywa do kuwety z żywicy melaminowej o o szerokości 110 mm, długości 210 mm i wysokości 30 mm | 9200181 | Witko |  |  | 1 szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Pokrywa do kuwety z żywicy melaminowej o o szerokości 150 mm, długości 190 mm i wysokości 40 mm | 9200182 | Witko |  |  | 1 szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Przezroczyste woreczki na próbki, PE, sterylne, odpowiednie do próbek materiału roślinnego, wolne od pirogenów, Rnaz i Dnaz, bez pola do podpisu. 540 ml, szerokośdć 114 mm, długość 229 mm (500 szt/op) | 9404116 | Witko |  |  | 1 szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Przezroczyste woreczki na próbki, PE, sterylne, odpowiednie do próbek materiału roślinnego, wolne od pirogenów, Rnaz i Dnaz, bez pola do podpisu. 650 ml, szerokośdć 140 mm, długość 229 mm (500 szt/op) | 9404117 | Witko |  |  | 1 szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Przezroczyste woreczki na próbki, PE, sterylne, odpowiednie do próbek materiału roślinnego, wolne od pirogenów, Rnaz i Dnaz, z miejscem na opis. 540 ml, szerokośdć 114 mm, długość 229 mm (500 szt/op) | 9404121 | Witko |  |  | 1 szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Przezroczyste woreczki na próbki, PE, sterylne, odpowiednie do próbek materiału roślinnego, wolne od pirogenów, Rnaz i Dnaz, z miejscem na opis. 810 ml, szerokośdć 114 mm, długość 305 mm (500 szt/op) | 9404123 | Witko |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Rozciągana, silikonowa pokrywa do zamykania kolb i zlewek o średnicy od 43 do 61 mm (5 szt/op)Produkt powinien nadawać się do pracy w temp. Od -40oC do 180oC. Wymagane pole do podpisu oraz możliwość sterylizacji w autoklawie. Powinny być odporne chemicznie oraz odpowiednie do zmywarek do naczyń. | 4669342 | Witko |  |  | 5 szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Rozciągana, silikonowa pokrywa do zamykania kolb i zlewek o średnicy od 64 do 76 mm(5 szt/op)Produkt powinien nadawać się do pracy w temp. Od -40oC do 180oC. Wymagane pole do podpisu oraz możliwość sterylizacji w autoklawie. Powinny być odporne chemicznie oraz odpowiednie do zmywarek do naczyń. | 4669344 | Witko |  |  | 5 szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Rozciągana, silikonowa pokrywa do zamykania kolb i zlewek o średnicy od 84 do 116 mm(5 szt/op)Produkt powinien nadawać się do pracy w temp. Od -40oC do 180oC. Wymagane pole do podpisu oraz możliwość sterylizacji w autoklawie. Powinny być odporne chemicznie oraz odpowiednie do zmywarek do naczyń. | 4669349 | Witko |  |  | 5 szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Silikonowa fioletowa mata laboratoryjna z dwoma stronami do organizowania pracy zapobiegającej niepożadanym ruchom falkonów oraz probówek, oraz ochrony stanowiska pracy przed gorącymi i zamrożonymi elementami o wymiarach 305 x 379 x 2 mm. Mata powinna być odporna chemicznie, autoklawowalna z możliwością mycia w zmywarce | 6292161 | Witko |  |  | 1 szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Silikonowa niebieska mata laboratoryjna z dwoma stronami do organizowania pracy zapobiegającej niepożadanym ruchom falkonów oraz probówek, oraz ochrony stanowiska pracy przed gorącymi i zamrożonymi elementami o wymiarach 305 x 379 x 2 mm. Mata powinna być odporna chemicznie, autoklawowalna z możliwością mycia w zmywarce | 6292160 | Witko |  |  | 1 szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Statyw dwustronny na probówki, 96-miejscowy, z PP, pozwala na umieszczenie probówek o poj. 0,5 ml z jednej strony oraz probówek o poj. 1,5 do 2,0 ml z drugiej strony, 8 x 12 miejsc, autoklawowalny | LLG-6237620 | Heathrow Scientific |  |  | 1 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Zestaw rozciągananych, silikonowych pokryw do zamykania kolb i zlewek. Produkt powinien nadawać się do pracy w temp. Od -40oC do 180oC. Wymagane pole do podpisu oraz możliwość sterylizacji w autoklawie. Powinny być odporne chemicznie oraz odpowiednie do zmywarek do naczyń. | 4669339 | Witko |  |  | 1 op | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 27 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Pakiet nr 28
1 | Eza bakteriologiczna plastikowa, 1 µl | 386-33200001A | Alchem |  |  | op. 20 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Filtr strzykawkowy o następujących parametrach: membrana filtrująca wykonana z hydrofilowego polifluorku winylidenu (PVDF), o średnicy 25 mm (powierzchnia filtracji 4,91 cm2) i średnicy porów 0,45 µm, złącze typu Luer Lock/Luer tip, martwa objętość nie większa niż 80 µl. | 729219 | Macherey- Nagel |  |  | 100 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Łyżeczka do proszków, wąska, dł.170 mm, miseczka (dł.x szer.) 40x10 mm | 593-3360 | Bochem |  |  | 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Łyżeczka jednostronna, stal 18/10, wymiary: dł. 250 mm, miseczka 48 x 35 mm. | 593-3454 | Bochem |  |  | 1 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pinceta standardowa chirurgiczna ze stali szlachetnej 18/10, szpiczasta, długość 130 mm | 593-1012 | Bochem |  |  | 1 szt. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Worki do autoklawowania PP, 21000 ml, 400x780, 500 szt. | 601-SA09-01 | Gosselin |  |  | 500 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Worki do autoklawowania PP, 21000 ml, 400x780, 500 szt. | 601-SA21-01 | Gosselin |  |  | 500 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem Pakiet nr 28 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumn nr 5, 6, 10-13 w ramach Pakietu/ów na który/e składana jest oferta
Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy