## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SIWZ
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY
Grupa 1 - Zestaw do głębokiej stymulacji mózgu DBS
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Stymulator jednokanałowy - możliwość wyboru trybu pracy: stałonapięciowy przy amplitudzie 0-10,5 V lub stałonatężeniowy przy amplitudzie 0-25,5 mA, możliwość ustawienia i zapisania w pamięci stymulatora dwóch niezależnych programów dla elektrody. Możliwość wykonania rezonansu magnetycznego całego ciała 1,5T u pacjentów z nowo zaimplantowanym systemem. |  |  | 1 | szt. | 10
2 | Elektroda; czterokontaktowa, szerokość kontaktu 1,5mm, odstęp między kontaktami 0,5mm lub 1,5mm, długość kabla łączącego elektrod 28cm lub 40cm |  |  | 1 | szt. | 10
3 | Pierścień mocujący w otworze trepanacyjnym; średnica 14mm |  |  | 1 | szt. | 10
4 | Łącznik elastyczny do elektrody długość 40cm, 60cm lub 95cm |  |  | 1 | szt. | 10
5 | Tunelizator |  |  | 1 | szt. | 10
6 | Pilot pacjenta |  |  | 1 | szt. | 10
7 | Antena do pilota pacjenta |  |  | 1 | szt. | 10
8 | Kaniule do microrecordingu (opakowanie nie większe niż 5 sztuk) |  |  | 5 | szt. | 50
9 | Elektrody do microrecordingu (opakowanie nie większe niż 5 sztuk) |  |  | 5 | szt. | 50
10 | Kable do microrecordingu |  |  | 1 | szt. | 10
11 | Oddanie w używanie: programatora lekaraskiego - na czas trwania umowy | Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ) |  | X | szt. | 1 | X | X | X | X | X
12 | Oddanie w używanie: aparatu TDCS - certyfikowanego do badań klinicznych, celem weryfikacji prognostycznej stymulacji - na czas trwania umowy. | Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ) |  | X | szt. | 1 | X | X | X | X | X
1: 13; 2: Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie implantacji przedmiotu zamówienia – minimum 3 osoby; Wykonawca zapewni w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego obecność osoby ze znajomością procedury implantowania stymulatorów w siedzibie Zamawiającego przy pierwszych implantacjach stymulatorów.; 3: Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ); 7: RAZEM |  | X
Grupa 2 - Aplikator do neurolizy zwoju skrzydłowo-podniebiennego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Elastyczny, jednorazowy aplikator nieprzezierny składający się z dwóch prowadników: zewnętrznego o długości 85mm; wewnętrznego ruchomego z samozaginającą się końcówką; połączenie typu Luer z dowolną strzykawką |  |  | 4 | szt. | 50
Grupa 3 - Stymulator bezprzewodowy obsługujący elektrody 8 kontaktowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Bezprzewodowy zestaw do stymulacji HF składający się z: 1 elektrody 8-kanałowej z wbudowanym stymulatorem. W zestawie: system do implantacji z przezskórną kotwicą; 1 ładowarka, 2 ładowalnych transmiterów zewnętrznie. |  |  | 1 | szt. | 6
2 | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie implantacji przedmiotu zamówienia – minimum 3 osoby; Wykonawca zapewni w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego obecność osoby ze znajomością procedury implantowania stymulatorów w siedzibie Zamawiającego przy pierwszych implantacjach stymulatorów. | Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ)
Grupa 4 - Stymulator do głębokiej stymulacji mózgu - ładowalny
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Stymulator stałonatężeniowy, ładowalny - bateria o żywotności minimum 15 lat, z minimum szesnastoma niezależnymi kontaktami regulowanymi stopniowo od 0 do 100%, stopniowo po 1%; Możliwość zastosowania elektrod klasycznych oraz kierunkowych; dopuszczony do wykonywania badania rezenansem magnetycznym 1,5T |  |  | 1 | szt. | 14
2 | Elektroda domózgowa, 8-kontaktowa + Łącznik do stymulatora 55cm + urządzenie do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym |  |  | 2 | kpl. | 28
3 | Programator pacjenta + zestaw ładowarki pacjenta |  |  | 1 | kpl. | 14
4 | Oddanie w używanie programatora lekaraskiego na czas trwania umowy; Serwis przedmiotu używania w okresie oddania do użytkowania. | Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ) |  | X | szt. | 1 | X | X | X | X | X
1: 5; 2: Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie implantacji przedmiotu zamówienia – minimum 3 osoby; Wykonawca zapewni w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego obecność osoby ze znajomością procedury implantowania stymulatorów w siedzibie Zamawiającego przy pierwszych implantacjach stymulatorów.; 3: Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ); 7: RAZEM |  | X
Grupa 5 - Stymulator do głębokiej stymulacji mózgu - kierunkowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Stymulator DBS, stałonatężeniowy, z minimum szesnastoma niezależnymi kontaktami regulowanymi stopniowo od 0 do 100% stopniowo po 1%; Możliwość zastosowania elektrod klasycznych oraz kierunkowych; |  |  | 1 | szt. | 14
2 | Elektroda do mózgowa, 8 - kontaktowa, kierunkowa, w zestawie z łącznikiem i urządzeniem do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym. |  |  | 2 | kpl. | 28
3 | Programator pacjenta |  |  | 1 | kpl. | 14
4 | Oddanie w używanie programatora lekaraskiego na czas trwania umowy; Serwis przedmiotu używania w okresie oddania do użytkowania. | Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ) |  | X | szt. | 1 | X | X | X | X | X
1: 5; 2: Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie implantacji przedmiotu zamówienia – minimum 3 osoby; Wykonawca zapewni w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego obecność osoby ze znajomością procedury implantowania stymulatorów w siedzibie Zamawiającego przy pierwszych implantacjach stymulatorów.; 3: Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ); 7: RAZEM |  | X
Grupa 6 - Sprzęt do zabiegów krioablacji
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia opisać | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Cewniki krioablacyjne punktowe: cewniki 4-polowe do przeznaczyniowej krioablacji wewnątrzsercowej; średnica w zakresie 7-9 F; krzywizna końcówki sterowana; różne wielkości krzywizny końcówki do wyboru; końcówka zakóńczona elektrodą o różnych długościach do wyboru: 4-8 mm; końcówka wyposażona w czujnik temperatury |  |  | 3 | szt. | 10
2 | Cewniki krioablacyjne balonowe: cewniki balonowe do przeznaczyniowej krioablacji wewnątrzsercowej; średnica 9-11 F; krzywizna końcówki sterowana; różne wielkości balonu do wyboru |  |  | 6 | szt. | 30
3 | Cewniki diagnostyczne okrężne do balonowego cewnika krioablacyjnego (MC): cewniki multipolowe okrężne do mapowania żył płucnych; liczba biegunów: 8-10; średnica: < 3,5F; długość części wprowadzanej do układu naczyniowego > 140cm; końcówka cewnika w kształcie pętli w płaszczyźnie prostopadłej do trzonu; pamić kształtu końcówki cewnika; różne średnice pętli: co najmniej 2 wielkości do wyboru w zakresie min. 15-20 mm |  |  | 6 | szt. | 30
4 | Koszulki transseptalne do cewników balonowych: średnica 11-12F; krzywizna końcówki sterowana |  |  | 6 | szt. | 30
5 | Prowadniki do cewników balonowych: Prowadniki naczyniowe długie ekstra sztywne; trzon prowadnika o dużej sztywności - typu Amplatza (lub równoważne); różne średnice w zakresie 0,032" - 0,038"; różne długości w zakresie co najmniej 150-250cm; końcówka wiotka: typu J oraz prosta - do wyboru |  |  | 3 | szt. | 30
6 | Łączniki pneumatyczne cewników krioablacyjnych |  |  | 6 | szt. | 40
7 | Łączniki elektryczne cewników krioablacyjnych |  |  | 6 | szt. | 20
8 | Przedłużacze do cewników okrężnych (MC-P) |  |  | 6 | szt. | 10
9* | Najem kriokonsoli - do wykonywania zabiegów krioablacji endokardialnych. Dostarczenie sprzętu wyłącznie na czas sesji zabiegowej (1 sesja - co najmniej 4 zabiegi w czasie do 5 dni). Kriokonsola współpracująca z oferowanymi cewnikami krioablacyjnymi. Każdorazowe dostarczenie sprzętu wraz z co najmniej 2 dedykowanymi butlami gazu roboczego. |  |  | . | sesja | 10
7: RAZEM |  | X
*Podając cenę jednostkową w pozycji 9 należy podać cenę za 1 sesję, a następnie dokonać przemnożenia przez łączną ilośc sesji (tj. 10)
…………………………………..
Podpis Wykonawcy
Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Wykonawca musi załączyć do oferty.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn „Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu” do podania nazwy producenta i / lub nazwy produktu, który jest oferowany.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn „Oferowany przedmiot zamówienia opisać” do szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego.
Niniejszy załącznik nr 1 do SIWZ należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym