|  | 50-dializaty II |
| --- | --- |
| L.p | ASORTYMENT | j.m | Il | Proponowany preparat Producent | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| 1 | Dializat Ci-Ca K2/K4, Wodorowęglowy dializat/ wyrób medyczny o składzie: potas 2/4 mmol/l sód 133 mmol/l wapń 0 mmol/l (bezwapniowy) wodorowęglan 20 mmol/l | worek 5l | 1500 |  |  |  | 8% |  |
| 2 | 4% cytrynian sodu w workach 1500 ml | Worek 1,5 l | 200 |  |  |  | 8% |  |
|  | Wodorowęglowy dializat (wyrób medyczny) o składzie: - potas 2 lub 4 mmol/l * - sód 133 mmol/l - wapń 0 mmol/l (bezwapniowy) - wodorowęglan 20 mmol/l - fosoforany 1,25 mmol/l | Worek 5 l | 3000 |  |  |  | 8% |  |
|  | Suma |  |  |  |  |  |  |  |