Wzór *Załącznik nr 2*

Formularz Oferty

**do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.:**

**Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.**

**Znak sprawy: KML – 47/2023**

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

„Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o., ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)**  **(NIP/PESEL; KRS/CEiDG)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu/Adres e-mail** |  |

1. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
2. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i akceptuję ją w pełni bez zastrzeżeń i ograniczeń, posiadam niezbędne mi dane do złożenia oferty,
3. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
4. składamy następującą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym   
   w SIWZ zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR CZĘŚCI** | **Nazwa produktu** | | **Model /**  **Producent** | **Cena jednostkowa netto**  **[PLN netto/szt.]** | **Ilość [szt./kpl/ licencji]** | **Wartość netto**  **[PLN]** | **VAT**  **(…%)**  **[PLN]** | **Wartość brutto**  **[PLN]** |
| [kol. 4 x kol.5] | [kol.6+kol.7] |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **CZĘŚĆ I:** | | | | | | | | |
| **1.** | Zestaw komputerowy z 16GB RAM z monitorem 23,8” zgodnie z OPZ | |  |  | **9** |  |  |  |
| **2.** | Zestaw komputerowy z 16GB RAM  bez monitora zgodnie z OPZ | |  |  | **1** |  |  |  |
| **3.** | Monitor 23,8”  zgodnie z OPZ | |  |  | **1** |  |  |  |
| **4.** | Notebook 15,6”  zgodnie z OPZ | |  |  | **3** |  |  |  |
| **5.** | Monitor panoramiczny LED 54,6”  zgodnie z OPZ | |  |  | **1** |  |  |  |
| **6.** | Monitor LCD  z podświetleniem LED 27” zgodnie z OPZ | |  |  | **1** |  |  |  |
| **RAZEM CZĘŚĆ I:** | | | | | |  |  |  |
| **CZĘŚĆ II:** | | | | | | | | |
| **1.** | Drukarka laserowa kolorowa A4 (duplex)  zgodnie z OPZ | |  |  | **5** |  |  |  |
| **2.** | Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (duplex)  zgodnie z OPZ | |  |  | **10** |  |  |  |
| **3.** | Drukarka laserowa kolorowa A3 (duplex)  zgodnie z OPZ | |  |  | **2** |  |  |  |
| **4.** | Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe A4  z podajnikiem (duplex)  zgodnie z OPZ | |  |  | **1** |  |  |  |
| **5.** | Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe A3  z podajnikiem (duplex)  zgodnie z OPZ | |  |  | **2** |  |  |  |
| **6.** | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe A4  z podajnikiem (duplex)  zgodnie z OPZ | |  |  | **4** |  |  |  |
| **7.** | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne A4  z podajnikiem (duplex)  zgodnie z OPZ | |  |  | **2** |  |  |  |
| **8.** | Skaner A4 z podajnikiem (duplex)  zgodnie z OPZ | |  |  | **1** |  |  |  |
| **RAZEM CZĘŚĆ II:** | | | | | |  |  |  |
| **CZĘŚĆ III:** | | | | | | | | |
| **1.** | Notebook 10,1”  zgodnie z OPZ | |  |  | **1** |  |  |  |
| **RAZEM CZĘŚĆ III:** | | | | | |  |  |  |
| **CZĘŚĆ IV:** | | | | | | | | |
| **1.** | | Dysk przenośny SSD 500GB SATA III  zgodnie z OPZ |  |  | **5** |  |  |  |
| **2.** | | Pamięć RAM 8GB kompatybilna z komputerami DELL Optiplex 7040MT, 7060MT  zgodnie z OPZ |  |  | **10** |  |  |  |
| **3.** | | Klawiatura USB  w układzie QWERTY  z klawiszami numerycznymi  zgodnie z OPZ |  |  | **5** |  |  |  |
| **4.** | | Akumulator do zasilacza awaryjnego UPS 12V 7Ah  zgodnie z OPZ |  |  | **20** |  |  |  |
| **5.** | | Switch 8-portowy zarządzany  zgodnie z OPZ |  |  | **5** |  |  |  |
| **6.** | | Pendrive 64GB  USB 3.1  zgodnie z OPZ |  |  | **6** |  |  |  |
| **RAZEM CZĘŚĆ IV:** | | | | | |  |  |  |
| **CZĘŚĆ V:** | | | | | |  |  |  |
| **1.** | | Oprogramowanie MS Office 2021 MOLP PL licencja dożywotnia zgodnie z OPZ |  |  | **10 licencji** |  |  |  |
| **RAZEM CZĘŚĆ V:** | | | | | |  |  |  |

**Oferowana cena brutto o wynosi odpowiednio:**

1. **Część I** ……….................. zł (brutto)

słownie (brutto): ..................................................................................(netto:………… zł ),*\*)*

1. **Część II** ……….................. zł (brutto)

słownie (brutto): ..................................................................................(netto:………… zł ),*\*)*

1. **Część III** ……….................. zł (brutto)

słownie (brutto): ...................................................................................(netto:………… zł ),*\*)*

1. **Część IV** ……….................. zł (brutto)

słownie (brutto): ...................................................................................(netto:………… zł ),*\*)*

1. **Część V** ……….................. zł (brutto)

słownie (brutto): ...................................................................................(netto:………… zł ),*\*)*

(**Uwaga**: W oferowanej cenie należy uwzględnić koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Spółki w Kielcach przy ul. Krakowskiej 64, 25-701 Kielce).

1. przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany i dostarczony zgodnie z terminem realizacji przedmiotu zamówienia wskazanym w rozdz. III ust. 2 SIWZ.
2. powyższa cena zawiera wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia,
3. oferowany przedmiot zamówienia zgodny jest z wymaganiami i warunkami określonymi w SIWZ,
4. akceptujemy wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji/rękojmi – zgodny z zapisami rozdz. II pkt 3 ppkt 7 SIWZ,

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpocznie się z dniem podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru,

1. niniejsza oferta jest ważna zgodnie z terminem wskazanym w rozdz. VIII ust. 1 SIWZ,
2. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
3. część niniejszego zamówienia **nie zamierzam(y)\*)/zamierzam(y)\*)** powierzyć do wykonania podwykonawcom.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa części zamówienia,**  **którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy** | **Nazwa(y) podwykonawcy**  **Adres(y)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **nie zamierzam(y)\*) / zamierzam(y)\*)** powoływać się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w § 53 ust. 4 *Regulaminu udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. dla zamówień do których nie ma zastosowania ustawa Pzp, zwanym dalej Regulaminem* w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 53 ust. 1 *Regulamin*u:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa podmiotu trzeciego** | **Rodzaj zasobów** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. oświadczam, iż:

- żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji\*)

- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania\*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie  (wyrażone cyfrą) | |
| od | do |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **jesteśmy\*) / nie jesteśmy\*)** czynnym podatnikiem VAT,
2. oświadczam, że właściwym Urzędem Skarbowym jest:

.............................................................................................................................................

*(nazwa i adres Urzędu Skarbowego)*

1. nr konta bankowego dot. zwrotu wadium i zapłaty za zrealizowany przedmiot zamówienia:

...........................................................................................................................................

1. rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich,
2. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu2)
3. karty katalogowe / specyfikacje techniczne dla potwierdzenia, iż oferowany przedmiot zamówienia w zakresie Części I, II, III spełnia wymagania zawarte w rozdz. II SIWZ oraz Załączniku nr 1 do SIWZ - załączono do oferty / można uzyskać pod następującym adresem\*):

…………………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………….....

*(wskazać bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych: linki, adresy stron internetowych itp.)*

1. oferta została złożona na ..................... ponumerowanych stronach.
2. Podpisy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty**  **w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)** | **Miejscowość**  **i data** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*Informacja dla Wykonawcy:*

\*) niepotrzebne skreślić

*Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby umocowane do reprezentowania firmy.*

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.   
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust. 4 lub art.14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).