**RZP.271.1.10.2023.MZI**

Sandomierz, 30.05.2023r.

**Dotyczy**: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zw. dalej upzp na zadanie - realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: **„Przebudowa Krytej Pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń”.**

**Wyjaśnienia i zmiana zapisów treści**

**Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający Gmina Sandomierz działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz 286 ust. 1, 5 i 7 upzp, w odpowiedzi na wnioski Wykonawcy o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści SWZ jn:

**Pytanie 1:**

„W części opisowej dokumentacji na str.24 jest mowa o „wymianie pokrycia dachu”, natomiast na str. 39 jest mowa o „uszczelnieniu pokrycia dachu”. Prosimy o informację co przyjąć do wyceny”.

**Odpowiedź:** Do wyceny należy przyjąć uszczelnienie pokrycia dachowego w miejscach wykonania wszystkich instalacji przebijających pokrycie dachowe. W razie konieczności należy wykonać punktową wymianę pokrycia w miejscach nie dających się uszczelnić. Szczegółowy zakres prac dot. tego elementu należy rozstrzygnąć w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.

**Pytanie 2:**

„Czy należy zakładać wymianę wszystkich drzwi, czy jedynie drzwi posiadające odnośniki (Z2 do Z12, DZ1 i DZ2 oraz DT1 i DT2)?”

**Odpowiedź***:*

Należy założyć wymianę drzwi, które posiadają odnośniki (Z2 do Z12, DZ1 i DZ2 oraz DT1 i DT2).

**Pytanie 3*:***

„Czy w pomieszczeniach, które nie są objęte zmianami, należy przewidzieć jakieś prace budowlane (przykładowo przemalowanie ścian, wymianę ceramiki itp.)?”

**Odpowiedź:**

W pomieszczeniach, które nie są objęte zmianami należy przewidzieć przemalowanie ścian, sufitów i wymianę sufitów podwieszanych (o ile znajdują się w tych pomieszczeniach).

**Zamawiający zmienia treść SWZ w poniższy sposób:**

**W Rozdziale VII. WADIUM**

**Było:**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

**10 000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie **do dnia 02.06.2023r. do godz. 10:00.**

**Jest:**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

**10 000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie **do dnia 12.06.2023r. do godz. 10:00.**

**Rozdział IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

**Było:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni, tj. do dnia 01.07.2023 r.**

**Jest:**

**1.** Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni, tj. do dnia 11.07.2023 r.**

**Rozdział XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**Było:**

**1.** **Miejsce i termin składania ofert**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **02.06.2023 r. do godz. 10.00.**

**Jest:**

**1.** **Miejsce i termin składania ofert**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **12.06.2023 r. do godz. 10.00.**

**Było:**

**2. Otwarcie ofert**

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **02.06.2023 r. godz. 10.30.**

**Jest:**

**2. Otwarcie ofert**

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj**. 12.06.2023 r. godz. 10.30.**

W załączeniu do wyjaśnień i zmiany zapisów treści SWZ:

* Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z **dnia 30.05.2023 r.**

**Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**