## Załacznik Nr 2
Załącznik Nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Lp | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Liczba asortymentu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/Model
a | b | c | d | e | f=e+(e*h) | g=d*e | h | i=g+(g*h) | j
1. | Wirówka laboratoryjna Parametry techniczne: Zasilanie: 230V-50/60Hz; 120V-50/60Hz Pojemność [ml]: 500 (12 kart żelowych, 4 x CYTO) Max. RPM [min-1]: 90 ÷ 6 000 Max. RCF [x g]: 4 830 Czas pracy: 1s ÷ 99h 59min 59s, ∞, krok 1s Wymiary nie większe niż wys. x szer. x gł. [mm]: 300 x 367 x 455 Wysokość z otwartą pokrywą nie większa niż 575 mm Min. czas rozpędzania [s]: 5 Min. czas hamowania [s]: 11 bezobsługowy silnik indukcyjny duży wyświetlacz graficzny LCD - wygaszanie ekranu po okresie bezczynności 2 tryby ekranu (uproszczony i standardowy) alarmy wizualne i dźwiękowe sygnalizujące stan pracy 100 programów użytkownika 10 charakterystyk rozpędzania/hamowania regulacja prędkości lub RCF manualne ustawianie promienia wirowania (z automatyczną korektą RCF) zliczanie czasu od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości zliczanie czasu rosnąco lub malejąco tryb pracy ciągłej – HOLD praca w trybie SHORT zmiana parametrów podczas wirowania automatyczna identyfikacja wirnika automatyczne otwieranie pokrywy blokowanie wybranych funkcji, ochrona dostępu przy użyciu hasła Wyposażenie: wirnik kątowy 30x15/10ml, komplet z pojemnikami 17x100/120mm Instalacja, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
Wartość ogółem: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x
Zamawiający wymaga, aby termin ważności oferowanego asortymentu był nie krótszy niż 24 miesiące od dnia jego dostawy
Oferujemy dostawę materiałów będących przedmiotem zamówienia łącznie za cenę:
netto: ……………………………………… zł
słownie: …………………………………………………….. zł
brutto: ………………………………………zł
słownie: …………………………………………………….. zł
| ………………………………………………………... Miejscowość, dnia |  |  |  | ……………………………………………………………………………………….. Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy