## Arkusz1
Załącznik Nr 2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-70/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 12
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena jedn. netto za jednostkę miary | Cena jedn. brutto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Wartość netto ogółem | Wartość VAT | Wartość brutto ogółem*
1 | ZESTAW DO PROSTATEKTOMII kodowany kolorystycznie na ŻÓŁTO zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych: 1) serweta 3 warstwowa z dodatkową łatą chłonną o gramaturze 50g/m2, serweta o wymiarach 240x150cm z taśmą samoprzylepną. W strefie krytycznej min 120g/m2, wytrzymałość rozrywania na sucho/mokro 195/186kPa - 1 szt 2) serweta 3-warstwowa z dodatkową łata chłonną o gramaturze 50g/m2, serweta o wymiarach 200x200cm z taśmą samoprzylepną. W strefie krytycznej min 120g/m2, wytrzymałość rozrywania na sucho/mokro 195/186kPa – 1 szt 3) serweta 3- warstwowa o wymiarach 90x75cm z taśmą samoprzylepną min 70g/m2 na całej powierzchni, odporność na przenikanie cieczy min. 203cmH2O - 2szt 4) papier krepowy 60cmx60cm - 1 szt 5 ) taśma lepna 9x49cm - 2szt 6) pojemnik 60ml z podziałką - 1 szt 7) strzykawka 20ml, 2- częściowa - 1 szt 8) strzykawka 10 ml, 2- częściowa - 1 szt 9) igła iniekcyjna 18G, 40mm - 1 szt, 10) igła iniekcyjna 23G, 32 mm - 1 szt 11) kompres gazowy 10x10cm (17-nitkowa 8-warstwowa) - 50 szt 12) kompres laparotomijny 45x45cm (gaza 20-nitkowa, 4-warstwowa, znacznik RTG, tasiemka) - 4 szt 13) osłona na stolik mayo o wymiarach 79x145 – 1szt 14) odsysacz dymu- dren z luer-lockiem i filtrem plus zatrzask - 1szt 15) Laparoskopowy worek do ekstrakcji występujący w rozmiarze: średnica 10 mm, 130 mm x 180 mm- 600 ml. Worek z prowadnicą, mocowany samozaciągającą nicią, zsuwany z samorozprężalnego pierścienia. Podwójne, wzmocnione dno - 1 szt 16) ostrze chirurgiczne nr 11 – 1szt 17) Owinięcie zestawu o wymiarach 150x240 cm o gramaturze 23g/m2 oraz folia PE 55mikronów z obszarem chłonnym 75x240 cm, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro 177/163kPa – 1szt 18) Taca z surowca biodegradowalnego o wymiarach 55x30x6 cm 3-komorową 19) ręczniki do rąk 47x38cm – 2szt. 20) Trokar 12 mm z przeźroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka (jedna typu rybie oczko-okrągła ruchoma z plastikowymi wzmocnieniami przeciwdziałającymi rozdarciu, druga stożkowa w kaniuli. Obturator ostrzowy. Zawór na kaniuli dwustopniowy - insuflacja lub stop. Trokar o długości 100 mm - 1 szt. 21) organizator przewodów typu rzep o wymiarach 2,5x30cm, przyklejany - 3 szt. 22) czyścik do elektrody o wymiarach 5 x 5 cm - 1 szt. 23) cewnik Foleya silikonowy/lateksowy 18 CH 40 cm z 2 otworami - 2 szt. 24) worek do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml T90cm z zaworem - 2 szt. 25) Roztwór do płukania, przemywania i nawilżania rany na bazie kwasu podchlorawego o pojemności 1000 ml - 1 szt. 26) opatrunek pooperacyjny o wymiarze 6x8 cm - 5 szt. Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, kolorystyczne oznaczenie, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi. Zestawy spełniające wymogi normy 13795 lub normy równoważnej. | 200 | kpl
2 | ZESTAW DO BARIATRII kodowany kolorystycznie na CZERWONO zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych: 1) Serweta chirurgiczna do zabiegów laparoskopowych w ułożeniu litotomijnym o wymiarach 250/200/300x260cm zintegrowana z ekranem anastezjologicznym i nogawicami. Posiadająca samoprzylepny (elastyczna taśma lepna typu flex) otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 32x30cm. Obłożenie wyposażone w organizatory przewodów i zintegrowane kieszenie po obydwu stronach o gramaturze 80 mikronów. Przeźroczyste boki nogawic umożliwiające wzrokową kontrolę ułożenia kończyn. W strefie mniej krytycznej gramatura obłożenia min 65g/m2, w strefie krytycznej min 135g/m2, wytrzymałość rozrywanie na sucho/mokro 57/49kPa – 1szt 2) papier krepowy 60cmx60cm 1 szt 3) Osłona foliowa na kamerę 18x250cm (samouszczelniająca końcówka wykonana z neoprenu) - 2 szt. 4) taśma lepna o długości 9x49cm - 2szt 5) pojemnik 60ml z podziałką - 1 szt 6) strzykawka 20ml, 2- częściowa - 1 szt 7) strzykawka 10 ml, 2- częściowa - 1 szt 8) igła iniekcyjna 18G, 40mm - 1 szt, 9) igła iniekcyjna 23G, 30 mm - 1 szt 10) kompres gazowy 10x10cm ( 17-nitkowa 8-warstwowa) - 50 szt 11) kompres laparotomijny 45x45cm ( gaza 20-nitkowa, 4-warstwowa, znacznik RTG, tasiemka) -4 szt 12) osłona na stolik mayo o wymiarach 79x145 – 1szt 13) Igła Veressa 150 mm- bezpieczna z zabezpieczeniem ostrza oraz dźwiękowym potwierdzeniem przejścia przez powłoki - 1szt 14) odsysacz dymu- dren z luer-lockiem i filtrem plus zatrzask - 1szt 15) Trokar rozpychający, bezostrzowy, 12 mm z przeźroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka- zewnętrzna uszczelka wzmacniana plastikowymi płatkami ułatwiającymi wprowadzenie narzędzia. Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Ergonomiczne, plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzania trokara. Wbudowana redukcja 5-12 mm. Trokar długi 100 mm - 1 szt 16) Szydełko do zamykania powięzi typu Omniclose- 1 szt 17) Trokar 5 mm z przeźroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze uszczelka stożkowa w kaniuli. Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy- insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Ergonomiczne, plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzania trokara. Trokar o dług. 100 mm - 1szt 18) Kaniula uniwersalna 5 mm o dług. 100 mm pasująca do trokara 5 mm z poz 17 - 1 szt. 19) Owinięcie zestawu o wymiarach 150x240 cm o gramaturze 23g/m2 oraz folia PE 55mikronów z obszarem chłonnym 75x240 cm, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro 177/163kPa – 1szt 20) niebieska taca z polipropylenu 28x25x5cm 3150ml – 1szt 21) ręczniki do rąk 47x38cm – 2szt 22) ostrze chirurgiczne nr 11 - 1 szt. 23) opatrunek pooperacyjny o wymiarach 6x8 cm - 5 szt. Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, kolorystyczne oznaczenie, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi. Zestawy spełniające wymogi normy 13795 lub normy równoważnej. | 1000 | kpl
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy