#### Załącznik nr 1 do SIWZ						                   16/PN/2020

# Formularz ofertowo-cenowy

# do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia

# nie przekraczającej równowartości kwoty 214 000 euro

na dostawę sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia II

##### Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa.........................................................................................................

Siedziba......................................................................................................

Nr telefonu/faksu.........................................................................................

Nr NIP.........................................................................................................

Nr REGON..................................................................................................

Adres poczty elektronicznej………………………………………………

##### Dane dotyczące Zamawiającego

# Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.

# ul. Mickiewicza 10

# 13-300, Nowe Miasto Lubawskie

# tel 56 4742357, fax 56 4742358

NIP 8771418440, Regon 519638554

Adres poczty elektronicznej: zampub@szpitalnml.pl

##### Zobowiązania Wykonawcy

- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia z Grupy 1 za kwotę: cena brutto …................................... zł (słownie: …………………………………………………………

…................................................................................................................................................), zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą.

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.2 x kol.3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol.4 + kwota podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Reduktory tlenowe bez nebulizacji - ciśnienie wejściowe gazu 20MPa, typ szybkozłącza AGA, regulacja płynna 0-0,6 MPa, nakrętka na butlę O2-G3/4”, zakres wskazań manometru 0-31,5 MPa oraz 1 MPa. Gwarancja wynosi ……… miesięcy (WPISAĆ liczbę miesięcy - min. 24 miesiące). Termin realizacji zamówienia: ………. (WPISAĆ liczbę dni – nie może przekraczać 30 dni). | 10 |  |  | % |  |
| RAZEM: |  |

- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia z Grupy 2 za kwotę: cena brutto ...................................... zł (słownie: ……………………………………………………………

....................................................................................................................................................), zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą.

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.2 x kol.3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol.4 + kwota podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ssak ścienny (Zestaw do centralnej próżni) - ssak ścienny do próżni centralnej, zbiornik 2 litrowy z poliwęglanu z pokrywą z zabezpieczeniem przed przelaniem, uchwyt zbiornika na szynę, regulator podciśnienia, uchwyt regulatora próżni, przewód ssący silikonowy z zaworem (1,5mb), przewód z wtykiem do próżni typ AGA, filtr antybakteryjny, w komplecie jednorazowe worki na wydzieliny w ilości 50 szt. Instrukcja obsługi w języku polskim oraz paszport techniczny dostarczone wraz z dostawą ssaka. Gwarancja wynosi ……… miesięcy (WPISAĆ liczbę miesięcy - min. 24 miesiące). Termin realizacji zamówienia: ………. (WPISAĆ liczbę dni – nie może przekraczać 30 dni). | 2 |  |  | % |  |
| RAZEM: |  |

- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia z Grupy 3 za kwotę: cena brutto …................................... zł (słownie: …………………………………………………………

…................................................................................................................................................), zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą.

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.2 x kol.3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol.4 + kwota podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ssak mobilny - zestaw do centralnej próżni, jezdny, zbiornik 2-litrowy z poliwęglanu z zabezpieczeniem przed przelaniem, uchwyt zbiornika, zbiornik zabezpieczający, regulator podciśnienia, uchwyt regulatora próżni, przewód ssący z zaworem zatrzymującym 1,5mb, filtr antybakteryjny, przewód z wtykiem do próżni, w komplecie jednorazowe worki na wydzieliny w ilości 50 szt. Instrukcja obsługi w języku polskim oraz paszport techniczny dostarczone wraz z dostawą ssaka. Gwarancja wynosi ……… miesięcy (WPISAĆ liczbę miesięcy - min. 24 miesiące). Termin realizacji zamówienia: ………. (WPISAĆ liczbę dni – nie może przekraczać 30 dni). | 1 |  |  | % |  |
| RAZEM: |  |

- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia z Grupy 4 za kwotę: cena brutto ...................................... zł (słownie: ……………………………………………………………

....................................................................................................................................................), zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą.

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.2 x kol.3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol.4 + kwota podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dozownik do tlenu bez nebulizatora - dozownik do tlenu z przepływomierzem bez nawilżacza przeznaczony do pobierania tlenu z centralnej tlenowni, temperatura pracy 5-40°C, ciśnienie robocze zasilania 0,1-0,6 MPa, zasilanie z gniazda naściennego typu AGA. Gwarancja wynosi ……… miesięcy (WPISAĆ liczbę miesięcy - min. 24 miesiące). Termin realizacji zamówienia: ………. (WPISAĆ liczbę dni – nie może przekraczać 30 dni). | 8 |  |  | % |  |
| RAZEM: |  |

- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia z Grupy 5 za kwotę: cena brutto ...................................... zł (słownie: ……………………………………………………………

....................................................................................................................................................), zgodnie z wypełnioną poniżej tabelą.

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.2 x kol.3) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kol.4 + kwota podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Umywalka medyczna i armatura medyczna - armatura medyczna bezdotykowa, stojąca, zasilanie z baterii 12V, umywalka bez otworu przelewowego szer. 60 cm. Gwarancja wynosi ……… miesięcy (WPISAĆ liczbę miesięcy - min. 24 miesiące). Termin realizacji zamówienia: ………. (WPISAĆ liczbę dni – nie może przekraczać 30 dni). | 1 |  |  | % |  |
| RAZEM: |  |

Termin płatności wynosi 30 dni.

Oświadczamy, że akceptujemy opracowany przez Zamawiającego projekt umowy, który stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi zamawiającego

- zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego

- wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania prosimy kierować na adres (wypełnić, jeśli adres do korespondencji jest inny, niż podany w nagłówku):

………………………………………………………………………………………………………………

Informujemy, że :

dokumenty, oświadczenia (wymienić jakie): ………………………………………………

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ……………………………………….

dokumenty, oświadczenia (wymienić jakie): ………………………………………………

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez Zamawiającego w postępowaniu nr (podać numer postępowania): ……………………………………….

Uwaga: poniższy punkt wypełniają tylko wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Oświadczamy, jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, że ustanowiliśmy niżej wymienionego pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia* albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego*:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko lub nazwa – firma, adres, telefon, faks, e-mail – jeśli inne niż w nagłówku)

UWAGA – DANE TE POSŁUŻĄ DO KOMUNIKACJI Z PEŁNOMOCNIKIEM WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA)

Przedmiotowe pełnomocnictwo stanowi załącznik nr ……. do oferty.

waga: poniższy punkt należy wypełnić tylko w przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia

Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia*:

Firma podwykonawcy …………………………………………………………………………

………………………………………………………..…………………………………………

w zakresie: ………………………………………………………………………….………….. ……………………….…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

Uwaga: poniższy punkt należy wypełnić tylko w przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

Informacja wykonawcy wymagana art. 91 ust. 3 lit. a ustawy – Prawo zamówień publicznych:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Ocena wielkości przedsiębiorstwa w kategoriach: mikro, małe, średnie (Informacje wymagane wyłącznie do celów statystycznych)**

- oświadczam że jestem: ……………………………………………. przedsiębiorcą.

Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznikami do niniejszej oferty są:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

__________________                    ______________________________________

Miejscowość, data				            (imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

**definicje przedsiębiorstw:

- średnie przedsiębiorstwo – średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;

- małe przedsiębiorstwo – małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;

- mikroprzedsiębiorstwo - mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.