## zał. 1A - część I
Nr postępowania: 2020.07.ZP | [5 empty] | Załącznik nr 1A
FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA
pn. "Sukcesywne dostawy części i akcesoriów medycznych"
Dane Wykonawcy:
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Ilość | wartość netto | VAT (%) | wartość brutto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Akumulator do defibrylatora ZOLL model: X Series. Zalecany przez producenta o charakterystyce: litowo-jonowy wielokrotnego ładowania, prąd stały 11,1V, 6,6Ah, 73Wh, min. 5 wskaźników LED pojemności akumulatora, wskaźnik błędu, wskaźnik ponownej kalibracji |  | 20
2 | Akumulator standardowy do defibrylatora ZOLL model M Series i E Series; Zalecany przez producenta o charakterystyce: kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy, ładowalny, 2V/ogniwo, 5 ogniw połączonych szeregowo |  | 20
3 | Mankiety FLEXIPORT, wielorazowe z wyjściem dwuprzewodowym, przewodami i złączkami. Rozmiary 6,7,8,9,10,11,12,13 |  | 160
4 | Przewód do pomiaru ciśnienia NIBP z kompletem złączek psujących do Zoll Xseries |  | 20
5 | Torba ochronna do Zoll Xseries nowa seria |  | 20
6 | Zasilacz karetkowy 12V do Zoll Xseries |  | 10
7 | Pasek naramienny do przenoszenia Zoll X series z możliwością regulacji długości pasa |  | 10
8 | Akumulator do platformy Autopulse - litowo-jonowy zalecany przez producenta, min. 4 wskaźniki LED pojemności akumulator |  | 30
9 | Wielofunkcyjny kabel terapeutyczny umożliwiający podłączenie elektrod jednorazowych oraz łyżek do defibrylacji zewnętrznej i wewnętrznej do defibrylatora marki ZOLL mod. X Series |  | 20
10 | Kabel uniwersalny do łyżek/elektrod do defibrylatora marki ZOLL mod. M Series, E series. |  | 10
11 | Czujnik LNCS DCI-P technologia Masimo - wielorazowy (klips palcowy) pediatryczny 10-50 kg, z kablem 0,9 m, monitorowanie SpO2. Kompatybilny z defibrylatorami ZOLL M Series, E Series i X Series |  | 20
12 | Czujnik LNCS Neo-3 technologia Masimo - jednorazowy dla noworodków < 3 kg lub >40 kg, monitorowanie SpO2. Kompatybilny z defibrylatorami ZOLL M Series, E Series i X Series |  | 50
13 | Czujnik LNCS DCI technologia Masimo - wielorazowy (klips palcowy) dla dorosłych > 30 kg, z kablem 0,9 m, monitorowanie SpO2. Kompatybilny z defibrylatorami ZOLL M Series, E Series i X Series |  | 70
14 | Kabel Red LNC 4' technologia Masimo – do czujników LNCS jedno- i wielorazowych, 1.2 m. Kompatybilny z defibrylatorami ZOLL E Series i X Series |  | 70
15 | Końcówki zatrzaskowe dwuprzewodowe do ciśnieniomierzy Welch Allyn – żeńska pakowane po min. 10 szt. |  | 20
16 | Końcówki zatrzaskowe dwuprzewodowe do ciśnieniomierzy Welch Allyn – pakowane po min. 10 szt. |  | 20
SUMA

## zał. 1B - część II
Nr postępowania: 2020.07.ZP | [5 empty] | Załącznik nr 1B
FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA
pn. "Sukcesywne dostawy części i akcesoriów medycznych"
Dane Wykonawcy:
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Ilość | wartość netto | VAT (%) | wartość brutto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Ssak nożny; przepływ przez końcówkę ssącą 10mm min. 70L/min; podciśnienie min. 0,8 bar; objętość zbiornika min. 600ml, waga max 1kg |  | 20
2 | Przepływomierz umożliwiający precyzyjne dozowanie tlenu; zintegrowany zawór redukcyjny; samocentrujące pokrętło przepływomierza; nieprzerywalny przepływ strumienia gazu, również pomiędzy poszczególnymi pozycjami. |  | 10
3 | Reduktor tlenowy; manometr zabezpieczony osłoną, szybkozłącze AGA, Ciśnienie wlotowe do max 300 bar, ciśnienie robocze 4 bar, przepływ 0-25 l/min, gwint wejściowy: G ¾”, wykonany z niklo-chromowanego mosiądzu, temperatura pracy min. -20 do +60 ̊C |  | 10
4 | Reduktor tlenowy; zintegrowany skokowy nastaw przepływu, obrotowy manometr – kąt 360 ̊, przepływomierz obrotowy – min. 0 -25l/min, regulacja przepływu 7l/min do rozpylania lekarstw, manometr zabezpieczony elastomerową osłoną, możliwość stosowania na butli bez użycia narzędzi, gwint wejściowy: G ¾”, wykonany z niklo-chromowanego mosiądzu, temperatura pracy min. -20 do +60 ̊C |  | 20
SUMA

## zał. 1C - część III
Nr postępowania: 2020.07.ZP | [5 empty] | Załącznik nr 1C
FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA
pn. "Sukcesywne dostawy części i akcesoriów medycznych"
Dane Wykonawcy:
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Ilość | wartość netto | VAT (%) | wartość brutto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Plecak reanimacyjny z ampularium na 80 ampułek o wymiarach min. 62x52x30 cm. Plecak musi posiadać min. 1 szt. wyjmowane ampularium na 80 ampułek o różnych rozmiarach, oraz dodatkowe ampularium na 9 ampułek z możliwością zamocowania do pasa, wielokomorową konstrukcję w tym komorę intubacyjna umożliwiającą posegregowanie wyposażenia (rurki, łopatki, rękojeść), dodatkowe, umocowane na rzep organizery na inny sprzęt medyczny (worki, pulsoksymetry, etc.), konstrukcja musi umożliwiać pranie ręczne lub automatyczne, konstrukcja powinna być usztywniona ,górna kieszeń zewnętrzna posiadać izolowaną przestrzeń do przechowywania listy wyposażenia formatu A4, dolna kieszeń zewnętrzna przeznaczona na min. cztery komplety płynów infuzyjnych z aparatami do tłoczenia. |  | 30
2 | Torba na zestaw TRIAGE. Wykonana z materiału Cordura 1000®, powleczonego teflonem i hypalonem. Torba musi posiadać miejsce na zestaw minimalny tj. 50 opasek samozatrzaskowych, 50 kart segregacyjnych wraz z etui z gumką, 3 sztuki przyborów do pisania oraz zwinięty pasek na ramię. Zewnętrzna część torby ma posiadać dwie niezależne, oddzielne kieszenie na latarkę oraz na nożyczki i rękawiczki. Obie kieszenie zapinane. Na torbie odblaskowy napis TRIAGE o wymiarach min. 145mm x 35mm oraz żółta taśma odblaskowa o wymiarach min. 170mm x 50mm. |  | 10
3 | Torba reanimacyjna z szelkami o wymiarach min. 53x30x36 cm. Torba musi posiadać min. 4 kieszenie zewnętrzne oraz liczne przegrody, kieszenie wewnętrzne. W skład torby powinny wchodzić oddzielne torebki min. 1 szt. na zestaw intubacyjny, min. 2 szt. na wkłucia. |  | 15
4 | Wkłady uzupełniające do zestawu TRIAGE czerwone , zielone, żółte i szachownica, karty informacyjne z okładkami po 10 szt. |  | 15
5 | ampularium na 80 ampułek o różnych rozmiarach |  | 10
6 | płachta ratownicza nie przepuszczająca płynów i cieczy , nienasiąkliwa , wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne , łatwa w czyszczeniu , przystosowana do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami z ośmioma uchwytami do przenoszenia , obciążenie maksymalne do 220kg |  | 10
7 | materac na nosze Mondial nie przepuszczający płynów i cieczy , nienasiąkliwy , odporny na silnie żrące środki chemiczne , wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne , łatwy w czyszczeniu , przystosowany do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami |  | 10
8 | pasy zabezpieczające do noszy Mondial szelkowe zabezpieczające pacjenta o regulowanej długości z możliwością mocowania bezpośrednio do ramy noszy; |  | 10
9 | pasy zabezpieczające do noszy Mondial jednoczęściowe zabezpieczające pacjenta o regulowanej długości z możliwością mocowania bezpośrednio do ramy noszy; |  | 10
10 | staza taktyczna , wykonana z wysokiej jakości gumy umożliwiającej wielokrotne użycie , mechanizm umożliwiający rozpinanie i zapinanie jedną ręką z płynną regulacją zacisku. |  | 25
SUMA

## zał 1D - część IV
Nr postępowania: 2020.07.ZP | [5 empty] | Załącznik nr 1D
FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH DLA CZĘŚCI IV ZAMÓWIENIA
pn. "Sukcesywne dostawy części i akcesoriów medycznych"
Dane Wykonawcy:
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Ilość | wartość netto | VAT (%) | wartość brutto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Zestaw do transportu na amputowaną rękę. Gotowy do użytku, zestaw pierwszej pomocy na amputowaną kończynę do bezpiecznego, higienicznego i zapewniającego ochronę transportu, amputowanych w wyniku wypadku części ciała składający się ze sterylnej torby zamykanej trokami o wielkości min. 700 X 250 mm, min. 4 zimnych kompresów opatrunkowych oraz min. 1 koca izotermicznego. |  | 30
2 | Zestaw do transportu na amputowaną nogę Gotowy do użytku, zestawy pierwszej pomocy na amputowaną kończynę do bezpiecznego, higienicznego i zapewniającego ochronę transportu, amputowanych w wyniku wypadku części ciała, składający się ze sterylnej torby zamykanej trokami o wielkości min. 1100 X 400 mm, min. 4 zimnych kompresów opatrunkowych oraz min. 1 koca izotermicznego. |  | 30
3 | zestaw do transportu na amputowane palce składający się ze sterylnej torby zamykanej trokami o wielkości min 20cmx20cm , 1 pakiet chłodzący |  | 30
4 | Wkłady do ssaka, jednorazowe 1l, kompatybilne z ssakami Boscarol model: OB1000/OB2012 |  | 50
5 | Obwód oddechowy jednorazowy z wewnętrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta do respiratora posiadanego przez Zamawiającego model: ParaPac Plus 310. Oświadczenie producenta respiratora o kompatybilności oferowanego układu z ww. urządzeniem. |  | 40
6 | Jednorazowy układ pacjenta, z zastawką PEEP i DEMAND, do respiratora posiadanego przez Zamawiającego model: ParaPAC 200D. Oświadczenie producenta respiratora o kompatybilności oferowanego układu z ww. urządzeniem. |  | 30
7 | Pakiet grzewczy do transportera Babypod II zalecany przez producenta, składający się z materaca przeznaczonego do ogrzewania i zabezpieczania niemowlęcia przed wstrząsami podczas transportu, wykonany w technologii WarmGel. |  | 40
8 | Osłonki pomiarowe jednorazowe do termometru posiadanego przez Zamawiającego tj. ThermoScan Pro 6000 i Pro 4000. Komplet osłonek pakowany po min. 800 szt. |  | 70
SUMA