Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza

33-100 Tarnów

ul. Lwowska 178a

mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/MJ/108/ 5089 /2019 Tarnów, dnia 25.11.2019r

*Dotyczy: sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie****.***

**W odpowiedzi na pytania z dnia 19.11.2019 r., Zamawiający wyjaśnia:**

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w zakresie nr V Hialuronian sodu z kaniulą 25G pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Nie, wymagamy 27G.**

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu VI błękit trypanu o stężeniu 0.05% w fiolce o pojemności 1.5 ml, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedz: Nie, wymagamy 0,06%.**

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu VII pierścień napinający, stabilizujący torebkę soczewki po ekstrakcji zaćmy: materiał PMMA wyposażony w filtr UV, wymiary pierścienia:

- średnica pierścienia w stanie sprężonym: 11 mm

- średnica pierścienia rozprężonego: 13 mm

- Długość końcówki pierścienia: 1.2 x 1.5mm - cięcie 2.2mm

Pierścień jałowy, załadowany fabrycznie do jałowego jednorazowego injectora

**Odpowiedź: Nie, wymagamy prawostronnej wersji implantacji.**

**Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala