## Str tytuł
INWESTOR:
Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie
Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa
INWESTYCJA: | Rozbudowa technicznych urządzeń wspomagających
utrzym. właściwej temperatury w obiekcie wojskowym
II piętro budynku nr 4 w K-0009 Cytadela
ul. Dymińska 13, 01-532 Warszawa
BIURO PROJEKTOWE:
PLANCO Architekci Sp. z o.o.
ul. Warszawska 33
Blizne Łaszczyńskiego
05-082 Stare Babice
tel. 22/435 70 26
NUMER PROJEKTU: | W001
ZAŁĄCZNIK A
BILANS MOCY T22/P, T22/K, T22/A
ZAWARTOŚĆ: | • bilans mocy tablicy rozdzielczej T22
ILOŚĆ STRON: | 9
OPRACOWAŁ: | mgr inż. Krzysztof Roman Szczęsny
PROJEKTANT: | mgr inż. Krzysztof Roman Szczęsny
SPRAWDZIŁ:
DATA: | 2023-09-20

## Urządzenia
| Wykaz urządzeń w strefie zasilania tablic rozdzielczych T22/P, T22/K, T22/A | [6 empty] | T22/P | T22/K | T22/A
Nr pom. | Wyposażenie | Moc | Ilość | Moc Pi. | kj | Moc Ps. | Uwagi | Moc Ps. | Moc Ps. | Moc Ps.
|  | [W] | [-] | [W] | [-] | [W] |  | [W] | [W] | [W]
214 | Oprawa oświetleniowa LED | 36 | 6 | 216 | 1 | 216 |  | 216
| Drukarka laserowa Lexmark C748de | 748 | 1 | 748 | 0.2 | 149.6 |  |  | 149.6
| Komputer DELL OptiPlex 9020 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208 |  |  | 208
| Monitor NEC 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |  |  | 24
| Laptop DELL Latitude | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45 |  |  | 45
| Lodówka | 80 | 1 | 80 | 0.8 | 64 |  | 64
| Radioodbiornik mini wieża | 60 | 1 | 60 | 0.2 | 12 |  | 12
| Telewizor 40" Thomson | 60 | 1 | 60 | 0.2 | 12 |  | 12
| Razem pokój 214 |  |  | 1538 |  | 730.6 |  | 304 | 426.6
215 | Oprawa oświetleniowa LED | 36 | 4 | 144 | 1 | 144 |  | 144
| Razem pokój 215 |  |  | 144 |  | 144 |  | 144 | 0
216 | Oprawa oświetleniowa LED | 36 | 4 | 144 | 1 | 144 |  | 144
| Komputer DELL OptiPlex 7080 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208 |  |  | 208
| Monitor NEC 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |  |  | 24
| Laptop DELL Latitude | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45 |  |  | 45
| Telewizor 40" Samsung | 60 | 1 | 60 | 0.2 | 12 |  |  | 12
| Drukarka laserowa Kyocera ECOSYS P6235cdn | 1297 | 1 | 1297 |  | 523 | 523W druk kolor |  | 523
| Drukarka laserowa Kyocera FS-C5250DN | 1169 | 1 | 1169 |  | 428 | 428W druk |  | 428
| Niszczarka HSM 104.3 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 |  | 400
| Klimatyzator Warmtec | 1000 | 1 | 1000 | 0.8 | 800 |  | 800
| Razem pokój 216 |  |  | 4444 |  | 2584 |  | 1344 | 1240
ZAŁĄCZNIK A | Oprawa oświetleniowa LED | 36 | 6 | 216 | 1 | 216 |  | 216
| Komputer DELL OptiPlex 7060 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208 |  |  | 208
BILANS MOCY T22/P, T22/K, T22/A | Monitor NEC 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |  |  | 24
| Laptop DELL Latitude 5590 | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45 |  |  | 45
| Telewizor 55" LG | 80 | 1 | 80 | 0.2 | 16 |  | 16
| Wentylator podłogowy | 45 | 1 | 45 | 0.4 | 18 |  | 18
| Razem pokój 217 |  |  | 715 |  | 527 |  | 250 | 277
260 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 3 | 240 | 1 | 240 |  | 240
| Komputer DELL OptiPlex 7090 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208 |  |  | 208
| Monitor NEC 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |  |  | 24
| Laptop DELL Latitude 5590 | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45 |  |  | 45
| Razem pokój 260 | 9 |  | 614 |  | 517 |  | 240 | 277
261 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 3 | 240 | 1 | 240 |  | 240
| Komputer DELL OptiPlex 7090 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208 |  |  | 208
| Monitor NEC 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |  |  | 24
| Laptop DELL Latitude 5590 | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45 |  |  | 45
| Razem pokój 261 |  |  | 614 |  | 517 |  | 240 | 277
262 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 3 | 240 | 1 | 240 |  | 240
| Komputer DELL OptiPlex 7090 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208 |  |  | 208
| Monitor NEC 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |  |  | 24
| Laptop DELL Latitude 5590 | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45 |  |  | 45
| Razem pokój 262 |  |  | 614 |  | 517 |  | 240 | 277
263 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 3 | 240 | 1 | 240 |  | 240
| Komputer DELL OptiPlex 7090 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208 |  |  | 208
| Monitor NEC 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |  |  | 24
| Laptop DELL Latitude 5590 | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45 |  |  | 45
| Razem pokój 263 |  |  | 614 |  | 517 |  | 240 | 277
264 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 4 | 320 | 1 | 320 |  | 320
| Komputer DELL OptiPlex 7090 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208 |  |  | 208
| Monitor NEC 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |  |  | 24
| Monitor HP 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |  |  | 24
| Laptop DELL Latitude 5590 | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45 |  |  | 45
| Telewizor 40" | 50 | 1 | 50 | 0.2 | 10 |  | 10
| Radioodbiornik mini wieża | 60 | 1 | 60 | 0.2 | 12 |  | 12
| Razem pokój 264 |  |  | 828 |  | 643 |  | 342 | 301
266 | Oprawa oświetleniowa LED | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | toaleta |  |  | 30
| Plafoniera LED | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |  |  |  | 16
| Razem pomieszczenie 266 |  |  | 46 |  | 46 |  | 0 | 0 | 46
267 | Oprawa oświetleniowa LED | 30 | 2 | 60 | 1 | 60 | pom. socjalne |  |  | 60
| Plafoniera LED | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |  |  |  | 16
| Dystrybutor wody Waterpia | 2200 | 1 | 2200 | 0.4 | 880 |  |  |  | 880
| Lodówka AMICA | 80 | 1 | 80 | 0.8 | 64 |  |  |  | 64
| Kuchenka mikrofalowa AMICA | 1600 | 1 | 1600 | 0.2 | 320 |  |  |  | 320
| Zmywarka CANDY | 2200 | 1 | 2200 | 0.2 | 440 |  |  |  | 440
| Ekspres do kawy Saeco Gran Aroma | 1500 | 1 | 1500 | 0.2 | 300 |  |  |  | 300
| Razem pmieszczenie 267 |  |  | 7656 |  | 2080 |  | 0 | 0 | 2080
268 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 2 | 160 | 1 | 160 |  | 160
| Komputer DELL OptiPlex 7090 | 260 | 2 | 520 | 0.8 | 416 |  |  | 416
| Monitor NEC 22" | 24 | 2 | 48 | 1 | 48 |  |  | 48
| Laptop DELL Inspirion | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45 |  |  | 45
| Razem pokój 268 |  |  | 818 |  | 669 |  | 160 | 509
269 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 2 | 160 | 1 | 160 |  | 160
| Komputer DELL OptiPlex 7090 | 260 | 2 | 520 | 0.8 | 416 |  |  | 416
| Monitor NEC 22" | 24 | 2 | 48 | 1 | 48 |  |  | 48
| Laptop DELL Inspirion | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45 |  |  | 45
| Razem pokój 269 |  |  | 818 |  | 669 |  | 160 | 509
273 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 6 | 480 | 1 | 480 |  | 480
| Komputer DELL OptiPlex 7090 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208 |  |  | 208
| Monitor HP 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |  |  | 24
| Komputer DELL OptiPlex 7080 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208 |  |  | 208
| Monitor HP 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |  |  | 24
| Laptop DELL Latitude 5510 | 90 | 2 | 180 | 0.5 | 90 |  |  | 90
| Komputer DELL OptiPlex 7070 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208 |  |  | 208
| Monitor HP 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |  |  | 24
| Czajnik | 2200 | 1 | 2200 | 0.1 | 220 |  | 220
| Razem pokój 273 |  |  | 3712 |  | 1486 |  | 700 | 786
274 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 4 | 320 | 1 | 320 |  | 320
| Komputer DELL OptiPlex 7080 | 260 | 2 | 520 | 0.8 | 416 |  |  | 416
| Monitor HP 22" | 24 | 2 | 48 | 1 | 48 |  |  | 48
| Drukarka Kyocera TASKalfa 3051ci | 730 | 1 | 730 | 0.2 | 146 |  |  | 146
| Laptop DELL Latitude 5510 | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45 |  |  | 45
| Ekspres do kawy Delonghi | 1450 | 1 | 1450 | 0.1 | 145 |  | 145
| Czajnik | 2200 | 1 | 2200 | 0.1 | 220 |  | 220
| Razem pokój 274 |  |  | 5358 |  | 1340 |  | 685 | 655
274a | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 6 | 480 | 1 | 480 |  | 480
| Komputer DELL OptiPlex 7080 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208 |  |  | 208
| Monitor HP 22" | 24 | 2 | 48 | 1 | 48 |  |  | 48
| Drukarka Kyocera TASKalfa 3051ci | 730 | 1 | 730 | 0.2 | 146 |  |  | 146
| Laptop DELL Latitude 5510 | 90 | 2 | 180 | 0.5 | 90 |  |  | 90
| Klimatyzator Coolstar | 1400 | 1 | 1400 | 0.8 | 1120 |  | 1120
| Niszczarka dokumentów HSM Securio B34 | 590 | 1 | 590 | 1 | 590 |  | 590
| Wentylator podłogowy | 45 | 1 | 45 | 0.4 | 18 |  | 18
| Czajnik | 2200 | 1 | 2200 | 0.1 | 220 |  | 220
| Razem pokój 274a |  |  | 5933 |  | 2920 |  | 2428 | 492
275 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 4 | 320 | 1 | 320 |  | 320
| Komputer DELL OptiPlex 7080 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208 |  |  | 208
| Monitor HP 22" | 24 | 2 | 48 | 1 | 48 |  |  | 48
| Drukarka laserowa Kyocera ECOSYS P6235cdn | 1297 | 1 | 1297 |  | 523 | 523W druk kolor |  | 523
| Laptop DELL Latitude 5510 | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45 |  |  | 45
| Radioodbiornik mini wieża | 60 | 1 | 60 | 0.2 | 12 |  | 12
| Ekspress do kawy | 500 | 1 | 500 | 0.1 | 50 |  | 50
| Wentylator podłogowy | 45 | 1 | 45 | 0.4 | 18 |  | 18
| Czajnik | 2200 | 1 | 2200 | 0.1 | 220 |  | 220
| Razem pokój 275 |  |  | 4820 |  | 1444 |  | 620 | 824
276 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 4 | 320 | 1 | 320 |  | 320
| Komputer DELL OptiPlex 7080 | 260 | 2 | 520 | 0.8 | 416 |  |  | 416
| Monitor HP 22" | 24 | 2 | 48 | 1 | 48 |  |  | 48
| Drukarka laserowa Kyocera ECOSYS P6235cdn | 1297 | 1 | 1297 |  | 523 | 523W druk kolor |  | 523
| Laptop DELL Latitude 5510 | 90 | 2 | 180 | 0.5 | 90 |  |  | 90
| Radioodbiornik mini wieża | 60 | 1 | 60 | 0.2 | 12 |  | 12
| Ekspress do kawy | 500 | 1 | 500 | 0.1 | 50 |  | 50
| Klimatyzator Bodner&Mann | 1400 | 1 | 1400 | 0.8 | 1120 |  | 1120
| Czajnik | 2200 | 1 | 2200 | 0.1 | 220 |  | 220
| Razem pokój 276 |  |  | 6525 |  | 2799 |  | 1722 | 1077
224 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 2 | 160 | 1 | 160 |  | 160
| Komputer Fujitsu | 200 | 1 | 200 | 0.8 | 160 |  |  | 160
| Monitor HP 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |  |  | 24
| Laptop DELL Latitude E6540 | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45 |  |  | 45
| Radioodbiornik mini wieża | 60 | 1 | 60 | 0.2 | 12 |  | 12
| Ekspress do kawy Elektrolux | 1080 | 1 | 1080 | 0.1 | 108 |  | 108
| Wentylator podłogowy | 45 | 1 | 45 | 0.4 | 18 |  | 18
| Czajnik | 2200 | 1 | 2200 | 0.1 | 220 |  | 220
| Razem pokój 224 |  |  | 3859 |  | 747 |  | 518 | 229
223 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 2 | 160 | 1 | 160 |  | 160
| Komputer DELL | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208 |  |  | 208
| Monitor HP 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |  |  | 24
| Laptop DELL | 130 | 1 | 130 | 0.5 | 65 |  |  | 65
| Drukarka Lexmark MS610dn 4,0A | 600 | 2 | 1200 | 0.2 | 240 |  |  | 240
| Ekspress do kawy | 1000 | 1 | 1000 | 0.1 | 100 |  | 100
| Razem pokój 223 |  |  | 2774 |  | 797 |  | 260 | 537
222 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 2 | 160 | 1 | 160 |  | 160
| Komputer DELL 7080 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208 |  |  | 208
| Komputer DELL 9010 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208 |  |  | 208
| Monitor HP 22" | 24 | 2 | 48 | 1 | 48 |  |  | 48
| Lampka biurowa halogenowa | 50 | 1 | 50 | 0.2 | 10 |  | 10
| Czajnik | 2200 | 1 | 2200 | 0.1 | 220 |  | 220
| Razem pokój 222 |  |  | 2978 |  | 854 |  | 390 | 464
221 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 2 | 160 | 1 | 160 |  | 160
| Komputer DELL 7080 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208 |  |  | 208
| Monitor HP 22" | 24 | 2 | 48 | 1 | 48 |  |  | 48
| Laptop DELL | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45 |  |  | 45
| Wentylator podłogowy | 45 | 1 | 45 | 0.4 | 18 |  | 18
| Czajnik | 2200 | 1 | 2200 | 0.1 | 220 |  | 220
| Razem pokój 221 |  |  | 2803 |  | 699 |  | 398 | 301
220 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 3 | 240 | 1 | 240 |  | 240
| Komputer DELL 7080 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208 |  |  | 208
| Monitor HP 22" | 24 | 2 | 48 | 1 | 48 |  |  | 48
| Laptop DELL | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45 |  |  | 45
| Drukarka laserowa Kyocera ECOSYS P6235cdn | 1297 | 1 | 1297 |  | 523 | 523W druk kolor |  | 523
| Ekspres do kawy Delonghi Dinamica | 1450 | 1 | 1450 | 0.1 | 145 |  | 145
| Klimatyzator TROTEC 3500W | 1400 | 1 | 1400 | 0.8 | 1120 |  | 1120
| Wentylator podłogowy | 45 | 1 | 45 | 0.4 | 18 |  | 18
| Lodówka | 56 | 1 | 56 | 0.8 | 44.8 |  | 44.8
| Czajnik | 2200 | 1 | 2200 | 0.1 | 220 |  | 220
| Razem pokój 220 |  |  | 7086 |  | 2611.8 |  | 1787.8 | 824
219 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 3 | 240 | 1 | 240 |  | 240
| Komputer DELL 7080 | 260 | 2 | 520 | 0.8 | 416 |  |  | 416
| Monitor HP 22" | 24 | 3 | 72 | 1 | 72 |  |  | 72
| Laptop DELL Latitude | 130 | 2 | 260 | 0.5 | 130 |  |  | 130
| Drukarka laserowa Lexmark C748d | 535 | 1 | 535 | 0.2 | 107 |  |  | 107
| Wentylator podłogowy | 40 | 1 | 40 | 0.4 | 16 |  | 16
| Radioodbiornik mini wieża | 60 | 1 | 60 | 0.2 | 12 |  | 12
| Razem pokój 219 |  |  | 1727 |  | 993 |  | 268 | 725
|  |  |  | 67038 |  | 26851.4 |  | 13440.8 | 11284.6 |  | 24725.4

## T22-P
Wykaz urządzeń w strefie zasilania tablicy rozdzielczej T22/P
Nr pom. | Wyposażenie | Moc | Ilość | Moc Pi. | kj | Moc Ps. | Uwagi
|  | [W] | [-] | [W] | [-] | [W]
214 | Oprawa oświetleniowa LED | 36 | 6 | 216 | 1 | 216
| Lodówka | 80 | 1 | 80 | 0.8 | 64
| Radioodbiornik mini wieża | 60 | 1 | 60 | 0.4 | 24
| Telewizor 40" Thomson | 50 | 1 | 50 | 0.2 | 10
| Razem pokój 214 |  |  | 406 |  | 314
215 | Oprawa oświetleniowa LED | 36 | 4 | 144 | 1 | 144
| Razem pokój 215 |  |  | 144 |  | 144
216 | Oprawa oświetleniowa LED | 36 | 4 | 144 | 1 | 144
| Niszczarka HSM 104.3 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400
| Klimatyzator Warmtec | 1000 | 1 | 1000 | 0.8 | 800
| Razem pokój 216 |  |  | 1544 |  | 1344
217 | Oprawa oświetleniowa LED | 36 | 6 | 216 | 1 | 216
| Telewizor 55" LG | 80 | 1 | 80 | 0.2 | 16
| Wentylator podłogowy | 45 | 1 | 45 | 0.4 | 18
| Razem pokój 217 |  |  | 341 |  | 250
260 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 3 | 240 | 1 | 240
| Razem pokój 260 |  |  | 240 |  | 240
261 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 3 | 240 | 1 | 240
| Razem pokój 261 |  |  | 240 |  | 240
262 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 3 | 240 | 1 | 240
| Razem pokój 262 |  |  | 240 |  | 240
263 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 3 | 240 | 1 | 240
| Razem pokój 263 |  |  | 240 |  | 240
264 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 4 | 320 | 1 | 320
| Telewizor 40" | 50 | 1 | 50 | 0.2 | 10
| Radioodbiornik mini wieża | 60 | 1 | 60 | 0.4 | 24
| Razem pokój 264 |  |  | 430 |  | 354
266 | Oprawa oświetleniowa LED | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | toaleta
| Plafoniera LED | 16 | 1 | 16 | 1 | 16
| Razem pomieszczenie 266 |  |  | 46 |  | 46
267 | Oprawa oświetleniowa LED | 30 | 2 | 60 | 1 | 60 | pomieszczenie socjalne
| Plafoniera LED | 16 | 1 | 16 | 1 | 16
| Razem pomieszczenie 267 | 9 |  | 76 |  | 76
268 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 2 | 160 | 1 | 160
| Razem pokój 268 |  |  | 160 |  | 160
269 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 2 | 160 | 1 | 160
| Razem pokój 269 |  |  | 160 |  | 160
273 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 6 | 480 | 1 | 480
| Czajnik | 2200 | 1 | 2200 | 0.1 | 220
| Razem pokój 273 |  |  | 2680 |  | 700
274 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 4 | 320 | 1 | 320
| Ekspres do kawy Delonghi | 1450 | 1 | 1450 | 0.2 | 290
| Czajnik | 2200 | 1 | 2200 | 0.1 | 220
| Razem pokój 274 |  |  | 3970 |  | 830
274a | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 6 | 480 | 1 | 480
| Klimatyzator Coolstar | 1400 | 1 | 1400 | 0.8 | 1120
| Niszczarka dokumentów HSM Securio B34 | 590 | 1 | 590 | 1 | 590
| Wentylator podłogowy | 45 | 1 | 45 | 0.4 | 18
| Czajnik | 2200 | 1 | 2200 | 0.1 | 220
| Razem pokój 274a |  |  | 4715 |  | 2428
275 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 4 | 320 | 1 | 320
| Radioodbiornik mini wieża | 60 | 1 | 60 | 0.2 | 12
| Ekspress do kawy | 500 | 1 | 500 | 0.2 | 100
| Wentylator podłogowy | 45 | 1 | 45 | 0.4 | 18
| Czajnik | 2200 | 1 | 2200 | 0.1 | 220
| Razem pokój 275 |  |  | 3125 |  | 670
276 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 4 | 320 | 1 | 320
| Radioodbiornik mini wieża | 60 | 1 | 60 | 0.4 | 24
| Ekspress do kawy | 500 | 1 | 500 | 0.2 | 100
| Klimatyzator Bodner&Mann | 1400 | 1 | 1400 | 0.8 | 1120
| Czajnik | 2200 | 1 | 2200 | 0.1 | 220
| Razem pokój 276 |  |  | 4480 |  | 1784
224 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 2 | 160 | 1 | 160
| Radioodbiornik mini wieża | 60 | 1 | 60 | 0.2 | 12
| Ekspress do kawy Elektrolux | 1080 | 1 | 1080 | 0.2 | 216
| Wentylator podłogowy | 45 | 1 | 45 | 0.4 | 18
| Czajnik | 2200 | 1 | 2200 | 0.1 | 220
| Razem pokój 224 |  |  | 3545 |  | 626
223 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 2 | 160 | 1 | 160
| Ekspress do kawy | 1000 | 1 | 1000 | 0.2 | 200
| Razem pokój 223 |  |  | 1160 |  | 360
222 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 2 | 160 | 1 | 160
| Lampka biurowa halogenowa | 50 | 1 | 50 | 0.5 | 25
| Czajnik | 2200 | 1 | 2200 | 0.1 | 220
| Razem pokój 222 |  |  | 2410 |  | 405
221 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 2 | 160 | 1 | 160
| Wentylator podłogowy | 45 | 1 | 45 | 0.4 | 18
| Czajnik | 2200 | 1 | 2200 | 0.1 | 220
| Razem pokój 221 |  |  | 2405 |  | 398
220 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 3 | 240 | 1 | 240
| Klimatyzator TROTEC 3500W | 1400 | 1 | 1400 | 0.8 | 1120
| Wentylator podłogowy | 45 | 1 | 45 | 0.4 | 18
| Lodówka | 56 | 1 | 56 | 0.8 | 44.8
| Czajnik | 2200 | 1 | 2200 | 0.1 | 220
| Razem pokój 220 |  |  | 3941 |  | 1642.8
219 | Oprawa oświetleniowa świetlówkowa 4x18W | 80 | 3 | 240 | 1 | 240
| Wentylator podłogowy | 40 | 1 | 40 | 0.4 | 16
| Radioodbiornik mini wieża | 60 | 1 | 60 | 0.4 | 24
| Razem pokój 219 |  |  | 340 |  | 280
| Razem T22/P |  |  | 37038 |  | 13931.8

## T22-K
Wykaz urządzeń w strefie zasilania tablicy rozdzielczej T22/K
Nr pom. | Wyposażenie | Moc | Ilość | Moc Pi. | kj | Moc Ps. | Uwagi
|  | [W] | [-] | [W] | [-] | [W]
214 | Drukarka laserowa Lexmark C748de | 748 | 1 | 748 | 0.2 | 149.6
| Komputer DELL OptiPlex 9020 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208
| Monitor NEC 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24
| Laptop DELL Latitude | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45
| Razem pokój 214 |  |  | 1122 |  | 426.6
215 | [6 empty] | pokój dla gości
| Razem pokój 215 |  |  | 0 |  | 0
216 | Komputer DELL OptiPlex 7080 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208
| Monitor NEC 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24
| Laptop DELL Latitude | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45
| Drukarka laserowa Kyocera ECOSYS P6235cdn | 1297 | 1 | 1297 |  | 523 | 523W drukowanie kolor
| Drukarka laserowa Kyocera FS-C5250DN | 1169 | 1 | 1169 |  | 428 | 428W drukowanie
| Razem pokój 216 |  |  | 2840 |  | 1228
217 | Komputer DELL OptiPlex 7060 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208
| Monitor NEC 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24
| Laptop DELL Latitude 5590 | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45
| Razem pokój 217 |  |  | 374 |  | 277
260 | Komputer DELL OptiPlex 7090 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208
| Monitor NEC 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24
| Laptop DELL Latitude 5590 | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45
| Razem pokój 260 |  |  | 374 |  | 277
261 | Komputer DELL OptiPlex 7090 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208
| Monitor NEC 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24
| Laptop DELL Latitude 5590 | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45
| Razem pokój 261 |  |  | 374 |  | 277
262 | Komputer DELL OptiPlex 7090 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208
| Monitor NEC 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24
| Laptop DELL Latitude 5590 | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45
| Razem pokój 262 |  |  | 374 |  | 277
263 | Komputer DELL OptiPlex 7090 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208
| Monitor NEC 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24
| Laptop DELL Latitude 5590 | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45
| Razem pokój 263 | 9 |  | 374 |  | 277
264 | Komputer DELL OptiPlex 7090 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208
| Monitor NEC 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24
| Monitor HP 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24
| Laptop DELL Latitude 5590 | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45
| Razem pokój 264 |  |  | 398 |  | 301
266 | [6 empty] | toaleta
| Razem pomieszczenie 266 |  |  | 0 |  | 0
267 | [6 empty] | pomieszczenie socjalne
| Razem pomieszczenie 267 |  |  | 0 |  | 0
268 | Komputer DELL OptiPlex 7090 | 260 | 2 | 520 | 0.8 | 416
| Monitor NEC 22" | 24 | 2 | 48 | 1 | 48
| Laptop DELL Inspirion | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45
| Razem pokój 268 |  |  | 658 |  | 509
269 | Komputer DELL OptiPlex 7090 | 260 | 2 | 520 | 0.8 | 416
| Monitor NEC 22" | 24 | 2 | 48 | 1 | 48
| Laptop DELL Inspirion | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45
| Razem pokój 269 |  |  | 658 |  | 509
273 | Komputer DELL OptiPlex 7090 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208
| Monitor HP 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24
| Komputer DELL OptiPlex 7080 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208
| Monitor HP 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24
| Laptop DELL Latitude 5510 | 90 | 2 | 180 | 0.5 | 90
| Komputer DELL OptiPlex 7070 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208
| Monitor HP 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24
| Razem pokój 273 |  |  | 1032 |  | 786
274 | Komputer DELL OptiPlex 7080 | 260 | 2 | 520 | 0.8 | 416
| Monitor HP 22" | 24 | 2 | 48 | 1 | 48
| Drukarka Kyocera TASKalfa 3051ci | 730 | 1 | 730 | 0.2 | 146
| Laptop DELL Latitude 5510 | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45
| Razem pokój 274 |  |  | 1388 |  | 655
274a | Komputer DELL OptiPlex 7080 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208
| Monitor HP 22" | 24 | 2 | 48 | 1 | 48
| Drukarka Kyocera TASKalfa 3051ci | 730 | 1 | 730 | 0.2 | 146
| Laptop DELL Latitude 5510 | 90 | 2 | 180 | 0.5 | 90
| Razem pokój 274a |  |  | 1218 |  | 492
275 | Komputer DELL OptiPlex 7080 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208
| Monitor HP 22" | 24 | 2 | 48 | 1 | 48
| Drukarka laserowa Kyocera ECOSYS P6235cdn | 1297 | 1 | 1297 |  | 523 | 523W drukowanie kolor
| Laptop DELL Latitude 5510 | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45
| Razem pokój 275 |  |  | 1695 |  | 824
276 | Komputer DELL OptiPlex 7080 | 260 | 2 | 520 | 0.8 | 416
| Monitor HP 22" | 24 | 2 | 48 | 1 | 48
| Drukarka laserowa Kyocera ECOSYS P6235cdn | 1297 | 1 | 1297 |  | 523 | 523W drukowanie kolor
| Laptop DELL Latitude 5510 | 90 | 2 | 180 | 0.5 | 90
| Razem pokój 276 |  |  | 2045 |  | 1077
224 | Komputer Fujitsu | 200 | 1 | 200 | 0.8 | 160
| Monitor HP 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24
| Laptop DELL Latitude E6540 | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45
| Razem pokój 224 |  |  | 314 |  | 229
223 | Komputer DELL | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208
| Monitor HP 22" | 24 | 1 | 24 | 1 | 24
| Laptop DELL | 130 | 1 | 130 | 0.5 | 65
| Drukarka Lexmark MS610dn 4,0A | 600 | 2 | 1200 | 0.2 | 240
| Razem pokój 223 |  |  | 1614 |  | 537
222 | Komputer DELL 7080 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208
| Komputer DELL 9010 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208
| Monitor HP 22" | 24 | 2 | 48 | 1 | 48
| Razem pokój 222 |  |  | 568 |  | 464
221 | Komputer DELL 7080 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208
| Monitor HP 22" | 24 | 2 | 48 | 1 | 48
| Laptop DELL | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45
| Razem pokój 221 |  |  | 398 |  | 301
220 | Komputer DELL 7080 | 260 | 1 | 260 | 0.8 | 208
| Monitor HP 22" | 24 | 2 | 48 | 1 | 48
| Laptop DELL | 90 | 1 | 90 | 0.5 | 45
| Drukarka laserowa Kyocera ECOSYS P6235cdn | 1297 | 1 | 1297 |  | 523 | 523W drukowanie kolor
| Razem pokój 220 |  |  | 1695 |  | 824
219 | Komputer DELL 7080 | 260 | 2 | 520 | 0.8 | 416
| Monitor HP 22" | 24 | 3 | 72 | 1 | 72
| Laptop DELL Latitude | 130 | 2 | 260 | 0.5 | 130
| Drukarka laserowa Lexmark C748d | 535 | 1 | 535 | 0.2 | 107
| Razem pokój 219 |  |  | 1387 |  | 725
| Razem T22/K |  |  | 20900 |  | 11272.6

## T22-A
Wykaz urządzeń w strefie zasilania tablicy rozdzielczej T22/A
Nr pom. | Wyposażenie | Moc | Ilość | Moc Pi. | kj | Moc Ps. | Uwagi
|  | [W] | [-] | [W] | [-] | [W]
266 | Oprawa oświetleniowa LED | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | toaleta
| Plafoniera LED | 16 | 1 | 16 | 1 | 16
| Razem pomieszczenie 266 |  |  | 46 |  | 46
267 | Oprawa oświetleniowa LED | 30 | 2 | 60 | 1 | 60 | pomieszczenie socjalne
| Plafoniera LED | 16 | 1 | 16 | 1 | 16
| Dystrybutor wody Waterpia | 2200 | 1 | 2200 | 0.8 | 1760
| Lodówka AMICA | 80 | 1 | 80 | 0.8 | 64
| Kuchenka mikrofalowa AMICA | 1600 | 1 | 1600 | 0.2 | 320
| Zmywarka CANDY | 2200 | 1 | 2200 | 0.2 | 440
| Ekspres do kawy Saeco Gran Aroma | 1500 | 1 | 1500 | 0.2 | 300
| Razem pomieszczenie 267 |  |  | 7656 |  | 2960
| Centrala oddymiania klatka schodowa nr 3 K218 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500
| Razem centrala oddymiania |  |  | 500 |  | 500
| Razem T22/A |  |  | 8202 |  | 3506
9