## A.1. Organizacja budowy
ROZBUDOWA TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH UTRZYMANIE WŁAŚCIWEJ TEMPERATURY W OBIEKCIE WOJSKOWYM II PIĘTRO BUDYNKU NR 4 W K-0009 CYTADELA 01-532 Warszawa ul. Dymińska 13 |  | A.1. ORGANIZACJA BUDOWY
Oferent : |  | Data : 2023-10-13
Lp. | Zakres | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Cena łącznie
|  |  |  | PLN | PLN
|  |  |  | netto | netto
A | B | C | D | E | F=DxE
UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI ZAPLECZA ORAZ PLACU BUDOWY
1 | Bieżący wywóz kontenera na śmieci socjalne zaplecza budowy | kpl | 1 |  | 0
2 | Bieżący wywóz kontenera na śmieci socjalne technologiczne budowy | kpl | 1 |  | 0
3 | Końcowe sprzątanie terenu i budynku "na mokro" przed odbiorem-Inwestor / wykonawca budynku | kpl | 1 |  | 0
OGRODZENIE PLACU BUDOWY
4 | Wykonanie wygrodzenia tymczasowego na czas trwania prac budowlanych | kpl | 1 |  | 0
PRACE PROJEKTOWE
6 | Uzyskanie pozwoleń dotyczących działalności | kpl | 1 |  | 0
7 | Dokumentacja wykonawcza branżowa | kpl | 1 |  | 0
8 | Dokumentacja powykonawcza architektury i branżowa | kpl | 1 |  | 0
INNE
10 | Roboty różne | kpl | 1 |  | 0
SUMA |  | RAZEM |  |  | 0
|  | RAZEM + VAT |  |  | 0
W wycenie uwzględnić należy wszystkie materiały i prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia braku w zestawieniu materiałowym należy je uzupełnić. Oferent wypełniając tabelę bierze pełną odpowiedzialność za ilości materiałowe w niej podane - nie dopuszcza się uzupełnienia ofert o ceny bez wcześniejszej analizy i obliczeń ilości materiałów. Oferent ma prawo zmienić ilości materiałów podane w tabeli jeżeli stwierdzi że są niedoszacowane lub przeszacowane. W przypadku nie sprawdzenia ilości przez Oferenta, nie będzie On mógł domagać się dodatkowych kosztów wynikajacych z niedopatrzenia na etapie sporządzania oferty.

## B.1. Demontaże
ROZBUDOWA TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH UTRZYMANIE WŁAŚCIWEJ TEMPERATURY W OBIEKCIE WOJSKOWYM II PIĘTRO BUDYNKU NR 4 W K-0009 CYTADELA 01-532 Warszawa ul. Dymińska 13 |  | B.1 DEMONTAŻE
Oferent : |  | Data : 2023-10-13
Lp. | Zakres | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Cena łącznie
|  |  |  | PLN | PLN
|  |  |  | netto | netto
A | B | C | D | E | F=DxE
W cenie należy uwzględnić dostawę i montaż materiałów i urządzeń oraz wszelkie koszty koniecznych robót towarzyszących.
WYBURZENIA - po stronie Wynajmującego
1 | wykonanie przejścia dla instalacji skroplin fi22,2 przez istniejący podciąg | kpl. | 1 |  | 0
| wykonanie przejścia dla instalacji przez strop z II piętra na parter | kpl. | 2 |  | 0
| wykonanie przejścia instalacji przez ścianę zewnętrzną | kpl. | 1 |  | 0
INNE
2 |  |  |  |  | 0
SUMA |  | RAZEM |  |  | 0
|  | RAZEM + VAT |  |  | 0
W wycenie uwzględnić należy wszystkie materiały i prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia braku w zestawieniu materiałowym należy je uzupełnić. Oferent wypełniając tabelę bierze pełną odpowiedzialność za ilości materiałowe w niej podane - nie dopuszcza się uzupełnienia ofert o ceny bez wcześniejszej analizy i obliczeń ilości materiałów. Oferent ma prawo zmienić ilości materiałów podane w tabeli jeżeli stwierdzi że są niedoszacowane lub przeszacowane. W przypadku nie sprawdzenia ilości przez Oferenta, nie będzie On mógł domagać się dodatkowych kosztów wynikajacych z niedopatrzenia na etapie sporządzania oferty.

## D.1. Sciany
ROZBUDOWA TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH UTRZYMANIE WŁAŚCIWEJ TEMPERATURY W OBIEKCIE WOJSKOWYM II PIĘTRO BUDYNKU NR 4 W K-0009 CYTADELA 01-532 Warszawa ul. Dymińska 13 |  | D.1. ŚCIANY
Oferent : |  | Data : 2023-10-13
Lp. | Zakres | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Cena łącznie
|  |  |  | PLN | PLN
|  |  |  | netto | netto
A | B | C | D | E | F=DxE
W cenie wykonania ścian należy uwzględnić dostawę i montaż oraz wszelkie koszty koniecznych robót towarzyszących wraz z konstrukcjami uzupełniającymi, wsporczymi, uszczelniającymi itp., obróbek naroży, otworów drzwiowych, profili maskujących w miejscach zmiany typów ściany, uszczelnienia ppoż. itp.
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
1 | SW1- ściana wewnętrzna GK, pojedyńczo jednostronnie płytowana gr. 6,0cm, na profilach systemowych, wzmocnienie lokalne płytą OSB pod montaż urządzeń, (płyta OSB 1 płyta GK), do wys. stropu - 1x płyta GK typ A - stelaż systemowy CW50 | m2 | 4.509 |  | 0
INNE
2 |  |  |  |  | 0
SUMA |  | RAZEM |  |  | 0
|  | RAZEM + VAT |  |  | 0
W wycenie uwzględnić należy wszystkie materiały i prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia braku w zestawieniu materiałowym należy je uzupełnić. Oferent wypełniając tabelę bierze pełną odpowiedzialność za ilości materiałowe w niej podane - nie dopuszcza się uzupełnienia ofert o ceny bez wcześniejszej analizy i obliczeń ilości materiałów. Oferent ma prawo zmienić ilości materiałów podane w tabeli jeżeli stwierdzi że są niedoszacowane lub przeszacowane. W przypadku nie sprawdzenia ilości przez Oferenta, nie będzie On mógł domagać się dodatkowych kosztów wynikajacych z niedopatrzenia na etapie sporządzania oferty.

## D.2. Teren zewnętrzny
ROZBUDOWA TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH UTRZYMANIE WŁAŚCIWEJ TEMPERATURY W OBIEKCIE WOJSKOWYM II PIĘTRO BUDYNKU NR 4 W K-0009 CYTADELA 01-532 Warszawa ul. Dymińska 13 |  | D.2. TEREN ZEWNĘTRZNY
Oferent : |  | Data : 2023-10-13
Lp. | Zakres | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Cena łącznie
|  |  |  | PLN | PLN
|  |  |  | netto | netto
A | B | C | D | E | F=DxE
W cenie wykonania ścian należy uwzględnić dostawę i montaż oraz wszelkie koszty koniecznych robót towarzyszących wraz z konstrukcjami uzupełniającymi, wsporczymi, uszczelniającymi itp., obróbek naroży, otworów drzwiowych, profili maskujących w miejscach zmiany typów ściany, uszczelnienia ppoż. itp.
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
1 | Montaż jednostki zewnętrznej klimatyzacji na podstawie systemowej, ustawonej na płytach betonowych na istniejącym terenie zielonym. | kpl | 1 |  | 0
INNE
2 |  |  |  |  | 0
SUMA |  | RAZEM |  |  | 0
|  | RAZEM + VAT |  |  | 0
W wycenie uwzględnić należy wszystkie materiały i prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia braku w zestawieniu materiałowym należy je uzupełnić. Oferent wypełniając tabelę bierze pełną odpowiedzialność za ilości materiałowe w niej podane - nie dopuszcza się uzupełnienia ofert o ceny bez wcześniejszej analizy i obliczeń ilości materiałów. Oferent ma prawo zmienić ilości materiałów podane w tabeli jeżeli stwierdzi że są niedoszacowane lub przeszacowane. W przypadku nie sprawdzenia ilości przez Oferenta, nie będzie On mógł domagać się dodatkowych kosztów wynikajacych z niedopatrzenia na etapie sporządzania oferty.

## E.2.Posadzki
ROZBUDOWA TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH UTRZYMANIE WŁAŚCIWEJ TEMPERATURY W OBIEKCIE WOJSKOWYM II PIĘTRO BUDYNKU NR 4 W K-0009 CYTADELA 01-532 Warszawa ul. Dymińska 13 |  | E.2. POSADZKI
Oferent : |  | Data : 2023-10-13
Lp. | Zakres | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Cena łącznie
|  |  |  | PLN | PLN
|  |  |  | netto | netto
A | B | C | D | E | F=DxE
W cenach jednostkowych należy uwzględnić koszt przygotowania podłoża, wykonania szlichty betonowej, dostawy płytek, wykonania szczelin dylatacyjnych oraz koszt wykonania listew podłogowych, uszczelnienie wpustów podłogowych i odwodnień liniowych. Kolorystyka posadzek zgodnie ze stanem istniejącym.
POSADZKI WYKOŃCZENIA
1 | Odtworzenie posadzek po wykonaniu prac demontażowych i budowlanych. Wykończenie pomieszczeń zgodnie ze stanem istniejącym. | m2 | 3 |  | 0
INNE
2 |  | kpl. | 1 |  | 0
SUMA |  | RAZEM |  |  | 0
|  | RAZEM + VAT |  |  | 0
W wycenie uwzględnić należy wszystkie materiały i prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia braku w zestawieniu materiałowym należy je uzupełnić. Oferent wypełniając tabelę bierze pełną odpowiedzialność za ilości materiałowe w niej podane - nie dopuszcza się uzupełnienia ofert o ceny bez wcześniejszej analizy i obliczeń ilości materiałów. Oferent ma prawo zmienić ilości materiałów podane w tabeli jeżeli stwierdzi że są niedoszacowane lub przeszacowane. W przypadku nie sprawdzenia ilości przez Oferenta, nie będzie On mógł domagać się dodatkowych kosztów wynikajacych z niedopatrzenia na etapie sporządzania oferty.

## E.3.Sufity
ROZBUDOWA TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH UTRZYMANIE WŁAŚCIWEJ TEMPERATURY W OBIEKCIE WOJSKOWYM II PIĘTRO BUDYNKU NR 4 W K-0009 CYTADELA 01-532 Warszawa ul. Dymińska 13 |  | E.3. SUFITY
Oferent : |  | Data : 2023-10-13
Lp. | Zakres | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Cena łącznie
|  |  |  | PLN | PLN
|  |  |  | netto | netto
A | B | C | D | E | F=DxE
W cenie wykonania sufitów należy uwzględnić dostawę i montaż oraz wszelkie koszty koniecznych robót towarzyszących wraz z konstrukcjami uzupełniającymi, uszczelniającymi itp., obróbek naroży, otworów rewizyjnych, otwory na instalacje, profili maskujących w miejscach zmiany typów sufitów, uszczelnienia ppoż. itp.
PARTER
1 | Odtworzenie posadzek po wykonaniu prac demontażowych i budowlanych. Wykończenie pomieszczeń zgodnie ze stanem istniejącym. | m2 | 3 |  | 0
2 | Odtworzenie sufitów po prowadzeniu istalacji elektrycznych - wewnętrzna linia zasilająca jednostkę wewnętrzną - demontaż i ponowny montaż istniejących płyt sufitowych modułowych na poziomie parteru | m2 | 64 |  | 0
3 | Odtworzenie sufitów po prowadzeniu istalacji elektrycznych - wewnętrzna linia zasilająca klimatyzatory - demontaż i ponowny montaż istniejących płyt sufitowych modułowych na poziomie II piętra | m2 | 43 |  | 0
3 | Odtworzenie sufitów po prowadzeniu istalacji klimatyzacji - instalacja chłodnicza - demontaż i ponowny montaż istniejących płyt sufitowych modułowych na poziomie II piętra | m2 | 28 |  | 0
3 | Odtworzenie sufitów po prowadzeniu istalacji klimatyzacji - instalacja kanalizacji pod stropem - demontaż i ponowny montaż istniejących płyt sufitowych modułowych na poziomie II piętra | m2 | 36 |  | 0
INNE
4 |  |  |  |  | 0
SUMA |  | RAZEM |  |  | 0
|  | RAZEM + VAT |  |  | 0
W wycenie uwzględnić należy wszystkie materiały i prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia braku w zestawieniu materiałowym należy je uzupełnić. Oferent wypełniając tabelę bierze pełną odpowiedzialność za ilości materiałowe w niej podane - nie dopuszcza się uzupełnienia ofert o ceny bez wcześniejszej analizy i obliczeń ilości materiałów. Oferent ma prawo zmienić ilości materiałów podane w tabeli jeżeli stwierdzi że są niedoszacowane lub przeszacowane. W przypadku nie sprawdzenia ilości przez Oferenta, nie będzie On mógł domagać się dodatkowych kosztów wynikajacych z niedopatrzenia na etapie sporządzania oferty.

## E.4. Wykończenia ścian
ROZBUDOWA TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH UTRZYMANIE WŁAŚCIWEJ TEMPERATURY W OBIEKCIE WOJSKOWYM II PIĘTRO BUDYNKU NR 4 W K-0009 CYTADELA 01-532 Warszawa ul. Dymińska 13 |  | E.3. SUFITY
Oferent : |  | Data : 2023-10-13
Lp. | Zakres | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Cena łącznie
|  |  |  | PLN | PLN
|  |  |  | netto | netto
A | B | C | D | E | F=DxE
W cenie wykonania okładzin ściennych należy uwzględnić dostawę i montaż oraz wszelkie koszty koniecznych robót towarzyszących , obróbek naroży, otworów drzwiowych, profili maskujących w miejscach zmiany typów wykończenia ścian, uszczelnienia, impregnacje, wykończenie dylatacji i fug itp.
WYKOŃCZENIA
1 | Malowanie szchtu farba emulsyjna do wyskości stropu, kolor biały | m2 | 4.5 |  | 0
INNE
21 |  |  |  |  | 0
SUMA |  | RAZEM |  |  | #REF!
|  | RAZEM + VAT |  |  | #REF!
W wycenie uwzględnić należy wszystkie materiały i prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia braku w zestawieniu materiałowym należy je uzupełnić. Oferent wypełniając tabelę bierze pełną odpowiedzialność za ilości materiałowe w niej podane - nie dopuszcza się uzupełnienia ofert o ceny bez wcześniejszej analizy i obliczeń ilości materiałów. Oferent ma prawo zmienić ilości materiałów podane w tabeli jeżeli stwierdzi że są niedoszacowane lub przeszacowane. W przypadku nie sprawdzenia ilości przez Oferenta, nie będzie On mógł domagać się dodatkowych kosztów wynikajacych z niedopatrzenia na etapie sporządzania oferty.

## F.1. Tablice rozdzielcze
ROZBUDOWA TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH UTRZYMANIE WŁAŚCIWEJ TEMPERATURY W OBIEKCIE WOJSKOWYM II PIĘTRO BUDYNKU NR 4 W K-0009 CYTADELA 01-532 Warszawa ul. Dymińska 13 |  | F.1. TABLICE ROZDZIELCZE
Oferent : |  | Data : 2023-10-13
Lp. | Zakres | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Cena łącznie
|  |  |  | PLN | PLN
|  |  |  | netto | netto
A | B | C | D | E | F=DxE
W cenie wykonania poniższej branży należy uwzględnić dostawę materiałów oraz wszelkie koszty koniecznych robót towarzyszących wraz z zabezpieczeniem elementów przed zabrudzeniem oraz usuwanie ewentualnych zabrudzeń, dokonanie uzupełnień i poprawek po montażu elementów. Ilości podane w tabeli mają charakter szacunkowy. Przed realizacją inwestycji należy zweryfikować dane.
ROZDZIELNICE / TABLICE ELEKTRYCZNE (DOSTAWA + MONTAŻ)
1 | Wyposażenie rozdzielnicy głównej RG w wyłącznik różnicowo-nadprądowy 3-fazowy o prądzie znamionowym 25A i charakterystyce C, prądzie wyzwa-lacza różnicowo-prądowego 30mA, oraz o wytrzymałości zwarciowej 10kA. | szt. | 1
2 | Wyposażenie rozdzielnicy strefowej T22/P w wyłącznik różnicowo-prądowy o prądzie znamionowym 25A, prądzie wyzwalacza różnicowo-prądowego 30mA, oraz o wytrzymałości zwarciowej 6kA. | szt. | 1
3 | Wyposażenie tablicy rozdzielczej strefowej T22/P w wyłączniki nadmiarowo-prądowe o prądzie znamionowym 10A, oraz o wytrzymałości zwarciowej 6kA. | szt. | 3
4 | Szyna montażowa TH35. | m | 1
5 | Zaciski do przewodów montowane na szynie TH35. | kpl. | 1
INNE
1 | Testy i pomiary parametrów elektrycznych aparatury zabezpieczającej. | kpl. | 1
2
SUMA |  | RAZEM |  |  | 0
|  | RAZEM + VAT |  |  | 0
W wycenie uwzględnić należy wszystkie materiały i prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia braku w zestawieniu materiałowym należy je uzupełnić. Oferent wypełniając tabelę bierze pełną odpowiedzialność za ilości materiałowe w niej podane - nie dopuszcza się uzupełnienia ofert o ceny bez wcześniejszej analizy i obliczeń ilości materiałów. Oferent ma prawo zmienić ilości materiałów podane w tabeli jeżeli stwierdzi, że są niedoszacowane lub przeszacowane. W przypadku nie sprawdzenia ilości przez Oferenta, nie będzie On mógł domagać się dodatkowych kosztów wynikajacych z niedopatrzenia na etapie sporządzania oferty.

## F.2. Trasy kablowe
ROZBUDOWA TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH UTRZYMANIE WŁAŚCIWEJ TEMPERATURY W OBIEKCIE WOJSKOWYM II PIĘTRO BUDYNKU NR 4 W K-0009 CYTADELA 01-532 Warszawa ul. Dymińska 13 |  | F.2. TRASY KABLOWE, KABLE I PRZEWODY
Oferent : |  | Data : 2023-10-13
Lp. | Zakres | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Cena łącznie
|  |  |  | PLN | PLN
|  |  |  | netto | netto
A | B | C | D | E | F=DxE
W cenie wykonania poniższej branży należy uwzględnić dostawę materiałów oraz wszelkie koszty koniecznych robót towarzyszących wraz z zabezpieczeniem elementów przed zabrudzeniem oraz usuwanie ewentualnych zabrudzeń, dokonanie uzupełnień i poprawek po montażu elementów. Ilości podane w tabeli mają charakter szacunkowy. Przed realizacją inwestycji należy zweryfikować dane.
TRASY KABLOWE ZEWNĘTRZNE
1 | Korytko kablowe pełne do montażu zewnętrznego, KE200H60 o szerokości dna 200mm i wysokości burty 60mm, wykonane z blachy stalowej o grubości ścianki 1,5mm, ocynkowanej metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, np. BAKS KBJ200H60/3 (lub odpowiednik innego producenta). | m | 15
2 | Pokrywa pełna korytka kablowego wykonana z blachy stalowej o grubości ścianki 1,0mm, ocynkowanej metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02, np. BAKS PKJ200/3 (lub odpowiednik innego producenta). | m | 15
3 | Łączniki koryt kablowych pełnych np. BAKS LPU2H60 (lub odpowiednik innego producenta). | szt. | 6
4 | Wsporniki ścienne dystansowe dla montażu korytka kablowego skierowa- nego dnem do ściany np. trójkąt montażowy BAKS TM (lub odpowiednik innego producenta). | szt. | 4
5 | Uchwyt trójkątny do mocowania korytka kablowego skierowanego dnem do ściany. np. BAKS UTM/UTMO (lub odpowiednik innego producenta). | szt. | 5
6 | Śruby montażowe do łączenia odcinków koryt kablowych np. BAKS SGKM6x12 lub SGM6x12 | szt. | 42
7 | Inne materiały pomocnicze do montażu koryt kablowych | kpl. | 1
TRASY KABLOWE WEWNĘTRZNE
1 | Korytko kablowe silnoprądowe, KE100H50 o szerokości dna 100mm, wysokości burty 50mm i grubości ścianki 0,7mm, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, np. BAKS KGL100H50/3 (lub odpowiednik innego producenta). | m | 9
2 | Korytko kablowe silnoprądowe, KE50H50 o szerokości dna 50mm, wysokości burty 50mm i grubości ścianki 0,7mm, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09, np. BAKS KGL/KCL50H50/3 (lub odpowiednik innego producenta). | m | 18
3 | Wspornik ścienno-sufitowy wykonany ze stali cynkowanej metodą. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09 np. BAKS WSS100 (lub odpowiednik innego producenta). | szt. | 24
4 | Łączniki koryt kablowych perforowanych np. BAKS LPU1H50 (lub odpowiednik innego producenta). | szt. | 18
5 | Śruby montażowe do łączenia odcinków koryt kablowych np. BAKS SGKM6x12 lub SGM6x12. | szt. | 72
6 | Inne materiały pomocnicze do montażu koryt kablowych | kpl. | 1
7 | Kanał kablowy wykonany z tworzyw termoplastycznych np. Legrand DLP60x60 (lub odpowiednik innego producenta), mocowany do ścian klimatyzowanych pomieszczeń | m | 30
8 | Łączniki kątowe | szt. | 8
9 | Łączniki proste | szt. | 12
10 | Inne materiały pomocnicze do montażu kanałów kablowych | kpl. | 1
KABLE I PRZEWODY
1 | Kabel wewnętrznej linii zasilającej jednostkę zewwnętrzną klimatyza- torów - YKYżo 5x6mm2 o napięciu probierczym 0,6/1,0kV. | m | 92
2 | Przewody instalacji zasilającej jednostki wewnętrzne klimatyzatorów YKYżo 3x1,5mm2 o napięciu probierczym 750V. | m | 50
3 | Przewody sterujące jednostkami wewnętrznymi klimatyzatorów, skrętka 2-żyłowa o średnicy przewodów 0,65mm - zgodna z wymaganiami producenta urządzeń klimatyzacyjnych. | m | 65
4 | Rurki instalacyjne karbowane PVC przeznaczone do ochrony przewodów instalacyjnych zewnętrznych przed uszkodzeniem mechanicznym oraz promieniowaniem UV. np. RKLGV 40/33 typ średni 750N Elektroplast Stróża (lub odpowiednik innego producenta). | m | 25
5 | Rurki instalacyjne karbowane PP przeznaczone do ochrony przewodów instalacyjnych wewnętrznych. np. RKLGF 22/18 Elektroplast Stróża (lub odpowiednik innego producenta). | m | 6
6 | Inne materiały pomocnicze do montażu kabli i przewodów: paski zębate, itp.. | kpl. | 1
7 | Podłaczenie kabli i przewodów do właściwych zacisków tablic rozdzielczych oraz odbiorników energii elektrycznych. | kpl. | 1
8 | Testy i pomiary parametrów elektrycznych kabli i przewodów. | kpl. | 1
SUMA |  | RAZEM |  |  | 0
|  | RAZEM + VAT |  |  | 0
W wycenie uwzględnić należy wszystkie materiały i prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia braku w zestawieniu materiałowym należy je uzupełnić. Oferent wypełniając tabelę bierze pełną odpowiedzialność za ilości materiałowe w niej podane - nie dopuszcza się uzupełnienia ofert o ceny bez wcześniejszej analizy i obliczeń ilości materiałów. Oferent ma prawo zmienić ilości materiałów podane w tabeli jeżeli stwierdzi, że są niedoszacowane lub przeszacowane. W przypadku nie sprawdzenia ilości przez Oferenta, nie będzie On mógł domagać się dodatkowych kosztów wynikajacych z niedopatrzenia na etapie sporządzania oferty.

## H.1. Klimatyzacja
ROZBUDOWA TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH UTRZYMANIE WŁAŚCIWEJ TEMPERATURY W OBIEKCIE WOJSKOWYM II PIĘTRO BUDYNKU NR 4 W K-0009 CYTADELA 01-532 Warszawa ul. Dymińska 13 |  | H.1. KLIMATYZACJA
Oferent : |  | Data : 2023-10-13
Lp. | Zakres | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Cena łącznie
|  |  |  | PLN | PLN
|  |  |  | netto | netto
A | B | C | D | E | F=DxE
W cenie wykonania poniższej branży należy uwzględnić dostawę materiałów oraz wszelkie koszty koniecznych robót towarzyszących wraz z zabezpieczeniem elementów przed zabrudzeniem oraz usuwanie ewentualnych zabrudzeń, dokonanie uzupełnień i poprawek po montażu elementów. Ilości podane w tabeli mają charakter szacunkowy. Przed realizacją inwestycji należy zweryfikować dane.
INSTALACJA KLIMATYZACJI
1 | Klimatyzator ścienny Qch=2,80 kW typ ASYA009GCGH ze sterownikiem naściennym i pompką skroplin, czynnik chłodniczy R410A | szt. | 3 |  | 0
2 | Klimatyzator ścienny Qch=3,60 kW typ ASYA012GCGH ze sterownikiem naściennym i pompką skroplin, czynnik chłodniczy R410A | szt. | 1 |  | 0
3 | Klimatyzator ścienny Qch=4,00 kW typ ASYA014GCGH ze sterownikiem naściennym i pompką skroplin, czynnik chłodniczy R410A | szt. | 2 |  | 0
4 | Jednostka zewnętrzna VRF typ AJY072LELDH na zestawie ramowym czterostopowym z matami antywibracyjnymi o obciążeniu max. 500 kg | kpl. | 1 |  | 0
5 | Przewód chłodniczy Cu DHP dn 6,35 w izolacji H/T Armaflex gr. 19 mm | m | 13.5 |  | 0
6 | Przewód chłodniczy Cu DHP dn 9,52 w izolacji H/T Armaflex gr. 19 mm | m | 42.7 |  | 0
7 | Przewód chłodniczy Cu DHP dn 12,70 w izolacji H/T Armaflex gr. 19 mm | m | 6.3 |  | 0
8 | Przewód chłodniczy Cu DHP dn 15,88 w izolacji H/T Armaflex gr. 19 mm | m | 8.7 |  | 0
9 | Przewód chłodniczy Cu DHP dn 19,05 w izolacji H/T Armaflex gr. 19 mm | m | 26.8 |  | 0
10 | Korytko instalacyjne 20x6 mm PCV | szt. | 9 |  | 0
11 | Interfejs Wi-Fi FG-TL-MBS16Z1 | kpl. | 1 |  | 0
12 | Montaż klimatyzatorów wraz z instalacją chłodniczą | kpl. | 1 |  | 0
13 | Rozruch urządzeń przez serwis producenta | kpl. | 1 |  | 0
14 | Napełnienie instalacji czynnkiem chłodnicznym | kpl. | 1 |  | 0
15 | Próba szczelności instalacji klimatyzacji | kpl. | 1 |  | 0
16 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji klimatyzacji | kpl. | 1 |  | 0
SUMA |  | RAZEM |  |  | 0
|  | RAZEM + VAT |  |  | 0
W wycenie uwzględnić należy wszystkie materiały i prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia braku w zestawieniu materiałowym należy je uzupełnić. Oferent wypełniając tabelę bierze pełną odpowiedzialność za ilości materiałowe w niej podane - nie dopuszcza się uzupełnienia ofert o ceny bez wcześniejszej analizy i obliczeń ilości materiałów. Oferent ma prawo zmienić ilości materiałów podane w tabeli jeżeli stwierdzi, że są niedoszacowane lub przeszacowane. W przypadku nie sprawdzenia ilości przez Oferenta, nie będzie On mógł domagać się dodatkowych kosztów wynikajacych z niedopatrzenia na etapie sporządzania oferty.

## H.4. Inst kanalizacji
ROZBUDOWA TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH UTRZYMANIE WŁAŚCIWEJ TEMPERATURY W OBIEKCIE WOJSKOWYM II PIĘTRO BUDYNKU NR 4 W K-0009 CYTADELA 01-532 Warszawa ul. Dymińska 13 |  | H.4. INSTALACJA KANALIZACJI
Oferent : |  | Data : 2023-10-13
Lp. | Zakres | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Cena łącznie
|  |  |  | PLN | PLN
|  |  |  | netto | netto
A | B | C | D | E | F=DxE
W cenie wykonania poniższej branży należy uwzględnić dostawę materiałów oraz wszelkie koszty koniecznych robót towarzyszących wraz z zabezpieczeniem elementów przed zabrudzeniem oraz usuwanie ewentualnych zabrudzeń, dokonanie uzupełnień i poprawek po montażu elementów. Ilości podane w tabeli mają charakter szacunkowy. Przed realizacją inwestycji należy zweryfikować dane.
INSTALACJA KANALIZACJI
1 | Przewody PVC-C klejone - skropliny dn 15,9 z urządzeń klimatyzacyjnych, z materiałami montażowymi | m | 13 |  | 0
2 | Przewody PVC-C klejone - skropliny dn 22,2 z urządzeń klimatyzacyjnych, wraz z zasyfonowaniem, z materiałami montażowymi | m | 22 |  | 0
3 | Wpięcie do istniejącej instalacji kanalizacji. | kpl. | 1 |  | 0
4 | Przewiercenia i uszczelnienia | kpl. | 1 |  | 0
5 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji kanalizacji | kpl. | 1 |  | 0
SUMA |  | RAZEM |  |  | 0
|  | RAZEM + VAT |  |  | 0
W wycenie uwzględnić należy wszystkie materiały i prace niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia braku w zestawieniu materiałowym należy je uzupełnić. Oferent wypełniając tabelę bierze pełną odpowiedzialność za ilości materiałowe w niej podane - nie dopuszcza się uzupełnienia ofert o ceny bez wcześniejszej analizy i obliczeń ilości materiałów. Oferent ma prawo zmienić ilości materiałów podane w tabeli jeżeli stwierdzi, że są niedoszacowane lub przeszacowane. W przypadku nie sprawdzenia ilości przez Oferenta, nie będzie On mógł domagać się dodatkowych kosztów wynikajacych z niedopatrzenia na etapie sporządzania oferty.