| PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY / TECHNICZNY |  |  |  |  | EGZEMPLARZ NR 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa inwestycji |  | Rozbudowa technicznych urządzeń wspomagających utrzymanie właściwej temperatury w obiekcie wojskowym II piętro budynku nr 4 w K-0009 Cytadela |  |  |  |
| Adres inwestycji |  | 01-532 Warszawa, ul. Dymińska 13 Cytadela budynek przy ul. Gwardii 4 w Warszawie Jednostka ewidencyjna: Gmina Dzielnica Żoliborz (146519_8) Obręb: nazwa 7-01-17, nr 7017 (146519_8.0117) Działka nr ewid: 1/11 |  |  |  |
| Kategoria obiektu |  | XII – obiekty budowlane Sił Zbrojnych |  |  |  |
| Inwestor: |  | Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie Al. Jerozolimskie 97 00-909 Warszawa |  |  |  |
| Zespół projektowy: |  |  |  |  |  |
| Projekt zagospodarowania terenu |  |  |  |  |  |
| Architektura Projektant | mgr inż. arch. Anna Dawidziuk |  | Nr upr. 80/LBOKK/2011 Specjalność: architektoniczna do projektowania bez ograniczeń |  |  |
| Architektura Projektant | mgr inż. arch. Marta Muzińska |  | Nr upr. MA/049/19 Specjalność: architektoniczna do projektowania bez ograniczeń |  |  |

2023-09-20

SPIS TREŚCI.

1.	DANE OGÓLNE.	9

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA.	9

3.	PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	9

4.	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.	9

5.	LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.	9

6.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI / TERENU	10

7.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI / TERENU	10

8.	OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJĄCE A AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.	11

9.	OCHRONA ZABYTKÓW.	12

10.	OKREŚLENIE WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREB ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.	12

11.	ZAGADNIENIA OCHRONY ŚRODOWISKA.	12

12.	DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.	12

13.	ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWSIAK ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA	12

14.	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.	12

15.	INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.	13

16.	SPIS RYSUNKÓW.	15

ANNA DAWIDZIUK

(imię i nazwisko)

80/LBOKK/2011

(nr uprawnień)

MA-2699

(nr członkowski izby zawodowej)

specjalność architektoniczna

do projektowania bez ograniczeń

(specjalność)

Oświadczenie

projektanta lub osoby sprawdzającej projekt techniczny.

Zgodnie z art. 34 ust 3d p. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany:

Rozbudowa technicznych urządzeń wspomagających utrzymanie właściwej temperatury w obiekcie wojskowym

II piętro budynku nr 4 w K-0009 Cytadela

01-532 Warszawa, ul. Dymińska 13, Cytadela budynek przy ul. Gwardii 4 w Warszawie

Jednostka ewidencyjna: Gmina Dzielnica Żoliborz (146519_8)

Obręb: nazwa 7-01-17, nr 7017 (146519_8.0117)

Działka nr ewid: 1/11

w zakresie projektu zagospodarowania terenu

(podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporządzony:  2023-09-20

(data opracowania projektu)

dla: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa

(podać Inwestora)

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, 2023-09-20 			.........................................................

(miejscowość i data)				      (pieczęć wraz z podpisem)

MARTA MUZIŃSKA

(imię i nazwisko)

MA/049/19

(nr uprawnień)

MA-3221

(nr członkowski izby zawodowej)

specjalność architektoniczna

do projektowania bez ograniczeń

(specjalność)

Oświadczenie

projektanta lub osoby sprawdzającej projekt techniczny.

Zgodnie z art. 34 ust 3d p. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany:

Rozbudowa technicznych urządzeń wspomagających utrzymanie właściwej temperatury w obiekcie wojskowym

II piętro budynku nr 4 w K-0009 Cytadela

01-532 Warszawa, ul. Dymińska 13, Cytadela budynek przy ul. Gwardii 4 w Warszawie

Jednostka ewidencyjna: Gmina Dzielnica Żoliborz (146519_8)

Obręb: nazwa 7-01-17, nr 7017 (146519_8.0117)

Działka nr ewid: 1/11

w zakresie projektu zagospodarowania terenu

(podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporządzony:  2023-09-20

(data opracowania projektu)

dla: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa

(podać Inwestora)

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, 2023-09-20			.........................................................

(miejscowość i data)				      (pieczęć wraz z podpisem)

=

# DANE OGÓLNE.

- Inwestor:

Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie

00-909 Warszawa, Al. Jerozolimskie 97

- Obiekt/nazwa inwestycji:

II piętro budynku nr 4 w K-0009 Cytadela

- Adres:

01-532 Warszawa, ul. Dymińska 13

Cytadela budynek przy ul. Gwardii 4 w Warszawie

# PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Obowiązujące przepisy i aktualne normy,

- Wniosek Inwestycyjny dla zadania „Rozbudowa technicznych urządzeń wspomagających utrzymanie właściwej temperatury w obiekcie wojskowym – II piętro budynku nr 4 w K-0009 Cytadela”.

- Program Inwestycji zadanie nr 01823 – „Rozbudowa technicznych urządzeń wspomagających utrzymanie właściwej temperatury w obiekcie wojskowym – II piętro budynku nr 4 w K-0009 Cytadela”.

- Wizja lokalna.

# PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa technicznych urządzeń wspomagających utrzymanie właściwej temperatury w obiekcie wojskowym – II piętro budynku nr 4 w K-0009 Cytadela.

# RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Obiekt jest zaliczany do kategorii XII –obiekty budowlane Sił Zbrojnych(ze względu na położenie na terenie wojskowym, zamkniętym),wg załącznika do  Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn.  Dz.U. 2020 poz. 1333). Budynek pełni głównie funkcje biurowe Wojska Polskiego.

# LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Istniejący budynek zlokalizowany jest na działce nr ewid. 1/11 , obręb 7-01-17, Dzielnica Żoliborz w Warszawie. Budynek zlokalizowany jest na terenie zamkniętym – kompleksie wojskowym K-0009 w Warszawie przy ul. Dymińskiej 13. Na działce znajdują się budynki wojskowe, drogi komunikacji wewnętrznej kołowej i pieszej, oraz tereny zielone.

# ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI / TERENU

## Istniejące zagospodarowanie działki

Teren na którym zlokalizowany jest budynek jest zagospodarowany.  Na terenie zlokalizowany jest budynek wolnostojący, oraz drogi komunikacji wewnętrznej, i tereny zielone.

Przy budynku od strony dziedzińca wewnętrznego na terenie zielonym ustawiona jest jednostka zewnętrzna od klimatyzacji.

## Sąsiedztwo.

Budynek zlokalizowany jest na terenie zamkniętym – kompleksie wojskowym K-0009 w Warszawie przy ul. Dymińskiej 13. Na działce znajdują się budynki wojskowe, drogi komunikacji wewnętrznej kołowej i pieszej, oraz tereny zielone.

## Komunikacja.

Wjazd i wyjazd na teren Cytadeli z ulicy Wybrzeże Gdyńskie, poprzez wewnętrzne drogi dojazdowe.

## Sieci uzbrojenia terenu.

Na istniejącym terenie zlokalizowane są: instalacje zewnętrzne wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacje elektryczne zasilania obiektu i oświetlenia zewnętrznego.

## Ukształtowanie terenu i zieleni.

Teren przy budynku 4 zagospodarowany zielenią niską, oraz wysoką.

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI / TERENU

## Opis realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Projektuje się rozbudowę technicznych urządzeń wspomagających utrzymanie właściwej temperatury w obiekcie wojskowym – II piętro budynku nr 4 w K-0009 Cytadela.

    - Branża architektoniczno – konstrukcyjna

- wykonanie odtworzeniowych prac tynkarsko – malarskich;

    - Branża sanitarna:

- Dostawa i montaż jednostki klimatyzacyjnej wewnętrznej – 6 szt.;

- Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej do klimatyzatorów w strefie trawnika na dziedzińcu;

- Wykonanie instalacji freonowych wraz z izolacją;

- Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin do kanalizacji sanitarnej w WC;

- Wykonanie instalacji sterowniczej i komunikacyjnej;

    - Brana elektryczna:

- Wykonanie instalacji zasilającej urządzenia klimatyzacyjne;

## Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Do budynku doprowadzone jest przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,  przyłącze elektroenergetyczne.

Projektuje się montaż na terenie zewnętrznym w strefie trawnika na dziedzińcu wolnostojącego urządzenia – jednostki zewnętrznej klimatyzacji zgodnie z projektem branżowym.

Montaż urządzenia na systemowej ramie wsporczej np. Frame-Foot 1M 1000x1200, przeznaczonej pod montaż urządzeń o większych gabarytach. Rama ustawiana na płyatch betonowych, bezpośrednio na terenie zielonym.

## Sposób odprowadzenia lub oczyszczenia ścieków

Ścieki sanitarne, pochodzące z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, odprowadzane są istniejącym przyłączem do miejskiej sieci kanalizacyjnej sanitarnej – bez zmian.

## Sposób dostępu do drogi publicznej

Projektowany zakres zmian nie zmienia istniejącego zjazdu na teren działki.

## Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu.

Budynek zasilany jest w wodę na cele bytowe i pożarowe z miejskiej sieci wodociągowej istniejącym przyłączem wodociągowym – bez zmian.

Ściekami odprowadzanymi z budynku są ścieki bytowe z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Ścieki odprowadzane są istniejącym przyłączem do miejskiej kanalizacji sanitarnej – bez zmian.

Ścieki deszczowe z nawierzchni utwardzonej oraz wody opadowe z dachu budynku odprowadzane są istniejącym przyłączem do miejskiej sieci kanalizacyjnej sanitarnej – bez zmian.

Do budynku doprowadzone jest przyłącze do sieci elektroenergetycznej – bez zmian.

Ogrzewanie budynku – bez zmian.

## Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Istniejące ukształtowanie terenu pozostaje bez zmian.

Pozostawia się bez zmian istniejący układ drogowy.

Projektuje się montaż urządzenia na terenie zielonym.

# OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJĄCE A AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren działki objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwała nr LXXXII/2738/2006Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu Żoliborza Historycznego.

Działka leży na obszarze oznaczonym na rysunku MPZ jako U9a z przeznaczeniem podstawowym usługowym (bez bliższego określenia ich profilu) z wyłączeniem usług rzemieślniczych. Dopuszcza się zachowanie na czas nieokreślony na obszarze jednostek funkcji specjalnej.

MPZP ustala się bezwzględne zachowanie wpisanych do rejestru zabytków istniejących obiektów, budowli i urządzeń fortyfikacyjnych oraz budynków o wysokiej wartości historycznej wzdłuż ulicy Levittoux, z możliwością ich adaptacji do nowego przeznaczenia, obejmującej przebudowę w zakresie uzgodnionym z właściwym Konserwatorem Zabytków.

Prace związane z rozbudowę technicznych urządzeń wspomagających utrzymanie właściwej temperatury w obiekcie wojskowym nie naruszają zapisów MPZP.

# OCHRONA ZABYTKÓW.

Budynek nr 4, wraz z terenem kompleksu, wchodzi w skład Cytadeli Warszawskiej Twierdzy Warszawa, wpis do nr rej. 59/5 z dn. 07-1965 ( ze względu na wartość zabytkową i historyczną). Ponadto obiekt jest usytuowany na terenie Historycznego Żoliborza pod nr 994 oraz na obszarze uznanym z pomnik historii, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 08.09.1994 (MP 1994.50.423).

# OKREŚLENIE WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREB ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest poza granicami terenów górniczych.

# ZAGADNIENIA OCHRONY ŚRODOWISKA.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie, lub znacząco oddziaływać na środowisko.

# DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Istniejący budynek oraz jego otoczenie nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie komunikacji i wyposażenia użytkowego.  Projektowana zakres zmian nie zmienia warunków dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynku.

# ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWSIAK ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Zamierzenie budowlane nie ma negatywnego wpływu na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników  obiektów budowlanych.

# WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Zakres prac nie zmienia istniejących warunków pożarowych obiektu, i nie obejmuje dostosowania budynku do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku.

## Informacje o powierzchnia zabudowy.

- powierzchnia zabudowy: 23303,6m2

## Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania.

Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania budynek jest do  kategorii zagrożenia ludzi ZLIII.

Z uwagi na wysokość 13,5m budynek zakwalifikowany jest jako średniowysoki.

## Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania się ognia przez ściany zewnętrzne i dachy.

Dla budynku zakwalifikowanego do ZLIII oraz wysokości SW wymagana klasa odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku – „B”.

Dla tej klasy odporności pożarowej budynku poszczególne elementy budowlane powinny posiadać odporność ogniową jak w tabeli:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku 5) *) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop 1) | ściana zewnętrzna 1), 2) | ściana wewnętrzna 1) | przekrycie dachu 3) |
| "B" | R 120 | R 30 | REI 60 | EI 60 (o↔i) | EI 30 | RE 30 |
| *) Z zastrzeżeniem § 219 ust. 1. Oznaczenia w tabeli: R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., (-) - nie stawia się wymagań. 1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20 % jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. |  |  |  |  |  |  |

## Informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, informacja o pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, oraz strefa zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej.

W części obje tej opracowaniem nie znajdują się pomieszczenia zagrożone wybuchem.

## Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych:

Nie dotyczy. Poza zakresem opracowania.

### Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych.

Nie dotyczy. Poza zakresem opracowania.

## Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu.

Nie dotyczy.

# INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.

Zakres przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza przedmiotową nieruchomość.

Obszar oddziaływania zamyka się w obrębie działki należącej do inwestora.

Projektował:

Anna Dawidziuk

………………………………….

podpis

# SPIS RYSUNKÓW.

| Rev_Branża_Nr | Tytuł | Skala |
| --- | --- | --- |
| A_PZT_01 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 1:500 |