## 1
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 1 - ZESTAWY DO WKŁUĆ OBWODOWYCH NEONATOLOGICZNY
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilośc | Cena jednostkowa netto | Wartośc netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Przezskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo, przeznaczony do przewlekłego stosowania, wykonany z poliuretanu, cieniujący w RTG, znaczniki co 1 cm Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika. Cewnik wprowadzany za pomocą rozrywanej igły G-24 lub kaniuli G24 lub rozrywanej kaniulii Microflesh (typu peel away) do wyboru przez zamawiającego Długości wymagane 8, 15, 20 lub 30 cm do wyboru przez Zamawiającego Zestaw może być wyposażony w prowadnik metalowy lub nie, do wyboru przez Zamawiającego. W każdym zestawie taśma mierząca. | 1F/20cm, 2F/15cm, 2F/30cm (w zależności od potrzeby o rozmiarze 1 F (0.15 x 0,3 mm) /28G (w zależności od potrzeby) | zestaw | 60
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  |  | …………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 2
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 2 - ZESTAWY DO WKŁUĆ CENTRALNYCH NEONATOLOGICZNY
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Zestaw z cewnikiem jednokanałowym zakładanym metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu | 24G / 9cm 24G / 12cm (w zależności od potrzeb) | zestaw | 300
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  |  | …………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 3
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 3 - ZESTAWY DO WKŁUĆ CENTRALNYCH- PEDIATRYCZNE I
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych pediatryczny z cewnikiem dwuświatłowym 5Fr x 13cm (20/18Ga) wykonanym z poliuretanu, atraumatyczny, elastyczny koniec Blue Flex Tip zapobiega uszkodzeniom śródbłonka naczyniowego, cewnik kontrastujący w promieniach RTG, na powierzchni znaczniki informujące o głębokości wprowadzenia, prowadnica 45cm/0,53mm zakończona J, z drugiej strony prosta miękka końcówka, igła wprowadzająca 20Ga/3,81cm, strzykawka 5ml, rozszerzacze tkankowe 6Frx7,6cm i 6Frx4,1cm, dodatkowe nakładki tzw. ruchome skrzydełka do mocowania. | szt. | 50
2. | Zestaw do kaniluacji żył centralnych trzyświatłowy skald zestawu wchodzi; Cewnik trzyświatłowy 5,5 Fr/ 30cm /22.22.20 Ga miękko zakończony , igła cienkościenna ostra 20Ga-4 cm, prowadnica nitinolowa 45 cm –0,018”, strzykawka 5 ml (długość w zależności od potrzeb) | szt | 50
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  |  | ………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 4
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 4 - ZESTAWY DO WKŁUĆ CENTRALNYCH- PEDIATRYCZNE II
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Cewnik pediatryczny do żył centralnych 2-światłowy cewnik ,rozmiar 22G x8cm lub 22G x13cm, (W zależności od potrzeb) wykonany z poliuretanu ze zmiękczona końcówką oraz znacznikami długości zakładany metodą Seldinger’a w zestawie: - krótka < 4cm igła Seldingera 21G rozszerzało; - prowadnica wykonana z Nitinolu , odporna na zaginanie, łatwo wprowadzana do igły zastawki dostępu bezigłowego na zakończeniach poszczególnych świateł cewnika; - system mocowania cewnika do skóry , nie wymagający przyszywania możliwość identyfikacji położenia końcówki cewnika w naczyniu za pomocą EKG | szt. | 50
2. | Cewnik pediatryczny do żył centralnych 3-światłowy cewnik ,rozmiar 20/22/22G x13cm lub 20/22/22G G x20cm, (W zależności od potrzeb) wykonany z poliuretanu ze zmiękczona końcówką oraz znacznikami długości zakładany metodą Seldinger’a w zestawie : krótka < 4cm igła Seldingera 21G rozszerzadło prowadnica wykonana z Nitinolu , odporna na zaginanie , łatwo wprowadzana do igły zastawki dostępu bezigłowego na zakończeniach poszczególnych świateł cewnika system mocowania cewnika do skóry , nie wymagający przyszywania możliwość identyfikacji położenia końcówki cewnika w naczyniu za pomocą EKG | szt. | 50
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | ………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 5
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 5 - ZESTAW DO DOŻYLNEGO WKŁUCIA CENTRALNEGO
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Jałowy zestaw w opakowaniu typu tacka z 2 wgłębieniami na płyny, który może posłużyć jako pojemnik na odpadki, w składzie: 6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm 4 x tampony z gazy bawełnianej 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm 1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu, otwór przylepny 1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana) 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, różowa (zapakowana) 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, zielona (zapakowana) 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane) 1 x igłotrzymacz typu Derf 13 cm 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm, (zapakowany) | zestaw | 400
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 6
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 6 - JEDNORAZOWE ZESTAWY DO TLENOTERAPII Z NEBULIZACJĄ
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Zestaw T układu oddechowego z Nebulizatorem dla dzieci, rozmiar 10mm, długość drenu 1,8, lub 2,1 m nebulizator o poj. 10 ml, skalowany co 2 ml | szt. | 2060
2. | Pediatryczny zestaw do nebulizacji z maska i drenem maska eco bez PVC bez ftalanów z polipropylenu z elastomerowym kołnierzem obejmującym twarz z brodą podnosząc skuteczność nebulizacji , z elastyczna konstrukcja nosowego zachyłka naebulizator poj, 10 ml skalowany co 2 ml z możliwośćią parcy w każdej pozycji dren długości 2,1 m | szt. | 950
3. | Zestaw T układu oddechowego z Nebulizatorem dla dzieci, rozmiar 15mm, długość drenu 1,8, lub 2,1 m nebulizator o poj. 10 ml, skalowany co 2 ml | szt. | 60
4. | Jednorazowa przestrzeń martwa pediatryczno/ noworodkowa z rury rozciągliwej Superset 15M-15F, posiadająca unikalną harmonijkową konstrukcję, umożliwiająca ułożenie rurki w dowolnie wymaganej pozycji, długość 49-100mm, z portem 7,6 mm. (1op-15 szt.) | szt. | 150
5. | Jednorazowa przestrzeń martwa noworodkowa z rury rozciągliwej Superset 15M-8,5F, posiadająca unikalną harmonijkową konstrukcję, umożliwiająca ułożenie rurki w dowolnie wymaganej pozycji, długość 49-100mm, z portem 7,6 mm. (1op-25 szt.) | szt. | 50
6. | Maski do podawania tlenu dla dzieci i neonatologiczne ( w zależności od potrzeb ), bez PCV i bez flantów z elastomerem termoplastycznym z drenem o długości 2,1 m, jednorazowego użytku | szt. | 2000
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 7
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 7 - UKŁADY ODDECHOWE I
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Układ oddechowy pediatryczny 15mm do respiratora Galileo o długości 1,6m, z końcówkami 22F, z pojedynczą spiralą grzejną, z pułapką wodną, zakończony łącznikiem z kapturkiem zabezpieczającym, wyposażony w komorę jednorazową do nawilżacza - automatyczną z podstawą przeciw oparzeniową - system i komora mikrobiologicznie czyste | szt. | 50
2. | Układ oddechowy dla dorosłych 22mm do respiratora Galileo o długości 1,6m, z końcówkami 22F, z pojedynczą spiralą grzejną, z pułapką wodną, zakończony łącznikiem Y + łącznik kątowy z kapturkiem zabezpieczającym, wyposażony w komorę jednorazową do nawilżacza - automatyczną z podstawą przeciw oparzeniową - system i komora mikrobiologicznie czyste | szt. | 50
3. | Układ oddechowy Smoothbore z rury karbowanej noworodkowy 10mm do respiratora Babylog 8000 Drager, o długości ≥ 1,2m, z pojedynczą spiralą grzejną, z prostym lub zgiętym czujnikiem przepływu , z noworodkową pułapką wodną, zestawem łączników do tlenku azotu, automatyczną komorą z podstawą przeciw oparzeniową i dodatkową gałęzią, system i komora mikrobiologicznie czyste. | szt. | 400
4. | Adapter do nawilżacza F&P model MR850 do podłączenia grzałki jednorazowego układu oddechowego do respiratora Galileo, Babylog 8000, końcówka w kształcie koniczynki | szt. | 10
5. | Adapter do nawilżacza F&P model MR850 do podłączenia grzałki jednorazowego układu oddechowego do respiratora Galileo, Babylog 8000, podwójne końcówki w kształcie koniczynki | szt. | 5
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 8
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 8 - UKŁADY ODDECHOWE II
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Układ oddechowy uniwersalny , jednorazowego użytku do większości modeli respiratorów podwójnie podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę zarówno w drenie na linii wdechowej jak i na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Dren lini wydechowej bez pułapki wodnej, wykonany z materiału MicroCell, odporny na zagniecenia/uszkodzenia (materiał pozwalający na eliminację skroplin w gałęzi wydechowej poprzez zastosowanie technologii membrany przepuszczalnej i odparowywującej nadmiar wilgoci na zewnątrz drenu), w komplecie dren proxymalny - część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający komplet adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów, jak również do podłączenia urządzenia do podawania tlenku azotu. Wejście w grzałce na linii wdechowej musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do modelu nawilżacza MR 850 Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Układ przeznaczony dla pracy respiratora przy przepływie > 4L/min. Elastyczność układu zalecana do stosowania podczas wykorzystania funkcji oscylacyjnej respiratora. Produkt zalecany do użytku przez 7 dni, co zapewnia optymalne odprowadzanie nadmiaru wilgoci oraz optymalną elastyczność. | op. a'10 szt. | 1
2. | Adapter elektryczny do drenów już podgrzewany na wdechu i na wydechu do nawilżacza MR 850. | szt. | 2
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 9
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 9 - UKŁADY ODDECHOWE, MASKI, WORKI ANESTETYCZNE PEDIATRYCZNE
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Worki oddechowe jednorazowego użytku, bezlateksowe o pojemności 0,5l rozmiar kołnierza 15F, 1l rozmiar kołnierza 15 F, 1l rozmiar kołnierza 22F | szt. | 10
2. | Układ oddechowy pediatryczny 15 mm mikrobiologicznie czysty z rur rozciągliwych od 42 cm do 200 cm zakończone od strony pacjenta złączem Y z portem z kapturkiem na lince, gałąź worka po rozciągnięciu 150 cm, worek 1 l bezlateksowy | szt. | 50
3. | Maska anestetyczna bez PVC, bez nadmuchiwanego mankietu z elastomerowym kołnierzem eliminującym przecieki, służącym do identyfikacji rozmiaru | szt. | 20
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 10
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 10 - PRZYRZĄDY DO POMPY FIRMY MEDIMA
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Zestaw do podawania płynów infuzyjnych przy użyciu infuzyjnych pomp objętościowych, długość 270 cm lub 285 cm, dodatkowy zawór rolkowy, zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15m | szt. | 5300
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 11
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 11 - OSPRZĘT NEONATOLOGICZNY - SPECJALISTYCZNY
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Rurka intubacyjna do podawania sulfaktantu | 2,0 x 3,4 2,5 x 4,1 3,0 x 4,6 3,5 x 5,2 4,0 x 5,7 4,5 x 6,2 (w zależności od potrzeby) | szt. | 200
2. | Zestaw do transfuzji wymiennej u noworodka z dwoma kaniulami pępkowymi |  | zestaw | 20
3. | Cewnik dopępkowy z poliuretanu w zestawie z kranikiem Luer-Lock | Fv 2,5 Fv 3,5 Fv 4,0 Fv 5,0 (w zależności od potrzeby) | zestaw | 300
4. | Filtr przeciwbakteryjny dożylny płaski 0,2μm |  | szt. | 700
5. | Bezigłowy system infuzyjny Y z dwoma zastawkami bezigłowymi; dwoma zastawkami bezzwrotnymi BCV chroniącymi przed cofaniem się leku; dwoma drenikami o średnicy 1 mm i długości 12 cm. Transparentna obudowa z niebieską membraną. Prosta droga przepływu przez membrane. Niebieska membrana nie wystająca poza obudowę. Połączenia luer lock i luer slip. Przepływy 1 PSI: 360 ml/min., 3 PSI: 600 ml/min., 5 PSI: 750 ml/min. Nie zawiera latexu. Nie zawiera DEHP. Bez PCV. Rotacyjny łącznik luer lock, ułatwia łączenie linii infuzyjnych bez potrzeby obracania drenu. Możliwość wielokrotnej dezynfekcji. Potwierdzona badaniami możliwość 7 dniowego użytkowania jednej zastawki, do 200 dostępów. |  | szt. | 50
6. | Zamknięty system dostępu naczyniowego z trzema zaworami bezigłowymi z przedłużeniem o średnicy wew. 1,3mm i długości 20cm. Na każdym drenie zamontowany zacisk ślizgowy. Objętość wypełnienia 1,3ml. Każdy zawór o ergonomicznym kształcie, długości min 32mm, zapewniająca pewny uchwyt w palcach i chroniąca przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji. Przeźroczysta/przezierna obudowa, silikonowana membrana z dobrze widoczna droga przepływu. Pozbawiona części metalowych. Umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów. Automatyczny system zapobiegający cofaniu się leków/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej „wyrzut pozytywny” 0,03 ml. Pakowany pojedynczo. Sterylny. Jednorazowego użytku. Połączenia Luer Lock i Luer Slip. Membrana nie może wystawać poza obudowę zastawki. Nie zawiera lateksu, DEHP i PCV. Na końcu drenu zamontowany łącznik Luer Lock zapewniający bezpieczne i wygodne połączenie bez potrzeby obracania drenu. |  | szt. | 600
7. | Igła doszpikowa dla noworodków: stały dostęp do naczynia, odpowiedni do przetaczania krwi, sprzęt jednorazowego użycia, szybka infuzja płynów, leków, brak bezpośredniego kontaktu z krwią, mało bolesna penetracja igły do kości gąbczastej |  | szt. | 4
8. | Filtr neonatologiczny przeciwbakteryjny, 24 godzinny filtr lipidowy z membraną 1,2 u eliminujący cząsteczki powietrza. Objętość wypełnienia 0,8 ml, bez przedłużek |  | szt. | 150
9. | Filtr przeciwbakteryjny neonatologiczny, infuzyjny, 96 godzinny filtr 0,22 u z przedłużkami i zaciskiem. Objętość wypełnienia 0,8 ml |  | szt. | 200
10. | Zawór kulowy odcinający Onn/Off do podłączenia do cewnika centralnego z połączeniem Luer-Lock damsko/męskim z kołnierzem obrotowym i przesuwnym liniowo. Ze skrzydełkami do mocowania. |  | szt. | 400
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 12
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 12 - AKCESORIA DO FOTOTERAPII
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Jednorazowe pokrowce do fototerapii neo BLUE cozy. Pakowane po 50 szt. | op. | 5
2. | Wielorazowy materacyk neoPAD do fototerapii neo BLUE cozy zapewniający higieniczne warunki, oraz odpowiednie odpowietrzenie i doprowadzenie światła do niemowlęcia. Pakowane po 2 szt. | op. | 3
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 13
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 13 - AKCESORIA DO KARDIOMONITORA PHILIPS
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Czujniki jednorazowe, dla noworodków poniżej 3kg na stopę/dłoń, technologii Nellcor Oximax LUB Czujniki jednorazowe, bezklejowe dla noworodków poniżej 3kg na stopę/dłoń, technologii Nellcor Oximax | szt. | 180
2. | Czujniki jednorazowe, na palec, technologii Nellcor Oximax dla dzieci od 1 do 20kg lub Czujniki jednorazowe, bezklejowe na palec, technologii Nellcor Oximax dla dzieci od 3 do 20kg. | szt. | 20
3. | Kabel łączący kardiomonitor VM6 z czujnikiem jednopacjentowym, kompatybilny z czujnikiem jak w poz. 1, o dł. 2,4 m- 3m | szt. | 2
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 14
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 14 - AKCESORIA DO RESPIRATORA INFANT FLOV ADVANCE I SIPAP FIRMY VIASYS
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Maska nosowa | XL | szt. | 50
2. | Maska nosowa | S, M, L | szt. | 300
3. | Końcówka donosowa | S, M, L | szt. | 100
4. | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, ∅ wew. 10 mm, - odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej długości odcinka, - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m, - końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L, - odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m, - generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, paski zakończone usztywnianymi, karbowanymi końcami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki, - kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym. Przystosowany do nawilżacza F&P model MR 850 z końcówką w kształcie koniczynki i prostokąta – (w zależności od potrzeb) |  | szt. | 400
5. | Czepiec do terapii wymiennych do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu (NIV) umożliwiający zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami (HFOT) umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). Wykonany z jednego kawałka miękkiego materiału kompozytowego Fabrifoam® (chroniony patentem) o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapewniającego przepuszczalność powietrza, ograniczającego przesuwanie główki pacjenta dzięki wewnętrznej porowatej warstwie, a także o właściwościach wyciszających hałas pochodzący z otoczenia oraz zabezpieczających przed utratą ciepła i utrzymujących komfort termiczny, posiadający pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej, - z możliwością uzyskania bezpośredniego dostępu do ciemiączka i naczyń pacjenta Rozmiary: | - obwód głowy do 24 rozm. XXS - obwód głowy 24-28 cm, rozm.XS - obwód głowy 28-31 cm, rozm. S - obwód głowy 31-34cm, rozm. M - obwód głowy 34-38 cm, rozm. L - obwód głowy 38-42 cm, rozm. XL (w zależności od potrzeb) | szt. | 600
6. | Smoczek silikonowy dla wcześniaków |  | szt. | 50
7. | Filtr bakteryjny i tłumiący szum od przepływu gazów |  | szt. | 200
8. | Czujnik brzuszny oddechów |  | szt. | 100
9. | Komora nawilżacza F&P MR 850 i MR 730 z automatyczną regulacją poziomu wody o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu gromadzeniu kondensatu w obwodzie oddechowym, dren do podaży wody dł. 1,2 m |  | szt. | 700
10. | Jednorazowy układ oddechowy pacjenta do respiratora MUP-10 bez podgrzewania |  | szt. | 100
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 15
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 15 - AKCESORIA DO RESPIRATORA GALILEO GOLD FIRMY HAMILTON
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Czujnik przepływu pediatryczny (noworodkowy) | szt. | 3
2. | Czujnik przepływu dorośli/duże dzieci | szt. | 10
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 16
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 16 - AKCESORIA DO INKUBATORA OTWARTEGO SRN 10M
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Czujnik temperatury do inkubatora otwartego | szt. | 2
2. | Krążek (przylepiec) odblaskowy do czujnika temperatury- pakowany po 150szt. | op. | 5
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 17
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 17 - AKCESORIA NEONATOLOGICZNE
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Pediatryczny dwuświatłowy cewnik, wprowadzany metodą Seldingera, kontrastujący w rtg, poliuretanowy cewnik do jednoczesnego podawania lub przetaczania roztworów lub/i lekarstw, o śr. zew, oznaczniki odległości co cm od 4cm do końca dystalnego. Średnice proksymalnego i dystalnego światła są jednakowe: 2 x 20 G, z igłą do nakłucia 22G. | 3F/6 cm 3 F/10cm 3F/15cm (w zależności od potrzeb) | szt. | 100
2. | Łącznik służący do podłączenia małych trocarów do zastawek typu Heimlich |  | szt. | 50
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 18
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 18 - AKCESORIA DO LAKTATORA MEDELA SYMPHONY
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów Symphony, wielorazowy. Zestaw w składzie z konektorem zawierającym zdejmowalną silikonową membranę gwarantującą separację mediów, zdejmowalny lejek o kącie rozwarcie 105° zapobiegający uciskaniu przewodów mlecznych i umożliwiający rotację w zakresie 360°, silikonowym drenem o długości 114cm zakończony plastikowymi wtyczkami, nakładką na tłoki laktatora, butelką z PP o pojemności 150ml z wytłoczoną skalą co 10ml oraz zakrętką. Możliwość stosowania z zestawem wymiennych lejków w rozmiarach S (21mm), M(24mm), L(27mm), XL(30mm) i XXL(36mm); Opakowanie indywidualne, foliowe, zawierające informacje o dacie produkcji i numerze referencyjnym. Zestaw przeznaczony do wielokrotnej sterylizacjiKompatybilny z laktatorem medela Symphony | szt. | 40
2. | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów Symphony. Do użycia przez jedną dobę lub na 8 odciągnięć. Zestaw w składzie z konektorem ze zdejmowalnym lejkiem (dla łatwego dopasowania odpowiedniego rozmiaru lejka), drenem o długości 104cm i śr. 4mm połączonym z konektorem i nakładką na tłok; zdejmowalną membraną, okalającą krawędzie nakładki na tłok zapewniającą pełną szczelność po nałożeniu na tłok; możliwość stosowania lejków 24, 27 i 30mm. Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o dacie produkcji, dacie ważności, numer LOT i numerze referencyjnym. Zestaw mikrobiologicznie czysty lub sterylny;. Kompatybilny z laktatorem medela Symphony, | szt. | 200
3. | Butelka jednorazowa o pojemności 80ml, wykonana z polipropylenu, z nakrętką o standardowym gwincie wykonaną z polietylenu; z laserowo nadrukowaną skalą co 2 ml, od 6ml do 80ml; na butelce nadrukowana data ważności i numer LOT; mikrobiologicznie czysta; wyrób medyczny; opakowanie zbiorcze 40szt. | op. | 10
4. | Butelka jednorazowa o pojemności 80ml, wykonana z polipropylenu, z nakrętką o standardowym gwincie wykonaną z polietylenu; z laserowo nadrukowaną skalą co 2 ml, od 6ml do 80ml; na butelce nadrukowana data ważności i numer LOT; sterylna, pakowana indywidualnie; wyrób medyczny;opakowanie zbiorcze 100 szt. | szt. | 4000
5. | Butelka jednorazowa o pojemności 150ml, wykonana z polipropylenu, z nakrętką o standardowym gwincie wykonaną z polietylenu; z laserowo nadrukowaną skalą co 5 ml, od 10ml do 150ml; na butelce nadrukowana data ważności i numer LOT; sterylna, pakowana indywidualnie; wyrób medyczny; opakowanie zbiorcze 85szt. | szt. | 1530
6. | Smoczki standardowe - dla noworodków donoszonych, proste - bez przewężeń, o standardowym kształcie, z TPE – elastomeru termoplastycznego, bez lateksu, bez Bisphenolu A, z otworem odpowietrzającym, pakowane pojedynczo z nakrętką (nakrętka o wewnętrznej średnicy – 4 cm), nie poddawane sterylizacji tlenkiem etylenu, opakowanie kodowane kolorem, z trzema otworami – średnim wypływem pokarmu, o długości powierzchni użytkowej 3,5 cm, jednorazowe, mikrobiologicznie czyste; pakowane po 100sztuk | szt. | 500
7. | Smoczki dla wcześniaków, proste - bez przewężeń, o standardowym kształcie, z TPE – elastomeru termoplastycznego, bez lateksu, bez Bisphenolu A, z otworem odpowietrzającym, pakowane pojedynczo z nakrętką (nakrętka o wewnętrznej średnicy – 4 cm), nie poddawane sterylizacji tlenkiem etylenu, opakowanie kodowane kolorem, z jednym otworem – wolnym wypływem, o długości powierzchni użytkowej 3,5 cm, jednorazowe, mikrobiologicznie czyste, pakowane po 100sztuk | szt. | 100
8. | Nakładki ochronne, wykonane z miękkiego silikonu, perforowana końcówka, dostępne w rozm. S (16 mm), M(20mm) lub L (24mm) , pakowane po 50szt | szt. | 150
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 19
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 19 - SPRZĘT DO DRENAŻU OPŁUCNEJ U DZIECI I NOWORODKÓW
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Dren do drenażu opłucnej sztywny z kontrastującymi obrączkami w promieniach RTG, z proksymalną końcówką z nasadką LOCK, z metalowym trokarem z zaostrzoną końcówką | CH 8 CH 10 (w zależności od potrzeb) | szt. | 60
2. | Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu jamy opłucnej pediatryczny, posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę, wydzieloną wodną komorę regulacji poziomu siły ssania, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim i ujemnym ciśnieniem; zestaw o budowie kompaktowej o stabilnej podstawie; dren łączący zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną |  | zestaw | 20
3. | Kompletna taca do drenażu opłucnowego pediatryczna cewnik trocar do drenażu opłucnej dla neonatologii – 8 cm przeźroczysty sztywny z oznaczeniami kontrastującymi w rtg, oznaczniki co centymetr, dystalna końcówka lejkowata z bocznym otworem, proksymalna końcówka z nasadką Lock, nasadzany metalowy trokar z zaostrzoną końcówką proksymalna, końcówka z gryfem. Cewnik ssący i do drenażu-przezroczysty, dwukomorowy system z odpowietrzaczem, dystalna i proksymalna końcówka zakończona lejkowato komora ssąca z giętkiego PUR umożliwiającą poprzez ściśnięcie wytworzenie podciśnienia 150 mbar ,możliwość podłączenia do każdego urządzenia ssącego, poprzez oscylację dwóch wentyli lateksowych, możliwość monitorowania ciśnienia w opłucnej przy oddychaniu łącznik umożliwia podłączenie do drenu zarówno podwójnego zaworka jak i pojedynczego zaworka przy drenażu opłucnowym u noworodków |  | zestaw | 20
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 20
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 20 - SPRZĘT JEDNORAZOWY DO STANOWISKA DO RESUSCYTACJI NOWORODKÓW
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Układ oddechowy do resuscytacji noworodka przeznaczony do : Neopuff, Babypuff, Resuscitare, Panda ,Giraffe Star,Atom posiadający lub nie posiadający zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra. Układ składający się z : -ramię wdechowe niepodgrzewane dł. 1,2 lub 1,5 m - zastawka PEEP z zabezpieczeniem przed przypadkowym odkręceniem pokrętła regulatora ciśnienia końcowo-wydechowego oraz z podwójnie obrotową regulacją położenia przy zastawce - zatyczka uszczelniająca - łącznik umożliwiajacy dopasowanie do aparatu Resuscitare, Panda< Giraffe Star | szt. | 300
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 21
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 21 - SENSORY SPO2 DO PULSOKSYMETRÓW NELLCOR OXIMAX N-600X I PURITAN BENNET NPB-190
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Sensor SpO2 jednopacjentowy, OxiMax dla noworodków poniżej 3kg do pulsoksymetru Nellcor OxiMax N-600X i Puritan Bennet NPB-190, bezklejowy, z rzepem gąbkowym | szt. | 500
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 22
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 22 - PĘSETY ANATOMICZNE I NOŻYCZKI CHIRURGICZNE
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Pęseta anatomiczna typu Adson prosta, 12cm, ze stali, jednorazowa, sterylna | szt. | 600
2. | Pęseta anatomiczna standardowa prosta, 14cm, ze stali, jednorazowa, sterylna | szt. | 400
3. | Nożyczki chirurgiczne tępo tępe proste, 14,5cm, ze stali, jednorazowe, sterylne | szt. | 3000
4. | Pean jednorazowy metalowy prosty o dł. 14 cm | szt. | 1100
5. | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm, jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo, wykonane ze stali nierdzewnej martenzytycznej. Klasa IIa. Znak jednorazowości, umieszczony w sposób trwały i nie usuwalny, przynajmniej z jednej strony narzędzia oraz oznaczenie kolorem w części chwytnej, widoczny z obu stron | op. a'25 | 12
RAZEM
*wyroby jednorazowe wykonane z nierdzewnej matowionej stali dot. poz. od 1 do 4;
** sklasyfikowanie narzędzi jednorazowych w klasie IIa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ws. sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych dot. poz. od 1 do 4.
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 23
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 23 - MASKI DLA NOWORODKÓW DO RESUSCYTATORA
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Maska twarzowa okrągła do resuscytatora dla noworodków wykonana w całości ze 100% silikonu, do sterylizacji w autoklawie w 134°C . Łączniki 15mm/ 22mm | 0 1 2 (w zależności od potrzeby) | szt. | 50
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 24
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 24 - RESUSCYTATOR DLA NOWORODKÓW
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Resuscytator dla NOWORODKÓW worek wykonany ze 100% silikonu, o pojemności 250 ml- 280 ml z rezerwuarem tlenu, o pojemności 600ml z zastawką ograniczającą ciśnienie do 40mmHg,do sterylizacji w autoklawie w 134°C w całości (z wyłączeniem rezerwuaru tlenu) Całkowicie rozbieralny – wszystkie elementy worka dostępne jako części wymienne. | szt. | 20
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 25
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 25 - ZGŁĘBNIK PUR DOŻOŁĄDKOWEGO LUB DOJELITOWEGO
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Jałowy Zgłębnik z prowadnicą i wielofunkcyjnym łącznikiem oraz podziałką centymetrową przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, Wymienny co 42 dni (6 tygodni). Wykonany z miękkiego przezroczystego poliuretanu, ułatwiający dopasowywanie się zgłębnika do kształtu przewodu pokarmowego. Wolny od DEHP. 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Koniec dalszy zgłębnika wyposażony w dwa boczne otwory. (w zależności od potrzeb) | CH 6/60 cm CH 8/130cm lub CH 8/110cm CH 10/110 cm (w zależności od potrzeb) | szt. | 150
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 26
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 26 - CZUJNIKI DO POMIARU SPO2 I KABEL POŁĄCZENIOWY TECHNOLOGII MASSIMO DO INKUBATORA GIRAFFA
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Kabel połączeniowy aparat z czujnikiem dł. min. 3m technologii Masimo SET do inkubatora Giraffa. Kabel umozliwiający stosowanie czujników Masimo RD Set | szt. | 2
2. | Czujniki jednopacjentowe do pomiaru saturacji dla noworodków poniżej 3 kg wykonane technologią Masimo SET LNCS lub RD SET do inkubatora Giraffa, do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 80
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 27
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 27 - NAKŁUWACZE (NOŻYKI) DO POBIERANIA KRWI U NOWORODKÓW
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Nakłuwacz bezpieczny przyciskowy, automatyczny do pobierania krwi kapilarnej w celach diagnostycznych. Zabezpieczony przed ponownym użyciem, ostrze schowane, silikonowane ze stali nierdzewnej, szlifowane. Ostrze zabezpieczone karbowaną poszerzoną nasadką ochronną zapewniającą sterylność ostrza i umożliwiającą mocne uchwycenie w celu łatwego usunięcia poprzez odkręcenie. Nakłuwacz sterylizowany promieniami Gamma, pozostaje sterylny przez 5 lat od sterylizacji do momentu usunięcia osłonki zabezpieczającej. Po użyciu ostrze automatycznie chowa się do obudowy. | Typ ostrza – nożyk o szerokości 1,5 mm, głębokość nakłuci a 1,6 mm | op. = 200 szt. | 25
2. | Nakłuwacz bezpieczny przyciskowy, automatyczny do pobierania krwi kapilarnej w celach diagnostycznych. Jednorazowy o ergonomicznej budowie kształt zapewniający pewny chwyt. Zabezpieczony przed ponownym użyciem, ostrze schowane, silikonowane ze stali nierdzewnej, szlifowane. Ostrze zabezpieczone poszerzoną nasadką ochronną zapewniającą sterylność ostrza i umożliwiającą mocne uchwycenie w celu łatwego usunięcia poprzez odkręcenie. Nakłuwacz sterylizowany promieniami Gamma, pozostaje sterylny przez 5 lat od sterylizacji do momentu usunięcia osłonki zabezpieczającej. Po użyciu ostrze automatycznie chowa się do obudowy. | Typ ostrza – nożyk o szerokości 1,5 mm, głębokość nakłuci a 2 mm | op. = 200 szt. | 56
3. | Nakłuwacz bezpieczny przyciskowy, automatyczny do pobierania krwi kapilarnej w celach diagnostycznych. Jednorazowy o ergonomicznej budowie z płaskim przyciskiem z wyżłobieniami umożliwiającymi wygodne ułożenie palca oraz z dodatkowymi wypustkami bocznymi gwarantującymi pewny chwyt. Zabezpieczony przed ponownym użyciem, ostrze schowane, silikonowane ze stali nierdzewnej, szlifowane. Ostrze zabezpieczone poszerzoną nasadką ochronną zapewniającą sterylność ostrza i umożliwiającą mocne uchwycenie w celu łatwego usunięcia poprzez odkręcenie. Nakłuwacz sterylizowany promieniami Gamma, pozostaje sterylny przez 5 lat od sterylizacji do momentu usunięcia osłonki zabezpieczającej. Po użyciu ostrze automatycznie chowa się do obudowy. | Typ ostrza - igła trzypłaszczyznowa 23 G, głębokość nakłucia 2 mm | op. = 200 szt. | 850
Typ ostrza - igła trzypłaszczyznowa 29G, głębokość nakłucia 1,5 mm
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 28
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 28 - CZUJNIKI DO PULSOKSYMETRU KOMPATYBILNE Z NELLCOR N-395
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny, dla noworodków i dorosłych w kształcie litery L (op. a24 szt.)-. sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii. | < 3kg lub > 30kg | op. | 4
2. | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla dzieci, część klejąca w kształcie "8" (op. a 24 szt.) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez monitory pracujące w tej samej technologii lub czujnik jednopacjentowy do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. | 10kg - 50kg | op. | 5
3. | Czujnik wielorazowy typu klips z opaskami, niesterylny, dla dzieci | < 3kg lub 40kg | szt. | 4
4. | Czujnik wielorazowy typu klips z opaskami, niesterylny, dla dzieci | > 40kg | szt. | 4
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 29
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 29 - CZĘŚCI ZAMIENNE DO DEFIBRYLATORA AGILENT M4735A HEARTSTREAM XL
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Wielofunkcyjne, samoprzylepne elektrody defibrylacyjne dla dzieci i niemowląt poniżej 10kg. Pakowane jednostkowo parami. Op = 1 para | op. | 5
2. | Wielofunkcyjne, samoprzylepne elektrody defibrylacyjne dla pacjenta dorosłego i dziecka powyżej 10kg. Pakowane jednostkowo parami. Op. = 1 para | op. | 5
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 30
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 30 - LINIE INFUZYJNE DLA POMP - VOLUMAT MC AGILIA
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Zestaw do podawania płynów prostych do pompy objętościowej Fresenius Agilia długość 285 cm, wykonany z PCV oraz silikonu bez DEHP i lateksu. Posiadający filtr 15μm oraz obrotowy łącznik męski Luer Lock | zestaw | 500
2. | Zestaw do podawania krwi i preparatów krwiopochodnych do pompy objętościowej Fresenius Agilia długość 285 cm, wykonany z PCV oraz silikonu bez DEHP i lateksu. Posiadający filtr 200 μm oraz obrotowy łącznik męski Luer Lock | zestaw | 200
3. | Zestaw do żywienia pozajelitowego do pompy objętościowej Fresenius Agilia długość 285 cm wykonany z PCV oraz silikonu be DEPH i lateksu. Posiadający dwa filtry 15μm oraz 1,2μm antybakteryjny i eliminujący pęcherzyki powietrza. Obrotowy łącznik męski Luer Lock. | zestaw | 1500
4. | Zestaw kompatybilny z pompą objętościową Fressenius Agilia do leków światłoczułych bez PCV, o długości około 285 cm, z filtrem 15μm | zestaw | 1000
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 31
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 31 - USTNY CEWNIK DO PODAŻY CUROSURFU
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Cewnik do podawania surfaktantu metodą LISA o długości 20cm, średnicy zewnętrznej 2mm, wewnętrznej 0,8mm. Cewnik przeźroczysty, odporny na zaginanie. Musi posiadać znaczniki głębokości, końcówkę zagiętą pod kątem 30’ o stopniowanej miękkości minimalizującą ryzyko podrażnień - końcówka jest miękka, natomiast zakończenie końcówki bardzo miękkie. Cewnik kompatybilny z połączeniem Luer / Luer-Lock. | szt. | 60
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 32
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 32 - CZUJNIK TEMPERATURY PACJENTA DO INKUBATORA GIRAFFE FAMILII
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Czujnik temperatury pacjenta do inkubatora Giraffe Familii - wielorazowy | szt. | 10
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 33
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 33 - CZĘŚCI ZAMIENNE DO KARDIOMONITORA GOLDWAY G40
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Kabel główny EKG noworodek – kompatybilny z kardiomonitorem G40 Liczba odprowadzeń 3 |  | szt. | 2
2. | Końcówki EKG 3 – odprowadzenia noworodek. Kompatybilny z kardiomonitorem G40. Liczba odprowadzeń 3 (rodzaj zakończenia po stronie pacjenta: wtyk) |  | kpl. | 100
3. | Przewód NBP noworodek. Kompatybilny z kardiomonitorem G40. |  | szt. | 2
4. | Mankiet jednorazowy. Kompatybilny z kardiomonitorem G40. | 3-5.5 cm, 4-8cm, 6-11cm, 7-13cm, lub 3-6 cm, 4-8cm, 6-11cm, 7-13cm, lub 3,1-5,7cm, 4,3-8cm, 5,8-10,9cm 7,1-13,1cm (w zależności od potrzeb) | szt. | 50
5. | Przedłużacz SPO2. Kompatybilny z kardiomonitorem G40 długość kabla minimum 2,2 m (czujniki jednorazowe ze złączem DB9) |  | szt. | 2
RAZEM
Uwaga:
1) Asortyment z pozycji 1 oraz 2 tworzy komplet
2) Kabel główny posiada gniazdo na przewody typu DIN, przewody pacjenta powinny być jednorazowe, zakończone elektroda przylepną (dotyczy pozycji 1 i 2).
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 34
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 34 - AKCESORIA DO INKUBATORA CALEO FIRMY DRÄGER
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Przepust gumowy pojedynczy/mały | szt. | 20
2. | Przepust gumowy pojedynczy/duży | szt. | 20
3. | Uszczelka O-ring rury podłączeniowej doprowadzeń wody | szt. | 3
4. | Uszczelka otworu do żywienia | szt. | 1
5. | Materacyk | szt. | 2
6. | Korek nawilżacza Caleo | szt. | 20
7. | Filtr powietrza Caleo, a’20 szt. | op. | 2
8. | Cone Kegel -stożek, nr katalogowy 2M20542-02 lub równoważny | szt. | 60
9. | Dren doprowadzający wodę do inkubatora Caleo, jednorazowego użytku. 1 op.- 20 sztuk | op. | 5
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 35
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 35 - AKCESORIA DO RESPIRATORA BABYLOG 8000 FIRMY DRÄGER
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Neonatologiczny czujnik przepływu, kształt prosty, podlegający dezynfekcji i sterylizacji |  | szt. | 2
2. | Wkład do neonatologicznego czujnika przepływu Y kształtnego, podlegający dezynfekcji i sterylizacji, w 1 op. – 5 szt |  | op. | 20
3. | Kabel czujnika przepływu łączący Dragerowskie czujniki przepływu z Babylog 8000 |  | szt. | 3
4. | Jednorazowy, niskoszumowy łącznik nosowy CPAP, w 1 op. 20 szt. Rozmiar S, M, L wg potrzeb zamawiającego |  | op. | 6
5. | Maski noworodkowe, silikonowe kompatybilne z łącznikiem nosowym CPAP, a’10 szt. | S (small) M (medium) L (large) | op. | 30
6. | Jednorazowe czapeczki Baby Flow, wykonane z 95% oraz z 5% elastanu, w 1 op. – 5 szt | XS, S, M, L, XL, XXL | op. | 50
7. | Nebulizator do Babylog 8000 z szybkozłączem |  | szt. | 10
8. | Kaniula BabyFlow jednorazowego użytku, noworodkowe, silikonowe kompatybilne z łącznikiem nosowym CPAP a’10 szt. | XS, S, M, L, XL | op. | 20
9. | Czujnik temperatury/ przepływu do Fisher&Paykel MR 850, do wszystkich układów oddechowych, dł. 1,5m |  | szt. | 5
10. | Płucko testowe NeoTestLung, noworodkowe, bez lateksu, wielorazowe |  | szt. | 20
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 36
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 36 - AKCESORIA DO PULSOKSYMETRU INFINITY DELTA FIRMY DRÄGER II
Lp | Nazwa towaru | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Mankiet NIPC jednorazowego użytku dla noworodków do monitora Infinity Delta firmy Dräger, w 1 op – 10 szt. | Rozmiar 1, 2, 3, 4, 5 (w zależności od potrzeb Zamawiającego) | op. | 40
2. | Mankiet NIPC jednorazowego użytku dla dzieci i dorosłych, bez lateksu, złącze tzw. Łamane (tulipanowe) z możliwością podłączenia adaptera do monitora Infinity Delta firmy Dräger, w 1 op – 10 szt. | XS 12-19 cm S 17-25 cm M 23-33 cm L 31-40 cm (w zależności od potrzeb Zamawiającego) | op. | 8
3. | Przewód pośredni SpO2, typ NELCOR, moduł Multimed, plus/plus OR długość 3m Nr katalogowy: MS 17330 lub równoważny |  | szt. | 6
4. | Czujnik SpO2 Masimo LNCS DCIP, na palec, wielokrotnego użytku, dla dzieci Nr katalogowy: MP 00795 lub równoważny |  | szt. | 2
5. | Czujnik temperatury, wielokrotnego użytku dla dzieci, złącze 7-pinowe, długość 1,5 m Nr katalogowy: 4329848 lub równoważne |  | szt. | 5
6. | Dren NIPC, dla noworodków, długość 2,4 m lub 2,5 m, kompatybilny z monitorem INFINITY DELTA Dräger, Nr katalogowy: 2870298 lub równoważne |  | szt. | 2
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 37
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 37 - AKCESORIA DO INKUBATORA ZAMKNIĘTEGO GIRAFFE FIRMY GE HEALTHCARE
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Duży pierścień uszczelniający centralnego wlotu przewodów | szt. | 1
2. | Mały pierścień uszczelniający centralnego wlotu przewodów | szt. | 2
3. | Pojemnik nawilżacza | szt. | 1
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 38
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 38 - JEDNORAZOWE BUTELKI I SMOCZKI DLA NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Sterylna, jednorazowego użytku butelka z PP (polipropylen) z gwintem i nakrętką, o pojemności 80ml, czytelna, w intensywnym czerwonym kolorze, nieścieralna skala z podziałką od 15 ml, co 5 ml, pole do wpisania indywidualnych oznaczeń, małe, higieniczne opakowanie zbiorcze 24 szt. Kompatybilna z nakrętkami wszystkich smoczków szpitalnych standard | szt. | 1008
2. | Sterylna, jednorazowego użytku butelka z PP (polipropylen) z gwintem i nakrętką, o pojemności 140 ml, czytelna, w intensywnym czerwonym kolorze, nieścieralna skala z podziałką od 20 ml, co 5 ml, pole do wpisania indywidualnych oznaczeń, pakowana zbiorczo po 15 szt w opakowaniu wielokrotnego otwarcia na strunę lub taśmę. Kompatybilna z nakrętkami wszystkich smoczków szpitalnych standard | szt. | 1500
3. | Sterylny smoczek jednorazowego użytku, wykonany naturalnego, miękkiego lateksu, przeznaczony do karmienia noworodków przedwcześnie urodzonych o wadze powyzej 1750 g i donoszonych , z nakrętką w kolorze żółtym, rozmiar 1 ( 0-6 miesiąca), profilowany - łagodne ścięcie na język, owalna lekko spłaszczona główka smoczka, zwężenie w miejscu fizjologicznego stykania się szczęk na linii dziąseł, szerokie oparcie dla warg. Mały otwór przepływowy umieszczony w miękkiej strefie uwypuklenia, jednootworowy. Antykolkowy, zewnętrzny system odpowietrzania. Z nakrętką, kolorem oznaczającą wielkość przepływu, kompatybilny z butelkami i gotowymi mieszankami mlecznymi RTF wszystkich firm | szt. | 100
4. | Sterylny smoczek, jednorazowy dla noworodków przedwcześnie urodzonych o niskiej wadze urodzeniowej , wykonany z elastycznego, miękkiego, naturalnego lateksu, jednorodna część wewnątrzustna, okrągły- prosty kształt, szerokie oparcie dla warg, z nakrętką w kolorze czerwonym. Mniejsza wielkość smoczka. Otwór przepływowy umieszczony w szczycie smoczka. Antykolkowy, zewnętrzny system odpowietrzania. Z nakrętką czerwoną, kompatybilny z butelkami i gotowymi mieszankami mlecznymi RTF wszystkich firm. Sterylnie zapakowany pojedynczo folia-papier, gwarantujący jednorazowe użycie i najwyższy standard higieny. Producent Mapa GmbH | szt. | 100
5. | Sterylny, smoczej, jednorazowy, 3-przepływowy, wykonany z naturalnego, miękkiego lateksu, jednorodna część wewnątrzustna, okrągły- prosty kształt, z szerokim oparciem dla warg , z nakrętką w kolorze białym, rozmiar 1 ( 0-6 miesiąca), dla noworodków przedwcześnie urodzonych o wadze powyzej 1750 g i donoszonych, otwór przepływowy umieszczony w szczycie smoczka, umożliwia różne prędkości przepływu w zależnosci od konsystencji pokarmów i/lub gotowości dziecka, kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi wszystkich firm i butelkami szpitalnymi standard | szt. | 100
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 39
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 39 - OPRZYRZĄDOWANIE DO POMPY ALARIS GW 800
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Zestaw przeźroczysty do pomp infuzyjnych objetościowych ALARIS GW z wbudowanym w linię zaworem anti-syphon, kompatybilny z niniesza pompą. Produkt jrdnorazowego użycia, sterylny, pozbawiony lateksu i DEHP. | szt. | 100
2. | Zestaw do przetaczania krwi do pomp objetościowych ALARIS GW, kompatybilny z niniesza pompą. Produkt jrdnorazowego użycia, sterylny, pozbawiony lateksu i DEHP. | szt. | 100
3. | Zestaw bursztynowy do podawania leków światłoczułych do pomp infuzyjnych objetościowych ALARIS GW z wbudowanym w linię zaworem anti-syphon, kompatybilny z niniesza pompą. Produkt jrdnorazowego użycia, sterylny, pozbawiony lateksu i DEHP. | szt. | 300
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 40
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 40 - UKŁAD ODDECHOWY DO RESPIRATORA HAMILTON-C1 NEO DLA OITD
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Zestaw do wentylacji noworodków, jednorazowego użytku, 150 cm, dwururowy, niepodgrzewany, z zastawką wydechową . Uklad oddechowy o gładkim przekroju, z materiału poliolefiny. W zestawie z przewodem ciśnienia w kolorze niebieskim i czujnikiem przepływu neonatologicznym. Numer referencyjny 260170 lub równoważny. Opakowanie 20 szt. | op. | 5
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 41
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 41 - SMOCZKI I OSŁONY BRODAWEK NUK
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Sterylna osłonka brodawek sutkowych, wykonana z cienkiego, strukturalnego silikonu, wspomagająca technikę ssania, doraźnie, w leczeniu stanów zapalnych okolicy brodawki sutkowej, redukuje bolesność, wyprofilowana, z trzypunktową, sercowatą otoczką, gwarantującą doskonałe umocowanie na piersi, pakowana po 1 szt rozmiar M. Produkt nie jest jednorazowy, Mapa GmbH NUK. 1op.- 40 sztuk | op. | 10
2. | Sterylna osłonka brodawek sutkowych, wykonana z cienkiego, strukturalnego silikonu, wspomagająca technikę ssania, doraźnie, w leczeniu stanów zapalnych okolicy brodawki sutkowej, redukuje bolesność, wyprofilowana, z trzypunktową, sercowatą otoczką, gwarantującą doskonałe umocowanie na piersi, pakowana po 1 szt rozmiar L. Produkt nie jest jednorazowy, Mapa GmbH NUK. 1op.- 40 sztuk | op. | 10
3 | Sterylny, anatomiczny, lateksowy, uszczelniający do CEPA, InfantFlow smoczek, do stymulacji odruchu ssania dla wcześniaków o masie ciała poniżej 1.750g, z systemem aktywnego odpowietrzania, zintegrowana, wyprofilowana tarczka, zapobiegająca odleżynom w okolicy warg, nosa i brody, prawidłowo utrzymujący się w jamie ustnej, z otworami w tarczce umożliwiającymi wprowadzenie sondy, pakowany pojedynczo , Mapa GmbH NUK. 1op.- 40 sztuk | op. | 10
4 | Sterylny, anatomiczny, lateksowy smoczek terapeutyczny, uszczelniający GENIUS, rozmiar 0 (dla niemowląt w przedziale 1500g - 2500g masy urodzeniowej ), z systemem aktywnego odpowietrzania, zintegrowana, wyprofilowana tarczka, zapobiegająca odleżynom w okolicy warg, nosa i brody, prawidłowo utrzymujący się w jamie ustnej, z otworami w tarczce umożliwiającymi wprowadzenie sondy, pakowany pojedynczo . Producent Mapa GmbH NUK . 1op.- 100 sztuk | op. | 5
5 | Sterylny, anatomiczny, silikonowy ( nieco twardszy niż lateks) smoczek terapeutyczny, uszczelniający GENIUS, rozmiar 0 (dla wcześniaków i noworodków donoszonych w przedziale 1750g - 2500g masy urodzeniowej ), z systemem aktywnego odpowietrzania, zintegrowana, wyprofilowana tarczka, zapobiegająca odleżynom w okolicy warg, nosa i brody, prawidłowo utrzymujący się w jamie ustnej, z otworami w tarczce umożliwiającymi wprowadzenie sondy, pakowany pojedynczo . Producent Mapa GmbH NUK . 1op.- 100 sztuk | op. | 5
6 | Sterylny, anatomiczny, lateksowy smoczek uspokajający, uszczelniający GENIUS, dla noworodków o wadze powyzej 2500g i niemowląt, rozmiar 1 od 0-6 m-ca, z systemem aktywnego odpowietrzania, zintegrowana, wyprofilowana tarczka, zapobiegająca odleżynom w okolicy warg, nosa i brody, prawidłowo utrzymujący się w jamie ustnej, z otworami w tarczce umożliwiającymi wprowadzenie sondy, pakowany pojedynczo . Producent Mapa GmbH NUK . 1op.- 100 sztuk | op. | 5
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 42
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 42 - PROBÓWKI I KAPILARY DO GAZOMETRII DLA OAIIT
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Strzykawka do gazometrii z suchą heparyną litową zbalansowaną jonami wapnia, o pojemności do 1ml, strzykawka zabezpieczona zatyczką uniemożliwiającą dostęp powietrza do krwi, wewnętrzna średnica strzykawki na całej długości nie może być mniejsza niż 10mm, możliwość odłamania tłoka. | op.= 50 szt. | 650
2. | Kapilary do gazometrii z tworzywa sztucznego PET z heparyną litową zbalansowaną jonami wapnia o pojemności 100ul, średnicy 2,05mm i długości 100mm, zatyczki z dwustronnym spłaszczeniem na górze i dole, zapewniający wygodny uchwyt i zapobiegające odtoczeniu się odłożonej na blat kapilary z założonymi zatyczkami, mieszadełka do kapilar. Zestaw zawierający kapilary w ilości 250sztuk, 500 zatyczek oraz 250 sztyftów mieszających. | zestaw | 50
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 43
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 43 - WKŁAD JEDNORAZOWY DO SSAKA MEDELA
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Wkład jednorazowy do ssaka Medela o pojemności 2,5 l . Dwa uchwyty przy wkładzie ułatwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne. Wkłady powinny posiadać zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzielin do pacjenta oraz zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzelewowe – filtr hydrofobowy i antybakteryjny. Istnieje możliwość połączenia szeregowego pozwalającego na powiększenie pojemności. Opakowanie - 40 szt. | op. | 300
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 44
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 44 - ŁYŻKI DO WIDEOLARNGOSKOPU IS3-L OAIIT
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Jednorazowa łyżka kompatybilna z wideolaryngoskopu iS3-L firmy Insighters rozm S, M, L w zależności od potrzeb | szt. | 1500
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 45
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 45 - WYROBY MEDYCZNE DO RESPIRATORÓW TRANSPORTOWYCH P310NPL
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Obwód oddechowy jednorazowy z wewnętrzną linią monitorowania ciśnienia lub z linią monitorowania umieszczoną na zewnątrz wzdłuż rury z zastawką pacjenta kompatybilny z respiratorem transportowym ParaPAC+ P310NPL | kpl.= 10 szt | 60
2. | Obwód CPAP jednorazowy z maską twarzową, rozmiar mały, średni i duży (dla dorosłych) lub dwa rozmiary średni/duży i mały kompatybilny z respiratorem transportowym ParaPAC+ P310NPL | kpl.= 6 szt | 60
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 46
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 46 - WYROBY MEDYCZNE DO URZĄDZENIA AIRVO2 PRODUCENTA FISHER&PAYKEL HEALTHCARE
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Kaniula donosowa dla dorosłych rozm. S, M, L kompatybilna z z urządzeniem Airvo2 produkcji Fisher&Paykel Healthcare z asymetryczną budową wypustek donosowych | szt. op. a' 20 szt | 50
2. | Kaniula donosowa dla dzieci z plasterkami hydrokoloidowymi z rzepem, kompatybilna z z urządzeniem Airvo2 produkcji Fisher&Paykel Healthcare | szt. op. a' 20 szt | 2
3. | Rurka do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej zawierającej ogrzane powietrze otaczającej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia się skroplin. Rurka z wbudowanym czujnikami temperatury i czujnikiem przepływu. Kompatyblina z nawilżaczam serii Airvo2. Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną. Połączenie z częścią kontaktującą się z pacjentem poprzez charakrerystyczne kliknięcie. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych – kaniule Opriflow jak i z interfejsami dla niemowląt i dzieci – Optiflow Junior. Układ dodatkowo wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie go do pościeli lub odzieży pacjenta. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody. Podłączenie komory do nawilżacza za po mocą adaptera będącego w komplecie układu. - kompatybilność potwierdzona przez producenta. Zestaw rurka i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. | op a' 10 szt. | 30
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 47
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 47 - WYROBY MEDYCZNE DO NAWILŻACZEM MR850 PRODUCENTA FISHER&PAYKEL HEALTHCARE
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Podwójnie podgrzewany układ oddechowy z technologią ograniczającą gromadzenie się kondensatu, przepuszczającą parę wodną dla dorosłych z komorą automatycznego pobierania wody oraz niezależnym filtrem o podwójnych ściankach do zastosowania w porcie wydechowym respiratora. Wcięcie „V” z zatrzaskiem w ramieniu wdechowym, zapewniające ułożenie czujnika temperatury i przepływu w prawidłowej orientacji w strumieniu przepływających gazów. Długość układu 150 cm. Każdy zestaw pacjenta znajduje się w jednym opakowaniu. Układ kompatybilny z nawilżaczem MR850 produkcji Fisher&Paykel Healthcare. | kpl=10 szt. | 50
2. | Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Każda złącze w oddzielnym opakowaniu. Sprzęt kompatybilny z nawilżaczem MR850 produkcji Fisher&Paykel Healthcare. | kpl=20 szt. | 1
3. | Filtr powietrza do urządzenia Airvo2 produkcji Fisher&Paykel Healthcare | op = 2 szt. | 200
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 48
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 48 - AKCESORIA DO URZĄDZENIA GRZEWCZO-CHŁODZĄCEGO BLANKETROL III
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Materac wodny jednopacjentowy dla niemowląt/noworodków (wym. 31,8 cm x 45,7cm). Nielimitowany czas użycia okryć u jednego pacjenta. Do każdego materacyka Zamawiający wymaga czujnik temperatury rektalny/ przełykowy jednorazowy. Materac i czujnik kompatybilny z urządzeniem grzewczo chłodzącym Blanketrol III, posiadanym przez Zamawiającego, zgodnie z jego instrukcją obsługi. | zestaw | 20
2. | Przewód przedłużający dla czujników temp. jednorazowych kompatybilny z urządzeniem grzewczo chłodzącym Blanketrol III, posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 1
3. | Czujniki temperatury rektalny/przełykowy, jednorazowe, kompatybilne z urządzeniem grzewczo chłodzącym Blanketrol III, posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 20
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 49
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 49 - AKCESORIA DO RESPIRATORA HAMILTON-H900
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Układ pacjenta dla noworodków do nawilżacza Hamilton-H900. Kompletny zestaw z komorą na wodę samo napełniającą się. Grzałka i czujniki temperatury wbudowane w strukturę rury. Łącznik kątowy w zestawie. Długość rur min. 1,90 m. Opakowanie zbiorcze 15 szt. | op. | 3
2. | Układ pacjenta dla dzieci i dorosłych do nawilżacza Hamilton-H900. Kompletny zestaw z komorą na wodę samo napełniającą się. Grzałka i czujniki temperatury wbudowane w strukturę rury. Łącznik kątowy w zestawie. Długość rur min. 1,90 m. Opakowanie zbiorcze 15 szt. | op. | 3
3. | Czujnik przepływu jednorazowy dla noworodków do respiratorów Hamilton Medical. Atestowany przez producent arespiratorów. W komplecie adapter kalibracyjny. | szt. | 45
4. | Czujnik przepływu jednorazowy dla dzieci do respiratorów hamilton Medical. Średnice czujnika: 15 mm od strony respiratora i 22 w kierunku pacjenta, bez zastosowania dodatkowych łączników, adapterów w trakcie wentylacji. Atestowany przez producenta respiratorów. W komplecie adapter kalibracyjny | szt. | 45
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 50
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 50 - AKCESORIA DO RESPIRATORA SERVO
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora noworodkowego. Ramię wdechowe podgrzewane, w zestawie komora nawilżacza | szt. | 50
2. | Usztywniony układ oddechowy z podwójnym grzaniem rekomendowany do pracy w trybie HFOV do respiratora Servo 15 mm | szt. | 50
3. | Czujnik przepływu – sensor typu Y noworodkowy jednokrotnego użytku do układu oddechowego HFO posiadanego przez Zamawiającego. Opakowanie= 5 szt. | szt. | 50
4. | Miniflow - adapter przyłącza pacjenta do respiratorów | szt. | 50
5. | Jednorazowa końcóka donosowa rozmiar XS | szt. | 30
6. | Jednorazowa końcóka donosowa rozmiar S | szt. | 30
7. | Jednorazowa końcóka donosowa rozmiar M | szt. | 30
8. | Jednorazowa końcóka donosowa rozmiar L | szt. | 30
9. | Jednorazowa końcóka donosowa rozmiar XL | szt. | 30
10. | Jednorazowa maska neonatologiczna rozmiar S | szt. | 30
11. | Jednorazowa maska neonatologiczna rozmiar M | szt. | 30
12. | Jednorazowa maska neonatologiczna rozmiar L | szt. | 30
13. | Jednorazowa maska neonatologiczna rozmiar XL | szt. | 30
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 51
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 51 - CZUJNIKI DO PLATFORMY MONITORUJĄCEJ ROOT MASIMO
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Czujnik do oksymetrii regionalnej w technologii Masimo O3, pediatryczny, niemowlęcy < 40 kg, opak. 20 szt | op. | 1
2. | Czujnik do oksymetrii regionalnej w technologii Masimo O3, noworodkowy niemowlęcy < 10 kg, opak. 20 szt. | op. | 1
3. | Czujniki do pomiaru funkcji mózgu w technologii SEDLine typu RD pediatryczne, lub dorosły do wyboru przez zamawiajacego. opak. 25 szt. | op. | 1
4. | Czujnik w technologii Masimo RD rainbow Lite SET-1 Neo, pomiar SpO2, Ori, opak. 10 szt | op. | 1
5. | Czujnik w technologii Masimo RD rainbow SET-2 Neo, pomiar SpO2, SpHb, SpMET, PVI, opak. 10 szt | op. | 1
6. | Czujnik w technologii Masimo RD SET TRAUMA Newborn Neo czujnik dla noworodków, niemowląt i dzieci, waga< 3 kg, przestawia urządzenia na najwyższą czułość, czujnik do resuscytacji, czujnik z żółtą wtyczką opak 20szt. | op. | 1
7. | Czujnik w technologii Masimo RD SET DCIP, typu klips na palec 10-50 kg, wielorazowy | szt. | 1
8. | Czujnik w technologii Masimo Rainbow RD LNCSII Rnbw DCIP 8λ SPCO,Pdt Snsr, czujnik klips dla dzieci 10-50 kg. Dotyczy monitorowania SpCO. | szt. | 1
9. | Elektrody do pomiaru ANI - analgesia nocyception index. (op-10szt) | op. | 1
10. | kabel typu RD do pulsoksymetru Radical 7 w technologii Masimo Set umożliwiający pomiar zaawansowanych parametrów Rainbow | szt. | 1
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 52
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 52 - AKCESORIA NEONATOLOGICZNE II
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | NeoBar - Stabilizator rurki intubacyjnej, rozmiar mini (5 szt w 1 opak.) | op. | 2
2. | NeoBar - Stabilizator rurki intubacyjnej, rozmiar Ultra (5 szt w 1 opak.) | op. | 2
3. | NeoBar - Stabilizator rurki intubacyjnej, rozmiar Micro, pakowanie 5 szt. NeoBar Endotracheal Tube Holder Micro (5 szt w 1 opak.) | op. | 2
4. | NeoBar - Stabilizator rurki intubacyjnej, rozmiar Small, (5 szt w 1 opak.) | op. | 2
5. | NeoBar - Stabilizator rurki intubacyjnej, rozmiar Large, (5 szt w 1 opak.) | op. | 2
6. | NeoBar - Stabilizator rurki intubacyjnej, rozmiar XLarge (5 szt w 1 opak.) | op. | 2
7. | Stabilizator rurki intubacyjnej, rozmiar Macro ( 5 szt. / opak.) | op. | 2
8. | NeoBar - Stabilizator rurki intubacyjnej, rozmiar Jambo ( 5 szt. / opak.) | op. | 2
9. | Radioculent NeoLead - elektrody EKG dla wcześniaków, przezierne okrągłe, średnica 26 mm Powierzchnia adhezyjna hydrokoloidowa i hydrożelowa z możliwościa stosowania do 5-7 dni. Elektrody EKG dla wcześniaków: - samoprzylepne, - radioprzepuszczalne, - barwne oznakowanie przewodów zgodne ze standardem AAMI lub IEC zakończone złączem DIN - mocowanie do skóry za pomocą przylepca hydrożelowego z hydrokoloidową otoczką gwarantujące utrzymanie się elektrody min 5 -7 dni - pakowane oddzielnie - nie zawierają DEHP i lateksu - w dwóch rozmiarach – średnica | szt. | 50
10. | NeoLeads - elektrody EKG dla wcześniaków i noworodków, przezierne, rozmiar micro ( 25 x 10 mm ) Powierzchnia adhezyjna hydrokoloidowa i hydrożelowa z możliwościa stosowania do 5-7 dni. Elektrody EKG dla wcześniaków i noworodków: - samoprzylepne, - radioprzepuszczalne, - barwne oznakowanie przewodów zgodne ze standardem AAMI lub IEC zakończone złączem DIN, - mocowanie do skóry za pomocą przylepca hydrożelowego z hydrokoloidową otoczką gwarantujące utrzymanie się elektrody min 5 -7 dni, - pakowane oddzielnie, - nie zawierają DEHP i lateksu, - rozmiar 25 x 10 mm. | szt. | 50
11. | Plastry do mocowania cewnika pępowinowego, posiadające powierzchnie mocująca do skóry wykonaną z plastra hydrokoloidowego oraz skrzydełko przezroczyste z dodatkową powierzchnią adhezyjną do umocowania kaniul w pozycji horyzontalnej z możliwością wielokrotnego przyklejania. Długość powierzchni hydrokoloidowej około 47 mm, skrzydełko zakończone znacznikiem granatowym o długości około 5mm. Produkt niesterylny Hold-a-Line Catheter & Tubing Holder rozmiar Standard (40 szt. w 1opak.) | op. | 3
12. | Plastry do mocowania cewników pępowinowych (tętniczych i żylnych), posiadające powierzchnie mocująca do skóry wykonaną z plastra hydrokoloidowego oraz skrzydełka przezroczyste z dodatkową powierzchnią adhezyjną do umocowania kaniul w pozycji wertykalnej z możliwością wielokrotnego przyklejania. Produkt niesterylny. NeoBridge Umbilical Catheter Holder rozmiar Micro(20 szt. w 1 opak.) | op. | 3
13. | Plastry do mocowania cewników pępowinowych (tętniczych i żylnych), posiadające powierzchnie mocująca do skóry wykonaną z plastra hydrokoloidowego oraz skrzydełka przezroczyste z dodatkową powierzchnią adhezyjną do umocowania kaniul w pozycji wertykalnej z możliwością wielokrotnego przyklejania. Produkt niesterylny. NeoBridge Umbilical Catheter Holder rozmiar Small (20 szt. w 1 opak. | op. | 3
14. | Plastry do mocowania cewników pępowinowych (tętniczych i żylnych), posiadające powierzchnie mocująca do skóry wykonaną z plastra hydrokoloidowego oraz skrzydełka przezroczyste z dodatkową powierzchnią adhezyjną do umocowania kaniul w pozycji wertykalnej z możliwością wielokrotnego przyklejania. Produkt niesterylny. NeoBridge Umbilical Catheter Holder rozmiar Large (20 szt. w 1 opak.) | op. | 3
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 53
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej, BZP.38.382-16.23
PAKIET NR 53 - AKCESORIA DO KARDIOMONITORA PHILIPS EFFICIA CM 150
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Kod UDI dla wyrobu medycznego (lub inny np EAN). W przypadku braku wpisać: nie dotyczy | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Jednorazowe mankiety neonatologiczne NIBP wykonane z miękkiego, niepowodującego podrażnień materiału na rzep. Mankiet jednożyłowy. Połączenie z kablem przedłużającym typu „clip-twist”. Mankiet kompatybilny z przewodem M1596/7C. Obwód: 4,3-8cm. Szerokość mankietu: 3,2cm. Mankiet biały z widocznymi niebieskimi oznaczeniami. Na zewnętrznej powierzchni mankietu widoczne: nr ref produktu, producent, obwód, rozmiar-2 oraz graficzny symbol odpowiadający rozmiarowi. | szt. | 20
2. | Jednorazowe mankiety neonatologiczne NIBP wykonane z miękkiego, niepowodującego podrażnień materiału na rzep. Mankiet jednożyłowy. Połączenie z kablem przedłużającym typu „clip-twist”. Mankiet kompatybilny z przewodem M1596/7C. Obwód: 5,8-10,9cm. Szerokość mankietu: 4,2cm. Mankiet biały z widocznymi zielonymi oznaczeniami. Na zewnętrznej powierzchni mankietu widoczne: nr ref produktu, producent, obwód, rozmiar-3 oraz graficzny symbol odpowiadający rozmiarowi. | szt. | 30
3. | Jednorazowe mankiety neonatologiczne NIBP wykonane z miękkiego, niepowodującego podrażnień materiału na rzep. Mankiet jednożyłowy. Połączenie z kablem przedłużającym typu „clip-twist”. Mankiet kompatybilny z przewodem M1596/7C. Obwód: 7,1-13,1cm. Szerokość mankietu: 5,1cm. Mankiet biały z widocznymi granatowymi oznaczeniami. Na zewnętrznej powierzchni mankietu widoczne: nr ref produktu, producent, obwód, rozmiar-4 oraz graficzny symbol odpowiadający rozmiarowi. | szt. | 40
4. | Jednorazowe mankiety neonatologiczne NIBP wykonane z miękkiego, niepowodującego podrażnień materiału na rzep. Mankiet jednożyłowy. Połączenie z kablem przedłużającym typu „clip-twist”. Mankiet kompatybilny z przewodem M1596/7C. Obwód: 10-15cm. Szerokość mankietu: 6,2cm. Mankiet biały z widocznymi granatowymi oznaczeniami. Na zewnętrznej powierzchni mankietu widoczne: nr ref produktu, producent, obwód, rozmiar-4 oraz graficzny symbol odpowiadający rozmiarowi. | szt. | 30
5. | Wielorazowy przewód połączeniowy pomiędzy neonatologicznymi jednorazowymi mankietami NIBP, a kardiomonitorem. Długość 1,5m. | szt. | 2
6. | Jednopacjentowe, trój-odprowadzeniowe kable EKG zintegrowane z elektrodami dla pacjenta neonatologicznego. Kable kompatybilne z przewodem połączeniowym M1669A. Kable z tradycyjnym kodowaniem kolorystycznym. Długość kabli od elektrod do wtyku- 46cm. Elektroda wykonana z atraumatycznej, niepodrażniającej skóry dziecka miękkiej włókniny. Od strony lepnej żel stały przewodzący. Rozmiar elektrod: 22mmx22mm. Pakowane pojedynczo. | szt. | 100
7. | Wielorazowy kabel zbiorczy EKG, 3-odprowadzeniowy. Kompatybilny z trój-odprowadzeniowymi, jednopacjentowymi kablami neonatologicznymi EKG, zintegrowanymi z elektrodami. Długość 2,7m. Gniazdo 12 PIN. | szt. | 2
8. | Samodzielne, jednorazowe elektrody monitorowania zapisu EKG. Przeznaczone dla dzieci i niemowląt. Elektrody wykonane z miękkiej, niepodrażniającej skóry włókniny. Od strony lepnej żel stały, przewodzący, repozycjonowalny. Rozmiar elektrod: 22mmx22mm. Złącze typu zatrzask. | szt. | 100
9. | Jednopacjentowe czujniki pomiaru temperatury z powierzchni skóry w postaci samoprzylepnego kołeczka. | szt. | 100
10. | Wielorazowy kabel, adapter Masimo RD Set R25-12. 25 – PIN. Adapter łączy kardiomonitor z czujnikiem SpO2 Masio | szt. | 4
11. | Papier rejestrujący, chemo-termoczuły 5,8mm x 30,5m. Papier do kardiomoitorów Vital/Sure Sings. Pakowane po 5 rolek. | op. | 6
RAZEM
Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2023r. |  |  |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy