**Odpowiedzi na pytania:**

**Zadanie 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zadanie 1, pozycja 4**

Czy Zamawiający oczekuje kaczki jednorazowej czy wielorazowej?

**Odpowiedź:**

Jednorazowej.

**Zadanie 1, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

**Tak,**

**Zadanie 1, pozycja 6**

Prosimy o doprecyzowanie ile stuk w opakowaniu Zamawiający miał na myśli?

**Odpowiedź:**

Po 100 szt,

**Zadanie 1, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zadanie 1, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zadanie 1, pozycja 8**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania elastycznej opaski do uciskania żyły przy pobieraniu krwi dostępnej w minimum 2 kolorach, np. z przeznaczeniem jednego z kolorów dla pacjentów seropozytywnych?

**Odpowiedź:**

**Tak.**

**Zadanie 1, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści stazy jednorazowe w rolce wykonane z rozciągliwego paska TPE, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zadanie 1, pozycja 8**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania elastycznej opaski do uciskania żyły z fabrycznie nadrukowaną (nie naklejoną) instrukcją użycia?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zadanie 1, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’300szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zadanie 1, pozycja 14**

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego?

**Odpowiedź:**

Tak.

Czy zamawiający dopuści papier Papier do USG MITSUBISHI K61 B110mm x 20m Durico do videoprintera  
ADrianna Goj-Stompor

**Odpowiedź:**

Tak.