## Zad. 1 +dzierżawa
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/118/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1: Dostawy materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatu do operacji witrektomii tylnego odcinka oka i zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | JEDNORAZOWY ZESTAW MATERIAŁÓW DO ZABIEGÓW WITREKTOMII KOMPATYBILNY Z APARATEM- DO WYKONANIA PROCEDURY WITREKTOMII 23G 1. zestaw z kasetą kompatybilny z aparatem do witrektomii 23G w składzie: kaseta 1 szt.; witrektom min 10 000 cięć/min 1 szt.; oświetlacz prosty szerokokątny 23 Ga 1 szt.; linia ekstruzyjna 1 szt;. trokary 23Ga z zaworkami 3 szt.; kaniula infuzyjna 4mm 1 szt.; worek na panel przedni 1 szt.; worek odpływowy 1 szt.; 3-drożny zawór odcinający 1 szt.; zestaw do kroplówki 1 szt.; strzykawka 20ml 1 szt. 2. kaniula 27G 2szt 3. obłożenie stolika instrumentarium, które jest jednocześnie opakowaniem pakietu 1 szt 4. serweta 140x140 1szt 5. obłożenie pacjenta z 2 workami odpływowymi 140x160cm 6. osłonka na oko 1szt 7. kieliszek 120ml 1szt 8. zestaw sączków odprowadzających płyn do worka 1 zestaw 9. fartuch pakiet wierzchni S 1szt. 10. fartuch L 1szt 11. fartuch XL 1szt 12. osłona Mayo 76x145cm (tacy narzędziowej) 1szt 13. oczniki 1szt 14.gaziki 8x8 10szt 15. mikrostrzałki okulistyczne jałowe 6szt 16. przylepce 2,5x13cm 2szt 17. strzykawka 3ml, 3-częściowa 2szt. 18. strzykawka 5ml, 3-częściowa 1szt 19. ręczniki (do fartuchów) 3szt. 20.gąbka do czyszczenia narzędzi 1szt 21. mankiety na fotel operatora 2szt. 22. igła iniekcyjna 21G 2szt 23. igła iniekcyjna 25G 1szt 24. kaniula prosta z silikonową końcówką 23G 2szt 25. Zestaw do podawania/usuwania oleju kompatybilny z aparatem | zestaw | 210
2. | JEDNORAZOWY ZESTAW MATERIAŁÓW DO ZABIEGÓW WITREKTOMII KOMPATYBILNY Z APARATEM DO WYKONANIA PROCEDURY FAKOWITREKTOMII 23G 1 .zestaw z kasetą kompatybilny z aparatem do witrektomii 23G w składzie: kaseta 23G do procedury łączonej 1 szt. witrektom min 10 000 cięć/min 1 szt. linia ekstruzyjna 1 szt. trokary 23Ga z zaworkami 3 szt. oświetlacz szerokokątny 23G kaniula infuzyjna 4mm 1 szt. worek na panel przedni 1 szt. worek odpływowy 1 szt. 3-drożny zawór odcinający 1 szt. zestaw do kroplówki 1 szt. strzykawka 20ml 1 szt. 2. kaniula 27G – 2 szt. 3 .obłożenie stolika instrumentarium, które jest jednocześnie opakowaniem pakietu1 szt. 4 .serweta 140x140 1 szt. 5 .obłożenie pacjenta z 2 workami odpływowymi 140x160 cm 6 .osłonka na oko 1 szt. 7.kieliszek 120ml 1 szt. 8. zestaw sączków odprowadzających płyn do worka 1 zest. 9. fartuch pakiet wierzchni S 1 szt. 10. fartuch L 1 szt. 11 .fartuch XL 1 szt. 12. osłona Mayo 76x145 cm (tacy narzędziowej) 1 szt. 13. oczniki 1 szt. 14. gaziki 8x8 10 szt. 15 . Mikrostrzałki okulistyczne jałowe, 6 szt 16. przylepce 2,5x13 2 szt. 17. strzykawka 3ml , 3-częściowa 2 szt. 18. strzykawka 5ml, 3-częściowa 1 szt. 19. ręczniki (do fartuchów) 3 szt. 20. gąbka do czyszczenia narzędzi 1 szt. 21. mankiety na fotel operatora 2 szt. 22. igła iniekcyjna 21 G 2 szt. 23. igła iniekcyjna 25G 1 szt. 24. kaniula prosta z silikonową końcówką 23G 2 szt. 25. igła fletowa z silikonową końcówką 23 G 1 szt 26. tip do fakoemulsyfikacji, zagięty, 30 st 1 szt oraz osłonka na tip 1szt 27. nóż do portów bocznych, zagięty 1,2 mm 1 szt 29. nóż obustronnie ostrzony, zagięty 2,2 mm 1 szt 30. igła 23 G 1 szt 31. kaniula do hydrodysekcji 27 G 1 szt 32. Zestaw do podawania/usuwania oleju kompatybilny z aparatem | zestaw | 120
3. | JEDNORAZOWY ZESTAW MATERIAŁÓW DO ZABIEGÓW WITREKTOMII KOMPATYBILNY ZE SPRZĘTEM. ZESTAW DO WYKONANIA PROCEDURY WITREKTOMII 25G 1. zestaw z kasetą kompatybilny z aparatem do witrektomii 25G w składzie: kaseta 1 szt. witrektom min 10 000 cięć/min 1 szt. linia ekstruzyjna 1 szt. trokary 25Ga z zaworkami 3 szt. oświetlacz szerokokątny 25G kaniula infuzyjna 4mm 1 szt. worek na panel przedni 1 szt. worek odpływowy 1 szt. 3-drożny zawór odcinający 1 szt. zestaw do kroplówki 1 szt. strzykawka 20ml 1 szt. 2. kaniula 27G – 2 szt. 3 .obłożenie stolika instrumentarium, które jest jednocześnie opakowaniem pakietu1 szt. 4 .serweta 140x140 1 szt. 5 .obłożenie pacjenta z 2 workami odpływowymi 140x160 cm 6 .osłonka na oko 1 szt. 7.kieliszek 120ml 1 szt. 8. zestaw sączków odprowadzających płyn do worka 1 zest. 9. fartuch pakiet wierzchni S 1 szt. 10. fartuch L 1 szt. 11 .fartuch XL 1 szt. 12. osłona Mayo 76x145 cm (tacy narzędziowej) 1 szt. 13. oczniki 1 szt. 14. gaziki 8x8 10 szt. 15 . Mikrostrzałki okulistyczne jałowe, 6 szt 16. przylepce 2,5x13 2 szt. 17. strzykawka 3ml , 3-częściowa 2 szt. 18. strzykawka 5ml, 3-częściowa 1 szt. 19. ręczniki (do fartuchów) 3 szt. 20. mankiety na fotel operatora 2 szt. 21 gąbka do czyszczenia narzędzi 1 szt. 22. igła iniekcyjna 25 G 1 szt. 23 igła iniekcyjna 21 G 2 szt. 24. kaniula prosta z silikonową końcówką 25G 2 szt. 25. sonda do endolasera zakrzywiona 25 G kompatybilna z aparatem | zestaw | 150
4. | Sondy do endolasera zakrzywione 25G kompatybilne z aparatem | szt | 246
5. | Oświetlacz żyrandolowy z trokarem 25G kompatybilny z aparatem | szt | 36
6. | Tip do fakofragmentacji kompatybilny z aparatem-komplet | szt | 18
7. | Jednorazowa końcówka do endodiatermii 25G kompatybilna z aparatem | szt | 360
Dzierżawa aparatu do operacji witrektomii tylnego odcinka oka i zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
Lp. | Dzierżawa | j.m. | Dzierżawa 1 szt. za 1 m-c netto |  | Dzierżawa 1 szt. Za 36 m-cy netto | Dzierżawa 1 szt. Za 36 m-cy brutto | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
8. | Dzierżawa 1 szt aparatu do operacji witrektomii tylnego odcinka oka i zaćmy metodą fakoemulsyfikacji na okres 36 miesięcy - opis aparatu w załączniku, w którym należy potwierdzić parametr oferowany | m-c
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 1 (suma poz. 1-8):

## zad 2 trokary pęseta
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/118/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 2: Dostawy narzędzi i materiałów jednorazowych specjalistycznych stosowanych w mikrochirurgii okulistycznej - pakiet 1
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Trokary 23G z samozamykającą zastawką 3 szt w opakowaniu | op | 9
2. | Trokary 25G z samozamykającą zastawką 3 szt w opakowaniu | op | 9
3. | Pęseta do ILM 25G, jednorazowa, rękojeść w pozycji zamkniętej walcowata | szt | 180
4. | Pęseta do witrektomii ząbkowana, 25G, jednorazowa, rękojeść w pozycji zamkniętej walcowata | szt | 120
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 2:

## Zadanie 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/118/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 3: Dostawy narzędzi i materiałów jednorazowych specjalistycznych stosowanych w mikrochirurgii okulistycznej - pakiet 2
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Wysuwana igła 41G do iniekcji podsiatkówkowej z wężykiem zakończonym konektorem Luer Lock umożliwiającym podłączenie strzykawki i podanie płynu. Narzędzie w rozmiarze 23G/0,6mm | szt | 15
2. | Olej silikonowy - Jałowy,apirogenny,gotowy do użycia,lepkość(25ºC) 5000-5900mPa-s,gęstość(25ºC)0,97g/cm³,wskaźnik refrakcji(25ºC)1,403-1,405 ampułka lub ampułkostrzykawka poj.7,0- 10,0ml | szt | 150
3. | Perfluorodekalina-tzw.dekalina Fluorowany w 100% perflokarbon zawierający izomery perfluorodekaliny (95-100%),związków perfluorocykloheksylu z alkanami (perfluorocykloheksylobutan<4%,perfluorohydrindan<2%),gęstość (20ºC) 1,908-1,960g/ml,wskaźnik refrakcji (20ºC)1,313-1,316, ampułka lub ampułkostrzykawka po. 5,0-7,0ml | szt | 240
4. | Jałowe, jednorazowe filtry do pobierania gazów w sposób sterylny o porowatości 0,2µm | szt | 90
5. | Preparat wiskoelastyczny hydroksypropylometyloceluloza do stosowania wewnątrzgałkowego, do przechowywania w temp. pokojowej, roztwór 20mg/1ml (op. strzykawka a'2ml wraz z igłą do podaży) | szt | 90
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 3:

## Zad4 soczewka night&day
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/118/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 4: Dostawy soczewek opatrunkowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Soczewka opatrunkowa przeznaczona do noszenia w trybie ciągłym ( dzień i noc) | szt | 300
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 4:

## Zad5 gaz
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/118/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 5: Dostawy gazów okulistycznych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Gaz okulistyczny SF6 o objętości 30 ml – obejmujący sterylny zestaw o składzie:1 x pojemnik z gazem 30ml; filtr 0.22 mikrona, strzykawka, igła 30G | op | 90
2. | Gaz okulistyczny C3F8 o objętości 30 ml – obejmujący sterylny zestaw o składzie:1 x pojemnik z gazem 30ml; filtr 0.22 mikrona, strzykawka, igła 30G | op | 60
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 5:

## Zad6 błękit trypanu
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/118/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 6: Dostawy roztworu błekitu trypanu- ampułkostrzykawka
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,75 mg ,brillant blue G o stężeniu 0,125 mg, polietylenoglikolu 3350 o stężeniu 4%, o czystości co najmniej 97% potwierdzonej badaniami zgodnie z ISO-10993, rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego, pH roztworu 7,3-7,6 osmolarność 301-369 mOsm/k H₂O stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułko-strzykawki o pojemności 0,5ml. 1 opakowanie 5 szt. | szt | 300
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 6:

## Zadanie 7 implanty
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/118/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 7: Dostawy implantów polietylenowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Implanty oczodołowe sferyczne wykonane z wysokiej gęstości porowatego etylenu, z przednią powierzchnią gładszą zawierającą cztery płytkie tunele do wygodniejszego szycia, każdy implant zawiera akcesoria ułatwiające implantację. Rozmiary implantów do wyboru w zakresie: 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm. Ilość szt w komisie: po 1 szt z każdego rozmiaru implantu | szt | 18
2. | Konformer- nakładka - używany w celu uniknięcia przylegania spojówki gałkowej i tarczkowej(oddziela od siebie gojące się tkanki, zapobiegając ich zrośnięciu się ze sobą ). Jest przejżysty i posiada w środku dwa otwory na wentylację. Zapogieba obkurczaniu się jamy i utrzymuje poprawną przestrzeń oczodołu po zabiegach enukleacji. Dostępne rozmiary: mały – (20-22 mm x 19 x 1,2 mm) średni – (23-24mm x 21 x 1,2mm) duży – (25-26mm x 22 1,2 mm) | szt | 36
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 7:

## Zad 8 Microsponge
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/118/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 8: Dostawy gąbek hemostatycznych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Gąbka hemostatyczna okulistyczna; trójkątna na patyczku, wchłaniająca płyny ustrojowe; sterylna 1op zawiera 25 szt | op | 30
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 8:

## Zad 9 nóż Crescent
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/118/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 9: Dostawy noży okulistycznych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Nóż typu Crescent zagięty, podwójnie ostrzony, szerokość 2,0 mm, ostrze wykonane ze stali, rączka z tworzywa sztucznego wykończenie satyna-mat, o całkowitej długości 131mm, średnica rękojeści 6mm, rączka z wyraźnym oznakowaniem typu i rodzaju noża, | szt | 50
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 9:

## Zad 10 soczewka
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/118/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 10: Dostawy soczewek przednio-komorowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | soczewka przednio-komorowa afakijna mocowana do tęczówki wraz z igłą implantacyjną; materiał PMMA; średnica części optycznej 5,0-6,0 mm; średnica całkowita 8,0-8,5mm; zakres mocy +2D do +30D; zakres mocy „połówkowych” +14,5D do +24,5D | szt | 45
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 10:

## Zad 11 kaniula
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/118/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 11: Dostawy kaniul jednorazowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Kaniula jednorazowa pod torebkę Tenona 19G lub 20G; 10x25mm; zakrzywiona, promień krzywizny 30mm, spłaszczenie 65mm | szt | 300
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 11:

## Zad 12 Nici 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/118/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 12: Dostawy nici do enukleacji gałki ocznej - 1
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/ | Ilość wymaganych próbek
1. | NICI NIEWCHŁANIALNE, 6/0, jedwab powlekany silikonem, 45cm 3/8 koła, igła odrwotnie tnaca, 11 | szt | 72 | [5 empty] | 3 szt
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 12:

## Zad 13 nici 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/118/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 13: Dostawy nici do enukleacji gałki ocznej - 2
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/ | Ilość wymaganych próbek
2. | NICI WCHŁANIALNE 8/0 plecione, 3/8 koła igła podwójna, szpatuła , dł 6,3mm; szew dł 30cm | szt | 72 | [5 empty] | 3 szt
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 13:

## Zad 14 Nici 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/118/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 14: Dostawy nici do enukleacji gałki ocznej - 3
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/ | Ilość wymaganych próbek
1. | NICI WCHŁANIALNE 6/0 plecione z poliglaktyny910, efektywny okres powstrzymania tkankowego 10-14dni, okres wchłaniania do 42 dni; 3/8 koła, igła 11mm odwrotnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła | szt | 72 | [5 empty] | 3szt
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 14:

## Zad 15 ERG Reteval
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/118/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 15: Dostawy asortymentu do badania potencjałów wzrokowych do aparatu ERG
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Jednorazowe, samoprzylepne elektrody skórne w postaci pasków wskaźnikowych do bezinwazyjnego badania ERG, dedykowane dla dzieci i niemowląt. 1op zawiera 50 par | op | 3
2. | Uniwersalne, jednorazowe, samoprzylepne elektrody skórne w postaci pasków wskaźnikowych do bezinwazyjnego badania ERG. 1op zawiera 50 par | op | 3
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 15:
*wszystkie elementy muszą być kompatybilne z aparatem Reteval Complete ERG/VEP, który posiada Zamawiający

## Zad 16 do lasera FOX
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/118/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 16: Dostawy sprzętu do terapii mikropulsowej do lasera FOX
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Sonda do lasera FOX do cyklofotokoagulacji przeztwardówkowej – TSCPC, pakowane po 5 szt | op | 6
2. | Sonda do mikrosekundowej, pulsacyjnej przeztwardówkowej terapii jaskry do lasera FOX, pakowane po 5 szt | op | 6
3. | Jednorazowy zestaw (światłowód + kaniula + rączka) do zabiegu DCR, kompatybilny z laserem diodowym ARC FOX, pakowane po 5 szt | op | 3
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 16:
*poz. 1 i 2 - elementy kompatybilne z laserem FOX model HS11025s
*poz. 3 - elementy kompatybilne z laserem diodowym ARC FOX model LL13069s

## Zad 17 ERBE Nessy
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/118/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 17: Dostawy asortymentu jednorazowego do diatermii chirurgicznej
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Elektroda neutralna jednorazowa z pierścienem ekwipotencjalnym 22-24cm2 oraz powierzchnią 83-85cm2; Nessy; 1op zawiera 50szt | op | 30
2. | Elektroda monopolarna nożowa 1,5x 17mm; długość całkowia 40mm; 1op zawiera 5szt | op | 1
3. | Elektroda monopolarna nożowa prosta 3,4x18mm, długość całkowia 40mm; 1op zawiera 5szt | op | 1
4. | Elektroda monopolarna igłowa prosta, średnica 0,8x22mm, długość 40mm; 1 op zawiera 5szt | op | 1
5. | Elektroda monopolarna pętlowa , średnica 12mm, długość 40mm; 1op zawiera 5szt | op | 1
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 17:
*wszystkie lementy muszą być kompatybilne z aparatem do diatermii , typ VIO 100C, który posiada Zamawiający

## Zad 18 jaskra
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/118/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 18: Dostawy asortymentu do operacji jaskry
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Gonioskop; soczewka operacyjna do goniotomii z rączką; stosowana wraz z użyciem noża do goniotomii; powiększenie soczewki 1,20x; średnica kontaktu 9mm; średnica pierścienia 10mm; długość rączki 75mm | szt | 2
2. | nóż do goniotomii; jednorazowy nóż do usuwania beleczkowania w zabiegach goniotomii; podwójne powierzchnie tnące w kształcie rampy, spiczasto zakończona końcówka; nóż dostosowany do cięcia 2,0-2,4mm | szt | 150
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 18: