Odpowiedzi na pytania kierowane do Zamawiającego

Pytanie nr 1 dot. Pakiet nr 2 poz. 9

,,Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji saszetki z gazikiem nasączone  70% alkoholem do dezynfekcji i oczyszczania skóry, wykonane z włókniny o gramaturze 70g/m², 6 warstwowe, rozmiar 9 x 12cm, mikrobiologicznie czyste?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 9 saszetki z gazikiem nasączone  70% alkoholem do dezynfekcji i oczyszczania skóry, wykonane z włókniny o gramaturze 70g/m², 6 warstwowe, rozmiar 9 x 12cm, mikrobiologicznie czyste.

Pytanie nr 2 dot. Pakiet nr 3 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji nożyk hematologiczny pakowany po 200 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 10op. po 200 sztuk?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 13  nożyk hematologiczny pakowany po 200 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 10op. po 200 sztuk