## część 1
Załącznik nr 1 do SWZ - ZMIANA
Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy
Część 1. Odczynniki do izolacji, wykrywania oraz znakowania cząstek
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu, nr katalogowy | Min. termin ważności od daty dostawy do laboratorium | Wielkość opakowania | jm | razem | I transza (do 15.05) | II transza (do 31.08) | wymagane dokumenty | cena jedn. netto | wartość netto (poz. 7 x poz.12) | podatek VAT % | wartość brutto
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Zestaw kolumienkowy do izolacji wirusowego RNA oraz DNA. Zestaw kolumienkowy do izolacji wirusowego RNA oraz DNA zawierający w zestawie nośnikowe RNA w formie liofilizowanej wspomagające izolację materiału genetycznego, zestaw niewymagający fazy grzania, przeznaczony do takich matryc jak: wymazy, płyny ustrojowe pozbawione komórek, surowica, osocze, supernatant z hodowli komórkowych; wielkość izolowanej próbki 150 - 200 ul, objętość eluatu 50 ul, w zestawie kolumienki ze złożem krzemionkowym, przechowywanie zestawu w temperaturze pokojowej, bufory płuczące w formie koncentratu. |  | 12 miesięcy | 50 reakcji | op | 3 | 3

## część 2
Załącznik nr 1 do SWZ -ZMIANA
Formularz asortymentowo-ilosciowo-cenowy
Część 2. Testy diagnostyczne i kontrolne do analiz mikrobiologicznych.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu, nr katalogowy | Min. termin ważności od daty dostawy do laboratorium | Wielkość opakowania | jm | razem | I transza (do 15.05) | II transza (do 31.08) | wymagane dokumenty | cena jedn. netto | wartość netto (poz.7 x poz.12) | podatek VAT % | wartość brutto
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Zestaw do uzyskiwania atmosfery mikroaerofilnej do hodowli Campylobacter spp Campy Gen do słoja o pojemności 2,5l. |  | 24 miesiace | 10 saszetek | op | 10 | 5 | 5 | certyfikat jakości (data waźności, nr partii, kontrola dodatnia i ujemna ze szczepami bakteryjnymi z kolekcji ATCC lub innej uznanej)
2 | Testy paskowe do wykrywania oksydazy cytochromowej |  | 10 miesięcy | 50 pasków | op | 8 | 4 | 4 | certyfikat jakości w odniesieniu do serii( data waźności, nr partii, aktywność bakteryjnych szczepów - specyficznych i niespecyficznych ze znanej kolekcji ATCC)
3 | Odczynnik do wykrywania aktywności katalazy |  | 24 miesiace | min. 15 ml | op | 1 | 1 |  | certyfikat jakości
4 | Taśma wskaźnikowa samoprzylepna do kontroli sterylizacji parą wodną. |  | 12 miesięcy | rolka - dł. 50 m, szer. 18-19 mm. | op | 2 | 1 | 1 | certyfikat jakości
5 | wskaźnik chemiczny TST. Jednoczesna kontrola czasu (T), ciśnienia (S) i temperatury (T). Test w postaci pojed. pasków do kontroli efektywności procesu sterylizacji nasyconą parą wodną. Parametry sterylizacji: 121°C, 15minut. |  | 12 miesięcy | 100 pasków | op | 6 | 1 | 2 | certyfikat jakości w odniesieniu do serii (instrukcja postępowania i interpretacji wyniku).
6 | wskaźniki biologiczne do kontroli efektywności bakeriobójczej procesu sterylizacji nasyconą parą wodną w fiolkach/ampułkach (populacja spor na poziomie log 5), fiolki identyfikowalne ze wskaźnikiem chemicznym i naniesionym numerem serii producenta. Kontrola sterylizacji parą wodną, parametry sterylizacji: 121 °C, 15 min. |  | 12 miesięcy | 100 wskaźników | op | 2 | 1 | 1 | certyfikat jakości z odniesieiem do serii ipodaniem populacji spor. Instrukcja postępowania i interpretacji wyników testu.
7 | TGP - taśma kontrolna sterylizacji suchym, gorącym powietrzem o szerokości około 18 mm. |  | 24 miesiace | szt. | op | 4 | 1 | 3 | certyfikat jakości (data ważności, nr partii, kontrola dodatnia
8 | Sporal S, biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem, |  | 12 miesięcy | 40 testów | op | 4 | 1 | 3 | certyfikat jakości
9 | wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem, zakres temperatury: 1700C – 60min; 1800C -35-45min: |  | 24 miesiące | 250 testów | op | 5 | 1 | 4 | certyfikat jakości
10 | ONPG Disc testy na wykrywanie B-galaktozydazy |  | 24 miesiace | 50 krążków | op | 1 |  | 1 | certyfikat jakości
11 | sporal A, biologiczny wskaźnik konroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie |  | 12 miesięcy | 10 testów | op | 8 | 7 | 1 | certyfikat jakości
12 | wskaźniki do kontroli warunków beztlenowych (anaerotest - paski). |  | 12 miesięcy | 50 sztuk | op | 2 |  | 2 | certyfikat jakości
13 | Odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w słoju 2,5l dla beztlenowców. |  | 12 miesięcy | 10 sztuk | op | 5 |  | 5 | certyfikat jakości
14 | Legionella Latex Test( test lateksowy do identyfikacji serologicznej bakterii z rodzaju Legionella) |  | 12 miesięcy | 50 sztuk | op | 1 |  | 1 | certyfikat jakości
Razem
[10 empty] | data: | …....................................................
podpis Wykonawcy

## część 3
Załącznik nr 1 do SWZ -ZMIANA
Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy
Część 3. Testy do diagnostyki wirusów oddechowych.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Kryteria równoważności | Nazwa produktu, nr katalogowy | Proponowana wielkość opakowania | Wielkość opakowania | jm | razem | transza I (do 15.05) | transza II (do 31.08) | wymagane dokumenty przedmiotowe | cena jedn. netto | wartość netto (poz. 8 x poz.12) | podatek VAT % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Test jakościowy, multipleksowy do jednoczesnego wykrywania i różnicowania wirusów paragrypy 1, 2, 3 i 4 z wymazów z gardła ( np. producent Certest nr katalogowy: VS-PIZ112L lub produkt równoważny) | 1. Zestaw składający się z dwóch mixów: po dwa typy paragrypy w jednym dołku reakcyjnym, 2. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro (nie RUO), 3. Test zwalidowany przez producenta na urządzeniu CFX96 Bio-Rad, 4. Test dostarczany w formie zliofilizowanej, rozporcjowany do niskoprofilowych stripów po 8 probówek kompatybilnych z urządzeniem Bio-Rad CFX96, 5. Test musi zawierać zatyczki do zamknięcia probówek, 6. Test musi zawierać wszystkie niezbędne składniki: zliofilizowane mastermiksy, bufor do rehydratacji, kontrole pozytywną, kontrole negatywną, wodę wolną od DNaz i RNaz, 7. Zliofilizowany mastermiks musi zawierać następujące składniki: polimerazę i odwrotną transkryptazę, specyficzne sondy i primery, dNTP, kontrole wewnętrzną, 8. Całkowita objętość reakcyjna: 20 ul +/- 10%, 9. Czułość analityczna nie gorsza niż 10 kopii RNA/reakcję, 10. Wyniki oraz kontrola wewnętrzna odczytywane na 5 kanałach przy pomocy fluoroforów obsługiwanych przez termocykler Bio-Rad CFX96, 11. Transport i przechowywanie testów w temperaturze pokojowej, 12. Ten sam profil temperaturowy i czasowy dla wszystkich zestawów do diagnostyki patogenów oddechowych w pakiecie, co umożliwia stworzenie własnego panelu badania z pozostałych testów w tej części podczas 1 uruchomienia aparatu, 13. Okres ważności testów 24 miesiące od daty wyprodukowania, minimalna data ważności po dostawie do Zamawiającego 18 miesięcy, 14. Opakowanie na min. 48 reakcji (przy 96 dołkach reakcyjnych) lub 16 reakcji (przy 32 dołkach reakcyjnych) 15. Czas reakcji nie dłuższy niż 2 h, 16. Pomoc techniczno-merytoryczna świadczona przez oferenta, 17. Przeznaczony do próbek pobranych z nosogardła, nosa, gardła oraz plwociny. |  |  | 96 dołków reakcyjnych (w przypadku 48 reakcji) lub 32 dołki reakcyjne (w przypadku 16 reakcji) | op | 6 (w przypadku 96 dołków reakcyjnych) lub 18 (w przypadku 32 dołków reakcyjncyh) | 2 (w przypadku 96 dołków reakcyjnych) lub 6 (w przypadku 32 dołków reakcyjnych) | 4 (w przypadku 96 dołków reakcyjnych) lub 12 (w przypadku 32 dołków reakcyjnych) | deklaracja zgodności CE IVD, instrukcja użytkownia
2 | Testy do wykrywania materiału genetycznego adenowirusów, metapneumowirusów oraz bokawirusów m.in. z wymazów z gardła (np.. Producent Certest, nr katalogowy:VS-AMB112L lub produkt równoważny) | 1. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro (nie RUO), 2. Test zwalidowany przez producenta na urządzeniu CFX96 Bio-Rad, 3. Test dostarczany w formie zliofilizowanej, rozporcjowany do niskoprofilowych stripów po 8 probówek kompatybilnych z urządzeniem Bio-Rad CFX96, 4. Test musi zawierać zatyczki do zamknięcia probówek, 5. Test musi zawierać wszystkie niezbędne składniki: zliofilizowany mastermiks, bufor do rehydratacji, kontrole pozytywną, kontrole negatywną, wodę wolną od DNaz i RNaz, 6. Zliofilizowany mastermiks musi zawierać następujące składniki: polimerazę i odwrotną transkryptazę, specyficzne sondy i primery, dNTP, kontrole wewnętrzną, 7. Całkowita objętość reakcyjna: 20 ul +/- 10% 8. Czułość analityczna nie gorsza niż 10 kopii DNA/ RNA/reakcję, 9. Wyniki oraz kontrola wewnętrzna odczytywane na 5 kanałach przy pomocy fluoroforów obsługiwanych przez termocykler Bio-Rad CFX96, 10. Transport i przechowywanie testów w temperaturze pokojowej, 11. Ten sam profil temperaturowy i czasowy dla wszystkich zestawów do diagnostyki patogenów oddechowych w pakiecie, co umożliwia stworzenie własnego panelu badania z pozostałych testów w tej części podczas 1 uruchomienia aparatu, 12. Okres ważności testów 24 miesiące od daty wyprodukowania, minimalna data ważności po dostawie do Zamawiającego 18 miesięcy, 13. Opakowanie na min. 96 reakcji (na 96 dołków reakcyjncyh) lub 32 reakcji (na 32 dołki reakcyjne) 14. Czas reakcji nie dłuższy niż 2 h, 15. Pomoc techniczno-merytoryczna świadczona przez oferenta. |  |  | 96 dołków reakcyjnych lub 32 dołki reakcyjne | op | 3 (przy 96 dołkach reakcyjncyh) lub 9(przy 32 dołkach reakcyjnych) | 1 (przy 96 dołkach reakcyjnych) lub 3 (przy 32 dołkach reakcyjncyh) | 2 (dla 96 dołków reakcyjnych) lub 6 dla (32 dołków reakcyjnych) | deklaracja zgodności CE IVD, instrukcja użytkownia
Razem

## część 4
Załącznik nr 1 do SWZ -ZMIANA
Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy
Część 4. Testy molekularne do badań diagnostycznych.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Kryteria równoważności | Nazwa produktu, nr katalogowy | Proponowana wielkość opakowania | Wielkość opakowania | jm | razem | transza I (do 15.05) | transza II (do 31.08) | wymagane dokumenty przedmiotowe | cena jedn. netto | wartość netto (poz. 8 x poz.12) | podatek VAT % | wartość brutto
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Test jakościowy, multipleksowy do jednoczesnego wykrywania i różnicowania norowirusów GI i GII m.in. w próbkach kału Np. producent Certest nr katalogowy: VS-NOR112L lub produkt równoważny | 1. zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro (nie RUO), 2. test zwalidowany przez producenta na urządzeniu CFX96 Bio-Rad, 3. test dostarczany w formie zliofilizowanej, rozporcjowany do niskoprofilowych stripów po 8 probówek kompatybilnych z urządzeniem Bio-Rad CFX96, 4. test zawiera zatyczki do zamknięcia probówek, 5. test zawiera wszystkie niezbędne składniki: zliofilizowany mastermiks, bufor do rehydratacji, kontrole pozytywną, kontrole negatywną, wodę wolną od DNaz i RNaz, 6. zliofilizowany mastermiks musi zawierać następujące składniki: polimerazę i odwrotną transkryptazę, specyficzne sondy i primery, dNTP, kontrole wewnętrzną, 7. całkowita objętość reakcyjna:20 ul +/- 10%, 8. czułość analityczna nie gorsza niż 10 kopii RNA/reakcję, 9. wyniki oraz kontrola wewnętrzna odczytywane na 5 kanałach przy pomocy fluoroforów obsługiwanych przez termocykler Bio-Rad CFX96, 10. transport i przechowywanie testów w temperaturze pokojowej, 11. ten sam profil temperaturowy i czasowy dla wszystkich zestawów do diagnostyki patogenów oddechowych w pakiecie, co umożliwia stworzenie własnego panelu badania z pozostałych testów w tej części podczas 1 uruchomienia aparatu, 12. okres ważności testów 24 miesiące od daty wyprodukowania, minimalna data ważności po dostawie do Zamawiającego 18 miesięcy, 13. opakowanie na 96 reakcji, 14. czas reakcji nie dłuższy niż 2 h, 15. pomoc techniczno-merytoryczna świadczona przez oferenta. |  |  | 96 dołków reakcyjnych lub 32 dołki reakcyjne | op | 2 (dla 96 dołków reakcyjnych) lub 6 (dla 32 dołków reakcyjncyh) | 1 (przy 96 dołkach reakcyjnych) lub 3 (przy 32 dołkach reakcyjnych) | 1 (przy 96 dołkach reakcyjncyh) lub 3 (przy 32 dołkach reakcyjnych) | deklaracja zgodności CE IVD, instrukcja użytkownia
2 | Test jakosciowy do wykrywania rotawirusa m.in.. W próbkach kału (np.. Producent Certest nr katalogowy: VS-RTV112L lub produkt równoważny) | 1. zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro (nie RUO), 2.test zwalidowany przez producenta na urządzeniu CFX96 Bio-Rad, 3.test dostarczany w formie zliofilizowanej, rozporcjowany do niskoprofilowych stripów po 8 probówek kompatybilnych z urządzeniem Bio-Rad CFX96, 4.test zawiera zatyczki do zamknięcia probówek, 5.test zawiera wszystkie niezbędne składniki: zliofilizowany mastermiks, bufor do rehydratacji, kontrole pozytywną, kontrole negatywną, wodę wolną od DNaz i RNaz, 6.zliofilizowany mastermiks musi zawierać następujące składniki: polimerazę i odwrotną transkryptazę, specyficzne sondy i primery, dNTP, kontrole wewnętrzną, 7.całkowita objętość reakcyjna: 20 ul +/- 10%, 8.czułość analityczna nie gorsza niż 100 kopii RNA/reakcję, 9.wyniki oraz kontrola wewnętrzna odczytywane na 5 kanałach przy pomocy fluoroforów obsługiwanych przez termocykler Bio-Rad CFX96, 10.transport i przechowywanie testów w temperaturze pokojowej, 11.ten sam profil temperaturowy i czasowy dla wszystkich zestawów do diagnostyki patogenów oddechowych w pakiecie, co umożliwia stworzenie własnego panelu badania z pozostałych testów w tej części podczas 1 uruchomienia aparatu, 12. okres ważności testów 24 miesiące od daty wyprodukowania, minimalna data ważności po dostawie do Zamawiającego 18 miesięcy, 13. czas reakcji nie dłuższy niż 2 h, 14. pomoc techniczno-merytoryczna świadczona przez oferenta; |  |  | 96 dołków reakcyjnych | op | 2 (dla 96 dołków reakcyjncyh) lub 6 (dla 32 dołków reakcyjnych) | 1 (dla 96 dołków reakcyjnych) lub 3 (dla 32 dołków reakcyjnych) | 1 (dla 96 dołków reakcyjnych) lub 3 (dla 32 dołków reakcyjncyh) | deklaracja zgodności CE IVD, instrukcja użytkownia
3 | Test jakościowy do wykrywania adenowirusa m.in.. W próbkach kału (np. producent Certest nr katalowy: VS-ADV112L lub produkt równoważny) | 1. zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro (nie RUO), 2. test zwalidowany przez producenta na urządzeniu CFX96 Bio-Rad, 3. test dostarczany w formie zliofilizowanej, rozporcjowany do niskoprofilowych stripów po 8 probówek kompatybilnych z urządzeniem Bio-Rad CFX96, 4. test zawiera zatyczki do zamknięcia probówek, 5. test zawiera wszystkie niezbędne składniki: zliofilizowany mastermiks, bufor do rehydratacji, kontrole pozytywną, kontrole negatywną, wodę wolną od DNaz i RNaz , 6. zliofilizowany mastermiks musi zawierać następujące składniki: polimerazę, specyficzne sondy i primery, dNTP, kontrole wewnętrzną, 7.całkowita objętość reakcyjna: 20 ul +/- 10%, 8.czułość analityczna nie gorsza niż 50 kopii DNA/reakcję, 9.wyniki oraz kontrola wewnętrzna odczytywane na 5 kanałach przy pomocy fluoroforów obsługiwanych przez termocykler Bio-Rad CFX96, 10.transport i przechowywanie testów w temperaturze pokojowej, 11.ten sam profil temperaturowy i czasowy dla wszystkich zestawów do diagnostyki patogenów oddechowych w pakiecie, co umożliwia stworzenie własnego panelu badania z pozostałych testów w tej części podczas 1 uruchomienia aparatu, 12.okres ważności testów 24 miesiące od daty wyprodukowania, minimalna data ważności po dostawie do Zamawiającego 18 miesięcy, 13. czas reakcji nie dłuższy niż 2 h, 14. pomoc techniczno-merytoryczna świadczona przez oferenta. |  |  | 96 dołków reakcyjnych | op | 2 (dla 96 dołków reakcyjncyh) lub 6 (dla 32 dołków reakcyjnych) | 1 (dla 96 dołków reakcyjnych) lub 3 (dla 32 dołków reakcyjnych) | 1 (dla 96 dołków reakcyjnych) lub 3 (dla 32 dołków reakcyjncyh) | deklaracja zgodności CE IVD, instrukcja użytkownia
Razem
[11 empty] | data: | …....................................................
podpis Wykonawcy

## część 5
Załącznik nr 1 do SWZ - ZMIANA
Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy
Część 5. Testy do wykrywania bakterii jelitowych.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Kryteria równoważności | Nazwa produktu, nr katalogowy | Min. termin ważności od daty dostawy | Wielkość opakowania | jm | razem | transza I (do 15.05) | transza II (do 31.08) | wymagane dokumenty przedmiotowe | cena jedn. netto | wartość netto (poz. 8 x poz.12) | podatek VAT % | wartość brutto
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Test jakościowy, multipleksowy do jednoczesnego wykrywania i rozróżniania E.coli EHEC, E.coli STEC, E.coli EPEC, E.coli ETEC i E. coli EIEC/Shigella,(np. producent Certest nr katalogowy: VS- ECT112L lub produkt równoważny) | 1. zestaw składający się z dwóch mixów, które wykrywają E.coli EHEC, EPEC, STEC, ETEC i EIEC/Shigella, 2. zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro (nie RUO), 3. test zwalidowany przez producenta na urządzeniu CFX96 Bio-Rad, 4. test dostarczany w formie zliofilizowanej, rozporcjowany do niskoprofilowych stripów po 8 probówek kompatybilnych z urządzeniem Bio-Rad CFX96, 5. test zawiera zatyczki do zamknięcia probówek, 6. test zawiera wszystkie niezbędne składniki: zliofilizowany mastermiks, bufor do rehydratacji, kontrole pozytywną, kontrole negatywną, wodę wolną od DNaz i RNaz, 7. zliofilizowany mastermiks zawiera następujące składniki: polimerazę, specyficzne sondy i primery, dNTP, kontrolę wewnętrzną, 8.całkowita objętość reakcyjna: 20 ul +/- 10%, 9.czułość analityczna nie gorsza niż 10 kopii DNA/reakcję, 10.wyniki oraz kontrola wewnętrzna odczytywane na 5 kanałach przy pomocy fluoroforów obsługiwanych przez termocykler Bio-Rad CFX96, 11.ten sam profil temperaturowy i czasowy dla wszystkich zestawów do diagnostyki patogenów oddechowych w pakiecie, co umożliwia stworzenie własnego panelu badania z pozostałych testów w tej części podczas 1 uruchomienia aparatu, 12.transport i przechowywanie testów w temperaturze pokojowej, 13.okres ważności testów 24 miesiące od daty wyprodukowania, minimalna data ważności po dostawie do Zamawiającego 18 miesięcy, 14.czas reakcji nie dłuższy niż 2 h, 15.opakowanie na 96 reakcji, 16.pomoc techniczno-merytoryczna świadczona przez oferenta; |  | 18 miesięcy, | 96 dołków reakcyjnych | op | 1 | 0 | 1 | deklaracja zgodności CE IVD, instrukcja użytkownia
2 | Test jakościowy, multipleksowy do jednoczesnego wykrywania i różnicowania wykrywania Campylobacter coli, C.lari i C.jejuni m.in. w próbkach kału Np. producent Certest nr katalogowy: VS- CLJ112L lub produkt równoważny | 1.Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro (nie RUO), 2. test zwalidowany przez producenta na urządzeniu CFX96 Bio-Rad, 3. test dostarczany w formie zliofilizowanej, rozporcjowany do niskoprofilowych stripów po 8 probówek kompatybilnych z urządzeniem Bio-Rad CFX96, 4. test zawiera zatyczki do zamknięcia probówek, 5. test zawiera wszystkie niezbędne składniki: zliofilizowany mastermiks, bufor do rehydratacji, kontrole pozytywną, kontrole negatywną, wodę wolną od DNaz i RNaz, 6. zliofilizowany mastermiks zawiera następujące składniki: polimerazę, specyficzne sondy i primery, dNTP, kontrolę wewnętrzną, 7. całkowita objętość reakcyjna: 20 ul +/- 10%, 8. czułość analityczna nie gorsza niż 10 kopii DNA/reakcję, 9. wyniki oraz kontrola wewnętrzna odczytywane na 5 kanałach przy pomocy fluoroforów obsługiwanych przez termocykler Bio-Rad CFX96, 10. ten sam profil temperaturowy i czasowy dla wszystkich zestawów do diagnostyki patogenów oddechowych w pakiecie, co umożliwia stworzenie własnego panelu badania z pozostałych testów w tej części podczas 1 uruchomienia aparatu, 11. transport i przechowywanie testów w temperaturze pokojowej, 12.okres ważności testów 24 miesiące od daty wyprodukowania, minimalna data ważności po dostawie do Zamawiającego 18 miesięcy, 13. czas reakcji nie dłuższy niż 2 h, 14. opakowanie na 96 reakcji, 15. pomoc techniczno-merytoryczna świadczona przez oferenta. |  | 18 miesięcy | 96 dołków reakcyjnych | op | 1 |  | 1 | deklaracja zgodności CE IVD, instrukcja użytkownia
Razem