## Endoproteza
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
| Miejscowość ................................................ |  | Data .....................
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy do każdego rozmiaru w podanym zakresie oraz nazwa producenta | Nazwa zaoferowanego produktu jaka będzie umieszczona na fakturze | Klasa wyrobu
1 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego, cementowa, dostępna dla przedziału bocznego i przyśrodkowego; implant udowy i piszczelowy pokryty warstwą PMMA dla lepszej integracji z cementem kostnym. Element udowy w 7 rzmiarach, posiada 2 pegi fiksacyjne o lokalizacji specyficznej dla rozmiaru komponentu. Element udowy o możliwościach ustawienia +/-8° varus/valgus bez konfliktu z tkankami miękkimi; umożliwia osiągnięcie zgięcia do 155° (skórcone kłykcie tylne); element piszczelowy w 6 rozmiarach; posiada 2 pegi fiksujące i płetwę przyśrodkową zwiększającą stabilność rotacyjną; obwodowy mechanizm blokowania wkładki; zadane 5° posterior slope; insert PE w 6 rozmiarach i w 6 wysokościach (8-14 mm). | komplet | 20
1a | Komponent udowy | szt. | 20
1b | Komponent piszczelowy | szt. | 20
1c | Wkladka piszczelowa | szt. | 20
2 | Ostrze do piły posuwisto zwrotnej | szt. | 20
3 | Ostrze Prismatic | szt. | 20
4 | Mieszalnik próżniowy w postaci młynka, maksymalna pojemność 180g cementu, zawiera filtr węglowy zatrzymujący opary polimeryzującego cementu | szt. | 20
5 | Cement kostny PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem (Gentamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny | szt. | 20
OGÓŁEM (poz.1 + poz.2 + poz.3 + poz. 4 + poz. 5) |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
…................................
/miejscowość i data/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/