***Załącznik nr 1***

***Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia***

Głowica L12-3E liniowa szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o paśmie podstawowym 3-13MHz, przeznaczona do diagnostyki:

- małych i powierzchownie położonych narządów

- naczyniowej

- nerwów

- mięśniowo-szkieletowej.

Zamawiający wymaga udzielenia min 12 miesięcznej gwarancji na zaoferowany sprzęt.

Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.