## 1
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 1 - Zgłębniki żołądkowe
Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Zgłębnik do karmienia długość min 40 cm max 50 cm (skalowanych co 1cm), znakowany kolorystycznie, cewniki do karmienia mają być bezpiecznie stosowane przez 4 tygodnie z potwierdzeniem fabrycznie nadrukowanym przez producenta informacją na opakowaniu, pozbawione szkodliwych ftalanów, z informacją nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym przez producenta, wskaźniki głębokości – rozmiar: CH4- CH10 (według potrzeb zamawiającego) | szt. | 4000
2 | Zgłębnik żołądkowy o długości 1000 mm, sterylny – rozmiar: Ch 36 | szt. | 120
3 | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką o długość minimum 800 mm, maksimum 1250 mm, sterylny, rozmiar: ch10, ch12, ch14, ch16, ch18, ch20 (według potrzeb zamawiającego) | szt. | 3000
4 | Zatyczki do cewników, sterylne, schodkowe. | szt. | 3800
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 2
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 2 - Zestawy do gastrostomii 1
Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Zgłębnik gastrostomijny, wykonany z miękkiego silikonu, do zakładania w czasie operacji, z portem do nadmuchiwania balonu i końcówką służącą do łączenia z zestawem do podaży diet, trójdrożna, pakowana z jałowym żelem poślizgowym, wolnym od DEHP- rozmiar: ch16/27cm, ch18/27cm, ch20/27cm, ch22/27cm, ch24/27cm (według potrzeb zamawiającego) | szt. | 60
2 | Zestaw do przeskórnej gastrostomii docelowej, niskoprofilowy, dla chorych z zagojoną stomią, balonowy system mocujący i rurka wykonana ze 100% silikonu z silikonowym zaworem antyrefluksowym, balonem, w zestawie: rurka niskoprofilowa z bocznym portem Luer, rurka do żywienia bolusowego z zaciskiem, rurka do żywienia ciągłego z zaciskiem, strzykawka 12 ml, strzykawka 60 ml, 4 gaziki 10 x 10 cm, sterylne | szt. | 4
3 | Zestaw do przezskórnej gastrostomii docelowej, niskoprofilowy, dla chorych z zagojoną stomią, koszyczkowy system mocujący i rurka wykonana z poliuretanu sterylna | szt. | 4
4 | Zestaw do żywienia grawitacyjnego, dla dorosłych, z wyskalowanym workiem z dodatkową kieszenią na lód, szerokim wlewem od góry, z dużą zatyczką - korkiem, komora kroplowa, dren z zaciskiem rolkowym zakończony łącznikiem schodkowym z przykrywką, z dołączoną samoprzylepną etykietą identyfikacyjną, wolny od DEHP - worek o pojemności min. 1 000 ml, max. 1 500 ml | szt. | 1800
5 | Przyrząd do pomiaru stomii | szt. | 2
6 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) z przeźroczystym poliuretanowym zgłębnikiem o długości 76 cm, zakończony koszyczkiem z poliuretanu, zewnętrzny dysk podtrzymujący zabezpieczający utrzymanie zgłębnika, wolny od DEHP, usuwany za pomocą obturatora bez użycia endoskopu - rozmiar: ch14/76cm, ch16/76cm, ch20/76cm, (według potrzeb zamawiającego) | szt. | 80
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 3
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 3 - Worki ilestomijne, kolostomijne, urostomujne
Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Worki ileostomijne samoprzylepne, jednoczęściowe, do przycięcia | szt. | 120
2 | Worki kolostomijne samoprzylepne, jednoczęściowe, do przycięcia | szt. | 320
3 | Worki urostomijne jednoczęściowe, samoprzylepne do przycięcia | szt. | 120
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ………………………………............................................. podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 4
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 4 - Akcesoria laryngologiczne
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego typ II o średnicy 1,15 mm, wytwarzany z politetrafluoroetylenu (PTFE) o białej barwie z nitką wykonaną z przędzy poliamidowej, która ułatwia wyjmowanie wyrobu. | szt. | 90
2 | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej Typ I | szt. | 100
3 | Protezka do wszczepów wewnątrzusznych (proteza strzemiączka) z politetrafluoetylenu PTFE, typ I. | szt. | 6
4 | Pętle do migdałków, wykonane z drutu ze stali nierdzewnej, o średnicy 4 mm w kształcie gruszki | szt. | 20
5 | Lampa czołowa Diodowa Operacyjna Power LED Barwa Światła biała (zimna) typu Clar'a z długowiecznym źródłem światła (semi-permanent). Zasilanie: bateria zintegrowana w pasek. Ładowarka. Zasilacz. Jasności powyżej 50,000 Lux. Semi-permanent dioda LED - żywotność około 100.000 godzin. Brak promieniowania UV - ultrafioletowego. Odpowiednia do przeprowadzania operacji, bo nie emituje ciepła. Bateria Li-ion może być doładowana więcej niż 800 razy 3 godziny ciągłej pracy na jednym doładowaniu. Design bezkablowy. Opaska wykonana z miękkiej naturalnej skóry. Plama świetlna (9cm z odległości 25cm). Bezstopniowa kontrola intensywności światła (0~100%) | szt | 1
6 | Odgryzacz St.Bart do przegrody nosa, podgięte do góry 3mm/trzonek 120mm | szt | 1
7 | Odgryzacz St.Bart do przegrody nosa, prosty 3mm/trzonek 120mm | szt | 1
8 | Kleszczyki uszne Mc Gee mikro ząbkow. proste 4.0x0.6mm/80mm | szt | 1
9 | Jednorazowy sterylny zestaw laryngologiczny. Zestaw pakowany sterylnie pojedynczo w pakiet foliowo-papierowyWziernik nosowy ma klasycznie wyprofilowane rękojeści - wedle kształtu wziernika typu Hartmann'a. Materiał w części aplikacyjnej jest gładki, w części rękojeści karbowany, aby trzymanie narzędzia było pewne i stabilne. Wziernik uszny jest matowo czarny w jego wewnętrznej powierzchni - nie ma refleksów i odbić światła podczas badania.Szpatułka w zestawie zbudowana jest z białego, sprężystego białego plastiku wysokiej jakości. Anatomicznie wyprofilowania . | szt | 200
10 | Ssak uszny wielorazowego użytku. Końcówka do odsysania uszna o średnicy 2,0 mm i długości 70mm | szt. | 20
11 | Ssak uszny do odsysania. Końcówka uszna o średnicy 1,5mm długości 70mm | szt. | 10
12 | Ssak nosowy wielorazowego użytku. Końcówka do odsysania nosowa prosta o średnicy 2,5mm i długości 100mm | szt. | 10
13 | Ssak nosowy prosty. Końcówka do odsysania nosowa prosta o średnicy 3mm i długości 100mm | szt. | 10
14 | Jednorazowy wziernik czarny do otoskopów- różne rozmiary. Pasują do e-skope, pen-skope. Ilość w opakowaniu 102 szt.Rozmiar 4,25 mm | op. | 25
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ……………………………….................................................... podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 5
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 5 - Oprzyrządowanie do systemu ssącego, proszek żelujący
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Dren łączący do przerywanego odsysania wydzieliny z dróg oddechowych o średnicy wewnętrznej 5,6 mm lub 6 mm i średnicy zew. 8,0 mm, długości 210 cm (+- 10 cm) lub 200 cm. Z końcówką żeńską (lejek) oraz z końcówką męską, czyli uniwersalnym łącznikiem, sterylny, podwójnie: wewnętrznie w folię i zewnętrzne w opakowanie foliowo-papierowe | szt. | 5000
2 | Pojemnik do systemu ssącego, wielorazowy, o spłaszczonym - owalnym kształcie, kompatybilny z wkładami 1000ml o owalnym kształcie ze skalą do precyzyjnego odkreślania zapełnienia co 100 ml, o wysokości min. 19 cm max 26,5 cm oraz min. 31 cm max 38 cm i średnicy min. 12 cm max 14,5 cm, posiadający króciec schodkowy obrotowy do podłączenia do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 121oC – 1 000 ml | szt. | 200
3 | Pojemnik do systemu ssącego, wielorazowy, ze skalą do precyzyjnego odkreślania zapełnienia co 100 ml, o wysokości min. 19 cm max 26,5 cm oraz min. 31 cm max 38 cm i średnicy min. 12 cm max 14,5 cm, posiadający króciec schodkowy obrotowy do podłączenia do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 121oC – 2 000 ml | szt. | 200
4 | Pojemnik do systemu ssącego, wielorazowy, ze skalą do precyzyjnego odkreślania zapełnienia co 100 ml, o wysokości min. 19 cm max 26,5 cm oraz min. 31 cm max 38 cm i średnicy min. 12 cm max 14,5 cm, posiadający króciec schodkowy obrotowy do podłączenia do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 121oC – 3 000 ml | szt. | 200
5 | Uchwyt drenu ssącego montowany na szynę Modura | szt. | 4
6 | Uchwyt mocowany do łóżka lub szerokiej szyny (nierdzewny), kompatybilny z wyżej wymienionymi pojemnikami | szt. | 12
7 | Jednorazowe wkłady workowe (do wyżej wymienionych wielorazowych pojemników), z wtopioną pokrywą zawierającą filtr i zastawkę odcinającą zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, uszczelnienie automatyczne po włączeniu ssania (bez konieczności wciskania wkładu w kanister), szeroki otwór do wsypywania proszku żelującego (min. 26 mm), możliwość podłączenia w tandem rozmiar: 1000ml, 2000ml, 3000ml (według potrzeb zamawiającego) | szt. | 14200
8 | Zawór odcinający umożliwiające szybkie odcięcie próżni | szt. | 60
9 | Proszek żelujący do ssaków próżniowych, pakowany w pojedyncze saszetki (objętość saszetki umożliwia związanie treści odsysanej jednego worka próżniowego o pojemności minimum 2 litry) | kg | 330
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ………………………………............................................ podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 6
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 6 - Dreny, zestawy do drenażu klatki piersiowej, zestaw do punkcji opłucnej
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Dren do drenażu klatki piersiowej z troacarem, kontrast RTG, sterylny, opakowanie: folia lub folia-papier lub w plastikowym tubusie – rozmiar: Ch 12-36 lub Ch 16- 36 w zależności od potrzeb. | szt. | 300
2 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej, sterylny:- trio igieł 80 mm 14 G, 16 G, 18 lub 19 G- worek o pojemności 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną,- dreny łączące (pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym oraz pomiędzy kranikiem i igłą),- szczelny kranik trójdrożny,- strzykawka do aspiracji (50-60 m) | szt. | 340
3 | Łącznik do drenażu typu Y, o średnicy 7, 9, 11,13, 16, 18 mm według potrzeb zamawiającego, sterylny, pakowany podwójnie folia/folia-papier z opisem rozmiaru na opakowaniu | szt. | 80
4 | Łącznik do drenów, niesterylny średnica wew. 9 mm, a zew. min. 10 mm , max. 14 mm | szt. | 20
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ………………………………............................................ podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 7
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 7 - Cewniki typu: Foley`a/zewnętrzne, kanka doodbytnicza
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Cewnik urologiczny Tiemann min. 36 cm max. 40 cm, atraumatyczne zakończenie, sterylny, opakowanie folia – papier- rozmiar: ch06, ch08, ch10, ch12, ch14, ch16, ch18, ch20, ch22,(według potrzeb zamawiającego) | szt. | 5000
2 | Cewnik urologiczny Nelaton 40 cm, atraumatyczne zakończenie, sterylny, opakowanie folia-papier- rozmiar: ch06, ch08, ch10, ch12, ch14, ch16, ch18, ch20,(według potrzeb zamawiającego) | szt. | 4200
3 | Sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu, 2L, szeroki, miękki dren antyzałamaniowy 105 - 120cm, komora kroplowa (Pasteura), 2 antybakteryjne filtry hydrofobowe, zastawka antyzwrotna, ze zintegrowanym wieszakiem, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, poprzeczny kranik spustowy, nadrukowana instrukcja opróżniania worka, wentylowana zakładka na kranik spustowy, podwójne, wzmocnione zgrzewy, port bezigłowy do pobierania próbek z okienkiem do kontroli procesu, klamra zaciskowa, użycie do 14 dni | szt. | 660
4 | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczajacymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Zestaw posiadający zastawkę antyzwrotną w łączniku do cewnika foley'a zabezpieczającą przed cofaniem się moczu do cewnika. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. | szt. | 200
5 | Sterylny worek do dobowej zbiórki moczu, 2L, dren 90 cm, skalowanie co 100 ml, bezzwrotny zawór w kształcie litery T, zastawka antyrefluksyjna. | szt. | 34000
6 | Cewnik Foley`a dwudrożny wykonany z lateksu obustronnie silikonowany pediatryczny z prowadnicą plastikową, sterylny, opakowanie podwójne folia/folia-papier - rozmiar: ch06, ch08, ch10 (według potrzeb zamawiającego) | szt. | 400
7 | Cewnik Foley`a dwudrożny wykonany z lateksu obustronnie lub jednostronnie silikonowanego, posiadający min. 2 otwory drenujące zwiększające efektywność drenażu, sterylny, opakowanie podwójne folia/folia-papier - rozmiar: CH12-CH24. (według potrzeb zamawiającego) | szt. | 22000
8 | Cewnik dwudrożny do przezcewkowego drenażu moczu z pęcherza moczowego, do długoterminowego stosowania do 90 dni, potwierdzone w katalogu producenta. Trzon cewnika oraz kanał do napełniania balonu z silikonu, balon wykonany z silikonu, linia RTG na całej długości cewnika. Nie zawierający ftalanów oraz lateksu. Dostępny w zakresie rozmiarów CH 12 - CH 24. Pojemność balonu we wszystkich rozmiarach 10 ml, długość cewnika 40cm ( +/- 1cm ), sztywna zastawka w kanale do napełniania balonu, cewnik pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe umieszczone w jednostkowym opakowaniu zewnętrznym papier – folia. W zestawie strzykawka 10ml z 10% roztworem gliceryny do napełnienia balonu cewnika oraz druga, pusta strzykawka 10ml do opróżnienia balonu, każda w osobnym opakowaniu foliowym, obie zapakowane razem z cewnikiem w jednostkowym opakowaniu papier-folia. Opakowanie zbiorcze 5 szt. Cewnik jednorazowego użytku, sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 2200
9 | Cewniki zewnętrzne dla mężczyzn Medium 29mm Latex Free ultraflex, przeźroczysty, antyrefleksyjny, 100% sylikonowy od środka pokryty warstwą kleju zabezpieczający przed spadaniem i przeciekaniem, pasujący do każdego worka do zbiórki moczu | szt. | 40
10 | Cewnik Pezzer wykonany z lateksu lub z kauczuku naturalnego, min 3 otwory boczne, długości min. 35 cm, sterylizowany radiacyjnie lub sterylizowany tlenkiem etylenu, sterylny- rozmiar: ch22, ch24, ch26 (według potrzeb Zamawiającego) | szt. | 240
11 | Cewnik Foley`a pooperacyjny zakończenie typu DUFOUR trójdrożny, wykonany ze 100% silikonu lub z półtwardego lateksu, o dł. 42 cm, w rozm. CH18-24, z pojemnością balonu 50 ml lub 80 ml (według potrzeb Zamawiającego) | szt. | 600
12 | Kanka doodbytnicza (cewnik rektalny) z atraumatycznym zakończeniem, długość min. 36 cm max.40 cm, sterylna, z zamkniętym końcem i dwoma otworami bocznymi oraz kolorowym konektorem oznaczającym kod średnicy cewnika, w zakresie rozmiarów CH24-36 (według potrzeb Zamawiającego). | szt. | 800
13 | Wieszak do worków na mocz – plastikowy do worków o pojemności od 1500ml do 2000ml, do okrągłych i kwadratowych ram łóżka pacjenta. | szt. | 3200
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 8
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakie nr 8 - Cewnik Pezzer`a, Penrose`a, Kehra
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Sonda Sengstakena, sterylna rozm. 18CH,21 Ch lub rozmiar 18Ch, 20Ch. | szt. | 50
2 | Dren Penrose’a, wykonany z sylikonu, nieprzeźroczysty, nieprzepuszczalny dla promieni RTG, sterylny, pakowany pojedynczo lub wykonany z białego silikonu, kontrastujący z RTG na całej swojej długości- rozmiar: 19-25 mm/30-40 cm(według potrzeb zamawiającego) | szt. | 110
3 | Dren Kehra wykonany z silikonu rozmiar 450 x 180 , sterylny- rozmiar: ch08, ch10, ch12, ch14, ch16, ch18, ch22, ch24,(według potrzeb zamawiającego) | szt. | 12
4 | Dren typu Redona wykonany z medycznego PCV do drenażu ran, sterylny, pakowany indywidualnie prosto lub zawinięty w opakowaniu - w rozmiarach: CH 08, , CH10; CH 12, CH 14, CH16, CH18, długość 50 cm do 80 cm | szt. | 3400
5 | Dren brzuszny wykonany 100% silikonu, optymalnie dobranej sprężystości i giętkości materiału:rozmiar: ch18, ch20, ch24 – o długości 40cm (do wyboru przez zamawiającego)- rozmiar: ch26, ch28, ch30, ch32, ch34,ch 36, - o długości 40 cm lub 60 cm (do wyboru przez zamawiającego) Każdy rozmiar możliwy do zamówienia w wersji z trzema lub siedmioma otworami lub dreny brzuszne wykonane z 100% silikonu rozmiary: 18, 20, 24, 26, 27, 30, 33, 36, 37, 39 o długości 50cm, każdy rozmiar możliwy do zamówienia w wersji z siedmioma otworami” | szt. | 3000
6 | Sterylna rurka ssąca do nosa, dł 160mm; srednica 3,0 mm; op 50 szt | op = 50 szt | 4
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 9
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 9 - Porty, zestawy wprowadzające, igły do portów
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Podskórny port do podawania leków: - jednokomorowy, kształt delty, sterylny , z komorą tytanową, płaską membraną silikonową (obniżoną w stosunku do obrzeża portu w celu łatwej lokalizacji, umożliwiającą do 3000 wkłuć) i cewnikiem poliuretanowym (wysokoprzepływowym 8,5F o długości 80cm z oznaczeniem długości cewnika co 1 cm i opisem co 5 cm, umożliwiającym uzyskanie szybkości przepływu do 39 ml/min - w zestawie dwa pierścienie łączące z zabezpieczeniem przeciw załamaniu), obudowa portu z polisulfonu z 3 otworami umożliwiającymi przyszycie portu w celu zabezpieczenia go przed przekręceniem, port do prowadzenia długotrwałej z możliwością pobierania krwi, podawania leków oraz żywienia pozajelitowego, nie wykluczający wykonywania badań TK i MR do 3T, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi. 1. port wysokoprofilowy o wysokości 12,1-14,2 mm 2. wymiary podstawy portu 35x27 mm; masa: 8-9g 3. średnica wew. cewnika 1,6 mm 4. średnica zew. cewnika 2,8 mm 5. objętość komory: 0,5 ml; średnica membrany 12 mm 6. broszura informacyjna dla pacjenta oraz broszura informacyjna dla pielęgniarek (dotycząca użytkowania i pielęgnacji portu) w języku polskim | szt. | 50
2 | Zestaw wprowadzający - pakowany oddzielnie do kaniulacji centralnego naczynia żylnego zawierający: - igłę Seldingera 18G - drut prowadnik „J” w podajniku 50cm - koszulkę rozrywalną z rozszerzaczem naczynia 9F - tunelizator tępo zakończony - strzykawkę 10ml- igłę ze skrzydełkami oraz drenem 20G x 20 mm | szt. | 120
3 | Igły proste do podawania leków do portu o unikatowym ostrzu, nieuszkadzającym silikonowej membrany – rozmiar 22 G x min. 25 mm max. 38 mm | szt. | 400
4 | Igły proste z kołnierzem flizelinowym umożliwiającym umocowanie igły w porcie naczyniowym do 72 h, do podawania leków do portu o unikatowym ostrzu, nieuszkadzającym silikonowej membrany - rozmiar 20 G lub 22 G x min. 17 mm i max. 25 mm | szt. | 300
5 | Wszczepialny port naczyniowy wykonany z bioobojętnej i biokompatybilnej ceramiki - wysokiej czystości tlenek glinu : - umożliwia wykonanie badań obrazowych RTG, TK i MRI, jak również leczenia hipertermicznego, - silikonowa membrana gwarantuje bezpieczne i stabilne ustawienie kaniuli, samoistne zasklepienie miejsca nakłucia i długą żywotność portu, - bezpieczne i niezawodne połączenie cewnika i obudowy portu za pomocą złącza bagnetowego, złącze bagnetowe posiada boczne skrzydełka i dodatkowe oznaczenia dla ułatwienia kontroli wzrokowej przy bezpiecznym mocowaniu cewnika, - port posiada cewniki nieprzepuszczające promieniowania rentgenowskiego, - port niskoprofilowy – wysokość portu 12,9 -14,1 mm, - wytrzymałość na ciśnienie 6 bar, - cewnik wykonany z silikonu bądź poliuretanu, - port nie zawiera lateksu i PCW, - produkt posiada certyfikat CE i jest sterylny. z cewnikiem silikonowym: długość 500 mm, średnica wewnętrzna 1,0 mm; średnica zewnętrzna 2,2 mm z cewnikiem poliuretanowym: długość 500 mm, średnica wewnętrzna 1,3, średnica zewnętrzna 2,4 mm | szt. | 120
6 | Zestaw do wprowadzania cewnika metodą Seldingera.Nie zawiera DEHP, PVC, lateksu oraz bisfenolu A (BPA). Zestaw składa się z: - rozszerzacza z rozrywalną osłonką - prowadnicy (średnica zewnętrzna: 0,89 mm, długość: 50 mm) z dwoma elastycznymi końcówkami typu „J” z podajnikiem i rurką wprowadzającą - kaniuli do wkłucia 18 G x 70 mm - strzykawki typu Luer-Lock 10 ml | szt. | 60
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 10
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 10 - Zestaw do zabiegów nerkozastępczych
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Zestaw do zabiegów nerkozastępczych (hemofiltr z liniami do aparatu Prismaflex – Gambro) ST 150 | szt. | 220
2 | Zestaw do plasmaferezy (plasmafiltr z liniami do aparatu Prismaflex – Gambro) TPE 2000 | szt. | 20
3 | Linia Ca do podawania wapnia w trakcie terapii nerkozastępczej na aparacie Prismaflex – Gambro z zastosowaniem regionalnej antykoagulacji cytrynianowej hemofiltra | szt. | 140
4 | Cewnik do hemofiltracji high flow z powloką bizmutową - rozmiar: Fr 13 dł. 20 cm; Fr 13 dł. 25 cm. (według potrzeb zamawiającego) | szt. | 200
5 | Worek na płyn odprowadzony 9 000 ml | szt. | 340
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 11
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 11 - Introduktory, igły do przekłuwań, cewniki do aniografii, prowadniki
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Introduktor | 5F | szt. | 120
|  | 6F |  | 30
2 | Igła prosta 18G x 70 |  | szt. | 30
3 | Sterylna , jednorazowego użytku igła kulkowa Luer- Lock 1,20 x 80mm do przemywania ran |  | szt. | 260
4 | Cewniki do angiografii mózgowej |  | szt. | 240
5 | Cewniki do naczyń trzewnych prowadnik o średnicy 0,038” |  | szt. | 10
6 | Cewniki do angiografii kończynowej pigtail – długość 70 cm |  | szt. | 10
7 | Cewniki do angiografii kończynowej pigtail – długość 110 cm |  | szt. | 16
8 | Prowadnik „J” pokryty teflonem 0.035 – długość 150 cm |  | szt. | 300
9 | Prowadnik prosty – długość 150 cm |  | szt. | 240
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ………………………………………………................. podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 12
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 12 - Pas do kardiotokografu
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Pas wielorazowego użycia do kardiotokografu , rozciągliwy, szer. 5 cm, dł. 150 cm (+/- 10 cm), na całej długości, w lini środkowej, w odległości 2,5 od brzegów nadziurkowany co 4-5 cm | szt. | 150
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ………………………………………………................. podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 13
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 13 - Dreny, maski i cewniki do podawania tlenu, cewniki do odsysania
Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Dren tlenowy jednorazowego użytku do połączenia źródła tlenu z urządzeniem do podaży tlenu, przekrój gwiazdkowy, długość. 2.1m, łącznik do podłączenia źródła tlenu uniwersalny odpowiedni dla aparatury wymagającej łącznika standardowego i do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, czysty mikrobiologicznie, nie zawierający lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA), pakowany pojedynczo. | szt. | 1400
2 | Maska tlenowa do średniej koncentracji tlenu, otwarta , wydłużona pod brodę, anatomiczny kształt, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankiet maski, obrotowy łącznik, dren tlenowy dł. 2.1m, o przekroju gwiazdkowym, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego i do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA), pakowana pojedynczo. | szt. | 10000
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos jednorazowego użytku, z miękkiego, przezroczystego PVC, część donosowa prosta, rozpraszająca tlen równomiernie, anatomiczna końcówka do nosa z miękkiego materiału eliminującego podrażnienia śluzówki, dren o przekroju gwiazdkowym na całej długości łącznie z częścią opasającą głowę, długość drenu 2.1m, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego i do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawierająca lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu. | szt. | 13000
4 | Cewnik do bezurazowego odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, prostopadłe ścięcie, o otworach nie przekraczającym 50% otworu centralnego, matowa powierzchnia cewnika, sterylny o długości 30 cm, w rozmiarach Ch 04 i Ch 05. Cewnik ma posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu. Łącznik cewnika szeroki umożliwiający łatwe połączenie z drenem do przerywanego odsysania, wewnętrzna część lejka (konektora) karbowana, opakowanie folia-papier z otworem umożliwiającym zawieszenie. | szt. | 1800
5 | Cewnik do bezurazowego odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, prostopadłe ścięcie, o otworach nie przekraczającym 50% otworu centralnego, matowa powierzchnia cewnika tzn. zmrożona, z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na konektorze cewnika, wewnętrzna częsc lejka (konektora) karbowana, sterylny, rozmiar: CH06 - CH20 (według potrzeb Zamawiajacego), o dł. w zakresie 50-60 cm w zależności od rozmiaru. Opakowanie folia-papier z otworem umożliwiającym zawieszenie | szt. | 200000
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  | ………………………………………………............ podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 14
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 14 - Szczoteczka do wymazów cytologicznych
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Szczoteczka do wymazów cytologicznych typu Cervex Brush, sterylna, pakowana pojedynczo, umożliwiająca jednoczesne pobranie komórek gruczołowych z kanału szyjki macicy oraz komórek nabłonka płaskiego z szyjki i strefy transformacji. Szczoteczka posiadająca charakterystyczny wachlarzykowaty układ włosków o odpowiednim kształcie (półokrągła w przekroju), właściwej giętkości, zaokrąglone, bez ostrych wypustek, z widocznymi odstępami pomiędzy rzędami. Ilość rzędów na długość „wachlarzyka”: 15 sztuk. Długość „wachlarzyka” u podstawy: min. 1,5 cm max. 2 cm. Długość całkowita szczoteczki: 19,5 cm** **Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty potwierdzenia, że szczoteczki posiadają badania kliniczne i rekomendacje instytucji i towarzystw specjalistycznych | szt. | 800
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 15
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 15 - Rurki rektoskopowe, rurki anoskopowe
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Rurka rektoskopowa z obturatorem, jednorazowego użytku, bez ryzyka zakażenia krzyżowego, moduł wykonany z termoplastiku przyjaznego pacjentowi, zbudowana z materiału przewodzącego światło. Wejście światła jest w części zamkowej, łączącej rurkę z wziernikiem optycznym i ze źródłem światła, wyjście światła jest przy dystalnym końcu rurki (zaokraglona), co umożliwia jasne, jednolite oświetlenie badanego docinka jelita i zmniejsza odblaski. Skala długości na rurce – rozmiar 250 x 20mm | szt. | 600
2 | Rurka anoskopowa z obturatorem, jednorazowego użytku, bez ryzyka zakażenia krzyżowego, moduł wykonany z termoplastiku przyjaznego pacjentowi, zbudowana z materiału przewodzącego światło. Wejście światła jest w części zamkowej, łączącej rurkę z wziernikiem optycznym i ze źródłem światła, wyjście światła jest przy dystalnym końcu rurki (zaokraglona), co umożliwia jasne, jednolite oświetlenie badanego docinka jelita i zmniejsza odblaski. Skala długości na rurce – rozmiar 85 x 20mm | szt. | 630
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 16
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 16 - Klipsy tytanowe
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Klipsy tytanowe medium/ large w ładunkach po 8 sztuk do klipsownicy automatycznej producenta Aesculap Chifa lub po 8 sztuk do klipsownicy automatycznej użyczonej. Ostatni klips w ładunku ma być oznaczony innym kolorem. Długość klipsa otwartego 7,9 mm, szerokość klipsa otwartego 8,1 mm. - opakowanie w skład którego wchodzi 12 magazynków po 8 szt klipsów (w przypadku klipsów do klipsownicy producenta Aesculap Chifa) lub- opakowanie w skład którego wchodzi 12 magazynków po 8 szt klipsów (w przypadku klipśów do klispownicy użyczonej – 36ntyrefle przeliczenia ilości klipsów) | op. | 10
2 | Klipsy tytanowe medium/ large w magazynkach po 6 sztuk zamykane oczkowo do klipsownicy wielorazowej producenta Aesculap Chifa. Długość klipsa otwartego 7,9 mm, szerokość klipsa otwartego 8,1 mm. Długość klipsa zamkniętego 10 mm, grubość ścianki klipsa 0,8 mm. (opakowanie w skład którego wchodzi 20 magazynków po 6szt klipsów) | op. | 42
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  | ……………………………………………….............. podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 17
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 17 - Akcesoria pediatryczne do stomii
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Pasta gojąca w paskach, przylegająca do wilgotnych powierzchni, tworząca środowisko sprzyjające gojeniu i chroniąca skórę przed uszkodzeniem, opakowanie po 10 szt | op. | 28
2 | Puder do wchłaniania wilgoci ze skóry wokół stomii, pojemność 25g, puder utrzymuje skórę w suchości i zmniejsza jej podrażnienia | szt. | 40
3 | Worek stomijny pediatryczny przezroczysty lub z nadrukiem, otwarty, dwuczęściowy z zamknięciem na rzepy , które umożliwia otwieranie w celu opróżnienia i zamykanie worka w dowolnym momencie, w opakowaniu po 30 szt. Wielkość 17mm oraz wielkość 27mm, | op = 30 szt. | 8
4 | Płytka (przylepiec) stomijna pediatryczna ,bez otworu (otwór do wycięcia) , o płaskim profilu, bez krawędzi, złożony z termoplastycznego tworzywa samoprzylepnego, w opakowaniu po 5 szt lub 10 szt. - wielkość 17mm , oraz- wielkość 27mm | szt. | 200
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  | ……………………………………………….............. podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 18
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 18 - Kanki dla bloku operacyjnego, dreny balonowe i łączące
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Kanka Yankauer półsztywna o średnicy 12 Fr i długości min 17 cm max. 26 cm lub końcówka do odsysania typu Pinpoint, bez kontroli ssania z otworami bocznymi, sterylna - 12 Fr lub końcówka do odsysania typu Pinpoint, z kontrolą odsysania z otworami bocznymi, sterylna - 12 Fr. | szt. | 3000
2 | Kanka Yankauer półsztywna o średnicy 18 Fr lub 20CH lub 22 CH i długości min. 22 cm max. 26 cm lub 28 cm, opakowanie podwójne lub pakowaną pojedynczo folia - papier, zapewniające sterylność, sterylna – 18 Fr | szt. | 4000
3 | Kanka Yankauer półsztywna o średnicy wewnętrznej 7,3 mm lub 5 mm, 22 Fr i długości min. 22 cm max 26 cm lub 28 cm, klasyczna, opakowanie zapewniające sterylność, , sterylna - 22 Fr lub kanka Yanka”uer Ch 23 | szt. | 4000
4 | Kanka Yankauer sztywna z kulką lub sztywna z kulistą końcówką Ch 32, długości min 22 cm max. 26 cm lub 28 cm bez kontroli ssania. Łączenie umożliwiające podłączenie drenażu o różnej średnicy. | szt. | 240
5 | Dren balonowy, średnica wewnętrzna 6 mm lub 7 mm, długość 50 m, wykonany z przezroczystego PCV, poszerzenia przekroju w odstępach co 90-100 cm długości 30 m , pakowany w kartonie z łatwym górnym dostępem do drenu lub pakowany pojedynczo w worek foliowy, niesterylny | szt. | 60
6 | Dren łączący, przeźroczysty, dł. 3 m, średnica wewn. Ok. 7 mm, z dwoma rozszerzonymi końcówkami, sterylne, opakowanie podwójne: wew. Koperta foliowa, zew. Op. Folia-papier, sterylny lub Dren łączący, przeźroczysty, dł. 3 m, średnica wewn. 7 mm, zew. 10mm z dwoma końcówkami, sterylne, wzmocnieniem na całej długości drenu zapewniającym niezasysanie się pakowanego podwójnie: wewnętrznie w folię dla lepszej ewakuacji tlenku etylenu używanego do sterylizacji oraz zewnętrznie w opakowanie foliowo-papierowe | szt. | 7800
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ……………………………………………….............. podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 19
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 19 - Części do dozownika tlenowego
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Pojemnik typ „c”na wodę destylowaną kompatybilny z dozownikiem tlenowym firmy Korgiel typ MTO 2 III na kostce Y /AGA/ (w komplecie : nakrętka –gwint 9/16”, butelka, dyfuzor, uszczelka), temperatura sterylizacji do 124° C | szt. | 10
2 | Dół pojemnika typ „c”na wodę destylowaną – temperatura sterylizacji 124° C, do w/w dozowników | szt. | 20
3 | Rurka z dyfuzorem do pojemnika typ „c” na wodę destylowaną, w/w dozowników, jednorazowego użytku | szt. | 600
4 | Nakrętka do pojemnika typ „c” na wodę destylowaną, , do w/w dozowników tlenowych. Temperatura sterylizacji do 124° C | szt. | 16
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 20
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 20 - Worki ekstrakcyjne
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Worki ekstrakcyjne wykonane z poliuretanu, który charakteryzuje się znaczną odpornością na rozerwanie oraz nie posiada porowatej struktury, która mogłaby stanowić nieszczelną barierę: objętość worka–min. 215 mm–max. 225 ml lub 410ml. ( lub pojemności do wyboru 200 ml, 400 ml, 800 ml, 1200 ml) Worek musi posiadać nitkę zaciskową. Średnica ramienia worka 10 cm. Szerokość 11 cm (+/- 2 cm) długość 15 cm (+/- 2 cm). worek o pojemności 400 ml samorozprężalny uwalniany z prowadnicy o średnicy 10 mm z nitką zaciskową zamykającą worek o rozmiarach 75 mm na 200 mm | szt. | 320
2 | Worki ekstrakcyjne 1500 ml, 1200 ml do zabiegów urologicznych (procedura laparoskopowego usunięcia nerki) | szt. | 80
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 21
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 21 - Akcesoria I
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Maski do podawania tlenu dla dzieci i neonatologiczne ( w zależności od potrzeb ), bez PCV i bez flantów z elastomerem termoplastycznym z drenem o długości 2,1 m, jednorazowego użytku | szt. | 180
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos, tzw. wąsy tlenowe dla dzieci i neonatologiczne (w zależności od potrzeb), posiadający bardzo miękkie końcówki nosowe, bez PCV , czyste biologicznie, jednorazowego użytku. Z drenem gwiazdkowym 2,1 m. | szt. | 40
3 | Przedłużacz T z łącznikiem SL, długość drenu ok. 95 mm, długość całkowita ok.130 mm, objętość wypełnienia 0,3 ml, średnica zew. 2,13 mm, średnica wew. 1,37 mm, zacisk szczelinowy, port do igły do dodatkowych wstrzyknięć, końcówka Luer-Lock, produkt pakowany pojedynczo, sterylny , niepyrogenny, opakowanie typu Blister (papier/folia) | szt. | 160
4 | Jednorazowa szczoteczka wykonana z jednego odlewu wraz z włosiem z małą główką z wbudowaną opcją odsysania, gąbka na szpatułce do pielęgnacji ust , kubeczek na środek odkażający , środek odkażający chlocheksydyna oraz żel do mycia zębów w saszetce | szt. | 600
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 22
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 22 - Akcesoria II
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Zaciski do hemostazy brzegu płata skórnego czepca, jednorazowe sterylne w magazynkach. W opakowaniu 20 kompletów po 10 zacisków w każydm komplecie | op. 5000 szt | 40
2 | Ostrze kompatybilne z piłą elektryczną producenta B/BRAUN AESCULAP do ściągania gipsu normalnego – brzeszczot średnicy 65 mm, z tarczą zębną | szt. | 15
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 23
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 23 - Klipsy naczyniowe tytanowe do zabiegów endoskopowych chirurgicznych
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Klipsy tytanowe duże o wymiarach przed zamknięciem 8,0 mm lub 11,90mm i 12,0 mm lub 12,30mm po zamknięciu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy. Kompatybilne z klipsownicą Johnson&Johnson Ethicon” | op= 20 magazynków po 6 klipsów | 6
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 24
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 24 - Zestawy drenów do drenażu klatki piersiowej 2- butlowe
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Zestawy drenów do drenażu klatki piersiowej 2 – butlowy o pojemności 2000 ml, do drenażu klatki piersiowej, sterylny | szt. | 50
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 25
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 25 - Pojemniki i butelki sterylne
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Pojemniki - tuby Unguator 100/140 ml ( pakowane po 10 szt) kompatybilne z Unguatorem firmy Eprus | szt. | 200
2 | Pojemniki - tuby Unguator 200/280 ml ( pakowane po 5 szt) kompatybilne z Unguatorem firmy Eprus | szt. | 6000
3 | Pojemniki - tuby Unguator 100/140 ml kompatybilne z Unguatorem firmy Alpina | szt. | 200
4 | Pojemniki - tuby Unguator 200/280 ml ( pakowane po 12 szt) kompatybilne z Unguatorem firmy Alpina | szt. | 6000
5 | Butelka jałowa Eprus 10 ml transparentna z nakrędką | szt. | 200
6 | Butelka jałowa Eprus 60 ml z nakrędką | szt. | 400
7 | Butelka jałowa Eprus 100 ml z nakrędką | szt. | 400
8 | Butelka jałowa Eprus 200ml z nakrędką | szt. | 200
9 | Butelka jałowa Eprus 500 ml z nakrędką | szt. | 120
10 | Butelka jałowa Eprus 1000 ml z nakrędką | szt. | 80
Razem:
*Zamawiający dopuszcza produkty równoważne pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów: - Poz 1 i poz 2 – pojeminik-tuby kompatybilne z Unguatorem ES firmy Gako typ 4E100MOD.035 - Poz 3 i poz 4 - poejmnik-tuby kompatybilne z Unguatorem firmy ALPINA typ MR1000 - Poz 6- poz 10 – pojeminiki muszą spełniać wymogi zawarte w FP XI tom I odnośnie pojemników i zamknięć z tworzywa sztucznego do celów farmaceutycznych.
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 26
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 26 - Osłona na uchwyt lampy operacyjnej
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Sterylna osłona na uchwyt lampy operacyjnej o śerdnicy kołnierza min 120 mm i głębokości min. 140 mm. Luz o średnicy kołnierza 115mm i głębokości 155mm pakowany w opakowanie podwójne folia/papier-folia lub w pojedynczą torebkę papierowo-foliową dla zapewnienie aseptyki podczas zakładania | szt. | 14000
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 27
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 27 - Osłonki na elektroniczne termometry
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Osłonki na elektroniczne termometry bębenkowe na podczerwień Genius 2 firmy Tyco Helthcare, pakowane po 96 sztuk. | op. | 800
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 28
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 28 - Akcesoria III
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Test urazowy suchy, do diagnostyki endoskopowej Helicobacter Pylori | szt | 3800
2 | Utrwalacz do badań cytologicznych Cytofix | szt | 8
3 | Szkiełka podstawowe do badań mikroskopowych z matowym polem do opisu- 76 x 26 mm grubość 1 mm . | szt | 3000
4 | Szkiełka podtsawowe do badań mikroskopowych bez pola opisu - 76 x 26 mm grubość 1 mm | op = 50 szt | 10
5 | Szkiełka nakrywkowe do badań mikroskopowych - 24 x 24 mm | op = 100 szt | 10
6 | Marker chirurgiczny zawierający nietoksyczny, nieplamiący, niedrażniący fiolet gencjany, dostępny z cienka lub podwójną końcówką, z wyskalowaną nasadką do pomiaru pola operacji, sterylny | szt | 140
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 29
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 29 - Jednorazowa jałowa płytka ścierna do czyszczenia końcówek oraz mata podłogowa
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Rozmiar | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Jednorazowa jałowa płytka ścierna do czyszczenia końcówek. Używana w celu usuwania zanieczyszczeń zanieczyszczeń powierzchni elektrody w jednorazowych lub wielorazowych uchwytach podczas zabiegów elektrochirurgicznych. Powierzchnia ścierna – ukształtowane tworzywo sztuczne, materiał wewnętrzny – pianka, zawiera metaliczny przewód widzialny w promieniach rtg. Warstwa przyslepna z mocnym klejrm zapewniającym dobrą przyczepność do powierzchni. Nie zawiera lateksu. Wymiary: 50 x50 mm, grubość 4mm. Sterylizacja tlenkiem etylenu, Urządzenie klasy IS. Pakowane pojedynczo w zgrzewanych kopertach papierowo – foliowych ( karton zbiorczy 24 szt) | szt. |  | 1000
2 | Mata podłogowa z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadająca antypoślizgową warstwę spodnią, chłonność ok. 1 l., rozmiar 116cm x 76cm. Op. 50 szt. | 1 opakowania a 40 sztuk | 116 cm /76 cm
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 30
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 30 - Dozowniki i pojemniki do tlenu
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Regulator ssania z połączeniem wtykowym AGA bezpośrednio do gniazda próżni, z pokrętłem regulacji siły ssania i zaworem szybkiego otwierania. | szt. | 8
2 | Dozownik do tlenu podaży dostosowany do systemu Respiflow (do pojemników jednorazowych) z połączeniem wtykowym typu AGA , bezpośrednio do gniazda poboru tlenu. Podaż tlenu w 1- 15 l/min | szt. | 18
3 | Dozownik do tlenu z przepływomierzem 0-15l/min. z przezroczystym pojemnikiem wielokrotnego uzytku , autoklawalnym do 121° C, z wtykiem AGA typ A 21 VII przeznaczonym do pobierania tlenu pod ciśnieniem do 0,6 Mpa | szt. | 13
4 | Pojemnik nawilżacza do dozownika do tlenu typ A 21 II z wtykiem AGA, wielorazowy, pojemność 200ml,. autoklawalny do 121° C, zaznaczony minimalny i maksymalny poziom wody kompatybilny z dozownikiem z poz.3 | szt. | 28
5 | Dozownik do tlenu z przepływomierzem 0-15l/min. z przezroczystym pojemnikiem wielokrotnego uzytku , autoklawalnym do 121° C, z wtykiem AGA typ A 21 VII przeznaczonym do pobierania tlenu pod ciśnieniem do 0,6 Mpa | szt. | 8
6 | Pojemnik nawilązacza do dozownika tlenu typ A21 VII z wtykiem AGA przezroczysty wielorazowy autoklawalny do 121 ° C pojemność 200 ml, zaznaczony minimalny i maksymalny poziom wody kompatybilny z dozownikiem z poz.5 | szt. | 28
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 31
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 31 - Klipsy naczyniowe z niewchłanialnego polimeru
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Klipsy polimerowe do chirurgii laparoskopowej, niewchłanialne. Rozmiar klipsów – ML, L, XL (do zamykania struktur dla rozmiaru ML od 3 mm do 10 mm, L od 5 do 13 mm oraz XL od 7 do 16 mm) Magazynek oznaczony identycznym kolorem co klipsownica dla danego rozmiaru, wymagana metryczka do wklejania do karty pacjenta min. po 2 sztuki do każdego magazynka. | op = 20 magazynków po 6 szt | 140
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 32
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 32 - Zestawy do drenażu klatki piersiowej
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, komora o objętości 2100ml wyskalowana co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, bezigłowy port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas niepowodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany podwójnie, sterylny, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem (w sposób umożliwiający badanie pacjenta w rezonansie magnetycznym), z możliwością odłączenia; w zestawie strzykawka do napełnienia komory. | szt. | 88
2 | Sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z wydzieloną komorą zastawki wodnej z barwnikiem, komora na wydzielinę 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, wydzielona wodną komora regulacji siły ssania z barwnikiem, automatyczna zastawka zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz zastawka bezpieczeństwa zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym, samouszczelniający port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu, budowa kompaktowa, stabilna podstawa, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas niepowodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany podwójnie, sterylny, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem (w sposób umożliwiający badanie pacjenta w rezonansie magnetycznym), z możliwością odłączenia; w zestawie strzykawka do napełnienia komory. | szt. | 56
3 | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej (dedykowany również > do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa > ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez > sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z > poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie > do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego > układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez > konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający > możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, > strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem > spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem > ostrza przed zakłuciem. | szt. | 70
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 33
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 33 - Akcesoria IV
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Cewnik Foleya dwudrożny z końcówką Tiemann Robusta, sterylny pakowany podwójnie folia/ folia pakier - rozmiar: ch 18, ch 20, ch 22 (według potrzeb zamawiającego) | szt. | 120
2 | Końcówka typu Poole, dwukanałowa z otworami upowietrzniającymi, umożliwiające odsysanie masywne. Opakowanie zapewniające sterylność. Lub z odejmowaną osłonką chroniącą delikatne narządy, długość końcówki ssącej wraz z ochronną osłonką 175 mm ( razem z rączką 300 mm) , z końcówką widoczną w RTG o średnicy wew. 4,2 mm lub 4,6 mm lub końcówką niewidoczną w RTG o średnicy wew. 3,8 mm; opakowanie zapewniające sterylność – typu folia- papier długość min. 300 cm. | szt. | 20
3 | Jednorazowa łyżka do videolaryngoskopu McGrath MAC: Jednorazowa sterylna, wykonana z polimeru optycznego łyzka do videolaryngoskopu McGrath MAC, o grubości nie większej niż 12 mm w miejscu połączenia z videolaryngoskopem, kompatybilna z prowadnicą toru wizyjnego w rozmiarach: 2, 3 i 4 ( w zależności od potrzeb). | szt. | 1400
4 | Strzykawka z wtopioną igłą 0,3x12,7mm o pojemności 1ml, bez przestrzeni martwej, skala co 0,01ml, sterylizowana promieniami gamma. | op = 100 szt | 80
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  | …………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 34
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 34 - Termometr elektroniczny
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Termometr elektroniczny dla dzieci wyposażony w : • wyświetlacz ciekłokrystaliczny • sygnalizator dźwiękowy • czas pomiaru ok. 60 sek. • dokładność pomiaru – ± 0,1 °C. • zakres pomiarowy temperatury – OD 32 °C DO 42 °C Zasilany jedną baterią zegarkową . | szt. | 60
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  | …………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 35
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 35 - Zestawy do żywienia
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Zestaw do żywienia dojelitowego, do opakowań miękkich typu pack, kompatybilny z pompą Flocare 800, z filtrem powietrza i komorą kroplową z 4 – stopniową końcówką służącą do łączenia ze zgłębnikiem, wolnym od DEHP | szt. | 1600
2 | Zestaw do żywienia dojelitowego, do opakowań szklanych, kompatybilny z pompą Flocare 800, z filtrem powietrza i komorą kroplową z 4 – stopniową końcówką służącą do łączenia ze zgłębnikiem, wolnym od DEHP | szt. | 300
3 | Zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką typu ENFit służy do połączenia worka z dietą( opakowanie miękkie typu Pack) ze zgłębnikiem. Umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy Flocare ®Infinity TM. | szt. | 4000
4 | Strzykawka Enteralna 60ml z końcówką typu ENFit przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, Produkt z systemem złącza ENFit niezgodnym ze złączem typu Luer. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta | szt. | 3000
5 | Zgłębnik nosowo-żołądkowy z prowadnicą, wykonany z poliuretanu (PUR)przeznaczony do żywienia, wyposażony w 2 porty: port żywieniowy ze złączem E N Fit oraz dodatkowy port do odbarczana, przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Cienidajny w promieniach RTG. Rozmiar zgłębnika CH 14/110 cm. Nie zawiera lateksu | szt. | 600
6 | Łączniki do sondy TRANSITION CONNECTOR enlock/Funnel tube do połączenia sondy żoładkowej odbarczeniowej ze stawem do żywienia za pomcą pompy Flocare Infunity | szt. | 1600
7 | Zgłębnik gastrostomijny wykonany z miękkiego silikonu o długości 23 cm z linią kontrastującą w promieniach RTG z nadrukowaną centymetrową podziałką. Silikonowa płytka zewnętrzna umożliwia umocowanie zgłębnika do powłok brzusznych. Silikonowy wewnętrzny balon mocujący. Koniec bliższy posiadający dwa wejścia: do podawania diet i do napełnienia balonu mocującego. Wolny od DEHP. Sterylny, pakowany pojedynczo.- rozmiar: ch14/23cm, ch18/23cm, ch20/23cm (według potrzeb zamawiającego | szt. | 50
8 | Zgłębnik gastrostomijny zakładany pod kontrolą endoskopu. Wykonany z miękkiego i przezroczystego poliuretanu z linią kontrastującą w promieniach RTG o długości 40 cm z nadrukowanym rozmiarem. Zawiera także silikonową płytkę wewnętrzną oraz silikonową płytkę zewnętrzną umożliwiającą umocowanie zgłębnika do powłok brzusznych.. Posiada zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika. Wolny od DEHP. Sterylny, pakowany pojedynczo. rozmiar ch10/40 cm, ch 14/40 cm, ch 18/40 cm wg potrzeb zamawiającego | szt. | 100
9 | Zgłębnik do żywienia dojelitowego, poliuretanowy, z linią kontrastującą w promieniach RTG, z prowadnicą umożliwiającą założenie zgłębnika, możliwość utrzymania do 6 tygodni, wolny od DEHP- rozmiar:ch12/110cm ch 10/110 (według potrzeb zamawiającego)” | szt. | 100
10 | Zgłębnik z łącznikiem typu ENFit przeznaczony do żywienia bezpośrednio do dwunastnicy lub jelita cienkiego. Specjalna, opatentowana spirala Bengmark® powoduje, że zgłębnik samoistnie przemieszcza się przez odźwiernik do jelita i dopasowuje swój kształt do przewodu pokarmowego pacjenta, tworząc w jelicie pętlę mocującą. Koniec dalszy zgłębnika posiada na owalnej końcówce dwa otwory boczne. Koniec bliższy zgłębnika posiada łącznik typu ENFit umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia ENFit lub/i strzykawką ENFit. Wykonany z miękkiego poliuretanu zgłębnik zapewnia pacjentowi komfort podczas żywienia poprzez dopasowywanie się do kształtu przewodu pokarmowego. Podziałka umożliwia kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika. Dołączona prowadnica ułatwia zakładanie. Cały zgłębnik kontrastuje w promieniach RTG, co umożliwia kontrolę jego położenia. Ch 10/145 cm. Pakowany pojedynczo w folię. | op. lub szt. | 7 opakowań lub 20 szt.
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  | …………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 36
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 36 - Kraniki i rampy
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Rampa pięciokranikowa do kompleksowej intensywnej opieki z 5 zróżnicowanymi kolorystycznie kranikami trójdrożnymi. Umożliwia podłączenie do 5 dodatkowych linii infuzyjnych. 1 męska i 6 żeńskich końcówek luer lock gwarantuje bezpieczne połączenie. Koreczki zabezpieczające zapewniają sterylność rampy, wykonana z polisulfonu, wyposażona w niezależnie obracającą się nakrętkę umożliwiająca połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów, z listwą umożliwiającą montaż do stojaka | szt. | 700
2 | Rampy do wkłuć centralnych z 5 kranikami z 6 portami beigłowymi typu: MicroClave: + dren długości 150 cm (do stsowania do 7 dni), posiadające zastawkę bezzwrotną, przy podawaniu leku, nie cofa się płyn infuzyjny w drugim i trzecim drenie. | szt. | 100
3 | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym induktorem pozycji otwarty/zamknięty z przedłużaczem 10cm wyczuwalny indykator ma być co 90 stopni | szt. | 6400
4 | Kranik z dwoma przeźroczystymi portami bezigłowymi z drenem przedłużeniowym posiadającym port do dostrzyknięc na linii. Zawory zapewniają przepływ min. 145 ml/min, posiadają przeźroczystą obudowę, zawory w postaci bezbarwnej silikonowej, jednoczęściowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), wnętrze pozbawione części metalowych, prosty tor przepływu dzięki zastosowaniu wewnętrznej stożkowej kaniuli. Przestrzeń martwa zaworu max. 0,02 ml. Długość systemu ok. 29 cm, objętość systemu ok. 1,1 ml Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 100 aktywacji Przystosowany do wielokrotnego toczenia krwi, tłuszczów, leków przeciwnowotworowych i izotopów. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. Produkt nie zawiera elementów metalowych i lateksowych, PCV i DEHP. | szt. | 120
5 | Wielodostepowy system składający się z szesciu łączników, umożliwiający podłączenie co najmniej 6 drenów. System z drenem podłączeniowym i klemą zatrzaskową. Łączniki ułożone na rampie równolegle i symetrycznie po trzy łączniki z każdej strony. Każdy z łączników wyposażony w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie i mieszanie się płynów. Długość całego systemu maksymalnie 18 cm, objętość wypełnienia 1,1 ml. Końcówka rampy przystosowana do końcówek LUER LOCK, z jednej strony końcówka rotacyjna z minimalną przestrzenią martwą maksymalnie 0,03ml. Przy odłączaniu strzykawki, pompy ciśnieniowej neutralne ciśnienie, bez efektu zasysania krwi. Czas stosowania nie dłużej niż 7 dni, lub 100 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze. | szt. | 40
6 | Rampa pięciokranikowa do kompleksowej intensywnej opieki z 5 zróżnicowanymi kolorystycznie kranikami trójdrożnymi. Umożliwia podłączenie do 5 dodatkowych linii infuzyjnych. 1 męska i 6 żeńskich końcówek luer lock gwarantuje bezpieczne połączenie. Koreczki zabezpieczające zapewniają sterylność rampy, wykonana z polisulfonu, wyposażona w niezależnie obracającą się nakrętkę umożliwiająca połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów, z przedłużaczem 10 lub 50 cm. | szt. | 900
7 | Skala wielorazowa do pomiaru OCŻ Skala wyposażona w system z możliwością ustawienia punktu zerowego. | szt. | 16
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 37
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 37 - Pojemnik do odsysania ran
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Pojemnik do odsysania ran, butelka płaska z elementem w kształcie harmonijki przy dnie butelki, sterylny 250 ml (skala co 50ml od 100ml), opakowanie folia-papier, złącze trójstopniowe z zatyczką, butelka z zakrętką gwint, oczko do podwieszania butelki. | szt. | 3400
2 | Pojemniki do odsysania ran 50 ml, z drenem i trokenem (igła) | szt. | 300
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 38
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 38 - Zestaw do drenażu niskociśnieniowego
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Zestaw do drenażu niskociśnieniowego w systemie zamkniętym, łącznik uniwersalny do drenów 10-18CH, dren łączący 1050mm, komora hemisferyczna, pojemność 300ml z zastawkami antyzwrotnymi na wejściu i wyjściu z komory, komora gwarantująca zbliżone do stałego ciśnienie w trakcie rozprężenia, worek na wydzielenie 600 ml z filtrem hydrofobowym i obrazkową instrukcją używania, możliwość wymiany worka, własny system podwieszenia na dwa sposoby, zestaw podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie papierowo foliowe. | szt. | 400
2 | Zapasowy worek na wydzielinę 600 ml z filtrem hydrofobowym do w/w zestawu. | szt. | 200
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 39
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 39 - Końcówka do odsysania
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Końcówka mikrochirurgiczna do odsysania pola operacyjnego z kontrolą siły ssania. Kaniula wykonana z medycznego PCV, jednolita średnica wewnętrzna na całej długości końcówki, uniwersalny łącznik umożliwiający podłączenia do drenu łączącego, podwójne załamanie krzywizny, zaokróglone krawędzie otworu końcowego. Rozmiar: CH6, CH9, CH12, długość mimalna 145 mm. | szt. | 600
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 40
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 40 - Sprzęt jednorazowego użytku
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | „Igła kulkowa - (luer-lock, 1,20 x 81 mm) lub (luer, 1,20 x 80 mm) jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo, wykonana ze stali nierdzewnej martenzytycznej, klasa II a. lub Klasa I” | szt. | 400
2 | Zestaw do cementu kostnego - 1 x miska plastikowa ze szpatułką do cementu kostnego 12 cm x 6 cm, 500 ml., 2 x rękawica chirurgiczna lateksowa pudrowana (rozmiar 8,5) | szt | 60
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 41
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 41 - Kolec przelewowy
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Krótki kolec przelewowy - kaniula do przelewania płynów. Służy do zapewnienia bezpiecznego oraz szczelnego połączenia dwóch pojemników. | szt | 1200
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 42
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 42 - Próżnociąg położniczy jednorazowego użytku
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Próżnociąg położniczy jednorazowego użytku, wyposażony w pompkę oraz wskaźnik podciśnienia w skali od 100 do 760 mmHg, znaczniki 5,5 cm i 11 cm. Atraumatyczna, miękka miseczka: w kształcie grzybka średnica miseczki 50 mm wyginająca się 90 stopni w każdym kierunku lub w kształcie dzwonka średnica miseczki 64 mm posiadająca miękkie, elastyczne krawędzie. (w zależności od potrzeb) lub próżnociąg położniczy jednorazowego użytku o parametrach: - próznociąg z pompką oraz wskaźnikiem podciśnienia w skali od 100 do 700mmHg - znaczniki 11cm oraz 6cm - atraumatyczna miękka miseczka wyłożona gąbką o średnicy 50mm Pelota próżnociągu ma kształt spłaszczonej miseczki o niskoprofilowym kształcie, posiada elastyczne połączenie z rączką.wskaźnik siły trakcji- dla bezpieczeństwa pociągania za część przodującą. Próżnociąg można stosować przy wszystkich ułożeniach główki oraz cięciu cesarskim.lub próżnociąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „dzwonu” (kielicha)Ø miseczki 64mm posiadająca miękkie, elastyczne krawędzie lub „grzybka” Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w każdym kierunku, z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara. Rodzaj miseczki do wyboru. | szt | 80
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 43
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 43 - Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany przezskórnie metodą „push” pod kontrolą endoskopową, wykonany z silikonu ze znacznikiem RTG, rozmiar FR 15 | szt | 160
2 | Zestaw do długotrwałego żywienia, zakładany przezskórnie metodą endoskopową. Wykonany z poliuretanu, ze znacznikiem RTG. Wolne od lateksu i DEHP. W opakowaniu akcesoria umożliwiające pierwotne założenie. Rozmiary: 15 CH/30 CM | szt | 30
3 | Zgłębnik do żywienia do dwunastnicy lub jelita cienkiego, zakładany do uprzednio już założonego Freka PEG 15 CH, długość 120 cm, z podziałką i znacznikiem RTG. Wolne od lateksu i DEHP | szt | 20
4 | Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany metodą „push” jako wymiennik istniejącego zgłębnikaszt. (typu PEG, GastroTube lub Button), wykonany z silikonu, ze znacznikiem RTG. Port do napełniania balonu z zastawką antyrefluksową. Wolne od lateksu i DEHP. W opakowaniu tylko PEG - brak elementów dodatkowych umożliwiających pierwotne założenie. Rozmiar 15 CH, długość 13 cm, pojemność balonika 5-7,5 cm3 | szt | 30
5 | Zestaw do śródściennej chirurgicznej jejunostomii, przeznaczony do długotrwałego żywienia dojelitowego. Wykonany z poliuretanu, o długości 75 cm, średnicy zewnętrznej 2,9 mm, średnicy wewnętrznej 1,9 mm, z podziałką. Wolne od lateksu i DEHP. W opakowaniu akcesoria umożliwiające pierwotne założenie. | szt | 20
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 44
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 44 - Opaska do mocowania rurki intubacyjnej
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Opaska do mocowania rurki intubacyjnej jednoczęściowa dla dorosłych, w zestawie z dwustronną taśmą z rzepem i klejem do naklejania na rurkę aby opaska była pewnie zamocowana, bez lateksu, alminowane rzepy, uniewrsalny rozmair dla wszystkich pacjentów, możliwość docięcia Lub zestaw: •Skład zestawu: 2 podkładki i 1 pasek o dł.16 mm x 40 cm •Podkładki to części stabilizatora będące w kontakcie ze skóra pacjenta, wykonane z samoprzylepnej włókniny z mikroperforacjami •Podkładki posiadają warstwę rzepu na stronie wierzchniej •Pasek stabilizujący to część stabilizatora będąca w kontakcie z zabezpieczaną rurką •Pasek jest wykonany z włókniny, którą należy przymocować do warstwy rzepa , którym pokryte są podkładki •W środkowej części paska jest przylepne pole, dla lepszej stabilizacji rurki medycznej •Zastosowanie przylepca – rzepu w konstrukcji stabilizatora umożliwia jego repozycję i korekcje położenia względem rurki bez konieczności wymiany całego przylepca stabilizującego •Kolor biały i przezroczysty •Podkładki i pasek pokryte hypoalergicznym klejem •Posiada znakomite właściwości przylepne i dużą wytrzymałość mechaniczną co zapobiega przedwczesnemu i przypadkowemu oklejaniu się od skóry •Łatwy w użyciu •Przylepiec niejałowy | szt | 400
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 45
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 45 - Zestaw wprowadzający do portu naczyniowego
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopowych dwustronna z uchwytem w środkowej części, dł włosia 5 mm, dł szczoteczki ok 20 cm, możliwość sterylizacji | szt | 40
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 46
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
Pakiet nr 46 - Termometr elektroniczny 1
L.p | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, symbol katalogowy
1 | Bezdotykowy, elektroniczny, na podczerwień termometr: - miejsce pomiaru: czoło lub przedmiot; - wymiary: 153x41x44 mm; - waga urządzenia: około 84 g z bateriami; - dokładność pomiaru: ±0.2°C (0.4°F) w zakresie 35.0°C~42.0°C (95.9°F~107.6°F) przy temperaturze otoczenia 15°C~35°C (59°F~95°F). ±0.3°C (0.5°F) w pozostałych zakresach i temperaturach otoczenia; - zakres pomiaru: 34.0°C~43.0°C (93.2°F~109.4°F); - podziałka na wyświetlaczu: 0.1°C (0.1°F); - czas pomiaru: 1 s; - pamięć urządzenia: 10 pomiarów; - czytelny wyświetlacz; - sygnał dźwiękowy po zakończonym pomiarze; - automatyczne wyłączanie w celu oszczędzania baterii; - zasilanie: 2 baterie alkaliczne typu AAA. | szt. | 20
Razem:
Miejscowość, …………………………………………., dnia …….…….2020r. |  |  | ……………………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

## 47
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych BZP.38.382-36.20
PAKIET NR 47 - JEDNORAZOWE BUTELKI I SMOCZKI DLA NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW
Lp | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Sterylna, jednorazowego użytku butelka z PP (polipropylen) z gwintem i nakrętką, o pojemności 80ml, czytelna, w intensywnym czerwonym kolorze, nieścieralna skala z podziałką od 15 ml, co 5 ml, pole do wpisania indywidualnych oznaczeń, małe, higieniczne opakowanie zbiorcze 24 szt. Kompatybilna z nakrętkami wszystkich smoczków szpitalnych standard | op. | 200
2. | Sterylna, jednorazowego użytku butelka z PP (polipropylen) z gwintem i nakrętką, o pojemności 140 ml, czytelna, w intensywnym czerwonym kolorze, nieścieralna skala z podziałką od 20 ml, co 5 ml, pole do wpisania indywidualnych oznaczeń, pakowana zbiorczo po 15 szt w opakowaniu wielokrotnego otwarcia na strunę lub taśmę. Kompatybilna z nakrętkami wszystkich smoczków szpitalnych standard | op. | 120
3. | Sterylny smoczek jednorazowego użytku, wykonany naturalnego, miękkiego lateksu, przeznaczony do karmienia noworodków przedwcześnie urodzonych o wadze powyzej 1750 g i donoszonych , z nakrętką w kolorze żółtym, rozmiar 1 ( 0-6 miesiąca), profilowany - łagodne ścięcie na język, owalna lekko spłaszczona główka smoczka, zwężenie w miejscu fizjologicznego stykania się szczęk na linii dziąseł, szerokie oparcie dla warg. Mały otwór przepływowy umieszczony w miękkiej strefie uwypuklenia, jednootworowy. Antykolkowy, zewnętrzny system odpowietrzania. Z nakrętką, kolorem oznaczającą wielkość przepływu, kompatybilny z butelkami i gotowymi mieszankami mlecznymi RTF wszystkich firm | szt. | 500
4. | Sterylny smoczek, jednorazowy dla noworodków przedwcześnie urodzonych o niskiej wadze urodzeniowej , wykonany z elastycznego, miękkiego, naturalnego lateksu, jednorodna część wewnątrzustna, okrągły- prosty kształt, szerokie oparcie dla warg, z nakrętką w kolorze czerwonym. Mniejsza wielkość smoczka. Otwór przepływowy umieszczony w szczycie smoczka. Antykolkowy, zewnętrzny system odpowietrzania. Z nakrętką czerwoną, kompatybilny z butelkami i gotowymi mieszankami mlecznymi RTF wszystkich firm. Sterylnie zapakowany pojedynczo folia-papier, gwarantujący jednorazowe użycie i najwyższy standard higieny. Producent Mapa GmbH | szt. | 500
5. | Sterylny, smoczej, jednorazowy, 3-przepływowy, wykonany z naturalnego, miękkiego lateksu, jednorodna część wewnątrzustna, okrągły- prosty kształt, z szerokim oparciem dla warg , z nakrętką w kolorze białym, rozmiar 1 ( 0-6 miesiąca), dla noworodków przedwcześnie urodzonych o wadze powyzej 1750 g i donoszonych, otwór przepływowy umieszczony w szczycie smoczka, umożliwia różne prędkości przepływu w zależnosci od konsystencji pokarmów i/lub gotowości dziecka, kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi wszystkich firm i butelkami szpitalnymi standard | szt. | 500
RAZEM
| Miejscowość, …………………………, dnia …….…….2020r. |  | …………………………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy