Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia 					Ostrzeszów, 19.05.2021 r.

Sp. z  o. o.

Al. Wolności 4

63-500 Ostrzeszów

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA (ODPOWIEDZI)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

Kompleksowe świadczenie usług sprzątania dla OCZ w Ostrzeszowie - nr sprawy OCZ/ZP-2/2021

Pytanie nr 1

Pakiet 2 , Rękawice diagnostyczne lateksowe i nitrylowe, poz. 4-7

Nitrylowych, bezpudrowych . Pokrytych wewnątrz i zewnątrz polimerem. Kolor niebieski. Grubość pojedyncza ścianka palec: 0.12 mm, na dłoni 0.08mm, na mankiecie 0.06mm. Długość minimum 240mm, poziom AQL 1.0 (informacja fabrycznie umieszczona na opakowaniu). Siły zrywu min. 9 N przed starzeniem. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Posiadające Certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający zgodność z normą EN 455. Opakowanie a’100

Rękawica ta od opisanej przez Zamawiającego + parametry na które Zamawiający wyraził zgodę w odpowiedziach ( kolor niebieski i długość min. 240 mm) różni się jedynie wartością sił zryw – zamiast 10N – 9N. jest to niewielka różnica która nie wpłynie na użytkowanie, komfort i bezpieczeństwo użytkownika. Zgoda na powyższe umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej cenowo oferty na cały pakiet.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyraża zgodę.

Odpowiedzi udzielono zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.)

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w lub pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udziałw przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.

Prezes Zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Magdalena Puziewicz-Karpiak