WARUNKI
DLA ZADANIA KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ-STARE MIASTO
UL. AL. MARCINKOWSKIEGO 31

Zamówienia realizowane przez KWP w poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przez wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl
KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej. O ile nie wykazano inaczej, oferty składa się w cenach brutto
Termin realizacji zamówienia Maksymalnie do 23.12.2019.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawartych w treści ogłoszenia.
Wszelkie koszty związane z realizacją zlecenia leżą po stronie Wykonawcy.
Płatność-przelew z odroczonym terminem płatności do 31.12.2019 .
Podstawą rozliczenia robót będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego protokołu odbioru robót.
Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy
Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia
Oferent który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość , zgodność z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu

Poz 1 Kraty zewnętrzne wg wzoru już istniejących krat zakres zamówienia obejmuje uzupełnienie 2 krat w części piwnicy w pomieszczeniach sanitariatów.
Poz.2 Obejmuje wykonanie drabiny umożliwiającej nadzór nad urządzeniami zlokalizowanymi na stropie sali odpraw. Drabina winna być ocynkowana. Drabina wyposażona w kosz i podest wyjście na salę odpraw .Drabina zamocowana w ścianie za pośrednictwem kotew. Wysokość drabiny ca 5,5
Poz.3 Śmietniki z betonu architektonicznego z wymiennym ze stali nierdzewnej wkładem na śmieci,
Poz.4 Kominek wentylacyjny Ø 150– należy wykonać z blachy cynk-tytan zakończony kapturkiem .Powierzchnie stykowe z istniejącą blachą trapezową uszczelnić .

Pozycja 1 – 4 winna uwzględniać dostawę i montaż.

ŚMIETNIKI