Postępowanie ZP/ 119 /2018                                                                             Załącznik nr 3 do SIWZ

| PAKIET nr 2 Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I | Fantom do nauki cewnikowania (żeński)-1 szt. | TAK |  |  |
|  | Fantom żeńskiego podbrzusza z narządami płciowymi do praktycznej nauki cewnikowania (z wyjmowalną wkładką płciową) | TAK |  |  |
|  | Model zawierający prawidłowo anatomicznie odtworzone elementy: (elastyczne wargi sromowe, cewka moczowa z zastawką, pęcherz moczowy)wymagające odpowiedniego nacisku i stawiające naturalny opór przy wprowadzaniu cewnika | TAK |  |  |
|  | Możliwość zdjęcia pokrywy brzucha w celu bezpośredniej obserwacji procesu cewnikowania | TAK |  |  |
|  | Prawidłowe założenie cewnika wywołuje wypływ z cewnika wody imitującej mocz | TAK |  |  |
|  | Możliwość cewnikowania przez przetokę nadłonową | TAK/NIE |  | TAK = 5 pkt NIE = 0 pkt |
|  | Fantom wykonany z materiałów odpornych na uszkodzenia i łatwych do czyszczenia | TAK |  |  |
|  | Antypoślizgowa podkładka utrzymująca symulator na miejscu | TAK |  |  |
|  | W zestawie: Fantom Cewnik Akcesoria pozwalające na symulację wypływu płynu po prawidłowym założeniu cewnika Walizka transportowa | TAK TAK TAK TAK |  |  |
| II | Fantom do nauki cewnikowania (męski) – 1 szt. | TAK |  |  |
| 1. | Fantom męskiego podbrzusza z narządami płciowymi do nauki wszystkich procedur z zakresu zakładania i zdejmowania cewnika (z wyjmowalną wkładką płciową) | TAK |  |  |
| 2 | Narządy płciowe wykonane z tworzywa w wyglądzie i dotyku zbliżonego do skóry, odpornego na uszkodzenia i łatwego do utrzymania w czystości, wymagające odpowiedniego nacisku i stawiające naturalny opór przy wprowadzaniu cewnika | TAK |  |  |
| 3 | Możliwość zdjęcia pokrywy brzucha w celu bezpośredniej obserwacji procesu cewnikowania | TAK |  |  |
| 4 | Prawidłowe założenie cewnika wywołuje wypływ z cewnika wody imitującej mocz | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość cewnikowania przez przetokę nadłonową | TAK/NIE |  | TAK = 5 pkt NIE = 0 pkt |
| 6 | Symulacja trzech różnych ustawień cewki moczowej (różne poziomy trudności) | TAK |  |  |
| 7 | Model zawierający prawidłowo anatomicznie odtworzone: Podbrzusze Penis (zsuwalny napletek) Ujście i kanał cewki moczowej Moszna Pęcherz | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| 8 | Fantom wykonany z materiałów odpornych na uszkodzenia i łatwych do czyszczenia | TAK |  |  |
| 9 | Antypoślizgowa podkładka utrzymująca symulator na miejscu | TAK |  |  |
| 10 | W zestawie: Fantom, Cewnik Akcesoria pozwalające na symulację wypływu płynu po prawidłowym założeniu cewnika Walizka transportowa | TAK TAK TAK TAK |  |  |
| III. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |
|  | Okres gwarancji urządzenia min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |
|  | Serwis gwarancyjny | Podać nazwę i adres firmy |  |
|  | Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie | podać |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |

Wykonawca zobowiązany jest do podania, w formularzu cenowym osobnych cen dla pozycji I, II.