## Pakiet nr 1
| ..................................................... | [7 empty] | Załącznik nr 1.1
| Nazwa Wykonawcy | [7 empty] | Szp/FZ - LIPOTECH - 3A / 2021
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 1 Projekt: "Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej" Materiały do badań mikrobiologicznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod/nazwa własna/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Szklane mikro-szalki o średnicy 29 -30 mm. Oba wieczka posiadają okrągłą studzienkę o średnicy 14-15 mm. Dno studzienek stanowi szkiełko nakrywkowe o grubości 0,08- 0,12 mm. Głębokość studzienek w zakresie 1.6-1.8 mm. Wykonane z polistyrenu. Dno sztudzienek wykonane ze szkła. Mikroszalki jałowe, wsterylizowane promieniowaniem gamma. Pakowane po 100 sztuk. Model wzorcowy 29 mm Glass Top Glass Bottom Dish, 14 mm #0, Cellvis nr produktu D29-14-0-TOP, IBL Baustoff+Labor GmbH (nr katalogowy: 220.105.010) lub równoważny. | op. | 10 |  |  | 23%
2 | Mikroszalki o średnicy 35 mm, pojemności 800 ul, pole obserwacyjne 21 mm, wysokość szalki z/bez wieczka: 9/7 mm, na dnie specjalna powłoka polimerowa umożliwajaca hodowle komórek. Mikroszalki sterylne. Opakowanie: 60 sztuk. Model wzorcowy: ibidi u-dish 35 mm, low ( nr katalog. 80136) lub równoważny. | op. | 10 |  |  | 23%
……………………………………………………
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 2
| ..................................................... | [7 empty] | Załącznik nr 1.2
| Nazwa Wykonawcy | [7 empty] | Szp/FZ - LIPOTECH - 3A / 2021
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 2 Projekt: "Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej" Materiały do badań mikrobiologicznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod/nazwa własna/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Soczewki kontaktowe: 30 dniowe, sterylne, miękke, spełniające funkcję soczewki opatrunkowej, moc optyczna: 0,00 D, Dk (fatt/Iso): 140, średnica 13.8, Promień krzywizny 8,4 i 8.6, uwodnienie 24%, materiał: Lotrafilcon A (silikonowo-hydrożelowe), Konstrukcja FS/BS: aspheric/aspheric, nawilżanie: system nawilżajacy AQUA. Opakowanie zawiera 6 szt. model wzorcowy AirOptix Day& Night (Alcon) lub równoważny. | opak. | 15 |  |  | 8%
2 | Soczewki kontaktowe: 2 tygodniowe, sterylne, miękke, spełniające funkcję soczewki opatrunkowej, moc optyczna: 0,00 D,średnica 14, Promień krzywizny 8.3 i 8.4, uwodnienie 28%, Dk (fatt/Iso): 103, materiał: Senofilcon A (silikonowo-hydrożelowe), konstrukcja FS/BS: Tri-curve/Mono-curve, nawilżenie: technologia hydraclear wykorzystująca składnik nawilżający PVP (poliwinylopirolidon), Opakowanie zawiera 6 szt. model wzorcowy Acuvue Oasys with Hydraclear(johnson&Johnson) lub równoważny | opak. | 15 |  |  | 8%
3 | Soczewki kontaktowe: 30 dniowe, sterylne, miękke, spełniające funkcję soczewki opatrunkowej, moc optyczna: 0,00 D,średnica 14, promień krzywizny 8.6, uwodnienie 28%, Dk (fatt/Iso): 130, materiał:Balafilcon A (silikonowo-hydrożelowe), konstrukcja FS/BS: Aspheric/Bi-Curve. Opakowanie zawiera 6 szt. Model wzorcowy Pure Vision 2 (Valeant - BAusch & Lomb) lub równoważny. | opak. | 15 |  |  | 8%
4 | Soczewki kontakowe: 1-dniowe, sterylne, miękkie, moc optyczna: 0,00 D, krzywizna: 8.7, średnica: 14.0, uwodnienie: 69%, materiał: Nelifilcon (hydrożelowe), nawilżanie: system nawilżajacy AQUA. Opakowanie po 6 sztuk. Model wzorcowy Dailies Aqua Comfort (Alcon) lub równoważny. | opak. | 15 |  |  | 8%
5 | Soczewki kontakowe: 1-dniowe, sterylne, miękkie, moc optyczna: 0,00 D, krzywizna: 8.5;9.0, średnica: 14.2 uwodnienie: 58%, materiał: Etafilcon A (hydrożelowe), nawilżenie: technologia hydraclear wyskorzystująca składnik nawilżający PVP (poliwinylopirolidon). Opakowanie po 6 sztuk. Model wzorcowy ACUVUE (Johnson & Johnson) lub równoważny. | opak. | 15 |  |  | 8%
6 | Soczewki kontakowe: 1-dniowe, sterylne, miękkie, moc optyczna: 0,00 D, krzywizna: 8.6, średnica: 14.2, uwodnienie: 59%, materiał: halafilcon B (hydrożelowe). Opakowanie po 6 sztuk. Model wzorcowy Soflens(Bausch& Lombs) lub równoważny. | opak. | 15 |  |  | 8%
……………………………………………………
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 3
| ..................................................... | [7 empty] | Załącznik nr 1.3
| Nazwa Wykonawcy | [7 empty] | Szp/FZ - LIPOTECH - 3A / 2021
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 3 Projekt: "Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej" Materiały do badań mikrobiologicznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod/nazwa własna/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zakup szczepu referenyjnego Staphylococcus epidermidis (Winslow & Winslow 1908) Evans 1916, Numer PCM 2532/ ATCC 3598 z Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów | szt | 1 |  |  | 23%
2 | Zakup szczepu referenyjnego Pseudomonas aeruginosa (Schroeter 1872) Migula 1900, Numer PCM 2058/ ATCC 27853 z Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów | szt | 1 |  |  | 23%
……………………………………………………
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 4
| ..................................................... | [7 empty] | Załącznik nr 1.4
| Nazwa Wykonawcy | [7 empty] | Szp/FZ - LIPOTECH - 3A / 2021
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 4 Projekt: "Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej" Materiały do badań mikrobiologicznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod/nazwa własna/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | skala McFarlanda -pojedynczy wzorzec o wartości 0,5 McF | op. 10 ml | 1 |  |  | 23%
2 | Gotowe podłoże MacConkeya na płytkach jednosekcyjnych o średnicy 90 mm | op. 10 płytek | 35 |  |  | 8%
3 | Gotowe podłoże Chapmana (z mannitolem) na płytkach jednosekcyjnych o średnicy 90 mm | op. 10 płytek | 35 |  |  | 8%
4 | Gotowe podłoże agar odżywczy na płytkach jednosekcyjnych o średnicy 90 mm | op. 20 płytek | 85 |  |  | 8%
5 | Roztwór 0,9% NaCl - sterylny Roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych, płyn do rozcieńczeń. | op 10 butelek po 100 ml | 5 |  |  | 8%
6 | Cryobank z podłożem | op. 80 fiolki | 1 |  |  | 8%
7 | Cryobank - storage box | szt. | 3 |  |  | 23%
……………………………………………………
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 5
| ..................................................... | [7 empty] | Załącznik nr 1.5
| Nazwa Wykonawcy | [7 empty] | Szp/FZ - LIPOTECH - 3A / 2021
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 5 Projekt: "Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej" Materiały do badań mikrobiologicznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod/nazwa własna/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ezy mikrobiologiczne plastikowe (jednorazowe) –pojemność 10 µl | op. 1000 szt. | 2 |  |  | 23%
2 | Ezy mikrobiologiczne plastikowe (jednorazowe) –pojemność 1 µl | op. 1000 szt. | 2 |  |  | 23%
3 | końcówki do pipet jałowe 1000 µl, w pudełkach po 100 szt. | 6 x 100 szt | 20 |  |  | 23%
4 | końcówki do pipet jałowe 200 µl, w pudełkach po 96 szt. | 10 x 96 szt | 15 |  |  | 23%
5 | pipety Pasteura 3 ml | op. 500 szt | 8 |  |  | 23%
6 | Probówki PS, przezroczyste, okrągłodenne z nakrętką, o wymiarach 16x100 mm | op. 100 szt | 5 |  |  | 23%
7 | Wymazówki sterylne (bez probówki i podłoża) – polistyren, wiskozowy wacik | op. 500 szt | 4 |  |  | 23%
8 | Cyfrowy termometr do lodówek i zamrażarek z kartą pamięci, Traceable, sonda butelka (25×63 mm) | szt. | 3 |  |  | 23%
……………………………………………………
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 6
| ..................................................... | [7 empty] | Załącznik nr 1.6
| Nazwa Wykonawcy | [7 empty] | Szp/FZ - LIPOTECH - 3A / 2021
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 6 Projekt: "Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej" Materiały do badań mikrobiologicznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod/nazwa własna/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Incidin Liquid Spray - bezaldehydowy preparat w spray'u do szybkiej dezynfekcji powierzchni. Roztwór gotowy do użycia i łatwy w stosowaniu, o szerokim spektrum działania. | butelka 650 ml | 36 |  |  | 8%
2 | Rękawice nitrylowe nitrylex®basic – bezpudrowe; rozmiar S | op.100 szt | 25 |  |  | 8%
3 | Rękawice nitrylowe nitrylex®basic – bezpudrowe; rozmiar M | op.100 szt | 25 |  |  | 8%
4 | Rękawice nitrylowe nitrylex®basic – bezpudrowe; rozmiar L | op.100 szt | 15 |  |  | 8%
5 | Rękawice nitrylowe nitrylex®basic – bezpudrowe; rozmiar L | op.100 szt | 15 |  |  | 8%
6 | Sani- Cloth 70 - Gotowe do użycia, alkoholowe chusteczki dezynfekcyjne. Szybka dezynfekcja sprzętu medycznego i małych powierzchni odpornych na działanie alkoholi. | op. 125 chusteczek | 36 |  |  | 8%
……………………………………………………
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 7
| ..................................................... | [7 empty] | Załącznik nr 1.7
| Nazwa Wykonawcy | [7 empty] | Szp/FZ - LIPOTECH - 3A / 2021
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 7 Projekt: "Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej Materiały biologiczne i chemiczne niezbędne do badań cytotoksyczności opracowanych preparatów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod/nazwa własna/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zakup prawidłowej linii komórkowej kolekcji ATCC jako modelu rogówki 2.040 pRSV-T; Corneal Epithelium; Human (Homo sapiens) | op | 1 |  |  | 23%
2 | Zakup prawidłowej linii komórkowej kolekcji ATCC jako modelu siatkówki clone 1-5c-4 [Wong-Kilbourne derivative (D) of Chang conjunctiva] | op | 1 |  |  | 23%
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 8
| ..................................................... | [7 empty] | Załącznik nr 1.8
| Nazwa Wykonawcy | [7 empty] | Szp/FZ - LIPOTECH - 3A / 2021
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 8 Projekt: "Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej Materiały biologiczne i chemiczne niezbędne do badań cytotoksyczności opracowanych preparatów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod/nazwa własna/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Medium hodowlane Gibco™ Keratinocyte-SFM Medium (Kit) with L-glutamine, EGF, and BPE; produkt wzorcowy Gibco #17005042 | op | 8 |  |  | 23%
2 | Medium hodowlane ThermoFisher Medium 199, HEPES; produkt wzorcowy Gibco #22340020 | op | 6 |  |  | 23%
3 | Glutamax supplement, Gibco, 100 mL, model wzorcowy: Gibco #35050061 | op | 1 |  |  | 23%
4 | Trypsin _EDTA- 100 ml, model wzrocowy Gibco #R001100 | op | 2 |  |  | 23%
5 | Ludzki czynnik wzrostu do hodowli komórkowych Human EGF Recombinant Protein – 100 ug; produkt wzorcowy Gibco #PHG0311L | op | 2 |  |  | 23%
6 | Fluorescencyjny koniugat aneksyny V; produkt wzorcowy Invitrogen # A35109 | op | 2 |  |  | 23%
7 | Insulina do hodowli komórkowych; produkt wzorcowy Gibco #12585014 | op | 4 |  |  | 23%
……………………………………………………
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 9
| ..................................................... | [7 empty] | Załącznik nr 1.9
| Nazwa Wykonawcy | [7 empty] | Szp/FZ - LIPOTECH - 3A / 2021
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 9 Projekt: "Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej Materiały biologiczne i chemiczne niezbędne do badań cytotoksyczności opracowanych preparatów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod/nazwa własna/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednoskładnikowy odczynnik do oznaczania żywotności komórek na 5000 próbek; produkt wzrocowy Promega #G3581 | op | 1 |  |  | 23%
……………………………………………………
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 10
| ..................................................... | [7 empty] | Załącznik nr 1.10
| Nazwa Wykonawcy | [7 empty] | Szp/FZ - LIPOTECH - 3A / 2021
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 10 Projekt: "Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej Materiały biologiczne i chemiczne niezbędne do badań cytotoksyczności opracowanych preparatów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod/nazwa własna/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zestaw do oznaczania ludzkiej IL-6, czułość 9.5 pg/ml; produkt wzorcowy R&D #DY206-05 | op | 1 |  |  | 23%
2 | Zestaw do oznaczania ludzkiej IL-8, czułość 7.5 pg/ml; produkt wzorcowy R&D #DY208-05 | op | 1 |  |  | 23%
3 | Zestaw do oznaczania ludzkiej cytokiny RANTES, czułość 32 pg/ml; produkt wzorcowy R&D #DY278-05 | op | 1 |  |  | 23%
4 | Zestaw do oznaczania ludzkiego TNFalpha; produkt wzorcowy R&D #DY210-05 | op | 1 |  |  | 23%
5 | Zestaw do oznaczania ludzkiego TGFbeta; produkt wzorcowy R&D #DY240-05 | op | 1 |  |  | 23%
6 | Zestaw do oznaczania ludzkiego VEGF; produkt wzorcowy R&D #DY293B-05 | op | 1 |  |  | 23%
7 | Zestaw odczynników do reakcji ELISA; produkt wzorcowy R&D#DY008 | op | 6 |  |  | 23%
……………………………………………………
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 11
| ..................................................... | [7 empty] | Załącznik nr 1.11
| Nazwa Wykonawcy | [7 empty] | Szp/FZ - LIPOTECH - 3A / 2021
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 11 Projekt: "Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej Materiały biologiczne i chemiczne niezbędne do badań cytotoksyczności opracowanych preparatów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod/nazwa własna/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękawice nitrylowe nitrylex® beFree (long, zwykle) – bezpudrowe; rozmiar S | op | 30 |  |  | 23%
2 | Rękawice nitrylowe nitrylex® beFree long, zwykle)– bezpudrowe; rozmiar M | op | 30 |  |  | 23%
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 12
| ..................................................... | [7 empty] | Załącznik nr 1.12
| Nazwa Wykonawcy | [7 empty] | Szp/FZ - LIPOTECH - 3A / 2021
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 12 Projekt: "Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej Materiały biologiczne i chemiczne niezbędne do badań cytotoksyczności opracowanych preparatów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod/nazwa własna/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Eppendorf Tubes® 3810X, 1,5 mL,Odporność na wirowanie g-safe®, PCRclean, bezbarwny, 1 000 szt. | op | 3 |  |  | 23%
2 | Mimetyczne płytki ECM do hodowli komórek 6-dołkowe, pakowane pojedynczo 10 szt, Corning, produkt wzorcowy VWR#734-2498 | op | 4 |  |  | 23%
3 | Płytki do hodowli z poli-L-lizyną i poli-D-lizyną 24-dolkowe 50szt/op; produkt wzorcowy VWR #734-0279 | op | 1 |  |  | 23%
4 | Płytki do hodowli z poli-L-lizyną i poli-D-lizyną 6-dolkowe 50 szt/op; produkt wzorcowy VWR #734-0278 | op | 2 |  |  | 23%
5 | Płytki do hodowli z poli-L-lizyną i poli-D-lizyną 96-dolkowe 50 szt/op; produkt wzorcowy VWR #734-0282 | op | 2 |  |  | 23%
6 | Końcówki do pipet, uniwersalne, niskoretencyjne,kompatybilne z Eppendorff, 0.5-10 ul, sterylne 1000 szt/op; produkt wzorcowy VWR#613-0640 | op | 5 |  |  | 23%
7 | Końcówki do pipet, uniwersalne, niskoretencyjne,kompatybilne z Eppendorff, 1-200 ul, sterylne 1000 szt/op; produkt wzorcowy VWR#613-1338 | op | 10 |  |  | 23%
8 | Końcówki do pipet, uniwersalne, niskoretencyjne,kompatybilne z Eppendorff, 100-1000, sterylne 1000 szt/op; produkt wzorcowy VWR#613-0669 | op | 5 |  |  | 23%
9 | Końcówki do pipet, uniwersalne, niskoretencyjne,kompatybilne z Eppendorff, 1000-5000, sterylne 250szt/op; produkt wzorcowy VWR#613-0669 | op | 5 |  |  | 23%
……………………………………………………
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 13
| ..................................................... | [7 empty] | Załącznik nr 1.13
| Nazwa Wykonawcy | [7 empty] | Szp/FZ - LIPOTECH - 3A / 2021
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 13 Projekt: "Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej Materiały niezbędne do pomiarów optycznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod/nazwa własna/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Olejek immersyjny do mikroskopii fluorescencyjnej o współczynniku załamania w temperaturze. 23oC równym odpowiednio: dla linii F (1,5232), dla linii E (1,5179-1,5181), dla linii D (1,5150), dla linii C(1,5115-1,5116). Dypersji w zakresie od 0,0115 do 0,0118. Chrakteryzującym się niską lub bardzo niską fluorescencją w zakresie UV. Objętość min. 120 ml. Model wzorcowy Type LDF Cargille Immersion Oil For Fluorescence Microscopy (nr poduktu 04108ALDF-AB) lub równoważny. | 120 ml | 1 |  |  | 23%
2 | Olejek immersyjny do mikroskopii fluorescencyjnej o współczynniku załamania w temperaturze 23oC równym odpowiednio: dla linii F (1,5232-1,5235), dla linii E (1,5179-1,5181), dla linii D (1,5149-1,5151), dla linii C(1,5116-1,5118). Dypersji w zakresie od 0,0115 do 0,0118. Chrakteryzującym się niską lub bardzo niską fluorescencją w zakresie UV. Całkowicie przeźroczysty przy oświetleniu halogenowym. Objętość 120 ml. Model wzorcowy Cargille Type HF Halogen-Free Immersion Oil (nr produktu 04090A-AB) lub równoważny. | 120 ml | 1 |  |  | 23%
3 | Zestaw olejków refrakcyjnych o wartościach współczynnika załamania od 1,300 do 1,395 składający się z minimum 20 olejków o wartościach współczynnika załamania różniących się między sobą o 0.005. akowane po 20 objętości olejków o różnym współczynniku załamania. Objętość pojedynczej buletelczki olejku z zestawu minimum 7,5 ml. l. Model wzorcowy Cargille Refractive Index Fluids, Series AAA (nr produktu 04103F-AB) lub równoważny. | op. | 1 |  |  | 23%
4 | Zestaw olejków refrakcyjnych o wartościach współczynnika załamania od 1,400 do 1,458 składający się z minimum 30 olejków o wartościach współczynnika załamania różniących się między sobą o 0,002. Pakowane po 30 objętości olejków o różnym współczynniku załamania. Objętość pojedynczej buletelczki olejku z zestawu minimum 7,5 ml. Model wzorcowy Cargille Refractive Index Fluids, Series AA (nr produktu 04104F-AB) lub równoważny. | op. | 1 |  |  | 23%
5 | Zestaw olejków refrakcyjnych o wartościach współczynnika załamania od 1,462 do 1,618 składający się z minimum 46 olejków o wartościach współczynnika załamania różniących się między sobą o 0,004. Pakowane po 46 buteleczek olejków o różnym współczynniku załamania. Objętość pojedynczej buletelczki olejku z zestawu minimum 7,5 ml. Model wzorcowy Cargille Refractive Index Fluids, Series A Half Set (nr produktu 04111H-AB) lub równoważny. | op. | 1 |  |  | 23%
6 | Ostrza/sondy AFM: kształt prostokątny,promień ostrza 8 nm, długość 115-120 um, szerokość 28-38 um, materiał: 0.01 - 0.025 Ωcm Antimony (n) doped Si. Opakowanie zawierajace 10 szt. Model wzorcowy: sonda AFM - brucker nr katalogowy (NCHV) lub równoważny. | op. | 5 |  |  | 23%
……………………………………………………
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 14
| ..................................................... | [7 empty] | Załącznik nr 1.14
| Nazwa Wykonawcy | [7 empty] | Szp/FZ - LIPOTECH - 3A / 2021
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 14 Projekt: "Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej Materiały niezbędne do pomiarów optycznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod/nazwa własna/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Końcówki do pipet z filtrem, kompatybilne z pipetami HTL, sterylne z filtrem, pojemnosc 0,5-10 µl, pakowane w pudełko po 96 sztuk, sterylne, model wzorcowy HTL nr kat. 30016 lub równoważny | op. | 13 |  |  | 8%
2 | Końcówki do pipet z filtrem, kompatybilne z pipetami HTL, sterylne z filtrem, pojemnosc 10-100 µl, pakowane w pudełko po 96 sztuk, sterylne, model wzorcowy HTL nr kat. 30106 lub równoważny | op. | 13 |  |  | 8%
3 | Końcówki do pipet z filtrem, kompatybilne z pipetami HTL, sterylne z filtrem, pojemnosc 20-200 µl, pakowane w pudełko po 96 sztuk, sterylne, model wzorcowy HTL nr kat. 30206 lub równoważny. | op. | 13 |  |  | 8%
4 | Końcówki do pipet z filtrem, kompatybilne z pipetami HTL, sterylne z filtrem, pojemnosc 100-1000 µl, pakowane w pudełko po 100 sztuk, sterylne, model wzorcowy HTL nr kat. 31006 lub równoważny. | op. | 13 |  |  | 8%
5 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe krawędzie szlifowane, bez pola opisowego, wymiary 76 x 26 x 1 mm, pakowane po 50 sztuk. Model wzorcowy Bionovo nr kat. B-1198 lub równoważny. | op. | 20 |  |  | 8%
6 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe Menzel Super-Frost z polem do opisu, cięte, pakowane po 50 sztuk, 76 x 26 mm, model wzorcowy Fisher Scientific nr kat. 12372098 lub równoważny. | op. | 10 |  |  | 8%
7 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe Menzel, pakowane po 200 sztuk, 24 x 24 mm, model wzorcowy Fisher Scientific nr kat. 15707592 lub równoważny | op. | 3 |  |  | 8%
8 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe prostokątne, 24 mm x32 mm, grubość 0.13-0.17 mm, pakowane po 100 sztuk. Model wzorcowy Bionovo nr kat.S-1391 lub równoważny. | op. | 10 |  |  | 8%
9 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe prostokątne, 24 mm x 40 mm, grubość 0.13-0.17 mm, pakowane po 100 sztuk. Model wzorcowy Bionovo nr kat.S-1392 lub równoważny. | op. | 10 |  |  | 8%
10 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe prostokątne, 24 mm x 50 mm, grubość 0.13-0.17 mm, pakowane po 100 sztuk. Model wzorcowy Bionovo nr kat.S-1393 lub równoważny. | op. | 10 |  |  | 8%
11 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe okragłe, o średnicy 12 mm grubości 1 mm, pakowane po 100 sztuk. Model wzorcowy Bionovo nr kat.1-6282 lub równoważny. | op. | 10 |  |  | 23%
12 | Taśma uszczelniająca Nunc® do płytek wielodołkowych, materiał polyolefinm, przeźroczysta, dedykowana do mikroskopii, PCR, pakowane po 100 sztuk. Model wzorcowy Nunc® sealing tape for multiwell plates- SigmaAldrich ( nr katalog. T9696-100EA) lub równoważny. | op. | 8 |  |  | 23%
13 | Ramka mikrokomorowa o rozmiarach 1 cm x 1cm pokryta w obu stron warstwą klejącą umożliwająca utworzenie mikrokomory po pojemności 25 µl poprzez jej bezpśrednie mocowanie do mikroskopowych szkiełek podstawowych oraz nakrywkowych. Grubosć 0.25 mm. Pakowane po 10 sztuk. Możliwość sterylizacji za pomocą promieniowania UV. Model wzorcowy Gene Frame 25µl Thermo Fisher Scientific (nr katalogowy AB0576) lub równoważny. | op. | 4 |  |  | 23%
14 | Ramka mikrokomorowa o rozmiarach 1,5 cm x 1,6 cm pokryta w obu stron warstwą klejącą umożliwająca utworzenie mikrokomory po pojemności 65 µl poprzez jej bezpśrednie mocowanie do mikroskopowych szkiełek podstawowych oraz nakrywkowych. Grubosć 0.25 mm. Pakowane po 10 sztuk. Możliwość sterylizacji za pomocą promieniowania UV. Model wzorcowy Gene Frame 65µl Thermo Fisher Scientific (nr katalogowy AB0577) lub równoważny. | op. | 4 |  |  | 23%
15 | Ramka mikrokomorowa o rozmiarach 1,7 cm x 2,8 cm pokryta w obu stron warstwą klejącą umożliwająca utworzenie mikrokomory po pojemności 125 µl poprzez jej bezpśrednie mocowanie do mikroskopowych szkiełek podstawowych oraz nakrywkowych. Grubość 0.25 mm. Pakowane po 10 sztuk. Możliwość sterylizacji za pomocą promieniowania UV. Model wzorcowy Gene Frame 125µl Thermo Fisher Scientific (nr katalogowy AB0578) lub równoważny. | op. | 5 |  |  | 23%
16 | Szklane mikro-szalki o średnicy 29 -30 mm. Oba wieczka posiadają okrągłą studzienkę o średnicy 14-15 mm. Dno studzienek stanowi szkiełko nakrywkowe o grubości 0,08- 0,12 mm. Głębokość studzienek w zakresie 1.6-1.8 mm. Wykonane z polistyrenu. Dno sztudzienek wykonane ze szkła. Mikroszalki jałowe, wsterylizowane promieniowaniem gamma. Pakowane po 100 sztuk. Model wzorcowy 29 mm Glass Top Glass Bottom Dish, 14 mm #0, Cellvis (producent) nr produktu D29-14-0-TOP, IBL Baustoff+Labor GmbH (dystrybutor) (nr katalogowy: 220.105.010) lub równoważny. | op. | 11 |  |  | 23%
17 | Czyściwo Kimberly-Clark WypAll L30 Ultra+, 37 x 38 cm, niebieskie, 670 arkuszy | szt. | 4 |  |  | 23%
18 | Ręczniki do delikatnych powierzchni Kimberly-Clark Kimtech, 20,5 x 20 cm, pakowane po 200 sztuk | szt. | 10 |  |  | 23%
19 | Naklejki Tough-Tags® na rolce - prostokątne, wykonane z poliestru, na probówki o pojemnosci 1,5/2 ml, wymiary 32x13 mm, żółte, 1000 sztuk w opakowaniu, nr katalogowy Bionovo B-611 lub róznoważny | op. | 1 |  |  | 23%
20 | Naklejki Tough-Tags® na rolce - prostokątne, wykonane z poliestru, na probówki o pojemnosci 1,5/2 ml, wymiary 32x13 mm, białe, 1000 sztuk w opakowaniu, nr katalogowy Bionovo B-3580 lub róznoważny | op. | 1 |  |  | 23%
21 | Naklejki Tough-Tags® na rolce - prostokątne, wykonane z poliestru, na probówki o pojemnosci 1,5/2 ml, wymiary 32x13 mm, 1000 sztuk w opakowaniu, niebieskie, nr katalogowy Bionovo B-3610 lub róznoważny | op. | 1 |  |  | 23%
22 | Naklejki Tough-Tags® na rolce - prostokątne, wykonane z poliestru, na probówki o pojemnosci 1,5/2 ml, wymiary 32x13 mm, 1000 sztuk w opakowaniu, zielone, nr katalogowy Bionovo B-3610 lub róznoważny | op. | 1 |  |  | 23%
23 | Naklejki Tough-Tags® na rolce - prostokątne, wykonane z poliestru, na probówki o pojemnosci 1,5/2 ml, wymiary 32x13 mm, przeźroczyste, 1000 sztuk w opakowaniu, nr katalogowy Bionovo B-3614 lub róznoważny | szt. | 1 |  |  | 23%
24 | Środek na bazie akloholi do bezpośrednieogo użycia, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni. Nie zawiera aldehydów i alkiloaminy. Bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy. Butelka ze spryskiwaczem. Objętość 1l. Produkt Meliseptol® rapid, nr katalogowy Bionovo B1593 lub równoważny | szt. | 6 |  |  | 23%
25 | Alkoholowy preparat Veldoes® soft przeznaczony do higenicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym, drożdzakobójczy oraz w ograniczonym stopniu wirusobójczym. Objętość 1litr. NR katlaogowy Bionovo P-2223 lub równoważny | szt. | 9 |  |  | 23%
26 | Fartuch laboratoryjny męski ze stójką. Wykonany z włókien mieszanych: 50% bawełna, 50% poliester. Część bawełniana znajduje się po stronie wewnętrznej, a poliestrowa po stronie zewnętrznej. Z długim rękawem. Zakryte zatrzaski. Rozmiar 54. Nr katalogowy Bionovo 4-1198 lub równoważny | szt. | 1 |  |  | 23%
27 | Fartuch laboratoryjny męski ze stójką. Wykonany z włókien mieszanych: 50% bawełna, 50% poliester. Część bawełniana znajduje się po stronie wewnętrznej, a poliestrowa po stronie zewnętrznej. Z długim rękawem. Zakryte zatrzaski. Rozmiar 52. Nr katalogowy Bionovo 4-1197 lub równoważny. | szt. | 1 |  |  | 23%
28 | Maty laboratoryjne z silikonu (VMQ), odporne na temperaturę od -60°C do +200°C, krótkotrwale na temp. +260°C, w naturalnym przejrzystym kolorze silikonu. Kolor naturalny. Długość x szerokość: 600 x 550 mm, Grubość: 2mm. NR katalog. Bionovo L-1172 lub równoważny. | szt. | 2 |  |  | 23%
29 | Bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Posiadają właściwości antystatyczne. Rozmiar S. Nr katalogowy Bionovo P-4112 lub równoważny | opak. | 1 |  |  | 23%
30 | Bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowanie 90 sztuk. Posiadają właściwości antystatyczne. Rozmiar XL. Nr katalogowy Bionovo B-1472 lub równoważny | opak. | 2 |  |  | 23%
31 | Paski fluoresceinowe BioGlo - opakowanie 300 szt. | opak. | 1 |  |  | 23%
32 | Maski ochronne pięciowarstwowe filtrujące wykonane z polipropylenu w standardzie FFP2. Skuteczność filtracji ponad 90%. Zgodne z normą europejską EN149:2001. opkowanie po 10 szt. nr katalogowy Bionovo P-2155 lub równoważny | opak. | 8 |  |  | 23%
33 | Chusteczki nasączone alkoholem przeznaczone do dezynfekcji rąk, małych powierzchni oraz sprzętu. Skuteczne wobec wirusów takich jak HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, Ebola, wirus grypy A, B, C, Herpes simplex. nr katalogowy Bionovo P-2207 lub równoważny | opak. | 4 |  |  | 23%
34 | Preparat do dezynfekcji rąk z atomizerem skuteczny wobec wirusów. nr katalogowy Bionovo P-2220 lub równoważny | szt. | 2 |  |  | 23%
35 | Krem ochronny przeznaczony dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i dezynfekowania dłoni i noszenia rękawic. nr katalogowy Bionovo P-2391 lub równoważny | szt. | 1 |  |  | 23%
36 | Lissamien Green ophthalmic strips Green Glo 100szt. | opak. | 1 |  |  | 23%
37 | Kolorowa taśma Write-On™ do opisywania, szerokosc 25 mm, długosc 36 m, kolor niebieski | szt. | 2 |  |  | 23%
……………………………………………………
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 15
| ..................................................... | [7 empty] | Załącznik nr 1.15
| Nazwa Wykonawcy | [7 empty] | Szp/FZ - LIPOTECH - 3A / 2021
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 15 Projekt: "Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej Materiały niezbędne do pomiarów optycznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod/nazwa własna/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Soczewki kontaktowe: 30 dniowe, sterylne, miękke, spełniające funkcję soczewki opatrunkowej, moc optyczna: 0,00 D, Dk (fatt/Iso): 140, średnica 13.8, Promień krzywizny 8,4 i 8.6, uwodnienie 24%, materiał: Lotrafilcon A (silikonowo-hydrożelowe), Konstrukcja FS/BS: aspheric/aspheric, nawilżanie: system nawilżajacy AQUA. Opakowanie zawiera 6 szt. model wzorcowy AirOptix Day& Night (Alcon) lub równoważny. | opak. | 15 |  |  | 8%
2 | Soczewki kontaktowe: 2 tygodniowe, sterylne, miękke, spełniające funkcję soczewki opatrunkowej, moc optyczna: 0,00 D,średnica 14, Promień krzywizny 8.3 i 8.4, uwodnienie 28%, Dk (fatt/Iso): 103, materiał: Senofilcon A (silikonowo-hydrożelowe), konstrukcja FS/BS: Tri-curve/Mono-curve, nawilżenie: technologia hydraclear wykorzystująca składnik nawilżający PVP (poliwinylopirolidon), Opakowanie zawiera 6 szt. model wzorcowy Acuvue Oasys with Hydraclear(johnson&Johnson) lub równoważny | opak. | 15 |  |  | 8%
3 | Soczewki kontaktowe: 30 dniowe, sterylne, miękke, spełniające funkcję soczewki opatrunkowej, moc optyczna: 0,00 D,średnica 14, promień krzywizny 8.6, uwodnienie 28%, Dk (fatt/Iso): 130, materiał:Balafilcon A (silikonowo-hydrożelowe), konstrukcja FS/BS: Aspheric/Bi-Curve. Opakowanie zawiera 6 szt. Model wzorcowy Pure Vision 2 (Valeant - BAusch & Lomb) lub równoważny. | opak. | 15 |  |  | 8%
4 | Soczewki kontakowe: 1-dniowe, sterylne, miękkie, moc optyczna: 0,00 D, krzywizna: 8.7, średnica: 14.0, uwodnienie: 69%, materiał: Nelifilcon (hydrożelowe), nawilżanie: system nawilżajacy AQUA. Opakowanie po 6 sztuk. Model wzorcowy Dailies Aqua Comfort (Alcon) lub równoważny. | opak. | 15 |  |  | 8%
5 | Soczewki kontakowe: 1-dniowe, sterylne, miękkie, moc optyczna: 0,00 D, krzywizna: 8.5;9.0, średnica: 14.2 uwodnienie: 58%, materiał: Etafilcon A (hydrożelowe), nawilżenie: technologia hydraclear wyskorzystująca składnik nawilżający PVP (poliwinylopirolidon). Opakowanie po 6 sztuk. Model wzorcowy ACUVUE (Johnson & Johnson) lub równoważny. | opak. | 15 |  |  | 8%
6 | Soczewki kontakowe: 1-dniowe, sterylne, miękkie, moc optyczna: 0,00 D, krzywizna: 8.6, średnica: 14.2, uwodnienie: 59%, materiał: halafilcon B (hydrożelowe). Opakowanie po 6 sztuk. Model wzorcowy Soflens(Bausch& Lombs) lub równoważny. | opak. | 15 |  |  | 8%
……………………………………………………
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 16
| ..................................................... | [7 empty] | Załącznik nr 1.16
| Nazwa Wykonawcy | [7 empty] | Szp/FZ - LIPOTECH - 3A / 2021
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 16 Projekt: "Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej Materiały niezbędne do pomiarów optycznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Kod/nazwa własna/producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Odczynnik: 5-aza-2'-deoxycytidine, analog cytozyny, inhibitor metylotransferazy DNA, ≥97%. Odczynnik przykładowy: Sigma-Aldrich (A3656) lub równoważny. | 10 mg | 1 |  |  | 23%
2 | Odczynnik: 5-azacytidine, analog deoksycytydyny, lek demetylujący, ≥98%. Odczynnik przykładowy: Sigma-Aldrich (A2385) lub równoważny. | 250 mg | 1 |  |  | 23%
3 | Odczynnik: królicze pierwszorzędowe przeciwciała poliklonalne IL-10, izotyp IgG, reaktywnosć wobec IL-10 człowieka, 1 mg/mL. Odczynnik przykładowy: Thermo Fisher (BS-20373R) lub równoważny. | 100 μl | 1 |  |  | 23%
4 | Odczynnik: kozie drugorzędowe przeciwciała poliklonalne p/królicze, izotyp IgG, Alexa Fluor 488 nm, 2 mg/mL. Odczynnik przykładowy: Thermo Fisher (A-11008) lub równoważny. | 1 mg | 1 |  |  | 23%
5 | Odczynnik: Tris(hydroxymethyl)aminomethane, ACS reagent, ≥98%, do sporządzania roztworów buforowych w zakresie pH 7.3-7.5. Odczynnik przykładowy: Sigma-Aldrich (252859) lub równoważny. | 500 g | 1 |  |  | 23%
6 | Odczynnik: dopamine hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane. Odczynnik przykładowy: Sigma-Aldrich (H8502) lub równoważny. | 10 g | 1 |  |  | 23%
7 | Odczynnik: hexamethylenediamine, 98%. Odczynnik przykładowy: Sigma-Aldrich (H11696) lub równoważny. | 500 g | 1 |  |  | 23%
8 | Odczynnik: EDC (1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride). Odczynnik przykładowy: Sigma-Aldrich (E7750) lub równoważny. | 5 g | 1 |  |  | 23%
9 | Odczynnik: NHS (N-hydroxysuccinimide). Odczynnik przykładowy: Sigma-Aldrich (130672) lub równoważny. | 25 g | 1 |  |  | 23%
10 | Odczynnik: Orange II sodium salt. Odczynnik przykładowy: Sigma-Aldrich (75370) lub równoważny. | 25 g | 1 |  |  | 23%
11 | Odczynnik: Hoechst 33342. Odczynnik przykładowy: Sigma-Aldrich (14533) lub równoważny. | 100 mg | 1 |  |  | 23%
……………………………………………………
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)