## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
ZADANIE NR 1
Lp | Nazwa | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Nr katalogowy | Kod EAN/KOD UDI/ Kod EAN/KOD UDI/ systemie Data Martix
1 | Zestaw do fiksacji złamań patologicznych trzonu kręgu kręgosłupa Sterylne urządzenie mieszająco-podające pozwalające na wymieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego, a po wymieszaniu wypełnienie cementem podajnika, a następnie trzonu z tego samego urządzenia. Podajnik o pojemności 9 ml umożliwiający podanie cementu do kilku trzonów. Jeden pełny obrót dostarcza 0,4 ml cementu. Dwa rodzaje cementu kostnego. Cement o dużej lepkości i gęstości, natychmiast po zmieszaniu konsystencja plasteliny, zawierający środek cieniujący 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opóźniający wiązanie do 18 minut po wymieszaniu składników. Cement o podwyższonej lepkości o konsystencji pasty do zębów zaraz po wymieszaniu, zawierający środek cieniujący -30% siarczanu baru oraz hydrochinon opóźniający wiązanie do 20 minut po wymieszaniu składników. Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Możliwość wyboru kilku (min. 3 - 10G, 11G, 13G) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte. Igła biopsyjna do pobrania materiału histopatologicznego z trzonu. W skład kompletu wchodzi: urządzenie mieszająco-podające z cementem kostnym 20 g – 1 szt., igła kostna – 2 szt., igła do pobrania materiału histopatologicznego z trzonu - 1 szt.
a | urządzenie mieszająco-podające | szt. | 100
b | cement PMMA high viscosity 20g | szt. | 60
c | cement PMMA lower initial viscosity 20g | szt. | 40
d | igła kostna | szt. | 100
e | igła kostna | szt. | 50
f | igła kostna | szt. | 20
g | igła kostna | szt. | 20
h | igła kostna | szt. | 10
i | igła biopsyjna | szt. | 25
j | igła biopsyjna | szt. | 25
k | igła biopsyjna | szt. | 25
l | igła biopsyjna | szt. | 24
ł | igła biopsyjna | szt. | 1
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
ZADANIE NR 2
Lp | Nazwa | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Nr katalogowy | Kod EAN/KOD UDI/ Kod EAN/KOD UDI/ systemie Data Martix
1 | Zestaw do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa w złamaniach i nowotworach (z cementem PMMA) Małoinwazyjny, sterylny, jednorazowy zestaw implantów i narzędzi do plastyki trzonów kręgosłupa. W zestawie: owalne, rozprężalne implanty do anatomicznej repozycji trzonów, fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, niewymagające montażu przed implantacją (implanty dostępne w trzech średnicach - 4.2; 5.0 i 5.8 mm, wykonane ze stopu tytanu, dostarczane sterylne), jednorazowe narzędzia służące do implantacji (2 druty Kirschnera z tępym zakończeniem, kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 wolna kaniula robocza do drugiej nasady, sterylny przymiar implantu, 2 podajniki tłokowe do wprowadzenia cementu o poj. min. 0,9 ml). 2 igły kostne - centralne oraz jednostronnie ścięte. Cement o podwyższonej gęstości i lepkości, natychmiast po rozmieszaniu konsystencja plasteliny, nieprzezierny dla promieni RTG. Sterylne urządzenie mieszająco-podające pozwalające na wymieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego, a po wymieszaniu wypełnienie cementem podajnika, a następnie trzonu z tego samego urządzenia. Podajnik o pojemności 9 ml umożliwiający podanie cementu do kilku trzonów. Jeden pełny obrót dostarcza 0,4 ml cementu. Na komplet składa się: 1 zestaw do przygotowania przestrzeni pod implant, 2 sterylne zestawy z implantami, 1 podajnik do wprowadzenia cementu, 1 cement PMMA, 1 komplet do mieszania i podania cementu, 2 igły kostna.
a | Zestaw do przygotowania przestrzeni pod implant | szt | 1
b | Zestaw do przygotowania przestrzeni pod implant | szt | 8
c | Zestaw do przygotowania przestrzeni pod implant | szt | 1
d | Sterylne zestawy z implantami | szt | 2
e | Sterylne zestawy z implantami | szt | 16
f | Sterylne zestawy z implantami | szt | 2
g | Podajniki do wprowadzenia cementu | szt | 1
h | Podajniki do wprowadzenia cementu | szt | 1
i | Podajniki do wprowadzenia cementu | szt | 7
j | Podajniki do wprowadzenia cementu | szt | 1
k | urządzenie mieszająco-podające | szt. | 10
l | cement PMMA lower initial viscosity 20g | szt. | 10
ł | Igły kostne | szt | 20
RAZEM
ZADANIE NR 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nazwa handlowa | Nr kat.
KLATKI MIĘDZYTRZONOWE ROZPRĘŻALNE
1 | KLATKA MIĘDZYTZONOWA DO IMPLANTACJI W TECHNICE MIS METODĄ ENDOSKOPOWĄ LUB TRADYCYJNĄ klatka międzytrzonowa tytanowa, rozsuwalna płynnie bez skoku w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie od 7 mm do 15 mm, możliwość załóżenia klatki metodą endoskopową przez kaniulę 8.5 mm, automatyczny system blokujący nie wymagający dodatkowych czynności, dostępne długości klatki od 22 mm do 34 mm ze skokiem co 4 mm, w zestawie narzędzia do discektomii metoda endoskopową, w zestawie uniwersalny, rozprężalny implant próbny.
| klatka międzytrzonowa | szt. | 5
2 | stabilizacja międzytrzonowa z dostępu bocznego
1. Implamt międzytrzonowy o niskim profilu, kontrolowane rozprężanie w celu uzyskania maksymalnego odwzorowania wysokości przestrzeni międzykręgowej, automatyczny system blokowania, implanty w rozmiarach 18 mm i 22 mm szerokości, od 40 mm do 60 mm długości, stopniowane co 5 mm, dostępne implanty równoległe 6 st, 10 st w płaszczyźnie strzałkowej, rozprężanie implantu w zakresie 7 mm - 14 mm, 8 mm - 15 mm, 10 mm - 17 mm, implant dostępny w profilach w płaszczyźnie strzałkowej 0, 6, 10, 25 stopni 2.klatka międzytrzonowa wykonana w PEEK, wysokość implantów 8 mm- 17 mm, szerokość 18 mm - 26 mm, długość 35 mm - 60 mm stopniowane co 5 mm, implant dostępny w profilach w płaszczyźnie strzałkowej 0, 6, 10, 25 stopni
3 | klatka miedzytrzonowa rozprężalna | szt. | 5
4 | klatka statyczna | szt. | 5
5 | implanty międzytrzonowe typu TLIF rozprężarny
| klatka międzytrzonowa | szt. | 5
Razem
ZADANIE NR 4
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | jednostka miary | ilość | cena jedn. Netto | Vat % | cena jedn. Brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, nazwa | nr katalogowy
1 | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800 μm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie Granulek 1-4 mm o objętościach 2,5cm³, 5cm³,10cm³, 15cm³, 20cm³, 30cm³, Bloczków 10x10x10cm, 10x10x20cm, 10x10x30cm, Cylindrów 10x10cm, 10x15cm, Klinów 15x20x6x4cm, 15x20x8x6cm, 15x20x10x8cm, 15x20x14x10cm.
| granulki 1-4 mm - 10cm³, | 1 | 80
| bloczek kostny 10x10x30 mm | 1 | 20
| bloczek kostny 10x20x30 mm | 1 | 20
Razem
ZADANIE NR 5
Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. Netto/zł | Wartość netto/zł | VAT % | Cena jedn. Brutto/zł | Wartość brutto/zł | Producent/ nazwa | Nr katalogowy
1 | Cement kostny rewizyjny z grntamycyną i klindamycyną, oba komponenty barwione. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie 40g | szt. | 650
2 | Cement kostny z gentamycyną, oba komponenty barwione. Sterylizowany tlenkiem etylrnu. Opakowanie 40g | szt. | 650
3 | Cement kostny z gentamycyną, oba komponenty barwione. Sterylizowany tlenkiem etylrnu. Opakowanie 2x40g | szt. | 50
4 | Mieszalnik próżniowy do cenentu zawierający jedną mieszalnikostrykawkę, zaopatrzony w prezuryzator, wąż łączący z wytwornicą próżni, filtr węglowy i wskażnik próżni | szt. | 1100
5 | Mieszalnik próżniowy do cenentu zawierający dwie mieszalnikostrykawki, zaopatrzony w prezuryzator, wąż łączący z wytwornicą próżni, filtr węglowy i wskażnik próżni | szt. | 100
6 | Test oznaczający poziom alfa defensyn do wykrywania okołoprotezowego zakażenia stawów | szt. | 5
7 | Korek do uszczelnienia kanału śródszpikowego | szt. | 10
8 | Szczotka do czyszczenia mechanicznego kanału śródszpikowego | op. | 5
Razem |  |  |  |  | 0 |  |  | 0