POJEMNIKI Z POLIPROPYLENU NA NIEBEZPIECZNE ODPADY SZPITALNE 	
Lp.	Opis	Wymiary (cm)	Wymagania	JM	Zamawiana liczba JM na 24 miesiące	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent, nr katalogowy (jeśli posiada)	Ilość w opakowaniu	
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7	9	10=7+9	11=8+9	12	13	
1	Pojemność 1litr	Wysokość 12,5-14,5cm; średnica górna 12,5-14,00cm; średnica dolna 8,5-10,00cm; średnica otworu wrzutowego 5,0-6,0cm	Wykonane z tworzywa sztucznego polipropylenu, szczelne, odporne na działanie wilgoci, mechanicznie odporne na przekłucie bądź przecięcie. W kształcie wiaderka. 
Posiadające specjalny typ zamknięcia, tj. jedną dużą pokrywkę zamykającą cały pojemnik (po zaciśnięciu brak możliwości powtórnego otwarcia) oraz drugą małą pokrywkę umieszczoną w dużej pokrywie przymykającą otwór, przez który wrzuca się zużyty sprzęt. 
Po napełnieniu pojemnika i zamknięciu małej pokrywki pojemnik musi pozostać nieodwracalnie zamknięty. 
Na pojemniku etykieta zawierająca napisy na następujące informacje: data i godzina rozpoczęcia użytkowania pojemnika, rodzaj i kod odpadów, data i godzina zamknięcia pojemnika, nazwa wytwórcy odpadów, REGON wytwórcy odpadów, nr księgi rejestrowej wytwórcy odpadów, adnotacja: napełnienie do 2/3 objętości - pojemnik szczelnie zamknąć i przekazać do unieszkodliwienia, znak z opisem "odpady medyczne". W kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym. Opakowanie zewnętrzne foliowe (chroniące przed zabrudzeniem) zawierające 10-20 sztuk pojemników.	sztuka	10 000   	 	 	 	 	 	 	 	
2	Pojemność 2 litry	Wysokość 15,0-16,0cm; średnica górna 16,0-17,0cm; średnica dolna 12,0-13,5cm; średnica otworu wrzutowego 5,0-7,0cm		sztuka	20 000   	 	 	 	 	 	 	 	
3	Pojemność 5-6 litrów	Wysokość 20,0-22,0cm; średnica górna 23,0-24,0cm; średnica dolna 19,0-20,0cm; średnica otworu wrzutowego 9,0-10,0cm		sztuka	18 000   	 	 	 	 	 	 	 	
4	Pojemność 10-11 litrów	Wysokość 25,0-30,0cm; średnica górna 24,0-29,0cm; średnica dolna 20,0-26,0cm; średnica otworu wrzutowego 5,0-10,0cm		sztuka	14 000   	 	 	 	 	 	 	 	
5	Pojemność 20 litrów	Wysokość 27,0-36,5cm; średnica górna 31,0-34,0cm; średnica dolna 27,-0-30,0cm; średnica otworu wrzutowego 7,5-12,5cm		sztuka	200   	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM	 			 			
Uwaga: na wezwanie zamawiającego wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć próbki oferowanych wyrobów – szczegóły w pkt VIII SIWZ. 
Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

                                                                                                                                                                                           .........................................................
                                                                                                                                                      data           podpis wykonawcy