## Linia SN
ZESTAWIENIE DEMONTAŻOWE LINII NAPOWIETRZNEJ SN- 15kV NIEDOMICE - KONARY | [56 empty] | Strona 1/1
Numer słupa | Kąt załomu | Typ słupa | Rozpiętość przęsła | Przewód 3xAFL-6 35 mm2 | Przewód 3xAFL-6 70 mm2 | Żerdzie |  |  |  |  | Konstrukcje | [6 empty] | Izolacja i osprzęt | [12 empty] | Głowica kablowa | [15 empty] | Ograniczniki przepięć
[6 empty] | Żerdź żelbetowa ZN–12 | Żerdź żelbetowa BSW-14 | Żerdź wirowana E-13,5/10 | Rozpórka | Szczudło | Poprzecznik odporowy PO ( układ trójkatny ) | Poprzecznik przelotowy PP ( układ płaski ) | Poprzecznik odporowy PO ( układ płaski ) | Poprzecznik rozgałęźny PR ( układ trójkątny ) | Poprzecznik narożny PN-70 ( układ płaski ) | Elementy konstr. słupa podwójnego | Klin wierzchołkowy KS-25 | Łańcuch odciagowy ŁO/20 ( AFL6-70mm2 ) | Łańcuch odciagowy ŁO-2/20 ( AFL6-70mm2 ) | Łańcuch przelotowo- narozny ŁPN/20 ( AFL6-70mm2 ) |  | Izolator kompozytowy | Izolator liniowy porcelanowy wsporczy LWP 8-20 | Rozłącznik napowietrzny SN | Napęd ręczny rozłacznika | Głowica kablowa napowietrzna SN | Odgromniki SN GZSb-18/10 | Rura ochronna dł 3m | Uchwyt do kabla i rury na słupa ZN |  | Głowica kablowa napowietrzna POLT-24D/1XO L12A - Raychem | Konstrukcja do głowic kablowych KGK-1 rys. 3-079-69 | Obejma OB.-9/VE rys. 4-037-22a | Końcówka kablowa do żył aluminiowych o przekroju 120 mm2 - DIN 120 Al. Ergom | Końcówka kablowa do żyły miedzianej o przekroju 50 mm2 - KOR 16/12 Ergom | Pomost montażowy PM-2 rys. 3-079-70 | Rura ochronna do kabla BE-160 Arot | Kolanko ochronne 90 do rury - BE 160 Arot | Trójpalczatka termokurczliwa AKR 5 Radpol | Taśma stalowa 20x0,4 COT 37 Ensto | Klamerka COT 36 Ensto | Uchwyt dystansowy do kabla SO-79.5 Ensto Pol | Końcówka kablowa KA-50/12 Ergom | Bednarka ocynkowana 20x4 mm (połączenie dodatkowe uziemienia) | Śruba oc. M16x130 +N+PO+PS+PK (do KPO) |  | Ograniczniki przepięć POLIM D-18N z rozłącznikiem | Konstrukcja do ograniczników przepięć KOG-7 rys. 3-079-68 | Obejma OB-9/VE ( do KOG-7) rys. 4-037-22a | Śruba ocynk. M12 x 70 + 2N+2PO+2PS | Przewód giętki Lg 16 mm2 | Końcówka oczkowa KO 25/12 Ergom | Bednarka ocynkowana 20x4 mm (połączenie dodatkowe uziemienia) | Śruba oc. M10x25 +N+PO+PS | Końcówka kablowa KA-50/12 Ergom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 31
|  |  | m | m | m | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | kpl | szt | kpl | kpl | kpl | kpl | szt | szt | szt | szt | kpl | szt | szt | kpl |  | kpl | szt | szt | szt | szt | szt | m | szt | szt | m | szt | szt | szt | m | szt |  | szt | szt | szt | szt | m | szt | m | szt | szt
TRA 028 449 |  | KKg2o-13,5/31Em |  |  |  | słup ujęty w oddzielnym opracowaniu
|  |  | 60 |  | 60
TRA 028 449 |  | ON p-13,5/10 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 3 |  |  | 9 | 2
|  |  | 187 |  | 187
TRA 028 448 |  | N130-14/BSW |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 3 |  | 3
|  |  | 87 |  | 87
TRA 028 438 |  | N130-14/BSW |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 3 |  | 3
|  | Razem |  |  | 334 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0