Przykona 9 października 2021r.

Zamawiający

**Gmina Przykona**

**Ul. Szkolna 7**

**62 – 731 Przykona**

RRG.271.15.2021

**Wyjaśnienia** **do treści SWZ**

**W dniu 04.10.2021r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące postępowania   
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Przebudowa – budowa wodociągu z przyłączami   
w miejscowości Psary „**

**W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 Pzp udostępnia treść pytania oraz udzielonej odpowiedzi:**

**Pytanie.**

„ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rury wzmocnionej Typu PE RC ? „

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przewiertów sterowanych horyzontalnych pod warunkiem zastosowania rur PE wzmacnianych trójwarstwowych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wójt Gminy Przykona

Mirosław Broniszewski