Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza

33-100 Tarnów

ul. Lwowska 178a

mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.104.   5107   /2019                                                Tarnów, dnia 26.11.2019r

Dotyczy: sukcesywna dostawa obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 15/11/2019 r., Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:
Zamawiający w Zakresie 36 wymaga bluz, spodni i sukienek chirurgicznych wykonanych z tkaniny o składzie 50-60% bawełna, 40-50% poliester i 1-2% nitka węglowa, o gramaturze 125 g/m2 (+/- 5g/m2). Przy tak dużej zawartości bawełny nitka węglowa nie jest niezbędna, ponieważ ubrania się nie elektryzują, a temu właśnie służy jej obecność w strukturze tkaniny. Czy Zamawiający dopuści w Zakresie 36 odzież operacyjną tj., bluzy, spodnie i sukienki o zawartości bawełny 55%, poliestru 45%, bez nitki węglowej, o gramaturze 118 g/m2? Proponowane ubrania są równoważne z opisanymi w SIWZ a ponadto wyróżniają się bardzo wysoką przepuszczalnością powietrza na poziomie 55 cm3/cm2*s.

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 2:
Zamawiający w Zakresie 36 wymaga bluz, spodni i sukienek chirurgicznych wykonanych z tkaniny o składzie 50-60% bawełna, 40-50% poliester i 1-2% nitka węglowa, o gramaturze 125 g/m2 (+/- 5g/m2). Przy tak dużej zawartości bawełny nitka węglowa nie jest niezbędna, ponieważ ubrania się nie elektryzują, a temu właśnie służy jej obecność w strukturze tkaniny. Czy Zamawiający dopuści w Zakresie 36 odzież operacyjną tj., bluzy, spodnie i sukienki o zawartości bawełny 48%, poliestru 52%, bez nitki węglowej, o gramaturze 125 - 128 g/m2, o wysokim lecz nie zbadanym poziomie przepuszczalności? Proponowane ubrania są równoważne z opisanymi w SIWZ a ponadto są w pełni zgodne z normą PN-EN 13795.

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuści temperaturę prania odzieży z Zakresu 36 max. 70 st. C?
Tkaniny będące mieszanką bawełny i poliestru nie powinny być poddawane praniu wysokotemperaturowemu.
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 4:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Zakresie 36 bluz, spodni i sukienek chirurgicznych w 9 kolorach jak poniżej:
- zielonym,
- zielonym ze wzorem w kwiatki,
- niebieskim,
- fioletowo-niebieskim,
- szaro-niebieskim,
- granatowym,
- czerwonym
- bordowym,
- białym?
Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 5:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Zakresie 36 bluz, spodni i sukienek chirurgicznych w 7 kolorach jak poniżej:
- zielonym,
- niebieskim,
- fioletowo-niebieskim,
- szaro-niebieskim,
- granatowym,
- czerwonym,
- bordowym?

Odp. Tak dopuszczamy pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWIZ.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala