Środa Wielkopolska, dnia 08 sierpnia 2019 r.

Postępowanie nr ZP/12/19
## Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Cykliczna dostawa akcesoriów laboratoryjnych, materiałów i drobnego sprzętu medycznego do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego sp. z o. o.”

I
Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, w związku z otrzymanymi od Wykonawców prośbami o wyjaśnienie treści SIWZ, poniżej podaje się treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami.

1. Część 6: Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu 0,33 mm, średnica osłonki 2,4 mm, długość robocza 160 cm i 240 cm, średnica otwartej pętli 10, 15, 20, 25, 32 mm.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Część 6: Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu 0,33 mm, średnica osłonki 2,4 mm, długość robocza 160 cm i 240 cm, średnica otwartej pętli 15, 20, 25, 32 mm.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

3. Część 6: Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu zaoferowanie pętli „2 w 1”, średnica pętli 15 i 27 mm, bez blokady.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

4. Część 6: Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy cewnika 2,3 mm, brzeg w kolorze neutralnym.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający w pozycji 6 Pakietu zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm.
Nie, Zamawiający nie dopuści.
6. Część 6: Czy Zamawiający w pozycji 7 Pakietu 23 dopuści zaoferowanie klipsów o otwarciu ramion 8, 12 i 15 mm.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy osłonki 1,7 – 1,8 mm, długość 230 cm – 250 cm.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

8. Czy Zamawiający w pozycji 9 Pakietu 23 dopuści zaoferowanie koszy o średnicy otwartego kosza 20 i 30 mm, długość robocza 195 cm.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

9. Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie chwytaków o średnicy osłonki 2,4 mm.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

10. Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy osłonki 2,4 mm, długości do wyboru 180 i 230 cm.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

11. Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie balonów o średnicy 8,5-12-15 mm lub 12-15-18 mm (do wyboru).
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

12. Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści zaoferowanie prowadników o długości końcówki 5 i 7 cm.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

13. Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści zaoferowanie gąbki o długości 125 mm, średnicy 45 mm, średnia otworów 8-10 mm/ 4-6 mm.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

14. Czy Zamawiający w pozycji 15 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 1,7 – 1,8 mm, średnica główek 6-6-6 mm.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
15. Czy Zamawiający w pozycji 16 dopuści zaoferowanie zestawów ze szczotką do kanałów o średnicy włosia 6/ 6 mm, długość robocza 230 cm i szczotki do portów 5/11 mm, dł. 20 cm.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

16. Czy Zamawiający w pozycji 18 dopuści zaoferowanie dwóch opakowań żelu po 100 ml.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

17. Czy Zamawiający w pozycji 23 dopuści zaoferowanie koszy trapezowych, o długości 215 cm, średnica osłonki 2,5 mm, średnica kosza 20 i 30 mm
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

18. Czy Zamawiający w pozycji 25 dopuści zaoferowanie spodenek z klapką, bez rzepów.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

19. Zamawiający w Części nr 2, poz. 14 wymaga: „Cewnik do odsysania z dwoma otworami naprzeciwległymi i jednym centralnym, wykonany z CVW o jakości medycznej i twardości ok. 76oShA, Zamawiający wymaga rozmiarów Ch10 - Ch18”
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie standardowego cewnika do odsysania z dwoma otworami naprzemianległymi i jednym centralnym, wykonany z PVC o jakości medycznej i odpowiedniej twardości, rozmiary Ch10 - Ch18?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza cewnik o parametrach wskazanych przez Wykonawcę.

20. Zamawiający w Części nr 2, poz. 17 wymaga: „Cewnik do podawania tlenu przez nos 2,1m”, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie standardowego cewnika do podawania tlenu przez nos z drenem od dł. 2,0 m ?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza cewnik o parametrach wskazanych przez Wykonawcę.

21. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).
Odpowiedź: Zamawiający przewidział możliwość, o którą pyta Wykonawca, w dziale III punkcie 11 SIWZ.

22. Część 7: Dot. poz. 7 i 8 Czy Zamawiający dopuści probówki wykonane z polistyrenu?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

23. Część 7: Dot. poz. 7 i 8 Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 17x105 mm?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

24. Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści probówki bez zamknięcia typu Safe-Lock, ale z solidnym zatrzaskowym wieczkiem, w którym przypadkowe otwarcie nie jest możliwe ? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

25. Pakiet 1, pozycje 45 -46 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze pakowane a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza nakłuwacze pakowane a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

26. Pakiet 2, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 140cm lub 200cm?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 140cm.

27. Pakiet 2, pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 200cm lub 300cm?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 200cm.

28. Pakiet 2, pozycja 52 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o dł. 55mm w części przezroczystej oraz z igłą biorczą wykonaną z tworzywa ABS bez wzmocnienia włóknem szklanym, pozostałe parametry zgodne?
W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.
29. Pakiet 2, pozycja 53 Czy Zamawiający dopuści zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z regulatorem przepływu, wykonany z medycznego PCV bez zawartości ftalanów, zakres regulacji 5 – 250 ml/h, bez zastawki antyrefluksowej, dren o dł. 145cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

30. Dotyczy: Załącznik nr 2a - Część nr 4 Pozycja 1 Mając na uwadze, iż opakowania zbiorcze zawierające 30 szt. zestawów infuzyjnych są niepodzielne, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę 210 sztuk w pozycji 1?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ w zakresie zmiany ilości sztuk asortymentu określonego w pozycji 1 części nr 4 z 200 sztuk na 210.

31. Czy Zamawiający pozwoli złożyć osobna ofertę na pozycje 1, 2, 3, 4, 7, 16 i dopuści:
Poz. 2 - Pętle do polipektomii jednorazowego użytku owalne, średnica otwartej pętli: 10, 15, 20, 24, 36 mm do wyboru przez zamawiającego.
Poz. 3 - Pętle do polipektomii jednorazowego użytku hasagonalne i asymetryczne, średnica otwartej pętli 24 mm.
Poz. 7 - Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 195, 230 cm.
Poz. 14 - ZESTAW składający się z: jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów, średnica włosia 5/5mm, dł. Robocza 230cm, średnica osloni 1.7mm + jednorazowa szczoteczka do czyszczenia zaworów i portów średnica włosia 5/11mm, dł. robocza 16cm.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

II
Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych informuję, że zmianie ulega treść brzmienia załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie części nr 4. W pozycji nr 1 zmienia się ilość sztuk asortymentu z 200 na 210.

Niniejsze zmiany obowiązują z chwilą jej ogłoszenia i są wiążące dla Wykonawców.

/-/ Paweł Dopierała
Prezes Zarządu