Załącznik nr 1 do SWZ

Zam.405/2024/TP/DZP

OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest:  Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią drogową przy budynku przy ul. Oczapowskiego 14 od strony Pracowni.

### Do zakresu robót należy :

- Dobór urządzeń systemu przetrzymania i odwodnienia wód deszczowych podczas deszczu nawalnego w celu zabezpieczenia przed zalewaniem pracowni radiologicznych.

- Dobór i montaż kabli zasilających 2 pompy w pompowni, dobór i montaż zabezpieczeń (w RG) dla pomp.

- Włączenie obwodu zasilającego do istniejącej rozdzielnicy głównej pracowni (RG) rezonansu i tomografu.

- Zabezpieczenie przejść kabli do budynku.

- Dobór i montaż automatyki przepompowni.

- Pomiary po montażowe br. elektrycznej

- Prace ziemne obejmują wykonanie wykopu i  montaż zbiornika/ zbiorników retencyjnych na wody deszczowe.

- Modernizacja wpustu ulicznego przed pomieszczeniami pracowni radiologicznych. Zasypanie i zagęszczenie gruntu.

- Całość należy podłączyć po przez nową zamontowaną zasuwę burzową do sieci kanalizacji deszczowej.

- Po pracach ziemnych kanalizacji, należy zmodernizować nawierzchnię dojazdu do pracowni od strony ul. Obitza :

- w zakresie usunięcia starej nawierzchni ok. 200 m2 i krawężników ok. 90mb oraz utylizacja odpadów.

- wykonania podbudowy, ustawienie nowych krawężników wraz nową nawierzchnią.

6. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po wykonanych pracach budowlanych.