## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-40/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto *
1. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, teksturowane, w kolorze brązowym, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z opaską lepną zapobiegajacą zsuwaniu, o grubosci ścianki na palcu 0,33 +/- 0,03mm, mankiecie 0,25 +/- 0,03mm, dł. min. 290mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min. 29N - raport z jednostki niezaleznej wg EN 455-2, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - max. 30µg/g, pozbawione alergenów HEV b1, b3, b6.02 - potwierdzone testem FITkit z jednostki niezależnej, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 21420:20, EN 455, EN 388, EN 16523, ASTM F1671, ASTM D 6978, EN 556, ISO 11137- 1, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie odporne przez min. 240 min. na przenikanie min. 20 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 i przez 30 min. w rzeczywistych warunkach uzycia (test ACPP) - potwierdzone wynikami badań, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory umożliwiające zwrot nieużytych rękawic, rozmiar : 6,0 - 9,0 |  | 24000 | par
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto