Załącznik nr 1 do SWZ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ) | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość pozycji brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10 = 8 x 9 | 11=(8+10) |
| 1 | Pompa aktywnie wspomagająca krążenie, pobierająca krew bezpośrednio z lewej komory serca: - wydajność do 4,3 litrów na minutę - średnica szaftu 9F, średnica pompy do 13F, kompatybilna z koszulką 14F (koszulka w zestawie) - kompatybilność z prowadnikiem 0,018’’ - pomiar całkowitego rzutu serca - optyczny czujnik ciśnienia - czas wspomagania pompą do 5 dni |  |  | szt. | 17 |  |  |  |  |  |

- Załącznik nr 1 pn. „Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną, wykonawca musi załączyć do oferty.

- Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez zamawiającego.

- Zaleca się, aby wykonawca w nadesłanych dokumentach wymienionych w SWZ (rozdział III, ppkt. 1.7.1), zaznaczył (poprzez wyróżnienie, podkreślenie itd., za pomocą edycji elektronicznej dokumentu) informacje potwierdzające zaoferowane parametry wraz z dokładnym odniesieniem, którego parametru oferowanego dotyczą (np. poprzez podanie numeru porządkowego, lp.).