## CZĘŚĆ I
NZ.261.17.2024
Załącznik nr 2 do SWZ_Część I /Zał. nr 1 do wzoru umowy (zał. nr 3 do SWZ) - PO ZMIANACH
Formularz cenowo-techniczny CZĘŚĆ I
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem kompatybilnych z posiadanymi przez zamawiającymi monitorami Philips Intelivue oraz pompami do kontrapulsacji Dataskope System 98 i Maquet Cardiosave, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie udostępnić Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy: - 12 sztuk kabli do monitorów Philips Intelivue, umożliwiających połączenie zestawu z monitorem Philips Intelivue posiadanym przez zamawiającego - 1 sztukę kabla do pompy do kontrapulsacji Dataskope System 98, umożliwiającego połączenie połączenie z pompą posiadaną przez zamawiającego - 24 płytki mocujące wraz z imadłami. 3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do utrzymania stałej ilości wymienionych w pkt 3 kabli oraz płytek (np. na wypadek problemów z działaniem kabli lub złamania płytki mocującej). 4.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 5.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 7.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 8. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………..................*UWAGA: Termin realizacji dostaw częściowych należy wyrazić w pełnych dniach. W przypadku, gdy skrócony termin realizacji dostaw częściowych (w ramach pozacenowego kryterium B. Skrócony termin realizacji dostaw częściowych) nie zostanie uzupełniony przez Wykonawcę w niniejszym załączniku, przyjmuje się termin realizacji dostaw częściowych określony SWZ, tj.: 5 dni roboczych. Termin realizacji dostaw częściowych nie może przekroczyć 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia na dostawy częściowe. Tym samym, zaoferowanie terminu realizacji dostaw częściowych powyżej 5 dni roboczych skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. 9. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 10. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednokrotnego użytku: - wykonane z materiału apyrogennego i nietrombogennego, - budowa linii dająca wysoka częstotliwość własną (>49Hz) zapewniającą oporność na zakłócenia rezonansowe bez konieczności stosowania elementów korygujacych, - linia do przepłukiwania trwale, nierozerwalnie połączona z przetwornikiem - zabezpiecza przed zanieczyszczeniem przy odłączeniu oraz w czasie pobierania krwi, - czujnik wstępnie wykalibrownany bez potrzeby prekalibracji ze stałymi parametrami elektrycznymi (czułość, liniowość, stabilność zera), - prostoliniowy kanał przepływowy ułatwiający wypełnienie pęcherzyków powietrza, - dwa trójdrożne kraniki odcinające, - dreny ciśnieniowe transparentne o długości 1 250mm (+/- 50 mm) + 250 mm (+/- 50 mm) o średnicy min. 1,5 x 2,7 mm, - zestaw infuzyjny o długości 1 500 mm z podzielnym zbiorniczkiem, ostro ścięty koniec do roztworu płuczącego, - szybkie płukanie (1ml/s) ze stałą szybkością płukania 3 ml przy 300 mmHg, - dodatkowy zestaw bezpiecznych koreczków uniemożliwiających zabrudzenie systemu, - dodatkowe oznaczenie kolorystyczne w formie naklejek | szt. | 480
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0