Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 24.01.2024r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn.zm.),  zwanej dalej ustawą Pzp na dostawę drobnego sprzętu wielorazowego użytku/ materiałów zużywalnych do sprzetu dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/TP/02/24

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w dniu 24.01.2024r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy –  pakiet nr 21

Czy Zamawiający w pozycji numer 4 wymaga identycznego pozycjonera z pozycji 3, czy nastąpiła omyłka pisarska?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w pozycji nr 3 nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga zaoferowania pozycjonera pod nadgarstek w rozmiarze 10-12 cm x 5 cm x 2 cm.

Tym samym, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SWZ (załącznik cenowy) – pakiet nr 21, pozycja nr 3, w następujący sposób:

„Pozycjoner wykonany z wysokiej jakości polimerów, hypoalergiczny, bez dodatku silikonu i lateksu, przezierne dla promieni RTG, posiadające certyfikat ISO13485, CE, FDA lub równoważny (dostarczony wraz z pierwszą dostawą towaru).   Pozycjoner uniwersalny pod nadgarstek o kształcie prostopadłościanu w rozmiarze 10-12 cm x 5 cm x 2 cm 35-40cm x 11-12cm x 5-6cm”

Pozycja nr 4 – zapis bez zmian.

Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 2

Dotyczy –  pakiet nr 21, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.: AD. 5 Pozycjoner typu podkład z wypustkami w rozmiarze 50cmx40cmx1.8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania  produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 24.01.2024r.

Pytanie nr 3

Dotyczy –  pakiet nr 5

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie Termometrów z pamięcią 25 pomiarów? Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania  produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 24.01.2024r.

Pytanie nr 4

Dotyczy –  pakiet nr 5

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie Termometrów bez etui ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu – Adam Koniuk

Wiceprezes Zarządu – Magdalena Wiadomska-Łażewska

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 24 stycznia 2024r.