ZP/220/133/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa wyrobów medycznych dla SPSK-2 w Szczecinie.”

WYJAŚNIENIA  DO SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 tj. z dnia 2021.06.24), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przez wykonawców dotyczące treści swz:

PYTANIE 1

Dotyczy zadania nr  1

Czy Zamawiający, w zadaniu nr 1, wyrazi zgodę na zaoferowanie łącznika do kaniulek wieńcowych zgodnego z załączonym schematem o numerze EU80931? Prosimy o wyrażenie zgody

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany łącznik.

PYTANIE 2

Dotyczy zadania nr  4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów poszerzadeł o długości 37cm, reszta parametrów jak w opisie ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 3

Dotyczy projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 12 ust. 1 pkt. a) - c):

1.	W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a)	w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, określonej w § 6 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, bądź rozwiązania przez Zamawiającego umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań w drodze wypowiedzenia z przyczyn leżących    po stronie Wykonawcy;

b)	w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej bądź reklamowanej partii wyrobów za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu – z tym, że nie mniej niż 50 zł dziennie za każdy dzień i nie więcej niż 10 % wartości brutto zamówionej bądź reklamowanej partii wyrobów niedostarczonych w terminie.

c) w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zadania, którego dotyczą niedostarczone w terminie  dokumenty ODPOWIEDŹ:

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania formularzy i składania ofert.

Z poważaniem

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi: Anna Skrzypiec