## Arkusz1
| K-dzpz/9-ZO/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Nazwa i adres Wykonawcy:
Formularz asortymentowo- cenowy
do oferty na "Sukcesywną dostawę artykułów elektrycznych dla Akademii Tarnowskiej
L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagania techniczne | Producent ; model | J.m. | Ilość | Oferowany model | Okres gwarancji (liczba miesiący) | Cena zł netto (jednostkowa) | Cena zł netto (ilość x cena jednostkowa) | Stawka Vat | Cena zł brutto
Część I - Artykuły oświetleniowe
1 | Świetlówka LED G13 840 | 60cm 8W (18W) | PHILIPS/Signify/ OSRAM/LEDVANCE/ PILA | szt | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Świetlówka LED G13 840 | 120cm 18W (36W) | PHILIPS/Signify/ OSRAM/LEDVANCE/ PILA | szt | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Świetlówka LED G5 840 | odpowiednik 14W, 549mm, minim 1000lm, barwa 4000K | PHILIPS/Signify/ OSRAM/LEDVANCE/ PILA | szt | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Żarówka LED GU10 230V | ES111-AP 15-18W 4000k | PHILIPS/Signify/ OSRAM/LEDVANCE/ PILA/ LEDLUMEN/OxyLed | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Żarówka LED GU10 230V | min. 575lm 2700K-3500K | PHILIPS/Signify/ OSRAM/LEDVANCE/ PILA | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Żarówka LED GU10 230V | min. 350lm 4000k | PHILIPS/Signify/ OSRAM/LEDVANCE/ PILA | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Żarówka LED 12V GU5.3 | min 5W 2700K-2900K 12V | PHILIPS/Signify/ OSRAM/LEDVANCE/ PILA | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Żarówka LED G9 230V | Parathom LED Pin G9 4.2W 470lm - 840 | OSRAM/LEDVANCE | szt | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Żarówka LED G4 12V | 12V, min. 290lm, kąt min. 300stopni, barwa 2700K | PHILIPS/Signify/ OSRAM/LEDVANCE/ PILA | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Żarówka LED G24D-2 230V | 4000K min 6W | PHILIPS/Signify/ OSRAM/LEDVANCE/ PILA | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Żarówka LED G24D-3 230V | 4000K min 8W | PHILIPS/Signify/ OSRAM/LEDVANCE/ PILA | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Żarówka LED 2G11 230V | 4000K odpowiednik 18W | PHILIPS/Signify/ OSRAM/LEDVANCE/ PILA | szt | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Żarówka LED E27/G24D 230V | kula 120mm(G120), min.20W 4000K | PHILIPS/Signify/ OSRAM/LEDVANCE/ PILA / AIGOSTAR/Oxyled | szt | 12 |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Żarówka LED E27 230V | LED E27 4000K, min 470lm | PHILIPS/Signify/ OSRAM/LEDVANCE/ PILA | szt | 40 |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Żarówka LED E27 230V | LED E27 4000K, min 800lm | PHILIPS/Signify/ OSRAM/LEDVANCE/ PILA | szt | 50 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Żarówka LED E27 230V | LED E27 4000K, min 1400lm | PHILIPS/Signify/ OSRAM/LEDVANCE/ PILA | szt | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Żarówka LED E14 | żarówka E14 (świeczka) 7W 4000K | PHILIPS/Signify/ OSRAM/LEDVANCE/ PILA | szt | 50 |  |  |  | 0 |  | 0
18 | Żarówka LED | TrueForce LED Road 60-35W E27 740 | PHILIPS/Signify | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
19 | System opraw panelowych LED | oprawa LED, 4400lm, 840, 60x60, w jednym systemie, model: LOR4060ST | LUMAX | szt | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
20 | System opraw panelowych LED | oprawa LED, 4400lm, 840, 30x120, w jednym systemie, model LOR40120ST | LUMAX | szt | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
21 | System opraw panelowych LED | ramka natynkowa 60x60 do oprawy panelowej, w jednym systemie, LOP901W | LUMAX | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
22 | System opraw panelowych LED | ramka natynkowa 30x120 do oprawy panelowej, w jednym systemie, model: LOP902W | LUMAX | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
23 | System opraw panelowych LED | zestaw zawiesi do panelu LED, w jednym systemie, model LOP903D | LUMAX | szt | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
24 | System opraw panelowych LED | zestaw montażowy do sufitu karton-gips, w jednym systemie, LOP905 | LUMAX | szt | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
25 | System opraw panelowych LED | zasilacz stałoprądowy do paneli z obsługą ściemniania 1-10V, w jednym systemie, LZB105040D | LUMAX(BOKE) | szt | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
26 | System opraw panelowych LED | pokrętło zadajnik 0-10V z przekaźnikiem 10A, do montażu w puszce, model: LX0341PZ | LUMAX | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
27 | Panel LED 230V z obudową | 60x60cm, natynkowy, 3600lm 4000K | PHILIPS/Signify/ OSRAM/LEDVANCE/ PILA /LUMAX/spectrum LED/Intelight | szt | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
28 | Świetlówka jarzeniowa G13 840 | 120cm 36W | PHILIPS/Signify/ OSRAM/LEDVANCE/ PILA | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
29 | Świetlówka jarzeniowa G13 840 | 58W | PHILIPS/Signify/ OSRAM/LEDVANCE/ PILA | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
30 | Świetlówka jarzeniowa G5 840 | 49W | PHILIPS/Signify/ OSRAM/LEDVANCE/ PILA | szt | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
31 | Świetlówka jarzeniowa G5 840 | 8W | PHILIPS/Signify/ OSRAM/LEDVANCE/ PILA | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
32 | Żarówka halogenkowa 24V | 24V 250W G6,35 | PHILIPS/Signify/ OSRAM/LEDVANCE/ PILA | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
33 | żarówka klasyczna(żarowa) | E27, 75W-85W 230V |  | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
34 | oprawa liniowa natynkowa LED G13 | 2x60cm wymienne źródła LED G13, zawiera świetlówki | Intelight/spectrum LED | szt | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
35 | oprawa liniowa natynkowa LED G13 | Lampa 2x120cm G13 wymienne źródła LED IP65, zawiera świetlówki | Intelight/spectrum LED | szt | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
36 | oprawa liniowa natynkowa LED G13 | 2x18, T8 LED, G13, AC220-240V, 50/60Hz LD-OZE218-00 | lampy Zefir-LED | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
37 | oprawa liniowa LED awaryjna 230V | WARS LED PANEL SA 2H AT 4000K [42W/6W) | Intelight | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
38 | oprawa liniowa LED awaryjna 230V | WARS LED PANEL 2x120 SA 2H MT 4000K [52W / 2W) | Intelight | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
39 | lampa awaryjna natynkowa | VELLA LED SO 150 SA 3H AT | INTELIGHT / AWEX(odpowiednik) | szt | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
40 | lampa awaryjna natynkowa | VELLA LED SO 250 SA 3H AT | INTELIGHT / AWEX(odpowiednik) | szt | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
41 | lampa awaryjna natynkowa | VELLA LED SO 650 SA 3H AT | INTELIGHT / AWEX(odpowiednik) | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
42 | Lampa awaryjna sufitowa | SUPREMA LED D-eco SA 3H AT | INTELIGHT | szt | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
43 | Lampa awaryjna | ORION LED 150 SA 3H AT | ORION | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
44 | Lampa awaryjna oczkowa | LOVATO P 3W, autonomia 3h optyka O, AT, biała | AWEX | szt | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
45 | lampa sufitowa do zabudowy 230V downlight | lampa okrągła, 1600lm - 1900 lm, 4000K, 18W, Strumień świetlny 1600 lm (360)° Kolor Biały. Otwór montażowy min 145 [mm] |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
46 | lampa sufitowa do zabudowy 230V downlight | lampa okrągła, 2500lm - 3000 lm, 4000K, 24W otwór montażowy min 190 [mm] Kolor Biały | np. Spectrum led DURE 3 24W downlight | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
47 | Lampa zewnętrzna najazdowa | lampa najazdowa regulowana MIX 5725 C GU10 fi 15cm | SUMA lub inny odpowiednik | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
48 | Lampa stołowa | LED min. 5W, Barwa światła: ciepła biała (2700 Kelvin). |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
49 | Lampa stołowa | Lampka na biurko LED TOUCH LAMP - Czarna 5W |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
50 | moduł awaryjny | Zestaw modułu awaryjnego do świetlówek 26W, 230V, przycisk testu manualnego, dioda, min 2h pracy awaryjnej przewody diody i przycisku minimum 35cm, akumulator minimum 3600mAh, min 3.6V, Np. avex lider multi 36W 3h 4Ah 3.6V PT |  | szt | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
51 | Starter | Startery S10 | PHILIPS/Signify/ OSRAM/LEDVANCE/ PILA | szt | 250 |  |  |  | 0 |  | 0
52 | Starter | Startery S2 | PHILIPS/Signify/ OSRAM/LEDVANCE/ PILA | szt | 250 |  |  |  | 0 |  | 0
53 | Starter | Starter zwora do led |  | szt | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
54 | czujnik ruchu | Czujnik ruchu Sufitowa 360 st. Wpuszczana do zabudowy (regips) np.. V-tac vt-8029 |  | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
55 | czujnik ruchu | Czujnik ruchu PIR ruchomy regulowany IP44 KANLUX | KANLUX | szt | 15 |  |  |  | 0 |  | 0
56 | czujnik zmierzchu | Automat Czujnik Zmierzchowy Hermetyczny AZH 230VAC |  | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
57 | Układ zapłonowy | Układ zapłonowy M-H 70 400W |  | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
58 | Rozeta | rozeta do lamp wiszących, średnica 80 - 90mm, wysokość 20 -30mm |  | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
RAZEM: | [8 empty] | 0 |  | 0
Część II - Aparatura elektryczna
1 | kontrolka na szynę TH35 | pojedyncza 230V | Hager/zamel; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | kontrolka na szynę TH35 | potrójna 230V | Hager/Zamel; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B6/1 | EATON, Wyłącznik nadprądowy 6kA HN-B6/1 194818 EATON;Wyłącznik nadprądowy 6kA HN-B6/1 194818 EATON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B6/3 | EATON, Wyłącznik nadprądowy 6kA HN-B6/3 194878 EATON;Wyłącznik nadprądowy 6kA HN-B6/3 194878 EATON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B10/1 | EATON, Wyłącznik nadprądowy 6kA HN-B10/1 194819 EATON;Wyłącznik nadprądowy 6kA HN-B10/1 194819 EATON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B10/1N | EATON, Wyłącznik nadprądowy 1P+N B 10A 6kA AC xPole Home HN-B10/1N 194839;Wyłącznik nadprądowy 1P+N B 10A 6kA AC xPole Home HN-B10/1N 194839 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B10/3 | EATON, Wyłącznik nadprądowy 3P B 10A 6kA AC xPole Home HN-B10/3 194879 EATON;Wyłącznik nadprądowy 3P B 10A 6kA AC xPole Home HN-B10/3 194879 EATON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B10/3N | EATON, Wyłącznik nadprądowy 3P+N B 10A 6kA AC xPole Home HN-B10/3N 194899 EATON;Wyłącznik nadprądowy 3P+N B 10A 6kA AC xPole Home HN-B10/3N 194899 EATON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B13/1 | EATON, Wyłącznik nadprądowy 1P B 13A 6kA AC xPole Home HN-B13/1 194820 EATON;Wyłącznik nadprądowy 1P B 13A 6kA AC xPole Home HN-B13/1 194820 EATON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B13/3 | EATON, Wyłącznik nadprądowy 3P B 13A 6kA AC xPole Home HN-B13/3 194880 EATON;Wyłącznik nadprądowy 3P B 13A 6kA AC xPole Home HN-B13/3 194880 EATON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B16/1 | EATON, Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A 6kA AC xPole Home HN-B16/1 194821 EATON;Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A 6kA AC xPole Home HN-B16/1 194821 EATON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B16/1N | EATON, Wyłącznik nadprądowy 1P+N B 16A 6kA AC xPole Home HN-B16/1N 194841 EATON;Wyłącznik nadprądowy 1P+N B 16A 6kA AC xPole Home HN-B16/1N 194841 EATON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B16/3 | EATON;Wyłącznik nadprądowy 3P B 16A 6kA AC xPole Home HN-B16/3 194881 EATON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
14 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B16/3N | EATON;Wyłącznik nadprądowy 3P+N B 16A 6kA AC xPole Home HN-B16/3N 194901 EATON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
15 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B20/1 | EATON;Wyłącznik nadprądowy 1P B 20A 6kA AC xPole Home HN-B20/1 194822 EATON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B20/1N | EATON;Wyłącznik nadprądowy 1P+N B 20A 6kA AC xPole Home HN-B20/1N 194842 EATON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B20/3 | EATON;Wyłącznik nadprądowy 3P B 20A 6kA AC xPole Home HN-B20/3 194882 EATON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
18 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B25/1 | EATON;Wyłącznik nadprądowy 1P B 25A 6kA AC xPole Home HN-B25/1 194823 EATON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
19 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B25/1N | EATON;Wyłącznik nadprądowy 1P+N B 25A 6kA AC xPole Home HN-B25/1N 194843 EATON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
20 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B25/3 | EATON;Wyłącznik nadprądowy 3P B 25A 6kA AC xPole Home HN-B25/3 194883 EATON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
21 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B25/3N | EATON;Wyłącznik nadprądowy 3P+N B 25A 6kA AC xPole Home HN-B25/3N 194903 EATON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
22 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B32/1 | EATON;Wyłącznik nadprądowy 1P B 32A 6kA AC xPole Home HN-B32/1 194824 EATON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
23 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B40/3 | EATON;Wyłącznik nadprądowy 3P B 40A 6kA AC xPole Home HN-B40/3 194885 EATON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
24 | wyłącznik nadprądowy | xPoleHome HN-B40/3N | EATON;Wyłącznik nadprądowy 3P+N B 40A 6kA AC xPole Home HN-B40/3N 194905 EATON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
25 | wyłącznik różnicowoprądowy | xPoleHome HNC-40/2/003-A | EATON;Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A 0,03A typ A xPole Home HNC-40/2/003-A 194685 EATON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
26 | wyłącznik różnicowoprądowy | xPoleHome HNC-63/2/003-A | EATON;Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 63A 0,03A typ A xPole Home HNC-63/2/003-A 194686 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
27 | wyłącznik różnicowoprądowy | xPoleHome HNC-40/4/003 | EATON;Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A 0,03A typ AC xPole Home HNC-40/4/003 194694 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
28 | wyłącznik różnicowoprądowy | xPoleHome HNC-63/4/003 | EATON;Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 63A 0,03A typ AC xPole Home HNC-63/4/003 194695 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
29 | wyłącznik różnicowoprądowy | xPoleHome HNC-40/4/003-A | EATON;Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A 0,03A typ A xPole Home HNC-40/4/003-A 194688 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
30 | wyłącznik różnicowoprądowy | xPoleHome HNC-63/4/003-A | EATON;Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 63A 0,03A typ A xPole Home HNC-63/4/003-A 194689 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
31 | wyłącznik różnicowoprądowy | prąd nominalny 100A, prąd różnicowy zadziałania 0,030A, typ A, 4-polowy (3F + N) | EATON/HAGER/ SCHNEIDER/SCHRACK; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
32 | wyłącznik kombinowany RCBO | xPoleHome HNB-B10/1N/003-A | EATON;Wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P 10A B 0,03A typ A xPole Home HNB-B10/1N/003-A | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
33 | wyłącznik kombinowany RCBO | xPoleHome HNB-B13/1N/003-A | EATON;Wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P 13A B 0,03A typ A xPole Home HNB-B13/1N/003-A 195132 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
34 | wyłącznik kombinowany RCBO | xPoleHome HNB-B16/1N/003-A | EATON;Wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P 16A B 0,03A typ A xPole Home HNB-B16/1N/003-A 195133 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
35 | wyłącznik kombinowany RCBO | xPoleHome HNB-B20/1N/003-A | EATON;Wyłącznik kombinowany 6kA typ A HNB-B20/1N/003-A 195134 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
36 | wyłącznik kombinowany RCBO | xPoleHome HNB-B25/1N/003-A | EATON;Wyłącznik kombinowany 6kA typ A HNB-B25/1N/003-A 195135 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
37 | wyłącznik kombinowany RCBO | xPoleHome HNB-C10/1N/003-A | EATON;Wyłącznik kombinowany 6kA typ A HNB-C10/1N/003-A 195137 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
38 | wyłącznik kombinowany RCBO | xPoleHome HNB-C16/1N/003-A | EATON;Wyłącznik kombinowany 6kA typ A HNB-C16/1N/003-A 195139 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
39 | wyłącznik kombinowany RCBO | xPoleHome HNB-C20/1N/003-A | EATON;Wyłącznik kombinowany 6kA typ A HNB-C20/1N/003-A 195140 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
40 | wyłącznik kombinowany RCBO | xPoleHome HNB-C25/1N/003-A | EATON;Wyłącznik kombinowany 6kA typ A HNB-C25/1N/003-A 195141 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
41 | ochronniki przeciwprzepięciowe | DEHNguard M TNC 275 FM 952305 | DEHN;Ogranicznik przepięć C Typ 2 3P 20kA 1,5kV DEHNguard M TNC 275 FM 952305 DEHN | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
42 | ochronniki przeciwprzepięciowe | DEHNguard M TT 275 952310 | DEHN;Ogranicznik przepięć C Typ 2 4P 20kA 1,5kV DEHNguard M TT 275 952310 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
43 | Rozłącznik izolacyjny | 2P 63A | EATON; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
44 | Rozłącznik izolacyjny | 3P 63A | EATON; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
45 | Rozłącznik izolacyjny | 3P 100A | EATON/HAGER/ SCHNEIDER/SCHRACK; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
46 | Rozłącznik izolacyjny | 4P 63A | EATON; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
47 | Rozłącznik izolacyjny | 4P 100A | EATON/HAGER/ SCHNEIDER/SCHRACK; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
48 | Wyłącznik instalacyjny | wyłącznik NO na szynę z kontrolką (rozłącznik) z dźwignią ręczną, min. 16A, 1P, 230(250)V, ACTi9 ISW A9S61120 | Schneider;ACTi9 ISW A9S61120 | szt | 8 |  |  |  | 0 |  | 0
49 | stycznik na szynę TH35 | NO 1P min. 16A, cewka AC 230V | Hager/Eaton/Schneider; | szt | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
50 | stycznik na szynę TH35 | NO 1P min. 25A, cewka AC 230V | Hager/Eaton/Schneider; | szt | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
51 | stycznik na szynę TH35 | NO 1P min. 40A, cewka AC 230V | Hager/Eaton/Schneider; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
52 | stycznik na szynę TH35 | 4P NO min. 25A, cewka AC 230V | Hager/Eaton/Schneider; | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
53 | stycznik na szynę TH35 | 4P NO min. 40A, cewka AC 230V | Hager/Eaton/Schneider; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
54 | stycznik na szynę TH35 | 4P NO min. 63A, cewka AC 230V | Hager/Eaton/Schneider; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
55 | stycznik na szynę TH35 | 4P NO min. 100A , cewka AC 230V np. EATON 189925+277946 | EATON/HAGER/ SCHNEIDER/SCHRACK; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
56 | stycznik mocy na szynę TH35 | 3P NO 9A + 1NO(styk pomocniczy), stycznik o niskiej wysokości, cewka AC 24V, NP. DILEM-10 XTMC9A10 24VAC | Hager/Eaton/Schneider; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
57 | przekaźnik bistabilny TH35 | przekaźnik bistabilny ze stykami sterowania grupowego, 230V min 16A | Zamel/F&F/Hager/Eaton/Schneider; | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
58 | przekaźnik/stycznik na szynę TH35 | 1NO (min 4A) 1NC (min 4A), cewka AC 230V, np. EATON Z-R24/16-11 | Hager/Eaton/Schneider/SCHRACK/Legrand; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
59 | licznik zużycia energii | elektroniczny Licznik trójfazowy zużycia energii na szynę. Prąd 100 A, komunikacja modbus RTU, np. F&F LE-03M | F&F/Janitza; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
60 | złączka szynowa | sprężynowa (push in) 2x 2,5mm2 (złączki w jednym systemie) | Wago;2002-1201 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
61 | złączka szynowa | sprężynowa (push in) 4x 2,5mm2 (złączki w jednym systemie) | Wago;2002-1401 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
62 | złączka szynowa | sprężynowa (push in) 3x 2,5mm2 żółto zielona z uziemieniem | Wago;2002-1307 | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
63 | złączka szynowa | sprężynowa (push in) 2x 6mm2 (złączki w jednym systemie) | Wago;2006-1201 | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
64 | złączka szynowa | sprężynowa (push in) 3x 6mm2 (złączki w jednym systemie) | Wago;2006-1301 | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
65 | złączka szynowa | sprężynowa (push in) 3x 6mm2 żółto zielona | Wago;2006-1307 | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
66 | złączka szynowa | sprężynowa (push in) 2x 16mm2 (złączki w jednym systemie) | Wago;2016-1201 | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
67 | złączka szynowa | sprężynowa (push in) 3x 16mm2 (złączki w jednym systemie) | Wago;2016-1301 | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
68 | złączka szynowa | sprężynowa (push in) 2x 16mm2 żółto zielona z uziemieniem | Wago;2016-1207 | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
69 | złączka szynowa | sprężynowa (push in) 3x 16mm2 żółto zielona z uziemieniem | Wago;2016-1307 | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
70 | akcesoria do złączek szynowych | Ściana boczna do złączek 2x 2,5mm2 (złączki w jednym systemie) | Wago;2002-1292 | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
71 | akcesoria do złączek szynowych | Ściana boczna do złączek 4x 2,5mm2 (złączki w jednym systemie) | Wago;2002-1492 | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
72 | akcesoria do złączek szynowych | Ściana boczna do złączek 2x 6mm2 (złączki w jednym systemie) | Wago;2006-1292 | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
73 | akcesoria do złączek szynowych | Ściana boczna do złączek 3x 6mm2 (złączki w jednym systemie) | Wago;2006-1392 | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
74 | akcesoria do złączek szynowych | Ściana boczna do złączek 2x 16mm2 (złączki w jednym systemie) | Wago;2016-1292 | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
75 | akcesoria do złączek szynowych | Ściana boczna do złączek 3x 16mm2 (złączki w jednym systemie) | Wago;2016-1392 | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
76 | akcesoria do złączek szynowych | trzymacz na szynę (zacisk/blokada) (złączki w jednym systemie) np. 249-116 | Wago;249-116 | szt | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
77 | złączka szynowa przelotowa | odpływowa 1F + N(mostkowalne) + PE(do szyny) 2,5mm2 np. 2003-7646 (złączki w jednym systemie) | Wago;2003-7646 | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
78 | złączka szynowa przelotowa | odpływowa 2F: L + L, 2,5mm2 np.2003-7642 (złączki w jednym systemie) | Wago;2003-7642 | szt | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
79 | akcesoria do złączek szynowych | ściana boczna do ww. złączek 1F + N + PE (złączki w jednym systemie) | Wago;2003-7692 | szt | 25 |  |  |  | 0 |  | 0
80 | akcesoria do złączek szynowych | mostek do mostkowania ciągłego do ww. złączek 2,5mm2 (złączki w jednym systemie) | Wago;2002-400 | szt | 25 |  |  |  | 0 |  | 0
81 | akcesoria do złączek szynowych | mostek przeskokowy 1 na 3 do ww. złączek 2,5mm2 (złączki w jednym systemie) | Wago;2002-433 | szt | 25 |  |  |  | 0 |  | 0
82 | akcesoria do złączek szynowych | mostek grzebieniowy 4 torowy do złączek 2002 | Wago;2002-404 | szt | 25 |  |  |  | 0 |  | 0
83 | akcesoria do złączek szynowych | mostek grzebieniowy 4 torowy do złączek 2006 | Wago;2006-404 | szt | 25 |  |  |  | 0 |  | 0
84 | akcesoria do złączek szynowych | mostek grzebieniowy 4 torowy do złączek 2016 | Wago;2016-404 | szt | 25 |  |  |  | 0 |  | 0
85 | szyna TH35 | szyna TH35 z otworami montażowymi 1m |  | mb | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
86 | listwa łączeniowa widełkowa | 1F 54mod min. 10mm2 |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
87 | listwa łączeniowa widełkowa | 3F 54mod min. 10mm2 |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
88 | listwa łączeniowa widełkowa | 4P (3P+N) 12mod min. 10mm2 |  | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
89 | blok rozdzielczy | blok rozdzielczy na szynę, 3P+N 100A po min.7 odejść |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
90 | blok rozdzielczy | blok rozdzielczy na szynę, 3P+N 125A po min.11 odejść |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
91 | blok rozdzielczy | PE (żółto-zielony) minim 8 połączonych styków, z których min dwa: 35mm2, min dwa 16mm2 oraz min. dwa: 4mm2 | np. Elektro-Plast Opatówek DB1-Z; | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
92 | blok rozdzielczy | szary minim 8 połączonych styków, z których min dwa: 35mm2, min dwa 16mm2 oraz min. dwa: 4mm2 | np. Elektro-Plast Opatówek DB1-S; | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
93 | blok rozdzielczy | jednobiegunowy szary/brązowy/czarny, śrubowy lub sprężynowy, co najmniej 4 zaciski, z czego dwa minimum 35mm2, dwa 16mm2 | np. SIMET SCB 35 szary; | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
94 | blok rozdzielczy | jednobiegunowy niebieski, śrubowy lub sprężynowy, co najmniej 4 zaciski, z czego dwa minimum 35mm2, dwa 16mm2 | np. SIMET SCB 35 niebieski; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
95 | blok rozdzielczy | PTFIX 6/6x2,5-NS35 BU | Phoenix Contact;Blok rozdzielczy PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU 3273068 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
96 | blok rozdzielczy | PTFIX 6/12x2,5-NS35 BU | Phoenix Contact;Blok rozdzielczy PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU 3273090 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
97 | blok rozdzielczy | PTFIX 6/18x2,5-NS35 BU | Phoenix Contact;Blok rozdzielczy PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU 3273112 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
98 | blok rozdzielczy | PTFIX 10/12X4-NS35 BU | Phoenix Contact;Blok rozdzielczy PTFIX 10/12X4-NS35 BU 3273616 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
99 | blok rozdzielczy | PTFIX 10/6X4-NS35 BU | Phoenix Contact;Blok rozdzielczy PTFIX 10/6X4-NS35 BU 3273594 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
100 | blok rozdzielczy | PTFIX 6/18x2,5-NS35 GY | Phoenix Contact;Blok rozdzielczy PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY 3273110 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
101 | blok rozdzielczy | PTFIX 6/18x2,5-NS35 RD | Phoenix Contact;Blok rozdzielczy PTFIX 6/18X2,5-NS35 RD 3273114 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
102 | gniazdo | Gniazdo podtynkowe pojedyncze 16A, 250V, IP20, białe | SIMON;AGZ1e/11 | szt | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
103 | gniazdo | Gniazdo podtynkowe podwójne 2x 2P+Z, 16A 250V IP20, białe | SIMON;AGZ2/11 | szt | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
104 | Łączniki | Przycisk chwilowy "światło" (monostabilny) | SIMON;Simon AS1/11 (Akord) | szt | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
105 | Łączniki | Łącznik jednobiegunowy podtynkowy- SIMON 10AX AW1/11 | SIMON;simon AW1/11 (Akord) | szt | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
106 | Łączniki | Łącznik schodowy pojedynczy | SIMON;simon AW6/11 (Akord) | szt | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
107 | Łączniki | Łącznik krzyżowy pojedynczy | SIMON;simon CW7/11 (Akord) | szt | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
108 | Łączniki | Łącznik świecznikowy podtynkowy-Simon 10AX, AW5/11 | SIMON;Simon AW5/11 (Akord) | szt | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
109 | elementy systemowe Simon 10 | ramka pojedyncza, biała systemowy | SIMON;Simon 10 Ramka pojedyncza biała CR1/11 KONTAKT SIMON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
110 | elementy systemowe Simon 10 | ramka podwójna, biała systemowy | SIMON;Simon 10 Ramka podwójna biała CR2/11 KONTAKT SIMON | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
111 | elementy systemowe Simon 10 | ramka potrójna, biała systemowy | SIMON;Simon 10 Ramka potrójna biała CR3/11 KONTAKT SIMON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
112 | elementy systemowe Simon 10 | ramka poczwórna, biała systemowy | SIMON;Simon 10 Ramka poczwórna biała CR4/11 KONTAKT SIMON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
113 | elementy systemowe Simon 10 | gniazdo z bolcem 2P+Z pojedyncze z przesłonami torów prądowych systemowy | SIMON;Simon 10 Gniazdo pojedyncze z/u z przesłonami białe 16A 250V IP20 CGZ1Z.01/11 KONTAKT SIMON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
114 | elementy systemowe Simon 10 | gniazdo z bolcem 2P+Z podwójne, z przesłonami torów prądowych systemowy | SIMON;Simon 10 Gniazdo podwójne z/u z przesłonami białe 16A 250V IP20 CGZ2MZ.01/11 KONTAKT SIMON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
115 | elementy systemowe Simon 10 | gniazdo z bolcem 2P+Z pojedyncze czerwone DATA z kluczem uprawniającym systemowy | SIMON;Simon 10 Gniazdo pojedyncze DATA z/u 16A IP20 z kluczem uprawniającym czerwone CGD1.01/22 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
116 | elementy systemowe Simon 10 | łącznik pojedynczy systemowy | SIMON;Simon 10 Łącznik jednobiegunowy 10AX IP20 biały CW1.01/11 | szt | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
117 | elementy systemowe Simon 10 | łącznik podwójny systemowy | SIMON;Simon 10 Łącznik świecznikowy 10AX IP20 biały CW5.01/11 KONTAKT SIMON | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
118 | elementy systemowe Simon 10 | gniazdo wtyczkowe IP44 z przesłonami torów, z klapką i uszczelką, kolor biały | SIMON;Simon 10 CGZ1BZ.01/11 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
119 | elementy systemowe Simon 10 | łącznik schodowy pojedynczy systemowy (biały) | SIMON;simon CW6.01/11 (simon 10) | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
120 | elementy systemowe Simon 10 | łącznik schodowy podwójny systemowy (biały) | SIMON;Simon 10 Łącznik schodowy podwójny 10AX biały CW6/2.01/11 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
121 | elementy systemowe Simon 10 | łącznik chwilowy pojedynczy systemowy (biały) | SIMON;Simon 10 Przycisk /dzwonek/ biały CD1.01/11 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
122 | elementy systemowe Simon 10 | łącznik chwilowy podwójny systemowy (biały) | SIMON;Simon CP2.01/11 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
123 | elementy systemowe Simon 10 | gniazdo komputerowe RJ45 kat. 6 podwójne systemowy | SIMON;C62.01/11 Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kategoria 6 biały | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
124 | elementy systemowe Simon 10 | zaślepka ramki systemu, biała | SIMON;CPS.01/11 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
125 | elementy system mediabox | puszka natykonowa modułowa mediabox 6 modułowa(6x22,5mm) biała |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
126 | elementy system mediabox | ramka do puszki mediabox 6modułowa biała |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
127 | elementy system mediabox | gniazdo 2P+Z mediabox |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
128 | elementy system mediabox | gnaizdo 2P+Z DATA z kluczem uprawniającym |  | szt | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
129 | elementy system mediabox | adapter(ramka) mediabox wraz z gniazdem RJ45 1 mod(22,5mm) |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
130 | elementy system mediabox | zaślepka 1modułowa mediabox (22,5mm) biała |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
131 | gniazdo | Gniazdo telefoniczn podtynkowe (białe, samodzielne) |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
132 | puszka | Puszka osprzętowa ø 60 szeregowa(systemowa) głęboka 60 - 69mm |  | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
133 | puszka | Puszka osprzętowa ø 60 szeregowa(systemowa) głęboka 79 - 89mm |  | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
134 | przycisk awaryjny | przycisk awaryjny "grzybek" NC puszkowy(kaseta), np. SCHNEIDER XALK178 | Schneider/Eaton/Siemens/TEKNIC/ ABB; | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
135 | elementy sterownicze | kaseta sterownicza natynkowa z dwoma przyciskami chwilowymi NO bez symboli lub z symbolami strzałek, SCHNEIDER XALD222 | Schneider/Eaton/Siemens/TEKNIC/ ABB/ Spamel; | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
136 | Przewód OWY | Przewód OWY 3x1,5 biały |  | mb | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
137 | Przewód OWY | Przewód OWY 3x4 biały |  | mb | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
138 | Przewód OWY | Przewód OWY 3x6 biały |  | mb | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
139 | Przewód OWY | Przewód OWY 3x2,5 biały |  | mb | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
140 | Przewód OWY | Przewód 5x2,5mm2 |  | mb | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
141 | Przewód OWY | Przewód 5x4mm2 |  | mb | 50 |  |  |  | 0 |  | 0
142 | Przewód OWY | Przewód 5x10mm2 |  | mb | 15 |  |  |  | 0 |  | 0
143 | Przewód YDY | Przewód YDY 2x1,5 mm2 |  | mb | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
144 | Przewód YDY | Przewód YDY 3x1,5 mm2 |  | mb | 200 |  |  |  | 0 |  | 0
145 | Przewód YDY | Przewód YDY 3x2,5 mm2 |  | mb | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
146 | Przewód YDY | Przewód YDY 5x4 mm2 |  | mb | 50 |  |  |  | 0 |  | 0
147 | Przewód YDY | Przewód YDY 5x6 mm2 |  | mb | 50 |  |  |  | 0 |  | 0
148 | Przewód YDY | Przewód YDY 5x10mm2 |  | mb | 50 |  |  |  | 0 |  | 0
149 | Przewód YTDY | Przewód YTDY BiTprotect 8x0.5 mm | BITNER; | mb | 200 |  |  |  | 0 |  | 0
150 | Przewód YTDY | Przewód YTDY BiTprotect 6x0.5 mm | BITNER; | mb | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
151 | Kabel YKY | Kabel YKY 5x4 mm2 |  | mb | 50 |  |  |  | 0 |  | 0
152 | Kabel YKY | kabel YKY 5x6 mm2 |  | mb | 50 |  |  |  | 0 |  | 0
153 | Kabel YKY | Kabel YKY 5x10mm2 |  | mb | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
154 | Przewód linka LGY | przewód LGY 1x1,5 kolor: czarny niebieski czerwony żółty |  | mb | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
155 | Przewód linka LGY | przewód LGY 1x2,5 kolor: czarny niebieski czerwony żółty |  | mb | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
156 | Przewód linka LGY | przewód LGY 1x4 kolor: czarny niebieski czerwony żółty |  | mb | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
157 | Przewód linka LGY | przewód LGY 1x6 kolor: czarny niebieski czerwony żółty |  | mb | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
158 | Przewód linka LGY | przewód LGY 1x10 kolor: czarny niebieski czerwony żółty |  | mb | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
159 | Przewód linka LGY | przewód LGY 1x16 kolor: czarny niebieski czerwony żółty |  | mb | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
160 | Przewód sterowniczy | przewód sterowniczy 6x0,75mm2, linka, miedź |  | mb | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
161 | Przewód głośnikowy | przewód głośnikowy 2x2,5mm2 OFC 100% miedź |  | mb | 100 |  |  |  | 0 |  | 0
162 | Kabel sterowniczy | 6x1 mm2 |  | mb | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
163 | Kabel sterowniczy | 4x1mm2 |  | mb | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
164 | Kabel sterowniczy | 10x1mm2 |  | mb | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
165 | Przewód typu skrętka | Skrętka ziemna żelowana, 4 pary, kat. Min 6, ekranowana, rolka 500m |  | rolka | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
166 | Końcówki kablowe | tulejka cieńkościenna izolowana opakowanie 100szt. 16mm2 |  | opak(100szt) | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
167 | Końcówki kablowe | tulejka cieńkościenna izolowana opakowanie 100szt. 10mm2 |  | opak(100szt) | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
168 | Końcówki kablowe | tulejka cieńkościenna izolowana opakowanie 100szt. 6mm2 |  | opak(100szt) | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
169 | Końcówki kablowe | tulejka cieńkościenna izolowana opakowanie 100szt. 4mm2 |  | opak(100szt) | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
170 | Końcówki kablowe | tulejka cieńkościenna izolowana opakowanie 100szt. 2,5mm2 |  | opak(100szt) | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
171 | Końcówki kablowe | tulejka cieńkościenna izolowana opakowanie 100szt. 1,5mm2 |  | opak(100szt) | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
172 | Końcówki kablowe | tulejka cieńkościenna izolowana opakowanie 100szt. 1mm2 |  | opak(100szt) | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
173 | Końcówki kablowe | tulejka cieńkościenna izolowana opakowanie 100szt. 10mm2 x2(podwójne) |  | opak(100szt) | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
174 | Końcówki kablowe | tulejka cieńkościenna izolowana opakowanie 100szt. 6mm2 x2(podwójne) |  | opak(100szt) | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
175 | Końcówki kablowe | tulejka cieńkościenna izolowana opakowanie 100szt. 4mm2 x2(podwójne) |  | opak(100szt) | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
176 | Końcówki kablowe | tulejka cieńkościenna izolowana opakowanie 100szt. 2,5mm2 x2(podwójne) |  | opak(100szt) | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
177 | Końcówki kablowe | tulejka cieńkościenna izolowana opakowanie 100szt. 1,5mm2 x2(podwójne) |  | opak(100szt) | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
178 | Akcesoria elektryczne | kostki WAGO z dźwignią przelotowe 4mm2 221 INLINE pudełko 60szt | WAGO; | opak(60szt) | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
179 | Akcesoria elektryczne | kostki WAGO z dźwignią 4mm2 3 krotne pudełko 50szt | WAGO; | opak(50szt) | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
180 | Akcesoria elektryczne | kostki WAGO z dźwignią 4mm2 5 krotne pudełko 50szt | WAGO; | opak(50szt) | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
181 | Akcesoria elektryczne | Uchwyt do ściany na przewód okrągły, wbijany fi:10mm |  | opak(100szt) | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
182 | Akcesoria elektryczne | UY2 Scotchlok 0,4- 0,9mm | 3M/NEKU; | opak(100szt) | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
183 | Akcesoria elektryczne | zaślepka puszki podtynkowej fi 60mm |  | szt | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
184 | Akcesoria elektryczne | wtyczka na kabel 16A hermetyczna IP54 z bolcem 2P+Z |  | szt | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
185 | Akcesoria elektryczne | Gniazdo na kabel 16A hermetyczne IP54 z bolcem 2P+Z |  | szt | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
186 | Akcesoria elektryczne | gniazdu gu10 cermiczne z kablem co najmniej 14cm, 250V, min 2A |  | szt | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
187 | puszka hermetyczna | Puszka hermetyczna natynkowa 84x84x40 ( +- 5mm) |  | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
188 | puszka hermetyczna | puszka hermetyczna przemysłowa natynkowa 150x100x60 (+- 10mm) z uszczelką, IP67, mocowanie puszki do ściany, nie dziurawiące puszki, np. Elektroplast.opa. STRONG PHP-151 |  | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
189 | gniazdo natynkowe | Gniazdo podwójne hermetyczne z klapką Simon Aqarius | Simon; | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
190 | gniazdo siłowe | Gniazdo siłowe 5P 16A natynkowe z wyłącznikiem 0-1 |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
191 | gniazdo siłowe | Gniazdo siłowe 5P 32A z wyłącznikiem 0-1 |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
192 | gniazdo siłowe | Gniazdo siłowe 5P 16A natynkowe z wyłącznikiem L-0-P |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
193 | gniazdo siłowe | Gniazdo siłowe 5P 32A natynkowe z wyłącznikiem L-0-P |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
194 | Koryto kablowe plastikowe | koryto kablowe plastikowe białe 40/90 (+- 2mm) |  | mb | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
195 | Koryto kablowe plastikowe | Koryto kablowe plastikowe białe 40/60 (+- 2mm) |  | mb | 12 |  |  |  | 0 |  | 0
196 | Koryto kablowe plastikowe | Koryto kablowe plastikowe białe 15/25 (+- 2mm) |  | mb | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
197 | Koryto kablowe plastikowe | Koryto kablowe plastikowe białe 15/32 (+- 2mm) |  | mb | 12 |  |  |  | 0 |  | 0
198 | Koryto kablowe plastikowe | Koryto kablowe plastikowe białe 25/40 (+- 2mm) |  | mb | 12 |  |  |  | 0 |  | 0
199 | Koryto kablowe plastikowe | Koryto kablowe plastikowe białe 60/90 (+- 2mm) |  | mb | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
200 | Koryto kablowe plastikowe | Koryto kablowe plastikowe białe 60/110 (+- 2mm) |  | mb | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
201 | Koryto kablowe plastikowe | Koryto kablowe plastikowe białe 60/130 (+- 2mm) |  | mb | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
202 | Kanał podłogowy | Kanał podłogowy 18×75 półokrągły (+- 2mm) |  | mb | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
203 | Koryto kablowe stalowe | gr. 0,7mm, sys. Bezłącznikowy, wysokość min 42mm, szer 50 |  | mb | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
204 | Koryto kablowe stalowe | gr. 0,7mm, sys. Bezłącznikowy, wysokość min 42mm, szer 100 |  | mb | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
205 | Koryto kablowe stalowe | gr. 0,7mm, sys. Bezłącznikowy, wysokość min 42mm, szer 150 |  | mb | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
206 | Koryto kablowe stalowe | kolanko 42mm 90st. Szer 50 |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
207 | Koryto kablowe stalowe | kolanko 42mm 90st. Szer 100 |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
208 | Koryto kablowe stalowe | kolanko 42mm 90st. Szer 150 |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
209 | Koryto kablowe stalowe | gr. 0,7mm, sys. Bezłącznikowy, wysokość min 60mm, szer 50 |  | mb | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
210 | Koryto kablowe stalowe | gr. 0,7mm, sys. Bezłącznikowy, wysokość min 60mm, szer 100 |  | mb | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
211 | Koryto kablowe stalowe | gr. 0,7mm, sys. Bezłącznikowy, wysokość min 60mm, szer 150 |  | mb | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
212 | Koryto kablowe stalowe | kolanko 60mm 90st. Szer 50 |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
213 | Koryto kablowe stalowe | kolanko 60mm 90st. Szer 100 |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
214 | Koryto kablowe stalowe | kolanko 60mm 90st. Szer 150 |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
215 | Mocowanie koryt | wysięgnik 50, wys. 40, gr. 1,5 |  | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
216 | Mocowanie koryt | wysięgnik 100, wys. 70, gr. 1,5 |  | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
217 | Mocowanie koryt | wysięgnik 150, wys. 70, gr. 1,5 |  | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
218 | Mocowanie koryt | wspornik fajkowy-sufitowy do koryt (kształt litery C) 100 |  | szt | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
219 | Rozdzielnica | natynkowa plastikowa 1x12 mod | Hager/Eaton/Legrand; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
220 | Rozdzielnica | natynkowa plastikowa 2x12 mod | Hager/Eaton/Legrand; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
221 | Rozdzielnica | natynkowa plastikowa 3x12 mod | Hager/Eaton/Legrand; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
222 | Rozdzielnica | natynkowa metalowa 6x18 mod, min IP30 | Hager/Eaton/Legrand/ETI/ Karwasz; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
223 | Rozdzielnica | natynkowa metalowa 120 mod, min IP30 | Hager/Eaton/Legrand/ETI/ Karwasz; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
224 | Rozdzielnica zewnętrzna | Rozdzielnica zewnętrzna z fundamentem i daszkiem 2 komorowa(dwa poziomy), z tworzywa sztucznego, szerokość min 78cm, z drzwiczkami na zamek, komory każda o wymiarach min 78 szer, 58cm wysokość, jedna komora wyposażona w płytę montażową, druga komora wyposażona w szyny TH35 i maskownica na aparaturę, fundament na min. 840mm |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
225 | Najazdy kablowe | Najazd kablowy 2 komorowy kauczukowy, długi na 900 - 1000mm, komory 30x30mm |  | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
226 | wentylator | wentylator łazienkowy osiowy VENTS 100M standard | VENTS; | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
227 | listwa przeciwprzepięciowa z wyłącznikiem | 5 gniazd, przewód 5m, czarna z uziemieniem, bezpieczniki topikowe (2 bezpieczniki) |  | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
228 | listwa przeciwprzepięciowa z wyłącznikiem | 5 gniazd, przewód 5m, czarna z uziemieniem, bezpiecznik |  | szt | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
229 | listwa przeciwprzepięciowa z wyłącznikiem | 5 gniazd, przewód 3m, czarna z uziemieniem, bezpiecznik |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
230 | listwa przeciwprzepięciowa z wyłącznikiem | 8 gniazd, przewód 5m, czarna z uziemieniem |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
231 | listwa zasilająca (przedłużacz) | 3-4 gniazda z uziemieniem, przewód 3m, czarna, bez wyłącznika, min. 16A |  | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
232 | listwa zasilająca (przedłużacz) | 3-4 gniazda z uziemieniem, przewód 5m, czarna, bez wyłącznika, min 16A |  | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
233 | listwa zasilająca (przedłużacz) | 5-6 gniazd z uziemieniem, przewód 7m, czarna, bez wyłącznika, min 16A |  | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
234 | Przedłużacz gumowy budowlany na bębnie 3X2,5 20 m | przekrój kabla: 3*2,5, rodzaj kabla: gumowy H05RR-F, wyposażony w 4 gniazda z klapką oraz 1 wtyczkę. rodzaj gniazda: 4 x 16A 230V 2P+Z IP44, uziemienie: poprzez bolec - przedłużacz wyposażony w termik |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
235 | Przedłużacz gumowy budowlany na bębnie 3X2,5 50 m | przekrój kabla: 3*2,5, rodzaj kabla: gumowy H05RR-F, wyposażony w 4 gniazda z klapką oraz 1 wtyczkę. rodzaj gniazda: 4 x 16A 230V 2P+Z IP44, uziemienie: poprzez bolec - przedłużacz |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
236 | Przedłużacz siłowy | przedłużacz siłowy na bębnie, 5x 4,0mm2,długość 50m, wtyk i gnazda 32A 5P,conajmniej IP44 |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
237 | Gniazdo sieciowe natynkowe | Kompletne gniazdo sieciowe natynkowe 2xRJ45 (puszka + płyta czołowa z ramką + adapter podwójny) Przykładowy zestaw: ALANTEC OS009 Puszka + support (metalowy) + ramka 45x45 ALANTEC OS100 Adapter 45x45 2xRJ45 z klapką przeciwkurzową (wypukły zaokrąglony) | Wymienione komponenty muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji; | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
238 | Kabel sieciowy – szpula 500m | Kategoria: min. 6A Klasa: min. EA (norma 500MHz) o rozszerzonej charakterystyce Przekrój AWG: 4x2x23AWG Żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy min. 0,50mm Izolacja: polietylenowa Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Eca Ośrodek: 4 pary skręcone, każda para owinięta folią poliestrową, dodatkowo całość ekranowana folią poliestrową Ekran: pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm, ośrodek dodatkowo ekranowany folią poliestrową Powłoka: tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH/FRNC) PoE: 802.3 at Przykładowy model: ALANTEC KIFF6ALSOH500D Kable F/FTP kat.6A LSOH 4x2x23AWG Dca 500m (10Gb/s) | Wymienione komponenty muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
239 | Panel krosowy do szafy sieciowej | Szerokość: 19" Wysokość: 1U Ilość portów: min. 24 Typ: niewyposażony Materiał obudowy: blacha stalowa walcowana na zimno Wykończenie powierzchni: malowana farbą proszkową Kolor: czarny Półka montażowa: tak Przykładowy model: ALANTEC PK020 Patch panel 19" modularny 24 porty 1U z podporą niewyposażony | Wymienione komponenty muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji; | szt | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
240 | Listwa zasilająca do szafy sieciowej | Standard 1U/19" Gniazda min. 9 x CEE 7/5 Wtyk 1 x CEE 7/7 Obudowa korpusu aluminiowa Prąd znamionowy urządzenia: min. 16A Maksymalne obciążenie: min. 3400W Długość przewodu zasilającego min. 1.5m Dioda sygnalizacyjna LED Przykładowy model: ALANTEC PZ09 Listwa zasilająca 19" gniazdo 9 x CEE 7/5 wtyk CEE 7/7 z diodą LED | Wymienione komponenty muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji; | szt | 3 |  |  |  | 0 |  | 0
241 | Moduły sieciowe | Kategoria: min. 6A Klasa: min. EA (norma 500MHz) o rozszerzonej charakterystyce Ekran: tak, Rodzaj: beznarzędziowy Materiał: Odlew cynkowy, spełniający wymogi EMC zgodnie z EN 55022 Trwałość wg norm > 750 cykli, Trwałość wg badań > 1000 cykli Powłoka styków: min 50 μcalowa warstwa złota na 40 μcalowej warstwie niklu, Siła docisku styków: min. 100 g na styk, Sekwencja: min. 568A/B, Materiał noży: fosforobrąz ze min. 100 μcalowa warstwą cyny Korpus plastik odporny na ogień, zgodny z UL 94 V-0 Materiał: laminat FR4 o grubości 1,6 mm Maks. wartość prądu: min. 1,5 A Rezystancja izolacji: min. 500 MΩ @ 100 Vdc Odporność napięciowa: min. 1000 Vac RMS @60Hz przez 60s Rodzaj: PoE, PoE+ / 802.3 at typ 2 Przykładowy model: ALANTEC MB005 Moduł keystone RJ45 beznarzędziowy STP kat.6A PoE+ Moduł kompatybilny z gniazdem z pozycji nr 311 oraz panelem krosowym z pozycji nr 313 | Wymienione komponenty muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji; | szt | 150 |  |  |  | 0 |  | 0
242 | Szafa sieciowa | Rozmiar: 12U Wysokość [mm]: min. 600 Szerokość [mm]: min. 550 Głębokość [mm]: min. 600 Rozstaw belek: min. 420 - 450 Maksymalne obciążenie: min. 50 kg Szyba w drzwiach frontowych: hartowna Zdejmowane drzwi przednie (możliwość zmiany kierunku otwierania) Zdejmowane osłony boczne z zamkiem Wszystkie drzwi szafki zamykane na klucz Możliwość zainstalowania w górnej pokrywie co najmniej dwóch wentylatorów Stopień ochrony: min. IP20 zgodna z normą PN-EN 60529 Rodzaj wyposażenia: drzwi szklane jednoskrzydłowe, tył osłona perforowana, osłony boczne ruchome perforowane Kolor: szary Przykładowy model: ALANTEC SW-12U-600-600-N-DSJ-OP-RP-B-S | Wymienione komponenty muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
243 | Organizator kabli | Rozmiar: 1U Wyposażenie: min. 5 plastikowych uchwytów Przykładowy model: ALANTEC PK009 Organizator kabli 1U 19" 5 plastikowych uchwytów, czarny | Wymienione komponenty muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji; | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
244 | Patchcord 0,5m | Kategoria: min. 6A, Długość: 0,5m Przekrój AWG: 4x2x26/7AWG, Żyły: wielodrutowe Izolacja: polietylenowa, Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Eca, Ośrodek: 4 pary skręcone, każda para owinięta folią poliestrową + oplot siatkowy Ekran: pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm + oplot siatkowy Powłoka: poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC), PoE: min. 802.3 at typ 2 (PoE+) Przykładowy model: ALANTEC KKS6ASZA0.5 Patch-cord S/FTP kat.6A LSOH 0.5m | Wymienione komponenty muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji; | szt | 50 |  |  |  | 0 |  | 0
245 | Patchcord 1m | Kategoria: min. 6A, Długość: 1m Przekrój AWG: 4x2x26/7AWG, Żyły: wielodrutowe, Izolacja: polietylenowa, Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Eca Ośrodek: 4 pary skręcone, każda para owinięta folią poliestrową + oplot siatkowy, Ekran: pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm + oplot siatkowy, Powłoka: poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC), PoE: min. 802.3 at typ 2 (PoE+) Przykładowy model: ALANTEC KKS6ASZA1.0 Patch-cord S/FTP kat.6A LSOH 1.0m | Wymienione komponenty muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji; | szt | 50 |  |  |  | 0 |  | 0
246 | Patchcord 3m | Kategoria: min. 6A Długość: 3m Przekrój AWG: 4x2x26/7AWG, Żyły: wielodrutowe Izolacja: polietylenowa, Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Eca, Ośrodek: 4 pary skręcone, każda para owinięta folią poliestrową + oplot siatkowy Ekran: pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm + oplot siatkowy Powłoka: poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC) PoE: min. 802.3 at typ 2 (PoE+) Przykładowy model: ALANTEC KKS6ASZA3.0 Patch-cord S/FTP kat.6A LSOH 3.0m | Wymienione komponenty muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji; | szt | 50 |  |  |  | 0 |  | 0
247 | Patchcord 5m | Kategoria: min. 6, Długość: 5m Przekrój AWG: 4x2x26/7AWG, Żyły: wielodrutowe, Izolacja: polietylenowa, Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Eca Ośrodek: 4 pary skręcone, każda para owinięta folią poliestrową + oplot siatkowy Ekran: pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm + oplot siatkowy, Powłoka: poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC), PoE: min. 802.3 at typ 2 (PoE+) Przykładowy model: ALANTEC KKS6ACZE5.0 Patch-cord S/FTP kat.6A LSOH 5.0m | Wymienione komponenty muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji; | szt | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
248 | Patchcord 15m | Długość kabla: min. 15m Typ: UTP, Nieekranowany 4x2 AWG 24/7 Skręcane pary TIA/EIA-568-B 2xRJ45 Zalewane końcówki, Kategoria kabla: min. CAT 6, Typ powłoki: PVC, Typ przewodu: U/UTP – skrętka nieekranowana 4 parowa Przykładowy model: Patchcord LogiLink CAT 6 UTP 15m biały CP2101U | Wymienione komponenty muszą pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji; | szt | 17 |  |  |  | 0 |  | 0
249 | Elementy systemu ppoż ARITECH | moduł we/wy IO2034NC Moduł adresowalny pętlowy, 4 wejścia / 4 wyjścia NC/NO, seria 2000, obudowa IP40. | ARITECH; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
250 | Elementy systemu ppoż ARITECH | czujnik dymu termiczny DT2063N | ARITECH; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
251 | Elementy systemu ppoż ARITECH | czujnik dymu optyczny ARITECH DP2061N | ARITECH; | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
252 | Elementy systemu alarmowego | Czujka dualna BOSCH ISC BDL2 WP12GE | Bosh; | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
253 | KONTAKTRON | KONTAKTRON SATEL BOCZNY Z REZYSTOR. K-1 2E | Satel |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
254 | Elementy systemu alarmowego | SATEL B-3A KONTAKTRON BOCZNY METALOWY | Satel; | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
255 | CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR ISC-BDL2-WP12GE BOSCH |  | Bosch |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
256 | Bezprzewodowa czujka dymu i ciepła |  | Satel ASD200 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
257 | Czujnik dymu i temperatury |  | Satel MSD-300 | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
258 | Elementy systemu alarmowego | Dualna czujka ruchu zewnętrzna kurtynowa, PIR+MW, z antymaskingiem, biała, Grade 3, SATEL | SATEL; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
259 | Elementy systemu alarmowego | komplet centrala alarmowa integra 32 + zasilacz min 40VA, + obudowa + moduł INT-GSM z anteną, + moduł ETHM-1-plus | SATEL; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
260 | PERFECTA 32-WRL LTE |  | Satel; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
261 | PRF-LCD Manipulator LCD do central PERFECTA |  | Satel | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
262 | Elementy systemu alarmowego | Manipulator PRF-LCD | SATEL; | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
263 | Radiolinia | Pilot dwukanałowy 434MHz, min. 3mW, max 6mW, w formie breloku do kluczy, bateria 12V, zasięg 100m, pasujący do odbiornika np. ELMES DWB100HT |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
264 | Zasilacz na szynę | 12V 8A |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
265 | Zasilacz na szynę | 24V 8A |  | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
266 | Próbnik napięcia bezdotykowy Wiha | 12-1000V A | Wiha | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
267 | Uziom pręt miedziowany | Uziom pręt miedziowany 14,2/1,5m 5/8 gwint z dwóch stron |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
268 | Złączka do uziomu | Złączka do uziomu miedziowanego 5/8 gwint z dwóch stron |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
269 | Grot do uziomu | Grot uziomu 5/8 cala NGR58 pręt miedziowany |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
270 | Złącze krzyżowe | Złącze krzyżowe nierdzewne do uziomów 5/8-3/4 |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
271 | SMAR | CX80 smar przewodzący ELECTRIX 500g |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
272 | przejście kablowe | Osłona kabla 1 kanał, 1m czarna guma, Długość robocza 1010 mm, Wysokość (mm) 36 mm, Szerokość (mm) 215 mm | Marka Showgear | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
273 | Radiolina | Odbiornik 2 kanałowy 434MHz, min1A na kanał, radio superheterodynowe pamięć coanjmniej 60 pilotów, możliwość dowolnego przypisania przycisków pilotów, pasujący do pilotów z zestawienia. np ELMES U2HR |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
RAZEM: | [8 empty] | 0 |  | 0
Część III - Baterie i akumulatory
1 | Bateria | A23 12V Varta, ENERGIZER,Duracell, Panasonic |  | szt | 15 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Bateria | CR 123A Varta, Panasonic |  | szt | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Bateria | CR 2016 Varta, ENERGIZER,Duracell, Panasonic |  | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Bateria | CR2032 Varta, ENERGIZER,Duracell, Panasonic |  | szt | 8 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Bateria | CR2025 Varta, ENERGIZER,Duracell, Panasonic |  | szt | 12 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Bateria | CR2016 Varta, ENERGIZER,Duracell, Panasonic |  | szt | 8 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Bateria | LR03 1,5V (Varta Industrial, opakowanie 40szt.) |  | opak (40 szt) | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Bateria | LR6 1,5V (Varta Industrial, opakowanie 40szt. ) |  | opak (40 szt) | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Bateria | baterie R14 Varta, ENERGIZER,Duracell, Panasonic |  | szt | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Bateria | Bateria 23A 12V Varta, ENERGIZER,Duracell, Panasonic |  | szt | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Bateria | Bateria R20 Varta, ENERGIZER,Duracell, Panasonic |  | szt | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Bateria | 6LR 61 9V (Varta Industrial) |  | szt | 7 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Akumulatorki | Varta R2U 6F22 9V Ni-MH 200mAh (BAVA56722) |  | szt | 10 |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Akumulatorki | Eneloop PRO LR6 AA Ni-Mh 2500mAh |  | szt | 8 |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Akumulatorki | Akumulator Panasonic Eneloop R6 AA Ni-MH 2000mA |  | szt | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Akumlator | NCR18650B 3400mAh 6.8A blaszki |  | szt | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Akumulatorki | Eneloop LR03 AAA Ni-Mh 750mAh |  | szt | 8 |  |  |  | 0 |  | 0
18 | LR44 | VATRA GP |  | szt | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
19 | Ładowarka | Ładowarka LiitoKala Lii-600 4 18650, 26650, AA |  | szt | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
20 | Ładowarka | Ładowarka do akumulatorów LR6 i LR03, 8 slotów na oba typy |  | szt | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
RAZEM: | [8 empty] | 0 |  | 0
Uwaga: Brak uzupełnienia jakiegokolwiek pola formularza w danej części będzie skutkował odrzuceniem oferty. Cena wskazana w formularzu asortymentowo-cenowym w pozycji "RAZEM" danej części należy wpisać do formularzua platformy zakupowej.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części.
| ………………………………………………………… |  | …………………………………………………………
| Miejscowość |  | Data, podpis