## Arkusz1
Przetarg nieograniczony 22/PN/D/PL/2020 r.
Załącznik A
Opis przedmiotu zamówienia/ formularz cenowy
PAKIET 1 - jednorazowe prześcieradła, podkłady
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | A*B | C
1. | Jednorazowe prześcieradło z bibułką celulozową pokryte polietylenem o wymiarach minimum 80cm x 210cm | 7600 | Szt.
2. | Jednorazowe podkłady medyczne w rolce perforowane pokryte polietylenem w rolce szer. minimum 60cm, długość rolki 65m | 50 | Szt.
3. | Podkład chłonny o wymiarach 60 cm x 90 cm | 61250 | Szt.
4. | Spodenki do kolonoskopii, włókninowe, niejałowe | 2300 | szt.
RAZEM:
Pakiet 2 – Zgłębniki i strzykawki ENFIT
L.p. | Rodzaj asortymentu | ilość | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
|  | A | B | A*B
1. | Zgłębnik gastrostomijny Flocare G-TUBE 18Ch | 5
2. | Zgłębnik gastrostomijny Flocare G-TUBE 20Ch | 5
3. | Zgłębnik gastrostomijny Flocare zestaw PEG 18Ch | 25
4. | Zgłębnik gastrostomijny Flocare PUR 10 Ch, 130 cm | 60
5. | Zestaw do jejunostomi Flocare Bengmark PEJ 9Ch, 105 cm | 3
6. | Zgłębnik nosowo-jelitowy Bengmark Ch 10/145 cm | 30
7. | Strzykawka enteralna ENFIT 10ml,złącze typu ENFIT pasujące do zgłębników NUTRICIA | 5
8. | Strzykawka enteralna ENFIT 60ml,złącze typu ENFIT pasujące do zgłębników NUTRICIA | 580
Razem :
Pakiet 3 – Igły do nakłuć lędźwiowych
L.p. | Rodzaj asortymentu | ilość | cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b
1. | Igły do nakłuć lędźwiowych 18G Standard dł.90 mm | 110
2. | Igły do nakłuć lędźwiowych 19G Standard dł.90 mm | 10
3. | Igły do nakłuć lędźwiowych 20G Standard dł.90 mm | 10
4. | Igła do nakłuć lędźwiowych 21G Standard dł.90 mm | 10
5. | Igły do nakłuć lędźwiowych 22G Standard dł.90 mm | 400
6. | Igły do nakłuć lędźwiowych 23G Standard dł. 90mm | 20
7. | Igły do nakłuć lędźwiowych 24G Standard dł. 90mm | 10
8. | Igły do nakłuć lędźwiowych 26G Standard dł. 120 mm | 10
9. | Igły do nakłuć lędźwiowych 29G Standard dł. 90 mm | 10
10. | Igła do nakłuć lędźwiowych 22Gx40 mm | 10
RAZEM :
Poz. 1-9 ostrze typu Quincke, jałowa igła prowadząca, cienkościenna konstrukcja igły pozwalająca na szybki wypływ płynu mózgowo-rdzeniowego, krystalicznie przeźroczysty uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego, nasadka igły prowadzącej precyzyjnie zespolona z ostrzem co pozwala na szybkie i bezpieczne wprowadzenie igły do znieczulenia z prowadnicą. Igła i prowadnica umieszczone w jednym opakowaniu. Sterylne.
Pakiet 4 - osłona uchwytu lampy operacyjnej + obłożenie operacyjne do operacji kończyn + cewniki + myjki, folia operacyjna, worki do zbierania kału
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b
1. | Osłona uchwytu lampy operacyjnej wykonana z twardego plastikowego pierścienia o średnicy 118 mm ze schodkowym mocowaniem uchwytu oraz foliowej osłony, rozmiar uniwersalny dla uchwytów o średnicy max 50 mm i długości 14 cm, sterylna. Pakowana podwójnie w worek foliowy i opakowanie papierowo-foliowe, na opakowaniu 4 samoprzylepne do dokumentacji. | 1050
2. | Obłożenie operacyjne do operacji kończyn, jednorazowe sterylne wymagania min. 1xserweta na stolik Mayo min 78 x140 cm, 1x serweta na stolik narzędziowy min. 140 x 190 cm, 1x serweta główna do obłożenia kończyn z samouszczelniającym się otworem o wymiarach min. 200 x 300 cm, 1xserweta pomocnicza nieprzylepna min. 90 x 150 cm, 1x osłona na kończynę, 2x taśma mocująca. Laminat trzywarstwowy, nieprzemakalny, barierowy, wykonany z normą EN-13795-3 oraz Dyrektywą Dyrektywą93/42 EEC dla produktów medycznych, gramatura min. 62g/m2,odporność na penetracje płynów min. 160 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 200kPa, współczynnik chłonności min 450%, na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. | 60
3. | Cewnik couvelairea jednorazowego użytku, długości 400mm wykonany z PCV o jakościmedycznej i twardości ok. 76ShA,powierzchnia satynowa(zamrożona), jałowa, sterylizowane w tlenku etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, rozmiar 8,10,12,14,16, do wyboru przez zamawiającego. | 80
4. | Prowadnica Lunderquista, miękki koniec prosty, pokryta PTFE, z ruchomym rdzeniem,pokryta hydrożelem, rozmiar 4,5cm/5,5cm długość od 80cm do 90cm. | 30
5. | Myjki do mycia ciała pacjenta w kształcie rękawicy, bez palców,wykonane z napowietrzonej włókniny o gramaturze min.70g/m2 oraz wiskozy o gramaturze min.35/m2, wewnątrz podfoliowane, obustronnie pokryte suchym mydłem aktywowanym, w kontakcie z wodą rozmiar min.16x23 cm, pakowane w woreczki po max.50 sztuk. | 68500
6. | Folia operacyjna poliuretanowa, samoprzylepna o wymiarach 45cm x 55cm | 60
7. | System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem,który wypełnienia się gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla danego pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światlo drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera również port do pobierania próbek stolca. Czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. | 1
8. | Worki wymienne, kompatybilne do systemu, do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca o pojemności 1000 ml, nieprzeźroczyste, z podglądem, skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100 ml, z filtrem węglowym o wysokiej absorpcji zapachów i możliwością filtrowania gazów, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste. | 5
razem:
Pakiet 5 – wzierniki ginekologiczne + sonda Sengstakena + kraniki + zestaw do embolektomii i trombectomii Fogarte'go,igła Tuohy, przyrząd do przetaczania płynów
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producenta
|  | a | b | a * b
1. | Wziernik 1 x użytku CUSCO rozmiar „S” | 700
2. | Wziernik 1 x użytku CUSCO rozmiar „M” | 3000
3. | Wziernik 1 x użytku CUSCO rozmiar „L” | 10
4. | Sonda Sengstakena Ch 21 | 4
5. | Kranik trójdrożny | 7870
6. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem do 100 mm | 690
7. | Rampa z 5 kranikami z 6 portami bezigłowymi kompatybilnymi z końcówką luer i luer lock ,neutralnym ciśnieniu, o przepływie min. 165 ml/min. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub ok. 600 aktywacji. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi , o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne . Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem.Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. | 120
8. | Rampa z 3 kranikami z 4 portami bezigłowymi kompatybilnymi z końcówką luer i luer lock ,neutralnym ciśnieniu, o przepływie min. 165 ml/min. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub ok. 600 aktywacji. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi , o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne . Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem.Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. | 150
9. | Kateter do embolektomii i trombectomii Fogarte'go 3F | 11
10. | Kateter do embolektomii i trombectomii Fogarte'go 4F | 2
11. | Kateter do embolektomii i trombectomii Fogart'ego 5F | 2
12. | Kateter do embolektomii i trombectomii Fogart'ego 6F | 2
13. | Kateter do embolektomii i trombectomii Fogart'ego 7F | 2
14. | Igła Tuohy 18G/80 | 20
15. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru OCZ. Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą. Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu, rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren, skala pomiarowa 0-30 cm H2O, kranik trójdrożny, łącznik luer-lock | 200
RAZEM :
Pakiet 6 maski krtaniowe + rurki intubacyjne, ustno gardłowe i tracheostomijne
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b
1. | Maska krtaniowa bezlateksowa sterylna , mankiet bez ostrych krawędzi i nierówności, wzmocniony koniuszek mankietu zabezpieczający przed podwijaniem się podczas zakładania, znacznik głębokości, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar oznaczony kolorem na opakowaniu, nr 3 | 6
2. | Maska krtaniowa bezlateksowa sterylna , mankiet bez ostrych krawędzi i nierówności, wzmocniony koniuszek mankietu zabezpieczający przed podwijaniem się podczas zakładania, znacznik głębokości, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar oznaczony kolorem na opakowaniu, nr 4 | 4
3. | Maska krtaniowa bezlateksowa sterylna , mankiet bez ostrych krawędzi i nierówności, wzmocniony koniuszek mankietu zabezpieczający przed podwijaniem się podczas zakładania, znacznik głębokości, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar oznaczony kolorem na opakowaniu, nr 5 | 3
4. | Maska krtaniowa bezlateksowa, bez ftalanów, sterylna z możliwością intubacji przez maskę, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła posiadająca wzmocnienie zabezpieczające przed zaciśnięciem rurki zębami, wzmocniony koniuszek mankietu, znacznik głębokości, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar rurki intubacyjnej umieszczony na rurce, rozmiar oznaczony kolorem na opakowaniu nr 3 | 2
5. | Maska krtaniowa bezlateksowa, bez ftalanów, sterylna z możliwością intubacji przez maskę, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła posiadająca wzmocnienie zabezpieczające przed zaciśnięciem rurki zębami, wzmocniony koniuszek mankietu, znacznik głębokości, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar rurki intubacyjnej umieszczony na rurce, rozmiar oznaczony kolorem na opakowaniu nr 4 | 2
6. | Rurka intubacyjna z mankietem o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu ,rozmiar 10 | 60
7. | Rurka intubacyjna z mankietem o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu 9,5 | 80
8. | Rurka intubacyjna z mankietem o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu 9 | 150
9. | Rurka intubacyjna z mankietem o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu 8,5 | 180
10. | Rurka intubacyjna z mankietem o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu 8 | 370
11. | Rurka intubacyjna z mankietem o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu 7,5 | 385
12. | Rurka intubacyjna z mankietem o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu 7 | 245
13. | Rurka intubacyjna 6,5 | 40
14. | Rurka intubacyjna 6 | 35
15. | Rurka intubacyjna 5,5 | 25
16. | Rurka intubacyjna 5 | 65
17. | Rurka intubacyjna z mankietem 4,5 | 50
18. | Rurka intubacyjna z mankietem 4 | 10
19. | Rurka intubacyjna z mankietem 3,5 | 30
20. | Rurka intubacyjna z mankietem 3,0 | 10
21. | Rurka intubacyjna z mankietem 2,5 | 10
22. | Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankiet.Rurka z mankietem o wysokiej objętości i niskim ciśnieniem do długotrwałej wentylacji, rozmiar 8 | 5
23. | Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankiet.Rurka z mankietem o wysokiej objętości i niskim ciśnieniem do długotrwałej wentylacji, rozmiar 8,5 | 5
24. | Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankiet.Rurka z mankietem o wysokiej objętości i niskim ciśnieniem do długotrwałej wentylacji, rozmiar 9 | 10
25. | Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankiet.Rurka z mankietem o wysokiej objętości i niskim ciśnieniem do długotrwałej wentylacji, rozmiar 9,5 | 10
26. | Rurka intubacyjna bez mankietu 2 | 5
27. | Rurka intubacyjna bez mankietu 2,5 | 15
28. | Rurka intubacyjna bez mankietu 3 | 15
29. | Rurka intubacyjna bez mankietu 3,5 | 5
30. | Rurka intubacyjna bez mankietu 4 | 15
31. | Rurka intubacyjna bez mankietu 4,5 | 5
32. | Rurka ustno- gardłowa 90 mm 4 | 200
33. | Rurka ustno-gardłowa 80 mm 3 | 650
34. | Rurka ustno-gardłowa 70 mm 2 | 130
35. | Rurka ustno-gardłowa 60 mm 1 | 30
36. | Rurka ustno-gardłowa 50mm 0 | 20
37. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym rozm. 7 | 10
38. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym rozm. 8 | 45
39. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym rozm. 9 | 25
40. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym rozm. 10 | 10
41. | Rurka tracheostomijna z mankietem z możliwością odsysania znad mankietu oraz możliwością pomiaru cisnienia w mankiecie ze znacznikiem RTG 8 | 20
42. | Rurka tracheostomijna z mankietem z możliwością odsysania znad mankietu oraz możliwością pomiaru cisnienia w mankiecie ze znacznikiem RTG 9 | 60
43. | Rurka tracheostomijna z mankietem z możliwością odsysania znad mankietu oraz możliwością pomiaru cisnienia w mankiecie ze znacznikiem RTG 10 | 35
44. | Rurka tracheostomijna bez mankietu 5 | 5
45. | Rurka tracheostomijna bez mankietu 6 | 2
46. | Rurka tracheostomijna bez mankietu 7 | 5
47. | Rurka tracheostomijna bez mankietu 7,5 | 2
48. | Rurka tracheostomijna bez mankietu 8 | 15
49. | Rurka tracheostomijna bez mankietu 8,5 | 5
50. | Rurka tracheostomijna bez mankietu 9 | 10
51. | Rurka tracheostomijna bez mankietu 10 | 5
52. | Sterylna prowadnica do rur intubacyjnych z łatwego do wyginania aluminium powleczonego gładkim tworzywem ułatwiającym intubacje. Rozmiar dopasowany do wewnętrznej średnicy rurki 2,5 do 4,5 mm długość 280 mm sterylna 1 x użytku | 35
53. | Sterylna prowadnica do rur intubacyjnych z łatwego do wyginania aluminium powleczonego gładkim tworzywem ułatwiającym intubacje. Rozmiar dopasowany do wewnętrznej średnicy rurki 4 do 6 mm długość 350 mm sterylna 1 x użytku | 50
54. | Sterylna prowadnica do rur intubacyjnych z łatwego do wyginania aluminium powleczonego gładkim tworzywem ułatwiającym intubacje. Rozmiar dopasowany do wewnętrznej średnicy rurki >5 mm długość 350 mm sterylna 1 x użytku | 35
55. | Rurka krtaniowa jednokanałowa , jednorazowego użytku, sterylna rozm. 3 | 2
56. | Rurka krtaniowa jednokanałowa , jednorazowego użytku, sterylna rozm. 4 | 2
57. | Rurka krtaniowa jednokanałowa , jednorazowego użytku, sterylna rozm. 5 | 2
RAZEM:
Poz 6 do 12 rurka intubacyjna z mankietem o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym. odporna na zagniecenia, koniec rurki łagodnie zaokrąglony gładkimi brzegami otwór Marphiego, wzdłuż rurki linia nieprzepuszczalna dla promieni RTG. Skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagajaca określić głębokość intubacji. dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na balonie, sterylna, jednorazowa
Poz. 22 do 25 Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu.rurka z mankietem o wysokiej objętości i niskim ciśnieniem do długotrwałej wentylacji, możliwością ciągłej kontroli ciśnienia w mankiecie, o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odsysanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania nie zmniejszający jej wewnętrznego światła z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Marphy'ego, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu, z oznaczeniem, średnicy rurki przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia RTG na całej długości intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa
Poz. 32 do 36 – rurka ustno-gardłowa transparentna, sterylna, 1 x użytku, rozmiar kodowany kolorem
Poz. 37 do 40 rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, z linią RTG na całej długości, gładkie skrzydełka szyldu, prowadnica, 2 tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku
Poz. 41 do 43 rurka tracheostomijna z możliwością odsysania znad mankietu- kanał do odsysania wydzieliny znad mankietu wbudowany w ściankę rurki, dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem, z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, z linią RTG na całej długości, gładkie skrzydełka szyldu, prowadnica, 2 tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku
Pakiet 7 - filtr oddechowy mechaniczny
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | Nr katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b
1. | Sterylny filtr oddechowy mechaniczny,antybakteryjny/antywirusowy o parametrach spełniających wymagania kategorii HEPA13.Oznacza to skuteczność zatrzymywania bakterii i wirusów na poziomie >99,9999% co gwarantuje maksymalną ochronę przed skażeniem pacjenta i sprzętu z portem kapno w trzech konfiguracjach złączy od strony pacjenta i maszyny zgodnych ze standardem ISO.W zakresie objętości oddechowej pomiędzy 300-1500ml,złącze 22F/15M i 22M/15F.Pakowany pojedynczo | 100
razem
Pakiet 8 - opatrunki specjalistyczne
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | Nr katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b
1. | zestaw opatrunków do terapii podciśnieniowej V.A.C składający się z opatrunku GranuFoam S 10x7,5x3,3cm,podładka T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna typu V.A.C. Drape | 20
2. | zestaw opatrunków do terapii podciśnieniowej V.A.C składający się z opatrunku GranuFoam M 18x12,5x3,3cm,podładka T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna typu V.A.C. Drape | 25
3. | zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej V.A.C. , White-Foam mały 7,5x10x1cm, podładka T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna typu V.A.C. Drape | 20
4. | zbiornik z żelem ATS 500ml | 15
5. | zbiornik z żelem Freedom 300ml | 20
razem
Pakiet 9 - filtr do ssaka
L.p. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | ilość w opakowaniu | Oferowany produkt
|  | A |  | B | A*B | C
1. | Filtr hydrofobowy do ssaka do odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej, typ OHIO | 100 | szt
2. | Zbiornik na skropliny do pompy ssącej typ Ohio | 100 | szt
Razem
PAKIET 10 - szwy
L.p. | Rodzaj igły | Krzywizna | Długość igły | Grubość nici |  | Długość nici | Zamawiana ilość saszetek | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Nr katalogowy
|  |  |  | USP | Metryczna
[7 empty] | A | B | A*B | C
Szew wchłanialny, jednowłóknowy, syntetyczny, z glikonatu, o czasie wchłaniania 60-90 dni, podtrzymywanie tkankowego 50%- 13-14 dni po zaimplantowaniu, niebarwiony (poz. 1,3)
1. | Odwrotnie tnąca, kosmetyczna, z mikroostrzem | 3/8 koła | 19mm | 4/0 | 1.5 | 45 cm | 36
2. | Okrągła | 1/2 koła | 22 mm | 4/0 | 1.5 | 70 cm | 36
3. | Odwrotnie tnąca, kosmetyczna, z mikroostrzem | 3/8 koła | 24 mm | 4/0 | 1.5 | 45 cm | 36
4. | Okrągła | 1/2 koła | 17 mm | 4/0 | 1.5 | 70 cm | 72
5. | Okrągła podwójna | 1/2 koła | 2x30mm | 3/0 | 2 | 70 cm | 216
6. | Okrągła | 1/2 koła | 22 mm | 2/0 | 3 | 30 cm | 36
Nić wchłanialna (całkowita absorpcja ok. 13-36 miesięcy), syntetyczna, monofilamentowa, siła podtrzymywania tkankowego ok. 90% w początkowej zdolności podtrzymywania po 1 miesiącu od zaimplantowania, ok. 70-60% początkowej zdolności podtrzymywania po 3 miesiącach od zaimplantowania, ok. 50-0% początkowej zdolności podtrzymywania po 7 miesiącach od zaimplantowania
7. | Okrągła | 1/2 koła | 48 mm | 1 | 4 | 150 cm z pętlą | 72
8. | Okrągła, masywna | 1/2 koła | 40 mm | 1 | 4 | 90 cm | 72
9. | okrągła | 1/2 koła | 40 mm | 0 | 3.5 | 90 cm | 24
Razem
Pakiet 11 - kompresy, tupfery, tampony, gazy,lignina,podkłady
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | ilość w opakowaniu | Oferowany produkt
|  | a |  | b | a*b | c
1. | Kompresy gazowe niejałowe z nitką rtg 16 warstw x 17 nitek, rozmiar 7,5 x 7,5cm. op.x100szt. | 420 | op.
2. | Kompresy gazowe niejałowe z nitką rtg16 warstw x 17 nitek, rozmiar 10 x 10cm. op.x 100szt. | 1360 | op.
3. | Kompresy gazowe niejałowe z nitką rtg 16 warstw x 17 nitek, rozmiar 10 x 20cm op.x 100szt. | 40 | op.
4. | Kompresy gazowe niejałowe z nitką rtg 8 warstw x 17 nitek, rozmiar 7,5 x 7,5cm, op.x100szt. | 80 | op.
5. | Kompresy gazowe niejałowe z nitką rtg 8 warstw x 17 nitek, rozmiar 10 x 10cm, op.x100szt. | 40 | op.
6. | Serwety operacyjne z nitką radiacyjną i tasiemką niejałowe,rozmiar 45cm x 45cm, 4 warstwy, 17-20 nitek | 16560 | szt.
7. | Tupfery gazowe niejałowe z nitką rtg 15mm x 15mm | 50 | op. x 250szt.
8. | Tupfery gazowe niejałowe z nitką rtg 20mm x 20mm | 65 | op. x 250szt.
9. | Tampon do tamponady sterylny z dwoma trokami, rozmiar 2cm x 1,5cm | 5 | szt.
10. | Tampon do tamponady sterylny z dwoma trokami, rozmiar 3cm x 2cm | 5 | szt.
11. | Tampon do tamponady sterylny z dwoma trokami, rozmiar 3,5cm x 2,5cm | 20 | szt.
12. | Tampon do tamponady sterylny z dwoma trokami, rozmiar 3cm x 4cm | 20 | szt.
13. | Tampon do tamponady sterylny z dwoma trokami, rozmiar 5cm x 5cm | 20 | szt.
14. | Kompres na nos sterylny o rozmiarze 2,5cm x 5cm | 5 | szt.
15. | Lignina w arkuszach, format 600 x 400mm, waga netto 5 kg | 580 | op.
16. | Podkłady ginekologiczne niejałowe, 34cm x 9cm op.x 10 sztuk | 3700 | op.
17. | Lignina w zwoju 150g | 1800 | rolka
18. | Kompresy gazowe niejałowe 16 warstw x 17 nitek, rozmiar 7,5 x 7,5cm. op.x100szt. | 360 | op.
19. | Kompresy gazowe niejałowe 8 warstw x 17 nitek, rozmiar 5 x 5cm, op.x 100szt. | 8830 | op.
20. | Kompresy gazowe niejałowe 8 warstw x 17 nitek, rozmiar 7,5 x 7,5cm, op.x100szt. | 15250 | op.
21. | Kompresy gazowe niejałowe 8 warstw x 17 nitek, rozmiar 10 x 10cm, op.x100szt. | 2230 | op.
22. | Kompresy włókninowe niejałowe, 5 x 5cm. op.x100szt. | 400 | op.
23. | Gaza jałowa min. 17 nitkowa, 0,5m x 1m | 260 | szt.
24. | Gaza jałowa min. 17 nitkowa, 1m x 1m | 2300 | szt.
25. | Gaza niejałowa min. 17 nitkowa, 1m x 1m | 4700 | szt.
26. | Kompres chłonny 10cm x 20cm, niejałowy op.x 50 szt. | 50 | op.
Razem
Pakiet 12 - opatrunek jałowy do wkłuć obwodowych + igły do wstrzykiwacza insulinowego + samoprzylepne paski do zamykania ran
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk | Jednostka miary | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | a |  | b | a*b | c
1. | Opatrunek jałowy, 100% poliuretanu, rozmiar 6 x 7cm z wcięciem i ramką do stabilizacji wkłuć obwodowych, przeźroczysty | 470 | op. x 100 szt.
2. | Igły do wstrzykiwacza insulinowego op. 100 szt. rozmiar 31G, 6mm | 15 | op. x 100 szt.
3. | Igły do wstrzykiwacza insulinowego op. 100 szt. rozmiar 31G, 8mm | 30 | op. x 100 szt.
1. | Samoprzylepne paski do zamykania ran z akrylowym klejem wrażliwym na siłę nacisku, o równej szerokości na całej długości, dokładnie przybliżające brzegi rany, z mikroporowatej włókniny poliestrowej wzmacnianej włóknami sztucznego jedwabiu, nie klejące się do rękawiczek rozmiar 3 x 75mm | 50 | op. x 10 szt.
Razem