## Zadanie_1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/35/PN/24
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Dostawy materiałów zużywalnych do biopsji gruboigłowej piersi wspomaganej próżnią wraz / z dzierżawą aparatu na okres 24 miesięcy
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Igły biopsyjne 7G i 10 G, każdej / w zestawie z dodatkowym, wymiennym koszyczkiem na bioptaty, mieszczącym przynajmniej 15 wycinków. Igła do biopsji mammotomicznej piersi / symetryczna, z końcówką trokarową, jednorazowego użytku, jałowa. Funkcja automatycznego obrotu igły o 360 stopni przy nieruchomej rękojeści. / W zestawie z igłą dodatkowy / koszyczek. Igła ma mieć zastosowanie zarówno do biopsji wykonywanej pod kontrolą USG jak i stereotaksji. Rękojeść do wycinania zmian powyżej 2 cm.	900
2	Znaczniki tkankowe do igieł biopsyjnych 7G i 10 G GSS	700
3	Zestawy ssąco-płuczące	900
4	Prowadniczka do igły biopsyjnej 7 G i 10 G	800
5	Znaczniki tkankowe do zakładania bez użycia igły biopsyjnej	50
6	Kanister na wydzielinę z pokrywą posiadającą możliwość podłączenia drenów	900
Dzierżawa aparatu
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość / miesięcy	Cena jedn. / netto / /Dzierżawa 1 aparatu / za 1 m-c /	Wartość / Netto / /cena / jednostkowa / netto / x ilość miesięcy	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
7	Dzierżawa 1 aparatu opisanego / w Załączniku nr 6 do SWZ	24 / miesiące
Cena oferty (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3 + poz. 4 + poz. 5 + poz. 6+ poz.7)