## PAKIET 1
PAKIET 1
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU
Lp. | Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Wartość oferowana - potwierdzić Tak lub opisać parametr
1 | Wymagany dostęp do infolinii serwisowej 24 h 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgłoszenie w godzinach 8-17 do 2 godz. W pozostałych godzinach dopuszcza się czas reakcji do 14 godz. Jeśli jest wymagana naprawa w miejscu użytkownika - wymagany czas naprawy do 24 h. Jeśli naprawa wymaga sprowadzenia części – wymagany czas naprawy do 48 h w dni robocze, od momentu zgłoszenia do serwisu. | Tak, podać | w tym miejscu należy podać dedykowany nr telefonu do infolinii serwisowej z podziałem na poszczególne urządzenia jeżeli występuje podział u Wykonawcy
2 | Czas reakcji serwisu na uszkodzenie do 8 godz. od poniedziałku do piątku, od momentu zgłoszenia awarii, czas naprawy do 72 godz. od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze - dotyczy szafy chłodniczej wraz z systemem monitorującym temperaturę oraz klimatyzatora z pak. 1 | Tak
3 | W przypadku braku możliwości naprawy wymiana sprzętu lub dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu, spełniającego co najmniej wymagania określone w zał. nr 3 do SWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia, w szczególności: | Tak
analizator: urządzenie zastępcze do 7 dni roboczych od zgłoszenia awarii; urządzenie nowe do 21 dni roboczych od zgłoszenia awarii; dot. pakietu 1
czytnik z wirówką/wirówkoczytnik : urządzenie zastępcze do 7 dni roboczych od zgłoszenia awarii; urządzenie nowe do 21 dni roboczych od zgłoszenia awarii; dot. pakietu 1
klimatyzator: urządzenie zastępcze do 7 dni roboczych od zgłoszenia awarii; urządzenie nowe do 21 dni roboczych od zgłoszenia awarii; dot. pakietu 1
szafa chłodnicza: urządzenie zastępcze/urządzenie nowe do 8 tygodni od zgłoszenia awarii; dot. pakietu 1
4 | Wymagana komunikacja zdalna z serwisem dot. analizatora i wirówkoczytnika lub czytnika wraz z wirówką (pakiet 1) | Tak
5 | Przeglądy serwisowe i/lub gwarancyjne jeden raz do roku(wyjątek stanowi klimatyzator z pakietu I - tutaj 2 razy do roku) lub częściej jeśli wymaga tego producent. Za realizację i koszty przeglądów odpowiada Wykonawca, który musi zapewnić autoryzowany serwis, a przeglądy te muszą być potwierdzone certyfikatem. | Tak
6 | Pipety i dozowniki muszą być walidowane przez serwis Wykonawcy minimum 1 raz do roku, potwierdzony certyfikatem | Tak
7 | Do bezpłatnego serwisowania zalicza się również wszystkie materiały zużywalne, części, podzespoły wymagające wymiany podczas przeglądu urządzenia. Wszelkie wymagane aktualizacje oprogramowania, również są bezpłatne. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów utrzymania urządzenia, poza czynszem dzierżawnym. | Tak
8 | Przeglądy okresowe, wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, dostarczyć w dacie uruchomienia HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub pisemne OŚWIADCZENIE, które należy dostarczyć w dacie uruchomienia, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis (dotyczy każdego zaoferowanego sprzętu). | Tak
9 | Jeśli zaoferowany do dzierżawy sprzęt nie jest fabrycznie nowy, to Wykonawca musi dostarczyć aktualny przegląd techniczny do 7 dni od dnia zawarcia umowy. | Tak
10 | Paszport techniczny (wypełniony) – dostarczony w dniu dostawy jeżeli dotyczy | Tak
11 | Instrukcje obsługi dla dzierżawionego sprzętu, w języku polskim wraz z opisem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ze sprzętem (zawierającym zasady bezpiecznego użytkowania w celu uniknięcia zakażenia czynnikami biologicznymi, w celu eliminacji zagrożeń porażenia prądem, w celu uniknięcia uszkodzenia sprzętu przez użytkownika oraz uszkodzenia użytkownika przez elementy urządzenia) – Wykonawca udostępni elektronicznie pod dedykowanym adresem dla biblioteki technicznej. | Tak, podać | w tym miejscu należy podać adres strony www do biblioteki technicznej
12 | Certyfikat dla przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła wskazanych odpowiednio w rozporządzeniu (WE) nr 303/2008, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2158 ze zmianami) -Wykonawca przedstawi w dacie instalacji sprzętu- jeżeli dotyczy. LUB | Tak | wskazać który
| Certyfikat dla personelu wykonującego czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania, a także naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń jest obowiązany do posiadania stosownych certyfikatów dla personelu - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2158 ze zmianami) - Wykonawca przedstawi w dacie instalacji sprzętu- jeżeli dotyczy. | Tak | wskazać który
13 | Po uruchomieniu urządzenia a przed oddaniem do eksploatacji dostarczyć PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO sprzętu zgodny z normą PN-EN 62353 lub równoważną pod kątem sporządzenia protokołu zgodnie z etapami: data testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) data kolejnego testu bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem wymagań producenta. W przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 lub równoważnej pod kątem sporządzenia protokołu zgodnie z etapami: data testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) data kolejnego testu załączyć OŚWIADCZENIE PRODUCENTA. | Tak, Protokół lub oświadczenie będzie dostarczone w dniu dostawy sprzętu.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
oznacza pola, które Wykonawca musi wypełnić

## PAKIET 2
PAKIET 2
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU
Lp. | Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Wartość oferowana - potwierdzić Tak lub opisać parametr
1 | Wymagany dostęp do infolinii serwisowej 24 h 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgłoszenie w godzinach 8-17 do 2 godz. W pozostałych godzinach dopuszcza się czas reakcji do 14 godz. Jeśli jest wymagana naprawa w miejscu użytkownika - wymagany czas naprawy do 24 h. Jeśli naprawa wymaga sprowadzenia części – wymagany czas naprawy do 48 h w dni robocze, od momentu zgłoszenia do serwisu. | Tak, podać | w tym miejscu należy podać dedykowany nr telefonu do infolinii serwisowej z podziałem na poszczególne urządzenia jeżeli występuje podział u Wykonawcy
2 | W przypadku braku możliwości naprawy wymiana sprzętu lub dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu, spełniającego co najmniej wymagania określonew zał. nr 3 do SWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia: | Tak
urządzenia z pakietu 2: urządzenie zastępcze/urządzenie nowe do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii;
3 | Przeglądy serwisowe i/lub gwarancyjne jeden raz do roku lub częściej jeśli wymaga tego producent. Za realizację i koszty przeglądów odpowiada Wykonawca, który musi zapewnić autoryzowany serwis, a przeglądy te muszą być potwierdzone certyfikatem. | Tak
4 | Do bezpłatnego serwisowania zalicza się również wszystkie materiały zużywalne, części, podzespoły wymagające wymiany podczas przeglądu urządzenia. Wszelkie wymagane aktualizacje oprogramowania, również są bezpłatne. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów utrzymania urządzenia, poza czynszem dzierżawnym. | Tak
5 | Przeglądy okresowe, wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, dostarczyć w dacie uruchomienia HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub pisemne OŚWIADCZENIE, które należy dostarczyć w dacie uruchomienia, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis (dotyczy każdego zaoferowanego sprzętu). | Tak
6 | Jeśli zaoferowany do dzierżawy sprzęt nie jest fabrycznie nowy, to Wykonawca musi dostarczyć aktualny przegląd techniczny do 7 dni od dnia zawarcia umowy. | Tak
7 | Paszport techniczny (wypełniony) – dostarczony w dniu dostawy jeżeli dotyczy | Tak
8 | Instrukcje obsługi dla dzierżawionego sprzętu, w języku polskim wraz z opisem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ze sprzętem (zawierającym zasady bezpiecznego użytkowania w celu uniknięcia zakażenia czynnikami biologicznymi, w celu eliminacji zagrożeń porażenia prądem, w celu uniknięcia uszkodzenia sprzętu przez użytkownika oraz uszkodzenia użytkownika przez elementy urządzenia) – Wykonawca udostępni elektronicznie pod dedykowanym adresem dla biblioteki technicznej. | Tak, podać | w tym miejscu należy podać adres strony www do biblioteki technicznej
9 | Po uruchomieniu urządzenia a przed oddaniem do eksploatacji dostarczyć PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO sprzętu zgodny z normą PN-EN 62353 lub równoważną pod kątem sporządzenia protokołu zgodnie z etapami: data testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) data kolejnego testu bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem wymagań producenta. W przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 lub równoważnej pod kątem sporządzenia protokołu zgodnie z etapami: data testu, test bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar: rezystancji przewodu ochronnego; prądów upływu; rezystancji izolacji) data kolejnego testu załączyć OŚWIADCZENIE PRODUCENTA. | Tak, Protokół lub oświadczenie będzie dostarczone w dniu dostawy sprzętu.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
oznacza pola, które Wykonawca musi wypełnić