|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykaz dźwigów – Szpital Wielospecjalistyczny Inowrocław **Załącznik Nr 2.1. do SWZ** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **L.p.** | **Miejsce** | **Nr ewidencyjny** | **Nr fabr.** | **Rok**  **prod.** | **Typ** | **Rok modernizacji** | **Udźwig** | **Liczba przystanków** | **Typ silnika** | **Rodzaj UTB** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | Pralnia | 3103000364 | 51306 | 1985 | SDE |  | 500 | 2 | SBJDCe756/24 | szpitalny |
| **2.** | Kuchnia | 3103000365 | 51307 | 1985 | MGE |  | 1000 | 2 | SBJDCe756/24b | Tow./Os |
| **3.** | Kuchnia | 3103000366 | 51308 | 1985 | MGE |  | 1000 | 2 | SBJDCe756/24p | Tow./Os |
| **4.** | Blok Operacyjny | 8103000281 | 53516 | 1985 | PAE |  | 100 | 2 | TAM-19 | Towarowy |
| **5.** | Apteka | 8103000255 | 52538 | 1985 | PBD |  | 200 | 2 | SKf80—6B | Towarowy |
| **6.** | Diagnostyka | 3103000286 | A-12824 | 1985 | OFA-1 |  | 800 | 3 | SBJDCe96/36 | Osobowy |
| **7.** | Blok Dziecięcy T | 3103000289 | A-12822 | 1985 | SGA-1 |  | 1000 | 3 | SBJDCe96/36 | szpitalny |
| **8.** | Blok Dziecięcy O | 3103000326 | A-12823 | 1984 | OFA |  | 800 | 3 | SBJDCe86/36 | Osobowy |
| **9.** | Hol - Osobowa I | 3103000361 | A-12820 | 1985 | OFA-1 | 2007/P07E0660 | 800 | 8 | SBJDCe96/36 | Osobowy |
| **10.** | Hol - Osobowa II | 3103000362 | A-12821 | 1985 | OFA | 2007/P07E0716 | 800 | 8 | SBJDCe96/36 | Osobowy |
| **11.** | Hol - Czysta A | 3103001762 | P03E0350 | 2003 | 0 |  | 1000 | 8 | SDCg180L6 | szpitalny |
| **12.** | Hol - Brudna B | 3103001767 | P03EO351 | 2003 | 0 |  | 1000 | 8 | SDCg180L6 | szpitalny |
| **13.** | Hol –Blokowa C | 3103001456 | 002 | 1999 | SGB-2 |  | 1000 | 8 | 59884/1984 | szpitalny |
| **14.** | Blok Łóżkowy | 3103000327 | A-12826 | 1984 | OFF |  | 800 | 8 | SBJDCe86/24 | Osobowy |
| **15.** | Histopatologia | 3103000360 | 51305 | 1985 | MIE |  | 1600 | 2 | SBJDCe86/24 | Tow./Os |
| **16.** | SOR - parking | 3003000533 | 8518477 | 2010 | A500 |  | 400 | 2 | Klatkowy 3-faz. | platforma śrubowa |
| **17.** | Położniczy | N3103004780 | E-18-10519 | 2018 | 1950E |  | 1950 | 3 |  | osobowy |