## zał. 1 pakiet 3-6
dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na dostawę odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej, nr sprawy PCZSzp/TP-MN/12/2022
l.p. | Asortyment | szacowana ilość badań/ oznaczeń | oferowana j.m. | wielkość j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | dane identyfikujące przedmiot oferty m.in.: nazwa handlowa/ nr katalogowy | producent
Pakiet 3 Analizator do badań molekularnych metodą PCR, fabrycznie nowy, nieregenerowany o parametrach nie gorszych niż: 1. analizator wraz z oprogramowaniem umożliwiającym ekstrakcję i amplifikację materiału genetycznego w czasie rzeczywistym w ramach jednego, zamkniętego systemu, 2. system zapewnia zintegrowaną izolację kwasów nukleinowych, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki na pokładzie analizatora, 3. bezpośrednie badanie próbki bez konieczności wstępnej ekstrakcji kwasów nukleinowych, 4. wynik badania do 2 godzin, 5. wynik gotowy do interpretacji, 6. aparat wykorzystuje odczynniki od jednego producenta, 7. możliwość prowadzenia różnych oznaczeń w tym samym czasie, 8. do systemu dołączony czytnik kodów i stacja sterująca w postaci przenośnego komputera, 9. rok produkcji aparatu - nie starszy niż 2020 rok, 10. możliwość nastawienia jednej próbki , 11. testy do diagnostyki molekularnej kompatybilne z aparatem 12. minimum IV modułowy, 13. moduły reakcyjne niezależne od siebie, 14. w zestawie z analizatorem laptop, 15. analizator współpracujący z siecią informatyczną w laboratorium oraz oprogramowaniem InfoMedica w oparciu dwukierunkową komunikację, 16 okres gwarancji 24 miesiące, dodatkowe dane identyfikujące oferowany aparat (m.in.: rok produkcji):
Jeżeli dla wykonania szacowanej ilości i zakresu badań wymagane są dodatkowe materiały eksploatacyjne, kalibracyjne itp., należy wprowadzić ich wycenę i przewidywane ilości do oferty cenowej.
1 | Dostawa analizatora do automatycznej izolacji, amplifikacji i detekcji produktu PCR - system o parametrach wskazanych powyżej | xxx | komplet | kompletny analizator | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Teasty molekularne do wykrywania materiału genetycznego wirusa Sars-CoV-2 na dwóch genach | 60 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Testy molekularne do jednoczesnej detekcji wirusa Sars-CoV-2, RSV oraz wirusa grypy typu A i B | 360 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Testy molekularne do detekcji wankomycyno opornych enterokoków | 60 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Jakościowy test do wykrywania materiału genetycznego toksyn Clostridioides difficille z próbek kału (toksyna binarna, szcep hiperepidemiczny 027/NAP1/B1) | 140 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Testy do jednoczenej detekcji genów różnych klas karbapenemaz (KPC, NDM, VIM, OXA-48, IMP-1) | 140 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 | System do pobierania próbek w kierunku Sars-CoV-2 , w skład zestawu wchodzi wymazówka i probówka transportowa | 300 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 | jeśli dotyczy - pozostały asortyment niezbędny do przeprowadzenia szacowanej ilości badań wyszczególnić i wycenić
a
b | [6 empty] | 0 |  | 0
c | [6 empty] | 0 |  | 0
wartość pakietu | [6 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 4 Termin ważności testów lateksowych minimum 12 miesięcy, w zestawie instrukcja wykonania testu w języku polskim, Dla poz. 1 termin ważności minimum 10 miesięcy;
1 | Test lateksowy do oznaczaniaw w różnych materiałach biologicznych paciorkowców beta-hemolizujących grup: A, B, C, D, F, G,. Zestaw zawiera 6 buteleczek dla poczszególnych antygenów, kontrolę(+) oraz enzym ekstrakcyjny | 150 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Test lateksowy do wykrywania w płynie mózgowo-rdzeniowym antygenów Neisseria meningitidis B/Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae b, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus grupy B, Neisseria meningitidis A, Neisseria meningitidis C, Neisseria mennigitidis Y/W135. W skład zestawu wchodzi 7 buteleczek do wykrywania antygenów poszczególnych drobnoustrojów oraz kontrola ujemna dla Neisseria meningitidis B/E.coli K1, poliwalentna kontrola dodatnia oraz poliwalentna kontrola ujemna | 75 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Test lateksowy do wykrywania w różnych materiałach biologicznych antygenów Streptococcus grupy B, Streptococcus agalactiae. W skład zestawu wchodzi również kontrola dodatnia oraz kontrola ujemna | 60 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Test lateksowy do wykrywania w różnych materiałach biologicznych antygenów Streptococcus grupy A, Streptococcus pyogenes.W skład zestawu wchodzi również kontrola dodatnia oraz kontrola ujemna | 60 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Enzym ekstrakcyjny do testów lateksowych do wykrywania paciorkowców B-hemolizujących z grupy B oraz grupy A | 60 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Test lateksowy do wykrywania w różnych materiałach biologicznych antygenów Streptococcus aureus, kontola w zestawie | 400 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Osocze królicze liofilizowane. Objętość na jedno oznaczenie 0,5 ml. Objętość pojedynczej ampułki nie większa niż 5 ml | 540 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Zestaw zawiera test do wykrywania karbapenemaz klasy A, B, i D dla pałeczek Enterobacterales i Pseudomonas spp. Zawiera gotowe do użycia odczynniki. Test wykonuje się w probówkach eppendorf zawartych w zestawie. W skład zestawu wchodzi: probówka z substratem oraz odczynniki niezbędne do wykonania oznaczenia. Wynik testu otrzymuje się w ciągu 2 godzin. | 35 |  |  |  |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [6 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 5
1 | Zestaw odczynników lateksowych przeznaczony do identyfikacji enteropatogennych szczepów Escherichia coli (EPEC) wyizolowanych z próbek z organizmu ludzkiego, w skałd zestawu wchodzą odczynnik poliwalentny A, B, C, lateks kontrolny, płytki i bagietki do wykonania oznaczeń. | 140 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 6
1 | Surowica HM do aglutynacji szkiełkowej przeznaczona do serologicznej identyfikacji Gram-ujemnych pałeczek z rodzaju Salmonella., opakowanie nie większe niż 15ml | 120 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## zał.1 pakiet 1-2
dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na dostawę odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej, nr sprawy PCZSzp/TP-MN/12/2022
l.p. | Asortyment | j.m. | wielkość opakowania | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | dane identyfikujące przedmiot oferty np..: nazwa handlowa/ nr katalogowy | producent
Pakiet 1 Podłoża bakteriologiczne gotowe w butelkach wraz z wynajęciem analizatora do posiewu krwi Analizator do posiewu krwi o parametrach nie gorszych niż: 1. na minimum 70 miejsc inkubacyjnych, 2. możliwość ciągłego 24h monitoringu hodowli drobnoustrojów oraz detekcji ich wzrostu w obrębie jednego aparatu, 3. graficzny interfejs użytkownika do komunikacji z aparatem ( wbudowany lub zewnętrzny panel LCD), 4. oprogramowanie umożliwiające raportowanie oraz drukowanie danych poszczególnych prób zawierające: numer stacji, oznaczenie podłoża, stan butelki (posiew dodatni, posiew ujemny), datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia protokołu, datę zgłoszenia wyniku dodatniego przez system, datę i godzinę zakończenia protokołu w przypadku próbek ujemnych ), dopuszczono oprogramowaniem umożliwiające raportowanie oraz drukowanie danych poszczególnych prób zawierające: numer stacji, oznaczenie podłoża, stan butelki (posiew dodatni, posiew ujemny), datę oraz godzinę rozpoczęcia, czas do zakończenia protokołu w formacie dni; godziny: minuty, datę zgłoszenia wyniku dodatniego przez system w formacie dni; godziny: minuty, zakończenie protokołu w przypadku próbek ujemnych w formacie dni; godziny: minuty. 5. odczyt badanych (monitorowanych) próbek w aparacie poprzez system fotodetektorów minimum co 10 minut, 6. natychmiastowa sygnalizacja próby badanej- sygnał dźwiękowy i świetlny, 7. wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych, 8. dostępne są podłoża do hodowli drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych oraz podłoża pediatryczne pozwalające na pobranie małej ilości materiału (0,5-5ml), do podłoży o objętości <0,5ml krwi dostępny suplement wzbogacający zwalidowany na podłożach producenta, wszystkie butelki są zwalidowane przez EUCAST lub równoważny pod względem możliwości wykonania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki posiewu krwi, 9. termin ważności podłoży minimum 6 miesięcy 10. serwis na czas użytkowania aparatu, 11. szkolenie na każdym oddziałe szpitala osobno ( 7 oddziałów) z zakresu bezpiecznego pobierania krwi na posiew w systemie automatycznym, 12. minimum 1 przegląd aparatu w ciągu roku, przegląd aparatu ważny w całym okresie obowiązywania umowy, 13. rok produkcji aparatu - nie starszy niż 2018 14. funkcja ,, butelka anonimowa" - umożliwia wstawienie butelki do aparatu a następnie wyjęcie jej i zeskanowanie kodu oraz nadanie nr i ponowne wprowadzenie do aparatu przy zachowanej ciągłości inkubacji.
Jeżeli dla wykonania badań w oparciu o szacowane ilości podłoży i suplementów wymagane są dodatkowe materiały eksploatacyjne należy wprowadzić ich wycenę i przewidywane ilości do oferty cenowej.
1 | Aparat do posiewu krwi | wynajęcie miesiąc | 1 | 24 |  | 0 |  | 0
2 | Podłoże do posiewu krwi zawierające podłoże płynne do posiewu tlenowego, podłoże kompatybilne z aparatem do posiewu krwi, podłoże zawierające inhibitory antybiotyków, bez konieczności dodawania suplementów | butelka | xxx | 1800 |  | 0 |  | 0
3 | Podłoże pediatryczne do posiewu krwi zawierające podłoże płynne do posiewu tlenowego, podłoże zawierające inhibitory antybiotyków, kompatybilne z aparatem do posiewu krwi, pozwalające na pobranie małej ilości materiału (0,5-5ml ), zawierające substancje wiążące antybiotyki podane pacjentowi, zapewniające ich neutralizację, bez konieczności dodawania suplementów inaktywujących antybiotyki | butelka | xxx | 240 |  | 0 |  | 0
4 | Podłoże do hodowli grzybów podłoże kompatybilne z aparatem do posiewu krwi, podłoże zawierające antybiotyki hamujące wzrost bakterii oraz cukry wspomagające rozwój grzybów.Podłoże bez konieczności dodawania suplementów. | butelka | xxx | 150 |  | 0 |  | 0
5 | Podłoże lityczne do hodowli drobnoustrojów sfagocytowanych i beztlenowych, podłoże kompatybilne z aparatem do posiewu krwi, podłoże zawierające inhibitory antybiotyków, bez konieczności dodawania suplementów. Podłoże posiada czynnik lizujący , który umożliwia uwolnienie bakterii znajdujących się wewnątrz komórek krwi. dopuszczono podłoże lityczne do hodowli drobnoustrojów sfagocytowanych i beztlenowych, podłoże kompatybilne z aparatem do posiewu krwi, podłoże nie zawierające inhibitorów antybiotyków, bez konieczności dodawania suplementów. Podłoże posiadające czynnik lizujący, który umożliwia uwolnienie bakterii znajdujących się wewnątrz komórek krwi. | butelka | xxx | 1800 |  | 0 |  | 0
6 | igły do przesiewania pozytywnych krwi z butelek | szt. | xxx | 450 |  | 0 |  | 0
7 | Suplement do posiewów innych sterylnych płynów ustrojowych lub małych objętości krwi - parametr potwierdzony w karcie charakterystyki produktu, termin ważności minimum 3 miesiącepo otwarciu butelki | zestaw | zestaw na minimum 20 suplementacji | 3 |  | 0 |  | 0
8 | jeśli dotyczy - pozostaly asortyment niezbędny do przeprowadzenia szacowanej ilości badań wyszczególnić i wycenić
a | [5 empty] | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 2
1 | Zestaw zawiera olejek immersyjny do oglądania preparatów mikroskopowych w obiektywie imersyjnym. W skład zestawu wchodzą dwie buteleczki z zakraplaczem po 15 ml olejku plus statyw do buteleczek. Termin ważności minimum 12 m-cy. | zestaw | butelka 2x15ml | 3 |  | 0 |  | 0