Załącznik nr 1.1 do SWZ

1. ODCZYNNIKI DO WYKONYWANIA  BADAŃ

| Lp. | Rodzaj badania | Ilość badań na 3 lata | Nr kat. | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania | Liczba opak. na 3 lata | Cena netto 1 opak. | Cena brutto 1 opak. | Wartość netto na 3 lata | VAT | Wartość brutto na 3 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSH - hormon tyreotropowy | 8 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FT - 4 - tyroksyna wolna | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FT - 3 - trijodotyronina wolna | 1 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PSA całkowity - antygen swoisty dla stercza | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CA - 125-antygen CA - 125 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CEA - antygen karcynoembrionalny | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PRL - prolaktyna | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Beta - HCG - gonadotropina kosmówkowa | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | HBs Ag -antygen HBs Ag | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TNT – troponina wysokoczuła | 11 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Witamina B 12 | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Przeciwciała przeciw toxoplazmozie IgG | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Przeciwciała przeciw toxoplazmozie IgM | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Przeciwciała anty-HCV | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Przeciwciała anty-HIVAb/Ag | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Przeciwciała anty-Treponema Pallidum | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | NT pro BNP | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Prokalcytonina | 8 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Witamina D | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AFP | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ferrytyna | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Interleukina 6 | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Insulina | 5 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Przeciwciała anty-TPO | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Przeciwciała anty-TG | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Estradiol | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | FSH | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | HBc przeciwciała | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | HBe antygen | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | HBe przeciwciała | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | HBs przeciwciała | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CA 15-3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CA 19-9 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CA 72-4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Testosteron | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Kortyzol | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | progesteron | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ACTH | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

- Harmonogram wykonywania kontroli wewnętrznych:

- - TSH - codziennie 1 kontrola naprzemiennie

- FT3, FT4 - 1 x w tygodniu na 2 poziomach

- - PSA - 2 x w tygodniu 2 poziomy

- - CEA, CA 125, Prolaktyna - 1 x w tygodniu 2 poziomy

- - Beta - HCG - 2 x w tygodniu naprzemiennie

- - HBS, HCV - 5 x w tygodniu 2 poziomy

- - Troponina, NT pro BNP, Prokalcytonina - codziennie, naprzemiennie 1 poziom

- - Witamina B12, Witamina D – 1 x w tygodniu 2 poziomy

- TOXO - 1 x w tygodniu 2 poziomy

- - HIV -1 x w tygodniu 3 poziomy

- - Treponema - 1 x w tygodniu 2 poziomy

- -od pozycji 20 do pozycji 24 kontrola 2 x w tygodniu na dwóch poziomach

- -od pozycji 25 do pozycji 39 kontrola 1x w tygodniu 2  poziomy.

Podane ilości badań nie obejmują wykonania testów kontrolnych i kalibracji.

- 2. MATERIAŁY POMOCNICZE

- Wykonawcy wypełniają tabelę uwzględniają wszystkie materiały pomocnicze niezbędne do wykonania badań (surowice wzorcowe i kontrolne, kalibratory, kuwety, części zużywalne itp.)

| Lp. | Rodzaj materiału pomocniczego ( np. kalibratory, materiały kontrolne, eksploatacyjne) | Przewidywana ilość materiału pomocniczego | Wartość netto na 3 lata materiałów pomocniczych | VAT | Wartość brutto na 3 lata materiałów pomocniczych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |

Wielkość opakowań akcesoriów, części zużywalnych, kalibratorów i surowic kontrolnych, muszą być dostosowane do ilości wykonywanych badań.

Przy wyliczaniu ilości opakowań do ilości badań należy uwzględnić tzw. „przestrzeń martwą”.

W przypadku niedoszacowania ilości materiałów pomocniczych do ilości wykonywanych badań, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć brakujące akcesoria, części zużywalne, kalibratory i surowice kontrolne za darmo.

Ilość opakowań na  36 miesięcy musi być liczbą całkowitą ( w przypadku wyjścia liczby ułamkowej, prosimy o zaokrąglenie liczby opakowań w górę).

Surowice kontrolne powinny mieć serie o niezmienialnym mianie przynajmniej do roku czasu, w celu monitorowania kontroli jakości badań.

Wszystkie ulotki w języku polskim.

3. DZIERŻAWA ANALIZATORA

| Lp. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena netto miesięcznej dzierżawy | Cena brutto miesięcznej dzierżawy | Wartość netto na 3 lata | VAT [%] | Wartość brutto na 3 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizatora do immunodiagnostyki | miesiąc | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Wartość początkowa analizatora brutto: …………………………..

| #### Parametry graniczne analizatora do badań z zakresu immunochemii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ### Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Metoda badań : ELEKTROCHEMILUMINESCENCJA lub CHEMILUMINESTENCJA | TAK |  |
| 2 | Minimalna wydajność: 80 ozn./godz. w pracy rutynowej | TAK, podać |  |
| 3 | Szybkość otrzymania pierwszego wyniku do 30 min. | TAK |  |
| 4 | Czas oznaczenia troponiny max do 23 min. | TAK |  |
| 5 | Minimum kilkanaście parametrów dostępnych jednocześnie na pokładzie analizatora. | TAK |  |
| 6 | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym. | TAK |  |
| 7 | Materiał kontrolny wieloparametrowy dla oznaczeń hormonów i markerów nowotworowych. | TAK |  |
| 8 | Częstotliwość kalibracji nie częściej niż raz na 4 tygodnie. | TAK, podać |  |
| 9 | Kontrola poszczególnych parametrów badań odbywa się kilka razy w tygodniu w zależności od rodzaju badania i potrzeb (harmonogram podany pod tabelką z rodzajami badań) | TAK, podać |  |
| 10 | Automatyczne procedury czyszczenia analizatora. | TAK |  |
| 11 | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników. | TAK |  |
| 12 | Automatyczne rozcieńczanie próbek przekraczających zakres liniowości. | TAK |  |
| 13 | Pobieranie materiału z probówek pierwotnych, bezpośrednio po odwirowaniu. | TAK |  |
| 14 | Chłodzone pozycje odczynnikowe. | TAK |  |
| 15 | Możliwość wykonania badań w trybie "CITO". Możliwość dostawienia próbek pilnych bez względu na status aparatu tzn. podczas analizowania próbek w trybie rutynowym. Nieograniczony dostęp do próbek pilnych. | TAK |  |
| 16 | Analizator nowy, rok produkcji 2022 | TAK, podać nazwę, nr katalogowy, producenta i rok produkcji |  |
| 17 | Aparat do instalacji na stole laboratoryjnym lub wolnostojący | TAK |  |
| 18 | Gwarancja na analizator przez cały okres trwania dzierżawy. | TAK |  |
| 19 | Możliwość pracy na aparacie nawet po upływie umowy do momentu zużycia odczynników, materiałów pomocniczych itp. będących na stanie zamawiającego. | TAK |  |
| 20 | Bezpłatny przegląd okresowy sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta | TAK |  |
| 21 | Możliwość dwukierunkowej transmisji danych (współpraca laboratorium ze szpitalnym systemem informatycznym) - wykonawca pokryje koszt wpięcia aparatu do LIS oraz instalację aplikacji Prof. Lab w komputerze | TAK |  |
| 22 | Udział w kontroli zewnętrznej STANDLAB,LABQALITY -2 razy w roku. | TAK |  |
| 23 | Instrukcja w języku polskim. | TAK, dołączyć do oferty |  |
| 24 | Deklaracja CE dla aparatu. | TAK, dołączyć do oferty |  |
| 25 | Certyfikat ISO 9001:2015 lub nowszy | TAK, dołączyć do oferty |  |
| 26 | Optymalizacja kosztów oznaczania (koszt jednakowy dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii) | TAK |  |
| 27 | Stolik pod aparat, jeżeli analizator nie jest aparatem wolnostojącym, szafka na dokumentację | TAK |  |
| 28 | Po stronie wykonawcy należy przystosowanie miejsca do instalacji analizatora np. wymiana stołu laboratoryjnego, biurka pod komputer | TAK |  |
| 29 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komputer kompatybilny z aparatem i systemem informatycznym. | TAK |  |
| 30 | Stała kontrola serwisowa i reakcja w ciągu 24 godzin. | TAK |  |
| 31 | Odczynniki pochodzące od tego samego producenta co aparat | TAK |  |
| 32 | Konsola w postaci biurka do wykonywanych badań wraz z szafkami na odczynniki i dokumentację. | TAK |  |
| 33 | Wirówka laboratoryjna z wkładką do cytowirowania , może być używana (MPW 352 z wymiennymi rotorami do cytowirowania ,wraz ze szkiełkami i akcesoriami , bibułkami-przez cały okres trwania umowy) Możliwość wykupu wirówki po okresie dzierżawy (po obustronnym zatwierdzeniu wartości) | TAK, podać stan |  |
| 34 | Przynależność aparatu do grupy kontrolnej: w COBJ Łódź | TAK |  |

1. Wartość zamówienia na odczynniki do analizatora wynosi:

- Cena bez VAT     ……………………. zł

Cena z VAT        ……………………  zł

W tym należny podatek VAT   ..................................  zł.

2. Wartość zamówienia na materiały pomocnicze wynosi:

- Cena bez VAT     ……………………. zł

Cena z VAT        ……………………  zł

W tym należny podatek VAT   ..................................  zł.

3. Wartość dzierżawy analizatora wynosi:

- Cena bez VAT     ……………………. zł

- Cena z VAT        ……………………  zł

- W tym należny podatek VAT   ..................................  zł.

Całkowita wartość zamówienia na dostawę odczynników, materiałów pomocniczych wraz z dzierżawą analizatora (1+2+3):

- Cena bez VAT     ……………………. zł

Cena z VAT        ……………………  zł

W tym należny podatek VAT   ..................................  zł.