**Załącznik nr 2 do OPZ**

Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych
i zewnętrznych w kompleksach Akademii Wojsk Lądowych

# Zestawienie ilościowe do przeglądów technicznych

# hydrantów zewnętrznych:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urządzenia** | **Rodzaj hydrantu** | **Lokalizacja** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | H-1 | Hn80 | Za bud. Nr 105 |
| 2. | H-2 | Hn80 | Przy bud. n128 |
| 3. | H-3 | Hn100 | Obok bud. Nr 113 |
| 4. | H-4 | Hn100 | Obok bud. Nr 113 |
| 5. | H-5 | Hn80 | Przed bud. Nr 9 |
| 6. | H-6 | Hn80 | Przed bud. Nr 106 |
| 7. | H-7 | Hn80 | Przed bud. Nr 11 |
| 8. | H-8 | Hn80 | Obok bud. Nr 7 |
| 9. | H-9 | Hn80 | Obok bud. Nr 3 |
| 10. | H-10 | Hn80 | Przed bud. Nr 13 |
| 11. | H-11 | Hn100 | Obok bud. Nr 113 |
| 12. | H-12 | Hn80 | Obok bud. Nr 20 |
| 13. | H-13 | Hn80 | Przy bud. Nr 9 |
| 14. | H-14 | Hn80 | Między bud. Nr 104 i 113 |
| 15. | H-15 | Hn80 | Między bud. Nr 3 i 113 |
| 16. | H-16 | Hn80 | Za kotłownią |
| 17. | H-17 | Hn80 | Przy bud. nr 29 (drony) |
| 18. | H-18 | Hn80 | Przy bud. Nr 2 |
| 19. | H-19 | Hn80 | Przy kontenerach sanitarnych / mieszkalnych . Kompleks nr 3856 |
| 20. | H-1 | Hn80 | Raków Wielki |
| 21. | H-2 | Hn80 | Raków Wielki |
| 22 | H-1 | Hn80 | Szklarska Poręba / Na górce przy bramie |
| 23 | H-2 | Hn80 | Szklarska Poręba / Na prawo przed wejściem do budynku |
| 24 | H-3 | Hn80 | Szklarska Poręba / Szczyt budynku od str. apartamentowca |
| 25 | H-4 | Hn80 | Szklarska Poręba / Drugie skrzydło przy oczku wodnym |
| 26 | H-5 | Hn80 | Szklarska Poręba / Przy tarasie |
| 27 | H-6 | Hn80 | Szklarska Poręba / Krótkie skrzydło przy schodach |
|  |