Brzozów, dnia 15 lipca 2024 r.

ZP-06/2024

**MODYFIKACJA WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, nazwa: **Dostawa materiałów do instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacji kotłowni dla Szkoły Podstawowej w Górkach - II**, numer referencyjny postępowania ZP-06/2024

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., występujące jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje poniżej zapytania do treści Specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

**W związku z omyłką pisarską, która nastąpiła w odpowiedzi na pytanie nr 7 Zamawiający przekazuje zmodyfikowaną odpowiedź**

**Pytanie 7:**

Poz. 53-67 grzejniki płytowe – Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wymiaru np. C22 60 072 m (nie ma takiego wymiaru) na C22 60 70?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zmianę wymiaru grzejnika na C22 60 0,70m, w pozostałych pozycjach zamawiający również dopuszcza zmiany w takim zakresie.

Podpisał:

Prezes Zarząd – Adrian Chamielec

Wiceprezes Zarządu – Andrzej Czajka