**Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA[[1]](#footnote-1)**

Sekcja Gospodarki Komunalnej i Energetycznej

*/nazwa komórki organizacyjnej/*

1. Przedmiot zamówienia : Dostarczenie oleju napędowego grzewczegodo kotłowni administrowanych przez 43 WOG w Świętoszowie.

2. Ilość: **208 000 L**

3. CPV: **09135100-5**

4. Inne normy: **PN-C-96024:2020-12**

5. Oferty częściowe (zadania): **Część 2**

6. Oferty równoważne: **nie dotyczy**

7. Wymogi techniczne: **nie dotyczy**

8. Usługi dodatkowe: **nie dotyczy**

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oleju napędowego grzewczego (CPV 09135100-5, E165-7) do celów opałowych.
2. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje parametry jakościowe dostarczanego oleju napędowego grzewczego które również szczegółowo zostały określone w „Harmonogramem dostaw" stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Parametry jakościowe zostały określone w tabeli poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rejon dostaw** | **Przedmiot zamówienia** | **Wartość opałowa**  **(minimalna)**  **GJ/t** | **Temp. zapłonu**  **(minimalna)**  **C** | **Zawartość siarki**  **(maksymalna)**  **% (m/m)** | **Temp. płynięcia**  **(nie wyższa niż)**  **C** | **Gęstość**  **(maksymalna)**  **w temp.**  **15C**  **kg/m3** | **Ilość**  **[litr]** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | GZ/SOI  Dobre n Kwisą | olej napędowy grzewczy | 42,6 | 55C | 0,1 | -20C | <860 | **108 000** |
| **Prawo opcji**  **54 000** |
| 2 | GZ/SOI Świętoszów | olej napędowy grzewczy | 42,6 | 55C | 0,1 | -20C | <860 | **100 000** |
| **Prawo opcji**  **50 000** |

1. **Termin, sposób i miejsce realizacji zamówienia**
2. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie zgodnie z „Harmonogramem dostaw" stanowiącym załącznik nr 3 do umowy oraz stosownie do potrzeb zgłaszanych przez Odbiorcę, minimum 5 dni przed terminem dostaw, na podstawie pisemnego zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, z podaniem żądanej ilości partii oraz terminu dostawy.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do Odbiorcy awizo w formie faxu lub drogą elektroniczną (e-mail) informującego o planowanym miejscu, terminie i wielkości partii dostawy, nie później niż do godziny 14:00 na 3 dni poprzedzające wskazany w treści awiza termin dostawy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Odbiorca wojskowy** | **Wielkość dostaw** | **Termin realizacji** |
| 1. | GZ/SOI  Dobre n/Kwisą  67-320 Małomice | 108 000 | od dnia 01.01.2025 do dnia 15.12.2025 |
| Prawo Opcji 54 000 |
| 2 | GZ/SOI Świętoszów | 100 000 | od dnia 01.01.2025 do dnia 15.12.2025 |
| Prawo Opcji 50 000 |

1. Sposób realizacji zamówienia określony został w umowie.
2. **Opis przedmiotu zamówienia: CPV 09135100-5, E165-7**
3. Wykonawca dostarczy do Odbiorcy przedmiot zamówienia o właściwościach określonych w normie PN-C-96024:2020-12, transportem własnym, na własny koszt cysternami samochodowymi, z zaplombowanymi komorami autocysterny, wyposażonymi w końcówki wlewowe z zalegalizowanym „odmierzaczem" w jednostkach miary – litr.
4. **Podstawowe potrzeby i wymagania, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotu zamówienia:**
5. Wykonawca dostarczy po każdej, jednorazowej dostawie oleju napędowego grzewczego, jednego rodzaju i gatunku, dokument przewozowy (list przewozowy lub Wz) oraz certyfikat lub świadectwo jakości oferowanego oleju napędowego grzewczego od producenta, świadczące o spełnieniu wymaganych przez Zamawiającego parametrów, bądź informacji na temat parametrów oferowanego oleju (ewentualnie innego dokumentu określającego jego parametry).
6. Przyjęcie partii oleju napędowego grzewczego przez Odbiorcę musi być udokumentowane protokołem przyjęcia sporządzonym komisyjnie   
   i podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy, zatwierdzonym przez Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury.
7. **Inne informacje**

* Zamawiającemu przysługuje prawo:
  + - 1. zmniejszenia ilości dostarczanego oleju napędowego grzewczego o nie więcej niż 30 % łącznej ilości dostaw ujętej w „Harmonogramie dostaw", w wyniku zgłoszenia przez Odbiorcę zmniejszonych potrzeb   
         w zamówieniach;
      2. dokonywania przesunięć (przyspieszania lub opóźniania) dostaw pomiędzy okresami ujętymi w „Harmonogramie dostaw";
      3. zwiększenia możliwości przyjęcia minimalnych ilości jednorazowych dostaw;
      4. zmiany osób upoważnionych do składania oświadczenia, że olej jest kupowany do celów energetycznych;
      5. zwiększenia ilości dostaw u jednego Odbiorcy, kompensując to zmniejszeniem ilości dostaw u drugiego Odbiorcy.

1. ***Opis przedmiotu zamówienia musi odpowiadać wymaganiom art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych*** [↑](#footnote-ref-1)