Załącznik Nr 2/4a

- do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-91/24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - Zadanie Nr 4

Analizator do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów z materiału klinicznego metodą multiplex PCR.

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać): ……………………………………………

Producent (podać): …………………………………………………………………………

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2020): ……………………………………

| Lp. | - Parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametry oferowane Podać/opisać - TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Analizator do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów z materiału klinicznego metodą multiplex PCR: |  |  |  |
| 1. | Analizator do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów z materiału klinicznego metodą multiplex PCR – nowy lub używany, nie starszy niż 2020 rok, nablatowy. | TAK, podać |  |
| 2. | Analizator kompatybilny z panelami IVD BioFire, które posiada użytkownik w odrębnej umowie. | TAK |  |
| 3. | Analizator składający się z 2 modułów, na których można prowadzić 2 niezależne badania w systemie zamkniętym bez potrzeby wcześniejszej izolacji materiału genetycznego. | TAK |  |
| 4. | Analizator posiadający budowę modułową i możliwość rozbudowania od 1-12 modułów. | TAK |  |
| 5. | Analiza próbek następuje w czasie ok. 60 minut w zależności od panelu. | TAK |  |
| 6. | Dołączone oprogramowanie automatycznie ustalające wyniki i generujące raport. | TAK |  |
| 7. | Zaoferowanie w ramach dzierżawy oprogramowanie posiadające certyfikat CE-IVD | TAK |  |
| 8. | Integracja aparatu z LIS, z którego korzysta Zamawiający i zapewnienie komunikacji wszystkich niezbędnych urządzeń. | TAK |  |
| II. Serwis i warunki gwarancji |  |  |  |
| 1. | Gwarancja techniczna przez cały czas trwania umowy – 24 m-ce | TAK |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK |  |
| 3. | Wsparcie aplikacyjno-szkoleniowe świadczone przez osoby posiadające certyfikat kompetencji wydany przez Producenta aparatu. | TAK |  |
| 4. | Aktualizacja oprogramowania w okresie trwania gwarancji. | TAK |  |
| 5. | Przeglądy w okresie trwania umowy łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości i zakresie zgodnie z wymogami producenta). | TAK |  |
| 6. | Serwis techniczny przez cały okres trwania umowy dzierżawy w ramach czynszu dzierżawnego. | TAK |  |
| 7. | Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni robocze i w ciągu 48 godzin licząc od powzięcia wiadomości od użytkownika o zaistniałej awarii w dni wolne od pracy i święta. | TAK |  |
| 8. | Dostępność serwisu w dni robocze w godz. 8-17. | TAK |  |
| 9. | Dostępność serwisu w dni robocze przez cały okres trwania umowy. | TAK |  |
| 10. | Możliwość wstawienia urządzenia zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni. | TAK |  |
| 11. | Awarie należy zgłaszać do serwisu Wykonawcy pod nr telefonów | podać nr telefonu |  |
| 12. | Wartość analizatora brutto | podać |  |

Uwaga!

1. Odpowiedź „NIE” przy parametrach wymaganych spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań Specyfikacji Warunków Zamówienia, z wyjątkiem pkt. II.11 i II.12.

2. Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

..................................		   			………………………………………                    
       data                                                                          	podpis Wykonawcy